ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

Сектор за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање



[image: image40.jpg]



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
ЈАБУКA
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Председник Скупштине града Панчева:

____________________________

Тигран Киш

[image: image1.wmf]
ПАНЧЕВО  2011. година

[image: image16.wmf]image16.wmf




ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“ ПАНЧЕВО 
Сектор за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 

Карађорђева 4, 26000 ПАНЧЕВО

Тел. централа: (+381 13) 317 212,  секретар/факс: 319 005        e-mail: urbanizampa@nadlanu.com
	Предмет
	
	ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЈАБУКА


	
	
	

	Број предмета
	
	01-10918/07-1405

	
	
	

	Доносилац плана
	
	СКУПШТИНА ГРАДА  ПАНЧЕВА

	
	
	

	Носилац  израде плана
	
	
[image: image2.wmf]

	
	
	

	Одговорни урбаниста
	
	Наташа Митрески, дипл.инж.арх.

број лиценце: 200 0809 05
 

	
	
	

	Стручни тим
	
	

	сектор за правне послове
архитектура

	
	Слађана Фератовић, дип. правник
Тамара Тасић, дипл.инж.арх.
Бранислав Спасојевић, дипл.инж.арх.



	геодезија
	
	Гордана Цветић, дипл.инж.геод.
Петар Јованов, дипл.инж.геод.


	водовод и канализација
	
	Петар Петровић, дипл.инж.грађ.
Драгољуб Матејчић, дипл.инж.грађ.



	саобраћај
	
	Татјана Вуксан, дипл.инж.саоб.
Дамир Јовановић, дипл.инж.саоб.


	термоенергетика
	
	Бела Каић, дипл.инж.маш.

Бранка Марић, дипл.инж.маш.



	електроенергетика
	
	Оливера Радуловић, дипл.инж.ел.



	зеленило
	
	Весна Суботић, дипл.инж.пејс.арх.



	услови и сагласности
	
	Вера Марковић, дипл.инж.прост.план.


	животна средина
	
	Иван Зафировић, дипл.социолог
специјалиста за еколошки менаџмент


	становништво
	
	Владимир Вукајловић, дипл.социолог



	Техничка подршка
	
	

	водећи техничар
тим
	
	Радојка Котлаја, техн.арх.
Весна Ромчев, техн.арх.
Лепосава Ракита, техн.арх.
Гордана Пешић, техн.геод.
Гордана Коцић, техн.арх.
Јасмина Петковић, техн.ел.
Јелица Бојаџијевска, техн.арх.


	
	
	

	Руководилац Службе за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
	
	Ђурица Доловачки, дипл.прост.план.



	
	
	

	Саветник за урбанистичко и просторно планирање и пројектовање
	
	Бела Каић, дипл.инж.маш.

	
	
	

	Руководилац  Сектора за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
	
	Петар Петровић, дипл.инж.грађ.

	
	
	

	Помоћник директора

за техничке послове
	
	Јован Станковић, дипл.инж.саоб.



	
	
	

	
	
	

	Директор


	
	Гордана Денчић Кушљић, дипл.инж.грађ.


С А Д Р Ж А Ј  
О П Ш Т И   Д Е О 

1. Решење о регистрацији фирме

2. Лиценца одговорног урбанисте

Т Е К С Т У А Л Н И   Д Е О 
А  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. РАЗЛОГ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
1.1. Разлог  за израду плана, стр.11 
1.2. Циљ израде плана, стр.11 – 12
2. ПРАВНИ ОСНОВ, стр. 12
3. ПЛАНСКИ ОСНОВ

1.3. Извод из плана вишег реда, стр.12 – 14 

1.4. Стечене обавезе, проблеми и ограничења карактеристична за планско подручје

1.4.1. Стечене обавезе, стр.14
1.4.2. Ограничавајући фактори са аспекта загађења животне средине, стр.14
1.4.3. Природно-географске карактеристике терена као ограничавајући фактор,стр.14
1.4.4. Остали могући проблеми и ограничавајући фактори за будући одрживи развој

1.5. Измене у односу на плански основ, стр.15 
4. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА, стр 15-18
5. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ

1.6. Стање подлога, стр.19
1.7. Прибављање услова, стр.19 - 21
1.8. Постојећа намена, начин коришћења земљишта и процена развојних могућности   

1.8.1. Опис локације/Постојећа намена површина/Анализа и оцена стања,стр.21-26
1.8.2. Процена развојних могућности земљишта за изградњу, стр.26-27
1.8.3. Демографски подаци, стр.27-33


1.8.4. Прелиминарни програмски елементи, стр.33
1.8.5. Постојеће стање и процена развојних могућности траса, коридора и регулације саобраћајница, стр.33
1.8.6. Постојеће стање и процена развојних могућности мрежа и расположивих капацитета јавних комуналних инфраструктурних система и  зеленила, стр.34-37
1.8.7. Анализа и оцена стања евидентираних и заштићених објеката културно историјског наслеђа, споменика културе, природе и амбијенталних целина, стр.37-39
1.8.8. Анализа природних услова и стања животне средине и процена развојних могућности, стр.39
6. КОНЦЕПТ ПЛАНА 
6.1.       Концепција уређења, опис локација и подела простора на посебне целине / зоне, стр.39-40
6.2. Претежна намена земљишта по зонама / целинама, стр.40-44
6.3.       Трасе коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфаструктуру, стр.45-50
6.4.        Биланс урбанистичких показатеља, стр.51
· ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА
Б  ПЛАН
7.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА
7.1. Грађевинско земљиште за јавне садржаје и објекте 
7.1.1.     Локације, стр.52-57
7.1.2.     Компатибилност и могућност трансформације планираних јавних    намена, стр.57-59
7.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене, стр.60-64
ЗОНА 01 j - ЦЕНТРАЛНА ЗОНА, стр.60-64
ЗОНА 09 j - ЗОНА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – ДОМ „СРЦЕ“, стр.64-67
ЗОНА 10 j - КОМУНАЛНА ЗОНА, стр.67-71
ЗОНА 11 j - ЗОНА ПАРКОВСКИХ САДРЖАЈА,  стр.71-72
ЗОНА 12 j- ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА, стр.72
Иста правила грађења за ЗОНЕ 01j, 09j, 10j, 11j и 12j, стр.73-79
7.1.4. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу мреже      саобраћајне и друге инфраструктуре
7.1.4.1.  Јавне саобраћајне површине

· Улична мрежа/ранг саобраћајница, стр.79-80
· Јавни градски саобраћај, стр.80
· Елементи ситуационог, регулационог и нивелационог плана саобраћајних површина 
· Услови за постојеће саобраћајне површине, стр.80-82
· Услови за новопланиране саобраћајне површине, стр.82
· Услови за реконструкцију/изградњу саобраћајних објеката, стр.82
· Услови за употребу завршних материјала и пратећих елемената, стр.82-83
· Услови за друге јавне саобраћајне површине (Уколико постоје – жељезничке, водне .),стр.83
7.1.4.2. Зелене површине,  стр.83
· Јавно зеленило у регулацији улица,  стр.84
· Јавне парковске површине,  стр.84-85
· Друге јавне зелене површине, стр.85-87
· Јавни шумски појасеви, стр.87
7.1.4.3.  Хидротехничка инфраструктура, стр.88
Водоводна мрежа и објекти,  стр.88
· Услови за постојећу водоводну мрежу, стр.88
· Услови за новопланирану водоводну мрежу, стр.88
· Услови за реконструкцију/изградњу водоводних објеката и постројења,стр.88
Канализациона мрежа и објекти

· Услови за постојећу канализациону мрежу, стр.88
· Услови за новопланирану канализациону мрежу, стр.88
· Услови за реконструкцију/изградњу канализационих објеката и постројења, стр.88
Водопривредни услови 
7.1.5.  Електроенергетска, телекомуникациона и КДС инфраструктура, стр.90-91
Електроенергетска мрежа и постројења, стр.90
· Услови за постојећу електроенергетску мрежу, 
· Услови за новопланирану електроенергетску мрежу
· Услови за реконструкцију/изградњу електроенергетских објеката и постројења, Услови за јавно осветлење, 
· Услови за декоративно осветлење јавних површина и објеката, 
Телекомуникациона мрежа и објекти,  стр.90
· Услови за постојећу телекомуникациону мрежу, 
· Услови за новопланирану телекомуникациону мрежу, 
· Услови за реконструкцију/изградњу телекомуникационих обј. и постројења, 
КДС мрежа и објекти, стр.91
· Услови за постојећу КДС мрежу, 
· Услови за новопланирану КДС мрежу, 
· Услови за реконструкцију/изградњу КДС објеката, 
7.1.5.2. Термоенергетска инфраструктура, стр.91-93
Топловодна мрежа и постројења

· Услови за постојећу топловодну мрежу, 
· Услови за новопланирану топловодну мрежу, 
· Услови за реконструкцију/изградњу топловодних објеката и постројења, 
Гасоводна мрежа и постројења

· Услови за постојећу гасоводну мрежу, 
· Услови за новопланирану гасоводну мрежу,

· Услови за реконструкцију/изградњу гасоводних објеката и постројења, 
7.2. Мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних     целина, стр.93-96
7.2.1. Амбијенталне целине, објекти и локалитети од културно-историјског значаја, стр.93-95 7.2.2. Амбијенталне целине од урбанистичког значаја, стр.95
7.2.3. Заштићене природне целине, стр.95-96
7.2.4. Попис заштићених природних добара, стр.96
7.3.  Услови и мере заштите простора, стр.96-98
7.3.1. Стратешка процена утицаја планског документа на животну средину – мере         заштите животне средине , стр.96-97
7.3.2. Услови и мере заштите живота и здравља људи и заштита од пожара,  елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава, стр.97-98
7.4. Инжињерско геолошки услови, стр.98
7.5. Мере енергетске ефикасности изградње, стр.98-99
7.6. Посебни услови 

 7.6.1. Попис објеката за које се израђују конзерваторски или други услови, стр.99
           7.6.2. Услови за неометано кретање особа са инвалидитетом,  стр.99-100
8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА
8.1. Врста и намена површина и објеката за остале намена,стр.101
8.2. Правила грађења за зону:

· ЗОНА 01 - ЦЕНТРАЛНА ЗОНА стр.101-104
· ЗОНА 02 - СТАМБЕНО-ПОСЛОВНА ЗОНА стр.104-107
· ЗОНА 03 - СТАМБЕНА ЗОНА стр.107-110
· ЗОНА 04 - ПОСЛОВНО-СТАМБЕНА ЗОНА стр.110-113
· ЗОНА 05- ПРИВРЕДНО-РАДНА ЗОНА стр.113-117
· ЗОНА 08 - ЗОНА ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ САДРЖАЈА стр.117-120
· ЗОНА 11 - ЗОНА ЗАБРАЊЕНЕ ГРАДЊЕ стр.120-122
· ЗОНА 12 - ЗОНА ОГРАНИЧЕНЕ ГРАДЊЕ стр.122-123
· Заједничка правила грађења за ЗОНЕ 01, 02, 03, 04, 05, 08, 11 и 12 стр.124-129
8.3. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила и услови за прикључење на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру, стр.130-134

Услови за пешачке и колске приступе парцелам

Паркирање на парцели

Прикључење објеката на комуналну инфраструктурну мрежу

Правила и услови за евакуацију отпада
9. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
9.1. Локације за даљу разраду, стр.135
9.1.1.        Зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације, стр.135
9.1.2. Локације за које се ради урбанистички пројекат, стр.135
9.1.3. Локације за које се ради конкурс или просторна провера, стр. 135-136
10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ, стр.136
Г  Р А Ф И Ч К И   Д Е О

1. Извод из Просторног плана Општине – Града Панчева
               Р 1: 50 000
2. Постојећа стање са границом обухвата Плана

                 Р 1: 5 000
3. Планирана намена простора са поделом на зоне / целине и 
смерницама за спровођење плана


       
                 Р 1 : 5 000
4. Регулационо-нивелациони план са урбанистичким решењем 
саобраћајних и јавних површина 



                 Р 1 : 5 000
5. План мрежа и објеката инфраструктуре и јавног зеленила 
               Р 1 : 5 000
6. План препарцелације грађевинског земљишта за јавне намене     Р 1: 2 880
7. План заштите археолошких истраживања



     Р 1 : 5 000
· Попречни профили

[image: image3.wmf]
ПЛАН 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
ЈАБУКА                    
о п ш т и   Д Е О
[image: image4.jpg]OATOBOPHOI' YPBAHVCTE

Ha ocnHoBy 3akoHa o naaHuparby U USTpajibn 1
Craryra Nmxemepcke komope Cpbuje

YITPABHU OABbOP NMHKEHHEPCKE KOMOPE CPBUJE
yrephyje 4a je

Harama 'h. Mutpecku

AUIIAOMUPAHU MHKEEP apXUTEKTYpe

JMB 2005972865027

04roBopHH ypbaHucTa
3a pykosolere n3pajoM ypOaHUCTUYKUX IIAAHOBA U YPOAHUCTHYKIX

1pojekaTa

Bpoj augenye

200 0809 05

Y Beorpaay,

24. pebpyapa 2005. rogune Munas Bykosuh

Auna. rpal). uHX.







[image: image5.wmf]
ПЛАН 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
ЈАБУКА

т е к с т у а л н и   Д Е О
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09 и 81/09-исправка), чланова 39. став 1. тачка 5.  и 99. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 8/08 и 4/09) и Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места Јабука („Службени лист града Панчева“ број 25/09), Скупштина града Панчева, на седници одржаноj 11.03.2011. године донела  је

П Л А Н    Г Е Н Е Р А Л Н Е   Р Е Г У Л А Ц И Ј Е  
Н А С Е Љ Е Н О Г  М Е С Т А  Ј А Б У К А    
Т Е К С Т У А Л Н И   Д Е О
А  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. Разлог и циљ израде плана 

1.1. Разлог за израду  концепта плана

Разлог приступању изради Плана генералне регулације насељеног  места Јабука (у даљем тексту План), је  потреба  да се предметни простор усагласи са актуелним потребама и новим планским  циљевима, као и Одлука о изради Плана генералне  регулације насељеног места Јабука („Службени лист града Панчева“ број 25/2009). 
Уочена је и потреба да се измене поједина планска решења, и да се на основу Одлука о изради Плана генералне  регулације насељеног места Јабука приступи изради нацрта Плана је основа за  просторни развој, заштиту и уређење подручја насељеног места Јабука.
1.2. Циљ израде плана 
Основни циљ израде Плана је стварања правног и планског основа за организовани просторни развој, стварање могућности за нову изградњу и унапређење постојећег стања, као и заштита и уређење подручја насељеног места Јабука.

План се ради са циљем да се постигне што рационалнија организација и уређење предметног простора, и да се његово коришћење усклади (што боље) са могућностима и ограничењима која пружају природни и створени услови, истовремено водећи рачуна и о потребама дугорочног социјалног и економског развоја. Такође, то је најпогоднији начин да се изврши територијализација програмских садржаја насеља у наредном двадесетогодишњем периоду.

При том треба обратити посебну пажњу на следеће:

· Дефинисање појасева и праваца просторног развоја;

· Заштиту животне средине, заштиту посебно вредних, угрожених и деградираних подручја – нарочито обзиром на комплекс хемијске индустрије у непосредној близини, и то кроз заустављање даље деградације природне средине, заштиту, обнову и санацију стања живог света и очување природних предела посебне вредности, очување њеног квалитета, рационално коришћење природних ресурса, подршку васпитним и образовним програмима у области заштите животне средине, како би се подигла свест становништва о значају овог питања;
· Интеграција заштите животне средине у све појединачне, секторске политике и стратегије развоја, планирање и одрживо коришћење природних ресурса, добара и енергије;

· Подстицање производње и примене технологија које смањују загађење животне средине и производњу отпада;

· Маскимално могуће смањење, у складу са достигнутим степеном друштвено-економског развоја, свих активности које имају негативне ефекте на природу;

· Увођење енергетски економичнијих технолога и постепени прелазак на максимално могуће коришћење обновљивих природних ресурса;

· Усклађивање политике регионалног развоја са мерама демографске политике, што је од великог значаја за равномернији територијални размештај, интензивније обнављање и  подмлађивање популације 
· Усклађен и равномеран развој привреде;
· Развој ратарско-сточарских потенцијала;
· Развој и организацију јавних служби које треба да буду доступне свим становницима - без обзира на удаљеност одређених просторних зона и насеља - како би се смањила разлика у квалитету живота у насељима различитог типа и тако становништво (наричито млађе) задржало у свом матичном месту становања;

· Унапређење  стања   шума,   коришћење   шума   у  складу  са   одрживим   развојем   и еколошким принципима и повећање површина под шумама, реконструкција деградираних шумских простора и заштита шума у свим фазама развоја;
· Заштиту природних добара и то путем заштите посебних природних вредности и биодиверзитета (зоне заштитног зеленила, водних токова, обалних подручја);
· Заштиту непокретних културних добара и очување баштине националне културе и других култура које су се развијале на овом подручју, као и заштиту, неговање и презентацију споменика културе и евидентираних културних добара и истраживање, откривање и проучавање нових непокретних културних добара 
· Туристичкa валоризација природних и антропогених вредности, развој  излетничког, ловног, еколошког, сеоског туризма, летње рекреације и сличних потенцијала као основних туристичких активности;
· Усклађеност развоја саобраћајне инфраструктуре (у свим видовима саобраћаја) са концептом развоја општине Панчево, региона јужног Баната али и читаве Републике (имајући у виду трасе важних саобраћајних коридора);
· Комплексан развој свих области енергетике и телекомуникација уз рационално коришћење и штедњу ресурса и подстицање примене нових технологија, нарочито оних које доприносе рационалном коришћењу и штедњи енергије и заштити животне средине, уз смањење свих активности које имају негативне ефекте на природу;
2. Правни основ

Правни основ за израду нацрта Плана је:
-     Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/09  и  81/09 исправка ),

-
Правилник о садржини, начину  и поступку израде планских докумената ("Сл.гласник РС" бр.31/10 и 69/10.), 
-
Одлука о изради Плана генералне регулације насељеног места Јабука („Службени лист града Панчева“ број 25/2009)

· Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације насељеног места Јабука на животну средину („Службени лист града Панчева“ број 25/2010)

3. Плански основ
Плански основ за израду предметног плана је Просторни план Града Панчева  ("Службени лист општине Панчево", 19/09) који је утврдио смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона.

3.1. Извод из плана вишег реда 

Плански основ за израду представља ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ПАНЧЕВА ("Службени лист општине Панчево" број 19/09).
 Просторни план Града Панчево представља развојно-стратешки документ за подручје Града Панчева у административним границама 2007.год. за плански период до 2027.год. Он је и један од кључних инструмената за реализацију идеје о одрживом развоју ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА из Панчева.
               Просторним планом дефинисана су основна решења, смернице, политике и правила заштите, уређења, коришћења и развоја територије Општине Панчево, коришћење основних ресурса и вредности који се на њој налазе, посматрајући простор општине као јединствен комплекс у ширем регионалном окружењу, пре свега са контактним општинама, али и као потенцијални функционални систем прекограничне сарадње.
Приликом израде Просторног плана, примењен је интегрални метод посматрања просторног развоја са упориштем у планерским принципима као што су индуктивност, одрживост, демократичност, реалност и флексибилност, имајући у виду међузависност природно-еколошких, социјалних и економских система на она решења којима се дугорочно усмерава просторни развој Општине у ширим регионалним оквирима.

[image: image17.jpg]SR

g

Grebe



[image: image18.wmf]image18.wmf




Опште смернице - циљеви из Просторног плана



Просторни план Града је важан дугорочни стратегијски документ у коме су дате смернице економске политике и организације друштвеног и привредног система, програми крупне инфраструктуре, заштите и коришћења животне средине, привредних и створених ресурса и споменика културе.


Простроним планом општине створени су и услови за реализацију интереса у области рационалног и наменског коришћења простора који су своју верификацију добили у Закону о Просторном плану Републике Србије, Закону о планирању и изградњи, Закону о пољопривредном земљишту, Закону о водама, Закону о туризму, Закону о заштити животне средине, а посредно и у другим законима.



На основу тога, потребно је дефинисати функције различитог нивоа значаја (локални, регионални, републички, међународни) и њихов развој ускладити са режимима заштите, унапређења, уређења и коришћења простора. Имајући у виду основни циљ израде Плана, треба утврдити хијерархију циљева и интереса, те на основу тога хијерархију функција и активности.


Просторни план Града Панчева  поштује и општа начела уређења и то у погледу:

· усаглашености са европским нормативима и стандардима у области планирања, уређења и коришћења;

· избора и дефинисања приоритета (стратегијских и краткорочних);

· повећања ефикасности и одговорности у области коришћења, управљања, заштите и уређења простора;

· усклађености социјалног развоја, економске ефикасности, заштите и ревитализације животне средине и заштите природних, културних и историјских вредности;

· анимирања јавности у поступку израде и усвајања плана у складу са интересима и могућностима локалне заједнице.

Општи циљеви из Просторног плана који се односе и на израду овог Плана су: 

· дефинисање концепције дугорочног просторног развоја и грађења предметног подручја уз рационалног коришћења и заштите простора;

· дефинисање коридора за инфраструктурне правце, саобраћајнице, комуналну инфраструктуру;

· очување простора заштићене природне средине и вредног културног наслеђа;

· унапређење регионалне сарадње на очувању животне средине и побољшање њеног постојећег квалитета;

· унапређење уређења насеља и комуналне инфраструктуре.
Посебне смернице – циљеви из Просторног плана

Специфични циљеви и акције везани за решавање конфликта у Граду Панчево, а који се односе и на Јабуку су:

· ревитализација угрожених природних система и потенцијала; 

· решење неадекватног коришћења приобаља водотокова;

· санација угрожене животне средине и увођење контроле штетних емисија из индустрије које су угрозиле земљиште, воду и ваздух; 

· унапређење привредне структуре која тренутно има значајне недостатке у односу на захтев будућег квалитетнијег и динамичнијег развоја;

· заустављање заостајања пољопривредне производње и извоза;

· побољшање угрожене социјалне структуре (депопулација становништва); 

· квалитативно побољшање излагања, уређења и коришћења природних и културних вредности 
· побољшање система управљања просторним развојем (''урбани менаџмент'') и, за сада, недовољном хоризонталном координацијом између сектора који утичу на просторни развој;

· реконструкција и изградња путне мреже;

· ревитализација урбаног ткива и насељског центра
3.2. Стечене обавезе, проблеми и ограничења карактеристична за планско подручје
3.2.1. Стечене обавезе
За изналажење оптималног планског решења такође је коришћена релевантна информациона, студијска и техничка документација која се односи на предметно подручје која постоји у архиви ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Панчева'' као и ону коју је Месна заједница Јабука ставила на располагање обрађивачу плана.
· Урбанистички план за насељено место Јабука ("Сл. лист Општина   Панчево, Алибунар, Ковачица , Ковин и Опово", бр. 2/78)
3.2.2. Ограничавајући фактори са аспекта загађења животне средине
У Јабуци, углавном, нема ограничавајућих фактора са становишта заштите животне средине. Проблем у извесној мери може да представља загађеност Тамиша комуналним и другим отпадом која вода наноси на јабучки део обале. Овом загађењу је нарочито изложено еколошки вредно подручје Јабучког рита (које би требало да буде стављено под заштиту) са својим очуваним стаништима (корито реке, меандри, баре, поплавне шуме, ливаде) и заштићеним врстама птица. Аутентичност Јабучког рита и животна средина Јабуке може бити угрожена ширењем инванзивних, нелокалних врста (багремац, кисело дрво, сибирски брест, јасенолисни јавор, канадска топола и др. врсте за плантажни узгој, итд).

3.2.3. Природно-географске карактеристике терена као ограничавајући фактор
Јабука је, што се природних услова тиче, на основу анализе температуре ваздуха, осунчања, облачности, падавина, влажности ваздуха и ветра (према подацима метеоролошке станице у Панчеву), у области где влада умерено-континентална клима са изразито хладним зимама и топлим летима, малом количином падавина и великом ветровитошћу. Остале карактеристике климата су мала количина падавина и велика ветровитост
Према подацима из карте макросеизмичке реонизације интензизетет потреса  на овој територији је 6 од 7 степени Меркалијеве скале.

На основу анализе температуре ваздуха, осунчања, облачности, падавина, влажности ваздуха и ветра (према податцима метеоролошке станице у Панчеву) на овој територији може се закључити да влада умерено-континентална клима са изразито хладним зимама и топлим летима. 

Подручје града Панчева карактеристично је по великом броју типова, подтипова и варијетета земљишта настао разноврсношћу природних услова (основни рељеф, и микрорељеф, водни режим, хидротехничке карактеристике, клима и вегетација) који су директно утицали на њихову генезу. 

Јабука се налази  на конвексним деловима Јужнобанатске лесне терасе (која је претежно изграђена од наслага леса). Осим Јабуке на конвексним деловима терасе налазе се и насеља Глогоњ, Старчево, Омољица, Банатски Брестовац и Панчево. Граница алувијалним равнима јасно је изражена.

Земљиште које је заступљено у атарима Јабуке је карбонатни чернозем, чернозем са знацима оглејавања  као и алувијум (поред реке Тамиш, у његовом доњем току, испод Јабуке па све до Ушћа). 


Вредност појединих типова земљишта је различита у погледу његовог коришћења за производњу највреднији је чернозем, који се сматра најпогоднијим типом земљишта у свету, затим алувијуми, који се такође одликују високом потенцијалном плодношћу  и погодни су за гајење свих ратарских култура.  
3.2.4. Остали могући проблеми и ограничавајући фактори за будући одрживи развој
Од секундарног значаја је река Тамиш. Река је каналисана и изграђен је насип поред Тамиша, ширина корита је 30-35 m, а дубина свега неколико метара. Водостај Тамиша је у зависности од висине воде у Дунаву, те показује максимуме и минимуме водостаја у истим месецима. При високом водостају плави знатан део своје алувијалне равни.  
3.3. Измене у односу на плански основ 
Након остварених могућности за  детаљан  увид  у постојеће стање  и документацију о постојећем грађевинском фонду (прецизније геодетске подлоге у односу на план вишег реда), као и утврђивања економичног односа потреба, могућности и економичности проширења постојећег грађевинског реона, граница насељеног места Јабука дефинисана Планом, мало је смањена у односу на границу дефинисану ПРОСТОРНИМ  ПЛАНОМ ГРАДА ПАНЧЕВА ("Службени лист општине Панчево" број 19/09).
4. Границе плана и обухват грађевинског подручја

Катастарска општина Јабука се налази на северном делу територије града Панчева и граничи се са северозапада катастарском општином Глогоњ, североистока катастарском општином Црепаја (територија општине Ковачица), и катастарском општином Качарево, са југоистока катастарском општином Панчево и са југозапада катастарском општином Палилула (територија града Београда). Јабука је једна од десет катастарских општина на територији града Панчева и покрива површину од 78,6 км2  где је планирано да живи 6312 становника, што даје густину населјености од 80 становника по км2 (просечна густина насељености на територији града Панчева је 168 становника по км2).
        Опис границе планираног грађевинског реона иде у правцу кретања казаљке на сату. Прва тачка описа грађевинско  насеља Јабука,налази се на северном делу насеља на деоници уласка у насеље  из правца Зрењанина.
Прва тачка описа грађевинског насеља Јабука тачка бр.1 налази се на граници катастарске парцеле бр. 1641(пут) и просторно је дефинисана координатом  

У= 7 467 632,52   Х = 4 979 137,20 и иде границом катастарске парцеле бр. 1542. Од тачке бр.1 граница иде на североисток тако што сече катастарске парцеле бр: 1592 (пут), 2339, 2940 (пут) и даље иде између катастарских парцела бр. 1542 и 1543 до преломне тачке бр. 2 . Преломна тачка бр 2 налази се на тромеђи  катастарских парцелеа бр.1542,1543 и 1538 (пут).

 
  У тачки бр.2 граница се ломи под углом од 240 степени и скреће на југоисток и иде границом катастарске парцеле бр.1538 (пут) са једне стране и катастарским парцелама бр. 1543, 1544, 1545, 1546, 1547/1, 1547/2, 1548, 1549, 1550/1, 1550/2 и 1551 са друге стране до преломне тачке  бр.3. Преломна тачкa бр. 3 налази се на тромеђи катастарских парцела бр.1551, 1538 (пут) 1552 (пут).

     У тачки бр.3 граница се ломи под углом од 120 степени и скреће на североисток и иде границом између катастарске парцеле бр.1552(пут) и катастарске парцеле бр. 1537, сече к. п.бр. 2998(пут) иде границом између катастарских парцела бр. 1504/1,  1504/2, 1467/2,сече катастарску парцелу бр.1453(пут), 1437/4, 1852/51 (пут) и границом катастарске парцеле бр. 3047/1 са једне стране и катастарске парцеле бр.1552 (пут), сече 2998(пут), 1503/2, 1469, сече катастарску парцелу. бр.1453(пут) и северном границом к.п.бр.1834 (пут) до тачке бр 4. Тачка бр 4 налази се између катастарских  парцела бр. 3047/1 и 1834 (пут). То је најсевернија тачака поменутог пута и има координату   У = 7 468 451, 53    Х = 4 979 205,86.

        У тачки бр .4 граница се ломи под углом од 210 степени и иде на југоисток  границом к.п.бр. 3047/1, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053/1, 3053/2, 3059 са једне стране и к.п.бр. 3834 (пут) са друге стране  до тачке бр.5. Тачка бр 5 налази се на четворомеђи к.п.бр. 3113 (пут), 3197/4, 1855 (пут) и 1852/38. 

        У тачки бр.5 граница се ломи под углом од 60 степени и скреће на северозапад границом к.п.бр.3113 (пут) са једне стране и к.п.бр. 3197/4, 3197/3, 3197/1, и 3195(пут), са друге стране до преломне тачке бр. 6. Преломна тачка бр.6 налази се на тромеђи  к.п.бр. 3113 (пут),3195 (пут) и 3194/2. 

       У тачки бр.6 граница се ломи под углом од 270° и скреће на североисток границом између катастарских парцела бр. 3195 (пут) и 3194/2  до преломне тачке  бр.7. Преломна тачка бр.7  налази се на трмеђи к.п.бр.3195 (пут),3905(пут) и 3194/2. 

      У тачки бр. 7  се ломи под углом од 270° и скреће на југоисток границом к.п.бр. 3204/1,  3204/2,  3204/3 сече к.п. бр.1855 (пут) и 1852/38, са једне стане и к.п.бр.3905 (пут), сече к.п.бр.1855 (пут) и 1852/44 до преломне тачке бр.8. Преломна тачка бр 8 се налази на тромеђи к.п.бр. 1852/38, 6300 и 1852/44.

        У тачки бр 8 граница се ломи под углом од 123° и скреће на исток тако што сече к.п.бр.1852/44, наставља  границом између к.п.бр.1852 (пут), 3394/1, 3394/2 са једне стране и к.п.бр.3208, 3212/1, 3212/2, 3212/3, пут, 3384/1.3384/2, 3385/1,3385/2, 3386/1, 3386/2, 3387/1, 3387/2, 3388/1, 3388/2, 3389, 3390/1, 3390/2, 3390/3, 3391/1, 3391/2, 3391/3, 3392/1, 3392/2, 3393 (пут), 3402, 3401/2, 3401/1, 3400/1, и 3400/2 са друге стране до преломне тачке бр.9. Преломна тачка бр. налази се на граници између к.п.бр. 3394/2 и 3400/1. 

       У тачки бр. 9 граница се ломи под углом од 270° и скреће на југоисток и иде границом између кат.парц.бр. 3394/2,3394/3, 3394/4 и 3394/5 са једне стране и 3400/1, 3399/3, 3399/2, 3399/1, 3398, 3397, 3396/2, 3396/1, 3395/2 и 3395/1 са друге стране до преломне тачке  бр.10. Преломна тачка бр. 10 налаз се на тромеђи к.п.бр. 3394/5, 3395/1 и пут.

       У тачки бр. 10 граница се ломи под правим углом и скреће на североисток  и иде границом између пута са једне стране и к.п.бр.3395/1 са друге стране до преломне тачке бр.11. Преломна тачка бр. 11 налази се на тромеђи к.п. бр. 3395/1, 3730 и пута.

       У тачки бр.11 граница се ломи под углом 270°и скреће на југоисток и иде границом између к.п.бр.1852/49, 1852/59 и 1852/1 (пут) са једне стране  и к.п.бр. 8780  (пут) са друге стране до тачке бр.12.  Тачка бр.12  налази се на граници између к.п.бр. 1559/1 (пут)и 4536/1 и дефинисана је координатама  У = 7 470 790, 95  Х= 4 978 653,30.

          У тачки бр.12 граница се ломи под углом од око 270° и скреће на југозапад и иде границом к.п. бр.1559/1 (пут) са једне тране и к.п.бр.4536/1, 4536/2, 4538/1, 4538/2, 4538/3, 4539/1, 4539/2, 4539/3, 4539/4 и 6076 (јарак) са друге стране до преломне тачке бр. 13.      Преломна тачка бр.13 налази се на тромеђи  к.п. бр. 1559/1(пут), 6076 (јарак) и 1861/33.

          У тачки бр 13 граница се ломи под углом од 100° и скреће на југоисток и иде границом између к.п. бр. 6076 (јарак) и 6130 (пут) са једне стане и к.п.бр. 1861/33, 1861/1, 1860 (јарак), 6077, 6075 (пут), 6074/1, 6063, 6062 (пут), 6061/1,  6061/2,6047 и 6046 (пут) са друге стране до преломне тачке бр.14. Преломна тачка бр.14 налази се на четворомеђи к.п. бр. 6046 (пут), 6130 (пут), 6189/1 (јарак) и 6045/2 .

        У тачки бр. 14 граница с ломи под углом од 220°, скреће на југозапад и иде границим к.п.бр. 6045/2, 6042/1 (пут), 6098/7, 6098/3 и  6098/6 са једне стране и к. п. бр. 6046 (пут) са друге стране до преломне тачке бр 15. Преломна тачка бр 15 налази се на тромеђи  к. . бр. 6046 (пут) 6098/6,6025 (пут).

      У тачки бр 15 граница се ломи под углом око 150° и даље иде у правцу југозапада и иде границом к.п.бр. 6025 (пут), 1861/4,  6009 (пут )са једне стране и к. п.бр. 6046 (пут) ,1861/28 и 1861/2 са друге стране до преломне тачке др 16. Преломна тачка бр 16 налази се на тромеђи к.п.бр. 1861/2 и два пута који се ту сустичу. Дефинисана је координатом  У = 7 470 363,80     Х= 4 977  596,19.   

     У тачки  бр. 16 граница се ломи под углом од 80 ° па скреће у правцу југозапада и иде границом к.п.бр. 1862, 5989/1, 5989/2, 5988, 5987, 5986/2, 5986/1,  5984, 5983, 5982/1, 5982/2, 5981, 5980/2, 5980/1, 5979, 5978/2, 5988/1, 5977/2, 5977/1, 5976, 5975, 5974, 5973/2, 5973/1, 5972, 5971, 5969/3, 5969/2,5969/1, 5968, 5967/3, 5967/2, 5967/1, 5966, 5965, 5964, 5963/2, 5963/1, 5959/1 и 5959/2 са једне стране и к.п.бр. 5932 (пут) са друге стране до преломне тачке бр. 17. преломна тачка бр. 17 дефинисана је координатом У = 7 471 121,25  Х =4 976 751,45. Граница даље наставља и сече парцеле 5905, 5894 (пут), 1863( пут) Панчево - Јабука1865/3 и 1865/4 са једне стране и к.п. бр. 5959/2, сече 5932 (пут) и 5906/1), са друге стране и даље сече катастарске парцеле бр. 5894(пут), 1863 (Јабука–пут–Панчево), 1865/3 и 1865/4 до преломне тачке бр. 18. Преломна тачка бр. 18 налази се на граници између к.п.бр. 1865/4, има координату  Υ = 7 470 882,95  Χ = 4 976 751,45.

      У тачки бр 18 граница се ломи под углом од 250° и скреће на северозапад  тако што иде јужном  границом катастарске парцеле 1865/4 до преломне тачке бр. 19.

        Гранична тачка бр.19 просторно је дфинисана координатом  Υ = 7 469 963,48  

 Χ = 4 977 173,96.

         У тачки бр.19 граница се ломи под углом од 120° и скреће на југозапад, до граничне тачке бр.20. Гранична тачка бр.20 просторно је дефинисана координатом Υ = 7 469 893,49   Χ= 4 977 156,88.

          У тачки  бр 20 граница се ломи под углом око 270° и скреће на северозапад тако што иде средином корита реке Тамиш к.п.бр.6272/7 до преломне тачке бр.21. Преломна тачка 21 просторно је дефинисана координатом Υ = 7 466 411 ,88   Χ = 4 977 653,28. 

      У тачки бр. 21 граница се ломи под углом 210° и скреће на северозапад и сече  катастарске парцеле бр. 6272/7, 6289/2 и 6289/3, даље иде границом катастарске парцеле  бр. 1896 са једне стране и границом к.п.бр.1895 са друге стране и сече к.п.бр.1894 и 1893 (пут) до преломне тачке бр.22. Преломна тачка бр. 22 налази се на продужетку правца између к.п.бр.1896 и 1895 и пресеком к.п.бр.1893 (пут) чија је координата Υ = 7 466 370 , 29   Χ = 4 977 754, 31.

         У тачки бр 22 граница се ломи под углом од 270° и скреће на североисток границом к.п.бр.1916, 1917/1, 1925, 1918, 1940, 1941, 1952/1, 1952/2, 1953/4, 1953/1, 1953/2, 1953/3, 1954, 1955  и 1956, са једне стране и к.п.бр. 1893(пут) до преломне тачке бр.23. Гранична тачка бр.23 налази се на тромеђи к.п.бр. 1893 (пут),1956 и 1880.

    У тачки бр 23 граница се ломи под углом од 100°и скреће на север тако што иде границом к.п.бр. 1956, сече  1957 (пут), 2001/1, 2011(пут), 2062, сече 2063(пут) 2064/3, сече 2119(пут) 2177 са једне стране и к.п.бр.1849/193 са друге стране до преломне тачке бр,24. Преломна тачка бр 24. Преломна тачка бр. 24 налази се на углу катастарских парцела бр. 2177 и 1849/127 

 У тачки 24 граница се ломи под углом од 80° и скреће на запад и иде границом катастарских парцела бр. 2177 и   2178/1 са једне стране и границом катастарске парцеле бр. 1849/193 са друге стране до преломне тчке бр 25. преломна тачка бр.25 налази с на тромеђи  катастарских парцела бр. 2179 (пут),1849/193 и 2178/1.

      У тачки бр. 25 граница се ломи под углом од 260° и скреће на север тако што иде границом к.п.бр. 2179(пут), 2170 и 2243 (пут) са једне стране и катастарске парцеле бр.  1849/193 и са друге стране до преломне тачке бр. 26. Преломна тачка бр 26 налази се на тромеђи катастарских парцела бр.2180, 2243 (пут) и 1849/193.

   У тачки бр. 26 граница се ломи под углом од 110° и скреће на запад тако што  иде границом  к.п.бр.2180, 2181, 2185, 2186 и 2187 са једне стране и к.п.бр.2243 (пут) са друге стране, до преломне тачке бр .27. Преломна тачка бр.27 налази се на прелому к.п. бр.2243 (пут) и 2187.

       У тачки бр.27 граница се ломи под углом од 250° и скреће на североисток тако што сече к.п.бр.2243 (пут) и иде  границом између к.п.бр. 1848 и 1849 до до преломне тачке бр 28. Преломна тачка 28  налази се на граници – прелому катастарских парцела бр 1848 и 1849/193. 

       У тачки бр.28 граница се ломи под углом од 150° и иде на северозапад тако што иде границом к.п. бр.1848, 2286/2 и 2286/1 са једне стране и к.п.бр.1849/193 и 1849/127 са друге стране  до преломне тачке бр.29 . преломна тачка 29 налази се на тромеђи к.п.бр. 2291 (пут) , 2286/1 и 1849/127. 
       У тачки б. 29 граница се ломи под углом 210° и скреће на сеерозапад тако што иде границом к.п.бр.2291 и 2292/1 са једне стране и к.п.бр.1849/127 са друге стране до преломне тачке бр.30 дефинисан је координатом Υ = 7 466 411,06  Χ =4 978 532 ,62. 

       У тачки бр.30 граница се ломи под углом од 210° и скреће на североисток тако што сече к.п.бр. 1849/127 и 1849/169 до преломне тачке бр.31. Преломна тачка  бр 31 налази се на тромеђи к.п.бр. 1849/168 (пут),1849/150 и 1849/149.

      У тачки бр 31 граница се ломи  под углом од 270° и скреће на југоисток тако што иде границом к.п.бр. 1849/149, 1849/148, 1849/147, 1849/146, 1849/145, 1849/144, 1849/143, 1849/142, 1849/141, 1849/140, 1849/139, 1849/138, 1849/137, 1849/136,

1849/135, и  1849/134, са једне стране и катастарске парцеле бр 1849/168 (пут) са друге стране  до преломне тачке бр 32. Преломна тачка бр 32   налази се на тромеђи  к.п.бр. 1849/168 (пут), 1849/134 и 1849/133.

   У тачки бр. 32 граница се ломи под углом од 110° и скреће на северосток  тако што иде границом  између к.п.бр. 1849/134 и 1849/133, сече катастарску парцелу 1839 (пут) иде између  к.п.бр.1818 и 1843, сече 1763/1 (пут) иде између  к.п. бр. 1812 и 1813, сече к.п.бр. 1735/1 (пут) 1768/2, 1706/1 (пут), 1760, 1785/1, иде између к.п.бр. 1710 и 1709/1 и сече к.п.бр. 1706/1 до преломне тачке бр.33. Преломна тачка бр.33 налази се на граници к.п.бр.1706/1 (пут) и 1702/6 и  пресеку са правцем између кп. бр.1710 и 1709/1.

      Од тачке бр 33 граница се ломи под углом од 250° и скреће на југозапад иде границом између к.п.бр. 1702/6 и 1706 (пут) до преломне тачке бр. 34. Преломна тачка бр.34 налази се на тромеђи к.п.бр. 1706 (пут), 1702/6 и 1706/2. 

     У тачки 34 граница се ломи под углом од 100° и скреће на североисток између к.п.бр.1702/6, 1702/7 и 1702/8  (даље се не виде катастарске парцеле и њихови бројеви) са једне стране и к.п.бр. 1706/2, са друге стране до преломне тачке бр.35. Преломна тачка 35  налази се на тромеђи к.п.бр.1641(пут), 1578/1 и 1577. 

У тачки бр. 35 граница се ломи под углом од 80° и скреће на северозапад и иде парцелом  између к.п. бр.1641(пут) са једне стране и к.п.бр. 1578/1, 1578/2, 1578/3, 1578/4 и 1578/5 до преломне тачке бр .1.

           Површина грађевинског земљишта у граници дефинисана је граничним тачкама од 1 до 35 износи 632 ха  86а  44м²,а постојећа површина износила је 543ха 91а 10м°

Применом урбанистичких норматива заснованих на истраживачким сазнањима и специфичностима Јабуке, а у циљу заштите пољопривредног земљишта и животне средине а уз поштовање створених вредности, определили су намену простора и дефинисали границу грађевинског земљишта.


Граница грађевинског земљишта је у функцији планираног броја становника, плана намене површина и објеката и заштити пољопривредног земљишта и заштити животне средине до 2028 год.


Постојећа површина грађевинског реона Качарево је 544 xa. 


Планирана граница грађевинског реона насељеног места Јабука је 633 xa.
Наиме, планирана површина грађевинског реона насељеног места Јабука износи 633 xa и планирани број становника је 6312, тако да планирана урбана потрошња земљишта по становнику износи 0,10 xa/становнику. 

НАПОМЕНА:
Због неажурности и физичких оштећења на катастарским подлогама (које су у свакодневној употреби још од 1885 год. када су и израђене) није било могуће детаљније извршити опис планиране границе грађевинског реона насеља Јабука. 

Наведене подлоге преузете су од Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Панчево. 
5. Анализа постојећег стања и процена развојних могућности
5.1.
Стање подлога 
 У  К.О. Јабука у употреби је катастар земљишта и земљишна књига. Неопходно је извршити премер грађевинског реона и комасацију пољопривредног земљишта.

Важећи премер урађен је у стереографској пројекцији 1885 године у хватском систему. Планови су урађени у размери 1:2.880 и за грађевински реон и за атар, без висинске представе терена и инфраструктуре.

За израду концепта Плана насељеног места Јабука 2007.године урађена је Основна државна карта (ОДК) размере 1:5.000, са висинском представом терена, еквидистанције е=0,5м у Гаус-Кригеровој пројекцији меридијанских зона.

Катастарски планови и Основна државна карта располажу информацијама о постојећем стању на терену (изграђеном) и природним особинама.


Да би се квалитетно урадио Плански документ и извршио спровођење истог неопходно је урадити премер грађевинског реона у размери 1:1.000 са висинском представом терена и инфраструктуром са пратећим објектима.
[image: image6.jpg]



За израду Концепта Плана као подлога су коришћени листови Основне државне карте (ОДК)  у размери 1:5.000 и катастарски план размере 1:2.880 који је непотпун, застарео и неажуран. Обзиром на чињеницу да основна државна карта не приказује поделу земљишта на парцеле већ се само топографијом и објектима на терену, за потребе глобалног приказа парцелације за грађевинско земљиште јавне намене коришћени су скенирани катастарски планови размере 1:2.880. Квалитет тих скенираних подлога је прилично лош обзиром да су физичка оштећења планова настала услед стогодишњег свакодневног коришћења знатно отежала процес скенирања и довела до губитка значајних информација. Процењено је да одступање глобалног приказа израђеног на плановима размере 1:2.880 у односу на план урађеног на основној државној карти размере 1:5.000 (за који се сматра да је вишег реда тачности), може износити и до 20м обзиром на квалитет подлога.

Из тог разлога овако добијени подаци се могу узети само као смернице, а да би се приступило изради парцелације за јавне потребе неопходно је извршити геодетско снимање предметног простора како би се добиле тачније информације о стању на терену.
5.2.
Прибављање услова

За потребе израде урбанистичког плана тражени су услови од 21 надлежне институције.

У документацији Програма налазе се сви прибављени услови:
       
СПИСАК ПРИБАВЉЕНИХ УСЛОВА ОД КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ОСТАЛИХ НАДЛЕЖНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНА, ИНСТИТУЦИЈА И ЗАВОДА 

	бр.
	Име предузећа
	заводни бр.услова
	датум

	1.
	Привредно друштво за дистрибуцију енергије „Електровојводина“ доо Нови Сад

 Електродистрибуција Панчево
Милоша Обреновића бр.6 Панчево

	МЗ/ДЗ 5.30.4-96
	20.03.2008.

	2.
	ЕМС ЈП Електромреже Србије

Дирекција за  пренос електричне енергије, Кнеза Милоша 11 Београд

	1935/1
	11.03.2008.

	3.
	"Телеком-Србија"
Предузеће за телекомуникације а.д. 
Извршна јединица Панчево,    Панчево   Светог Саве  бр. 1


	09/2358/742/1 Б
	26.05.2008.

	4.
	JP „СРБИЈАГАС“ Нови Сад

РЈ „Дистрибуција“ Панчево

Проте Васе 8

	03-06-1040
	24.03.2008.

	5.
	ЈКП Грејање Панчево

Цара Душана 5 Панчево

	Г-641/1
	17.03.2008.

	6.
	ЈП ТРАНСНАФТА
Змај Јовина 1 Панчево


	579
	03.04.2008.

	7.
	ЈП Путеви Србије , 

Булевар краља Александра 282 Београд 

	02-436/2
	16.04.2008.

	8.
	Република Србија МУП
 Секретаријат за ванредне ситуације

Одељење за ванредне ситуације у Панчеву

Жарка Зрењанина бб Панчево (Ватрогасни дом)

	02-217/80
	19.03.2008.

	9.
	ЈКП Водовод и канализација

Ослобођења 15 Панчево

	Д583/1
	05.03.2008.

	10.
	Република Србија

Републички хидрометеоролошки завод, 
Кнеза Вишеслава 66, Београд


	92-3-14/2008
	19.03.2008.

	11.
	ЈП Војводинашуме Петроварадин Шумско Газдинство Банат,  Максима Горког 24 Панчево

	01342-2/2008
	17.03.2008.

	12.
	Завод за заштиту природе Србије, 
Одељење у Новом Саду,Радничка 20 Нови Сад

	03-195/1
199/2
	11.03.2008

08.07.2010.

	13.
	Република Србија, АП Војводина 
Покрајински секретаријат за заштиту 
животне средине и одрживи развој, 
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

	119-501-00277/2
	07.03.2008.

	14.
	РС,АПВ Покрајински секретаријат за здравство
Сектор за санитарни надзор,
 Одељење у Панчеву, 
Трг краља Петра Првог 2-4 Панчево

	107-53-00565/20
	16.04.2008.

	15.
	Република Србија, АПВ, Град Панчево, Градска управа, 
Секретаријат  за заштиту животне средине, 
Трг краља Петра Првог 2-4 Панчево

	8-20-501-44/200
	08.08.2008.

	16.
	Република Србија Министарство одбране 
Сектор за материјалне ресурсе Управа за инфраструктуру

Немањина 15  Београд 11000

	Инт.бр.895-3
	18.03.2008.

	17.
	ЈКП Јабука 

Јабука , Трг Б:Кидрича 1


	19/08
	06.03.2008.

	18.
	Република Србија

Републички сеизмолошки завод 

Ташмајдански парк бб Београд

	021-254/08
	24.02.2008.

	19.
	ЈКП“ВОД-КОМ“ Јабука 

Трг Б.Кидрича 1, Јабука


	53108
	18.06.2008.

	20.
	 Завод за заштиту споменика Панчево

Жарка Зрењанина 17 Панчево


	138/5
	16.04.2008.

	21.
	ЈВП Воде Војводине

Булевар Михајла Пупина 25 Нови Сад


	1-310/6
	06.06.2008.


5.3. Постојећа намена, начин коришћења земљишта и процена развојних могућности

[image: image19.jpg]



5.3.1. Опис локације/Постојећа намена површина/ Анализа и
 оцена стања 
[image: image20.jpg]


Јабука је насеље на територији града Панчева, у јужнобанатском округу, Војводини, Србија. 
Формирањем јасно дефинисаних грађевинских подручја насељених места спречиће се неконтролисана градња нарочито на уштрб пољопривредног земљишта и заштите истог, као и нарушавања амбијентално вредних просторних целина.

Ограничење ширења насеља је неопходно да би се зауставила трајна потрошња пољопривредног земљишта, као и поремећаји у околној природи и пределу. Овим се поред заштите обновљивих ресурса, доприноси очувању апсорционих способности екосистема и очување здравог биосистема. 
Пољопривреда је најважнија делатност у насељу и то ратарство а потом су ту и воћњаци и виногради. Велика пажња се посвећује се живинарству  и сточарству.   
[image: image7.jpg]



Постојећа намена површине   у насељеном месту  Jабука  дели се на:

·   становање[image: image21.jpg]



Кућа у Војводини, с обзиром на њену специфичност како у географском тако и у историјском и етничком смислу, добија посебно обележје. Аустријске власти су, с обзиром да је Војводина остала под Аустроугарском власти све до 1918., уз колонизацију становништва, спровеле прикупљање  становништва у ушорена села. Извршена је парцелација дуж друмова и раскршћа, а кућа је морала бити постављена на уличну линију. У време колонизације становништво је претежно живело у земуницама. 

  У 18. веку прва досељеничка кућа била је дводелна са подужним тремом, слична у основној диспозицији старој косовској приземљуши, јер су многи досељеници дошли са Косова. Колонизовано немачко становништво  насељавано је такође у дводелне куће са кухињом и собом али без трема. У следећој фази развоја ових кућа уводи се такође трем српске куће и  још једна соба, и од тог момента развој тече заједнички.

          Повећање куће остварује се даље низањем стамбених одељења по дужини и стварањем собице на рачун уличног дела трема, али кућа остаје приземна. 
Концепција куће - Правоугаоне је основе, грађена је у техници набоја -густо замешана земља са водом и сецканом сламом, постављена у дрвене калупе до сушења, или у бондруку , са испуном од черпића (непечене цигле).
  
Трем или ганг, са дрвеним стубовима, налази се дуж дворишне стране куће. Кров је двоводан и веома стрм, покривен трском, сламом а касније црепом, са забатом на уличној страни, који је у ранијем периоду био од вертикално постављених дрвених дасака, а касније зидан. Трем и забат су често декоративно обрађивани. Трем, иако постављен на дворишну страну фасаде, значајан је композициони елемент војвођанске куће. Јављају се богато украшени дрвени стубови и ограде. Декоративна обрада  забата пролазила је разне фазе: од дашчане облоге, преко равне, глатко олепљене површине, до богато обрађених облика и сливка од бибер црепа.

            Кућа је лицем окренута дворишту, а леђима суседу. Гостињска соба је обично према улици, у средини је кухиња, а до ње још једна соба. Кухиња има полуотворено огњиште и зидани димњак.

            Фасаде - Фасаде су кречене живим бојама: плаво, окер, жуто, розе итд. Фасаде имућнијих становника украшавају се разним апликацијама да би личиле на варошке. Украси су распоређени на уличној страни, односно  видљивим деловима  куће, изнад врата и прозора. Орнаменти су флорални и геомеријски. Боје су живе и представљају један од важних декоративнох елемената, а условљене су традицијом и модом. Капије и амбари такође имају декоративне елементе на уличној страни.

Већина старијих кућа народног градитељства у Јабуци припада панонско-граничарском типу куће.
1. Куће од набоја - Прве куће у Јабуци, од којих ни једна није сачувана, биле су од  набоја (набијена земља густо замешена са водом и сецканом плевом) са малим отворима, покривене трском.

2. Кућа на бразду - Код овог типа, кућа се налази на регулационој линији, ужим делом са забатним зидом окренута ка улици. Распоред унутрашњег простора је различит а настао је из основе троделне куће, али се слободно може рећи да се овде ради о развијенијој варијанти. Задњи простор у кући се користио као штала у којој се смећтају коњи и краве, који су највредније што је сваки земљорадник-граничар имао у кући. Због предупређиваља честих крађа штала је пројектована тако да буде у близини собе у којој домаћин живи са својом породицом. Главна карактеристика ове куће је трем са дрвеним стубовима, касније од опеке, који се јавља у више варијанти: целом дужином куће или су под тремом само делови куће. Касније трем се затвара градњом парапета и постављањем прозора између стубова и назива се конк или гонк.      

Куће које су до данас сачуване грађене су углавном од опеке са малтерисаним фасадама.

      Најстарији и најједноставнији облик овакве куће, са једним прозором није сачуван. Овај облик куће јавља се у Јабуци, данас, у две варијанте: са два и са три прозора на уличној фасади, што зависи од броја и унутрашњег распореда просторија.
a) са два прозора 


б) са три прозора

[image: image8.jpg]CWSST, GiAvimm s

{
(A

gl

g/
(s
e GRE”:

£
3

L



  


[image: image9.jpg]



  

         Вука Караџића 35



Тамишка 43
3. "Кућа уз пут" - Нешто касније, на прелазу ХIХ у ХХ век у народном градитељству јављају се куће богатих домаћина који у свакодневни живот желе да унесу више конфора. Код овог типа кућа је целом својом дужином паралелна са улицом. Оваква кућа се назива "уз пут" или "швапска кућа". Дрвена капија код оваквих кућа богато је украшена, као и сама фасада куће.

                  Змај Јовина 11 
       Код кућа у каснијем периоду јавља се пролаз кроз саму кућу који се назива "ајнфор" или "ајнфорт" којим се она дели на два дела који се користе као дневни и ноћни или за две различите генерације укућана. Ајнфор се затвара украшеном дрвеном капијом код које се сада јављају и застакљени делови. 

[image: image22.jpg]


[image: image10.jpg]



 ЈНА 90





Жарка Зрењанина 8    

    

4. "Кућа на лакат" - Као још развијенији тип јавља се кућа у облику ћирилићног слова Г, такозвана "кућа на лакат", где је на улични (главни) део куће додато још једно дворишно крило у којем се обично налази летња кухиња са економским просторијама (пушницом, оставама, шталама и сл.).

[image: image23.jpg]g

i .




[image: image11.jpg]=

d





        Гоце Делчева 72 - кућа има и леп трем                    Гоце Делчева 98
Дугорочна концепција развоја насеља Јабука, као и развој осталих насеља у околини са којима је физички и функционално насеље повезано:  Качарево, Ново село ,..., и насељена места Општине Ковин. и Опово.., дефинисана је на основу њиховог међусобног положаја, односа и заједничког развоја као целине у одређеном планском периоду.

Планске предпоставке за даљи развој, изградњу и уређење насеља Јабука, произашле су као, сагледавања будућих развојних потреба насеља у просторном смислу, географских предиспозиција, природних ресурса, достугнутом нивоу укупног развоја, изградње и уређења, иницијатива приватних и других субјеката, закона, прописа, стандарда и норматива.

Спровођење плана треба базирати на садашњем степену развоја насеља и даље га усмеравати на основу планских постулата, процена и трендова, примењујући принцип флексибилности у оквиру ресурса и планских ограничења.

· централне функције са својим карактеристикама - површине са наслеђеном структуром код градње новијег датума (школа, вртић, пошта, месна заједница и дом културе) запажа се тенденција постављања слободностојећих објеката, повучених у унутрашњост блока у односу на регулациону линију улице. Иста тенденција се запажа и код изградње индивидуалних стамбених објеката, те полако нестаје традиционални, за ово подручје, вид груписања индивидуалних објеката у низове, уз саму регулациону линију улице. 

Капацитети трговине, угоститељства и занатства у насељу су пратећи садржај становања и једна од функција насељског центра и једини недостатак у њиховом просторном размештању је неравномерна покривеност насеља мрежом ових објеката.
    
Јавне функције су груписане око централног сеоског трга (парка). 

Зграда Месне заједнице
[image: image24.jpg]



У приземној згради, грађеној у другој половини ХIХ века, налази се Месна заједница. Зграда је грађена у духу монументалних грађевина ових крајева, под Аустро-угарском управом. 

Централни део зграде је наглашен обрадом у малтеру и мало издвојен са прозорима који имају полукружни горњи део, док су бочни делови мање наглашени и са равним прозорима.

 Румунска православна црква
[image: image25.jpg]



     Црква је саграђена 1901. године и посвећена Св. Димитрију. У порти је касније, издвојен од цркве, подигнут звоник.

       Црква је мања, једнобродна грађевина са готским прозорима и пиластрима. У унутрашњости цркве налази се галерија и зидана ниска олтарска преграда без декорације. На прегради су постављене две престоне иконе:

1. Богородица, уље на платну, 52х120 цмсигн. дд. А.Путник

2. Исус Христос,  уље на платну, 52х120 цмсигн. дд. А.Путник 

Иконе су датоване у 1892. годину, настале су пре градње цркве и вероватно их је неко од  верника поклонио цркви.

[image: image26.jpg]N BN B BN B W rpauya nocTojeter rpakesuHeKor peoka M= 544xa

—— 10CTOjM APKABHI YT APYTOT peAa 6p.124

KaHanm

pexa Tamuw

cTapo KopuTo peke Tamiw

CTaHOBatEe

LeHTpanke hyHKuuje

noce6Ha Hamena flom "Cpue"

pagHe 3oHe

CMOPTCKO-PEKPEATMBHE NOBPLIMHE

rpobree

CTOUHO rpobrbe

NYMMHO MOCTPOJorE CA XNOPUHATOPOM

napk Tonona

napk aygosa - AyAapa

CNoBogHE NOBPLUMHE Y OKBUPY rPateBIHCKOr peoHa

0ABpaHGEHM Hacn y3 Tamw

rnaBHe Hacerbcke caobpahajHuLe
cabupHe caobpahajhule
cTambere ynuye

@ ayTobycka crajanuwTa

. nocTojeha Tpaca HacToBOAA
[

{A0BOAHN racoBog 3a Jabyky - Fnoror

30Ha yTULaja KopuAopa LeBoBOAR
nocrojetin 20 KV

nocojetun onTuikm TTKa6N
3 noctojeha ATL| (MTT)

noctojetiun GyHapn

noctojeta MPC




· oбразовне функције настава основношколског и предшколског образовања и васпитања организована је у оквиру засебних објеката, на просторном комплексу делом озелењеним. Капацитети остају у постојећим габаритима а квалитет опремања ових установа подићи на виши ниво.
Основна школа
· зелене и рекреативне површине (спортски центар, парковско, улично, и заштитно зеленило), спортски ценар (задржава свој габарит) потребна је реконструкција која би требала да буде  зеленилом допуњена, улични профили делимично попуњени. Парк, као централна јавна површина, заслужује посебан третман и неопходно је обновити и прилагодити новим потребама и новим корисницима. 

Заштитно зеленило око гробља делимично је уређено али је потребно употпунити новим садницама. 

· радне површине представиће почетак нове радне  зоне у којој је предвиђен развој разних потребних непољопривредних функција које би насељу могле да обезбеде нова радна места, квалитетнији рад и побољша општи квалитет живота целог насеља. Постојеће локације и површине намењене радним зонама не задовољавају ни постојеће, а још мање будуће потребе насеља.
· привредно - радне површине представиће почетак нове радне  зоне у којој је предвиђен развој разних потребних пољоприврених и непољопривредних функција које би насељу могле да обезбеде нова радна места, квалитетнији рад и побољша општи квалитет живота целог насеља.  
· комуналне површине ( гробља, сточно гробље, депонија  и пијаца) Зелена  пијаца остаје у постојећим габаритима а реконстукција околних објеката подигла би ниво услуга. Потребно је планирати известан број паркинг места за потребе ове пијаце.

Постојеће насељско гробље  која се (православно), задовољава потребе насеља, док је њихова комунална опремљеност и уређеност крајње недовољна па се њихова реконструкција намеће као нужност у планском периоду; планирано је проширење гробља.

Сточно гробље, које је лоцирано на улазу у Јабуку  из, северозапарног правца од насеља просторно незадовољава потреба насеља а и недовољно је опремљено и уређено за несметано функционисање, па је његова реконструкција и уређење нужност у планском периоду.  

· површине намењене посебним потребама (дом "Срце")
· Дом здравља, као и у осталим насељима, лоциран је у самом центру што представаља уједно и предност (лака доступност корисницима) и ману (бука и загађење због близине саобраћајнице као и превише близу лоцирана школа), за кориснике. Постојеће стање (пошто постоји и стари и нови објекта) за организовање службе здравствене заштите могу се сматрати задовољавајућим, с обзиром да простор својим капацитетом удовољава потребама становника.
· спортско – рекреативна  намена – површине намењена развоју туризма  налазе се пре свега у атару насеља Јабука  а односе се на спортско-туристичку зону која је смештена на територији винограда и локација представља интересантно место за потенцијални развој веома атрактивне  туристичке понуде. 
· посебна намена – површине које се односе на Дом посебне намене "Срце" за смештај деце са посебним потребама.
Од осталих проблема евидентна је недовољна равијеност мале привреде, недовољна брига око заштите животне средине, пејзажа, сеоског туризма и препуштеност села да само решава своје проблеме депоније, водоизворишта, сточног гробља....сл.

Пољопривредна производња, без обзира на све проблеме, и даље представља основно занимање већине становника Јабуке,  иако је известан број има додатне приходе из радног односа (углавном у предузећима у Панчеву).

У оквиру пољопривреде, ратарство представља најважнију грану, где се највише гаје житарице, индустријско биље, разне повртарске културе и сточно крмно биље.
По значају обима и вредности производње сточарство заузима друго место међу гранама пољопривреде - заступљене су све његове гране - свињогојство, говедарство и живинарство, док су овчарство и коњарство у опадању. 

Око границе грађевинског реона налазе се обрадиве површине.

[image: image27.png]


Свеукупно гледано, за уређење и напредак самог насеља потребно је много ангажовања и улагања саме локалне заједнице али и помоћ виших институција. План је, у том смислу, полазна основа за утврђивање основне концепције и праваца развоја кроз увођење новог начина размишљања са чврстим ослонцем у наслеђу и традицији и флексибилнијем и отворенијем приступу у изналажењу најбољих решења и усклађивању тежњи и циљева у корист самог насеља са интересима нових инвеститора.
5.3.2.  Процена развојних могућности земљишта за изгрању 

   
  Све предложене измене урађене су на основу анализе стања, искустава стечених кроз израду претходних планова и њихове применљивости, и процене могућности и потреба самих становника Јабуке.

[image: image28.jpg]


              Површина намењена становању се задржава и делом проширује док централни садржаји остају углавном у постојећим границама. 

Промене се највећим делом односе на реорганизацију и побољшање квалитета функционисања постојећих садржаја, док су тренутно дефицитарни додати као потпуно нови у ланац централних функција (услуге, занати, сервиси, пијаца).

Код реорганизације, проширивања, односно увођења нових садржаја на подручју центра, као основни показатељи су коришћени садашњи недостатци и потребе које се релативно објективно могу предвидети за наредни плански период. Ове последње су свакако највише условљене демографском прогнозом и економским могућностима. 

Предлаже се измештање ватрогасног дома из центра на већи и примеренији простор који се налази на улазу у Јабуку. 

За потребе предшколске установе у насељу постоји вртић који ће се према потребама и просторним могућностима осавременити али је неопходно побољшати услове у дворишту вртића. те прилагодити их на најбољи начин потребној намени.

Захтеви за потребном слободном површином и спортским теренима испуниће се коришћењем школског и комплекса намењеног рекреацији и спортским друштвима, који несметано могу да функционишу као целина и, што се може сматрати као највећа предност, на овај начин задовољити потребе целог насеља.

За потребе културне делатности у насељу постоји Дом културе. Предвиђено је да се у њему концентришу културни и забавни садржаји. 

У овим условима, обзиром и да је  део сличних садржаја већ у постојећој ситуацији запосео просторије Задружног дома, не постоји потреба за проширењем површине намењене садржајима културе. Такође, обзиром и на позицију ова два објекта (суседство) потребно је организовати на адекватан начин слободну површину између њих и предвидети могућност одвијања програма и на отвореном простору. 
На простору постојећег ватрогасног дома, на нешто увећаној површини предвиђа се изградња новог објекта, примеренијег по садржају од ватрогасног дома који ће се изместити на већу парцелу где би добио и довољно велики простор адекватан овој намени, јер је постојећи у изузетно лошем стању. 


Зелена пијаца задржаће своју локацију. Занати и разне услуге изразито су дефицитарни у насељу. У циљу разрешавања проблема предвиђа се организовање комплекса пијаце у оквиру којег би се резервисао простор и за трговине, услуге и занате.

Услуге и занате је могуће организовати и у оквиру индивидуалних стамбених објеката, а у случају потребе, пунктове трговине организовати и на слободним локацијама. Када се ради о центру, мисли се поготово на трговине за повремено снабдевање.


   Проширење радне зоне односи се на нове површине које се налазе у границама постојећег грађевинског реона. 


   Зелене и рекреативне површине остају у постојећим границама али се предвиђа побољшање квалитета опремњености пратећег мобилијара и самог зеленила. 

За потребе рекреације предвиђа се задржавање постојеће локације спортског комплекса, чије се функционисање одвија заједно са површином школског комплекса. Неопходно је међутим да се урадити адаптацију постојећег простора  клупских просторија. 
Третман слободних површина у оквиру центра хортикуларним мерама треба довести до вишег нивоа амбијенталних вредности.


  Заштитно зеленило предвиђа се у ободним зонама око гробља као и на локацији где је некада била депонија смећа. Ово зона представља тампон зону становању које се налази у  непосредној близини. 
  Постојећа локације гробља се задржавају али је предвиђено проширење.  Дозвољени су радови на уређењу гробља, уз могућност изградње пратећих комуналних и других садржаја и објеката у функцији намене простора, а у складу са правилницима који дефинишу овакве просторе и датим месним условима. Зелене површине гробља допунити зеленилом које треба да је уређено у парковском стилу, а ободом комплекса формирати заштитно зеленило.

  Постојећа депонија се премешта на правац ка излазу из насеља уз постојеће сточно гробље које је потребно према условима секретеријата за заштиту животне средине  угасити. 


  Изградња комуналних објеката и уређење комуналних површина ће се вршити на дефинисаним просторима одређене намене, а у складу са потребама, условима и нормама који дефинишу одређену област (гробље, водозахват, трансфер станица комуналног отпада, заштитно зеленило и др).
 На истим површинама ће се вршити изградња и пратећих садржаја неопходних за несметано функционисање комуналних садржаја. 
 Изградња инфраструктуре ће се вршити у складу са предложеним трасама датим у графичким прилозима, уз дату могућност одступања што зависи од услова и правила грађења одређених инфраструктурних коридора, месних прилика и др.

5.3.3. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ    СТАНОВНИШТВО  ЈАБУКА

JABUKA---TORONTAL ALAMAS---APFELDORF 
	Структура становништва према националности

Попис становника из 2002. 

	Срби
	3224
	51,07%

	Македонци
	2054
	32,54%

	Југословени
	307
	4,86%

	Румуни
	79
	1,25%

	Мађари
	27
	0,42%

	Роми
	24
	0,38%

	Словаци
	15
	0,23%

	Хрвати
	14
	0,22%

	Црногорци
	12
	0,19%

	Бугари
	9
	0,14%

	Словенци
	2
	0,03%

	Руси
	2
	0,03%

	Муслимани
	2
	0,03%

	Немци
	1
	0,01%

	непознато
	17
	0,26%


Подручје села било је насељено још у најдавнијој прошлости људске историје, још у праисторијско доба или тачније Неолиту. Медутим, име Јабука, као насељено место, село добија тек крајем XVII века или почетком XVIII veka, када су се ту населили српски рибари. Разни освајачи, задржавајући исти етимон (основно значење) мењали су име. Аустријски освајаци су га називали Apfel, мађарски Torontal alamas, а немачки Apeldorf. Село је било изложено већем броју колонизација.
[image: image29.jpg]S ———




У последњим вековима, нарочито 1946. године. Село Јабука налази се на око 44,9 степени северне географске ширине и на око 20,6 степени источне географске дужине, а на надморској висини 69-72 метара. У селу постоје следећи микротопомини: Ада срце, Аеродром, Баште, Галиков салаш, Горње баште, Горње детелине, Задружна детелина, Захумске, Јабучка ада, Јабучка греда, Јабучка шума, Код бунара, Код канала, Ливаде, Магацин, Малауш, Мали виноград, Мали рит, Мишин виноград, Надел (река), Ново поље, Пет ланаца, Пето поље, Пецара, Рит, Срце, Тамиш (река), Три хумке, Утрина, Циглана, Црепајски виногради, Цуљ бунар и Шума. Река Тамиш је изразито равничарска. Извире у Карпатима; у Румунији 220км и Србији 118км. Више пута је мењала своје корито. Тако садашња места Низељ и Сибница представљају напуштена корита реке Тамиш.Надел је мала равничарска река, поред чије обале се налазе значајни археолошки локалитети. Надел је у суштини природан хидрографски систем. Налази се у близини Глогоњског канала.
 
	Домаћинства по броју чланова по попису од 2002.

	Број чланова
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 и више
	Просечан број чланова

	Број домаћинстава
	224
	366
	330
	496
	208
	127
	36
	11
	5
	4
	3.41


Становништво старо 15 и више година према брачном стању и полу
	Пол
	Укупно
	Неожењен/
Неудата
	Ожењен/
Удата
	Удовац/
Удовица
	Разведен/
Разведена
	Непознато

	Мушки
	2704
	968
	1588
	95
	47
	6

	Женски
	2596
	568
	1597
	359
	64
	8

	ЈАБУКА

	Попис
	Број становника

	1948.
	4392

	1953.
	4623

	1961.
	5245

	1971.
	5453

	1981.
	6453

	1991.
	6598

	2002.
	6312


Домаћинства
	Јабука (општи подаци)


	Број домаћинстава по пописима од 1948-2002.

	Година пописа
	1948.
	1953.
	1961.
	1971.
	1981.
	1991.
	2002.

	Број домаћинстава
	810
	946
	1173
	1310
	1669
	1870
	1807


Становништво према делатности коју обавља
	Пол
	Укупно
	Пољо-привре-да, лов и шумарство
	Рибар-ство
	Вађе-ње руде и камена
	Прера-ђива-чка инду-стрија
	Производња и снабдевање...
	Грађе-винарство
	Трговина
	Хоте-ли и ресторани
	Саобраћај, складиштење и везе

	М
	1265
	123
	-
	3
	621
	31
	120
	84
	19
	85

	Ж
	720
	69
	-
	-
	212
	8
	5
	129
	44
	18

	(
	1985
	192
	-
	3
	833
	39
	125
	213
	63
	103

	

	Пол
	Финан-сијско посре-довање
	Некре-тнине
	Држав-на управа и одбра-на
	Образовање
	Здравствени и социјални рад
	Остале услужне активности
	Приватна домаћинства
	Ексте-риторијалне организације и тела
	Непознато
	

	М
	3
	24
	53
	18
	25
	29
	-
	-
	27
	

	Ж
	10
	21
	25
	42
	106
	19
	-
	-
	12
	

	(
	13
	45
	78
	60
	131
	48
	-
	-
	39
	


Према најновијем Попису становништва одржаном 2002. године, општина Панчево бележи пораст у односу на претходни попис из 1991. године и то за 3.782 становника. Панчевачка општина сврстава се у ред једне од најгушће насељених општина Војводине (168 становника по километру квадратном) и у њој живи 127.162 становника (6,25% становништва Војводине), од којих 77.087 живи у граду Панчеву, а остало становништво налази се у насељима: Банатски Брестовац, Банатско Ново Село, Глогоњ, Долово, Иваново, Јабука, Качарево, Омољица и Старчево. 

Карактеристично је да сва насеља, осим Долова и Старчева бележе пад по броју становника 2002. у односу на 1991. годину. Дакле, сеоска насеља и домаћинства се смањују по популацији, док се град шири, што се детаљно може видети у наредној табели. Проблем благе депопулације сеоских насеља панчевачке општине је присутан, али није довео до смањења укупног броја становника општине Панчево, јер је број становника у граду у порасту (што је претходно објашњено).
Број становника у пописима 2002. и 1991.
	Подручје
	Становништво

	
	2002.
	1991.
	апсолутни пораст-пад 1991-2002
	индекс 1991=100

	Општина Панчево
	127.162
	122.287
	3.782
	103,1

	Панчево град
	77.087
	71.668
	4.442
	106,2

	Јабука
	6.259
	6.430
	-171
	97,3


Извор: "Попис становништва, домаћинстава и станова 2002. - Први резултати пописа по општинама и насељима Републике Србије" - СЗС - РЗС, Београд, јун 2002, стр.18,19
     
Иначе, ово подручје је карактеристично по миграционим кретањима, која датирају још из периода 18. и 19. века, а настављена су савременим миграцијама у 20. веку. Миграционе струје 18. и 19. века долазиле су из различитих праваца: са северозапада и севера (Немци, Словаци, Мађари), североистока и истока (Румуни, Бугари) и југа (Срби, Грци, Роми). 


Према подацима виталне статистике за период од 1991. до 2002. године, број живорођених је до 1995. био већи од броја умрлих, а од 1996/7. природних прираштај је негативан. 
	ЖИВОРОЂЕНИ 1991-2002. ГОДИНЕ

	ОПШТИНА-НАСЕЉЕ
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	ПАНЧЕВО
	1402
	1379
	1341
	1329
	1331
	1283
	1233
	1199
	1150
	1062
	1250
	1297

	ЈАБУКА
	76
	64
	64
	79
	72
	52
	78
	56
	57
	50
	74
	59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УМРЛИ 1991-2002. ГОДИНЕ

	ОПШТИНА-НАСЕЉЕ
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	ПАНЧЕВО
	1372
	1453
	1507
	1498
	1433
	1584
	1563
	1576
	1681
	1636
	1615
	1629

	ЈАБУКА
	59
	59
	53
	57
	58
	62
	77
	76
	85
	72
	75
	71

	

	ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ 1991-2002. ГОДИНЕ

	ОПШТИНА-НАСЕЉЕ
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	ПАНЧЕВО
	30
	-74
	-166
	-169
	-102
	-301
	-330
	-377
	-531
	-574
	-365
	-332

	ЈАБУКА
	17
	5
	11
	22
	14
	-10
	1
	-20
	-28
	-22
	-1
	-12


Посматрајући састав националне структуре, може се констатовати да је структура бимодална са ниским степеном хетерогености - највише оних који су се изјаснили као Срби - 51,08%, а значајно је учешће и Македонаца - 32,54%. Југословена има 4,86%, а неизјашњених - 8,11%. Учешће осталих је испод 1% од укупног броја. Пре Другог светског рата, Јабука је била насељена махом немачким становништвом, док је према резултатима последњег пописа регистровано само једно лице које се декларисало као припадник немачке нације.


Верска структура народа који живе у Јабуци је, за разлику од националне, унимодална али ипак заслужује пажњу имајући у виду савремене европске и светске ставове и препоруке везане за мањинске, а нарочито маргиналне заједнице
. Према овој припадности највише је становника православне веоисповести - 87,96%, није се  изјаснило о вероисповести - 10,54% становника,  а припадника осталих вероисповести има у занемаривом броју.

     
Резултати последњег пописа становништва из 2002. године указују да у старосној структури грађана Јабуке преовладава радно способно становништво старости од 15-65 година (72,56%), старих преко 65 година је 11,41%, док је најмлађих у раздобљу од 0-14 година 16,03%. Оваква структура оптерећује радни сектор који има обавезу издржавања младих и старих особа (који нису у могућности да себи обезбеде средства за живот). На основу оваквих података старосне структуре житеља Јабуке, ово насеље можемо сврстати у транзиционо (користећи "The CDB Database - Urban Indicator for Managing Cities").
     
Образовна структура становништва заслужује у каснијим истраживањима посебну пажњу. Наиме, забрињавајући је податак да 23,67% становника Јабуке чине они коју су без школске спреме, као и да у образовној структури насеља преовладава становништво са завршеном основном школом - 25,76%, са средњом школом их је 19,30%,  док их је само 3,01% са завршеном вишом или високом школом. 
Домаћинства према извору прихода

Извор: Званични подаци пописа становништва 2002.  Републички завод за статистику Београд
	Месна заједница
	Укупно
	Приходи из пољопривреде
	Приходи из непољопривреде
	Мешовити приходи

	Јабука
	1807
	27
	1749
	31

	
	
	1.49%
	96.79%
	1.72%


    
Становништво према делатностима: резултати последњег пописа указују да чак  68,26% становника Јабуке не обавља своје занимање. Од укупног броја становника 27,44% их је у радном односу, 13,48% је пензионера, 22,48% је деце, ученика, студената, а 15,68% је незапослених, док остало чине остале категорије становника - домаћице, неспособни за рад, и сл. 
Преглед индикатора за област демографског и социјалног развоја са њиховом садашом вредношћу, даје се у наредној табели:
Индикатори
	
	                         Демографска слика
	Садашња вредност
	Оцена

	1
	Прираст становништва:

- витална стопа

- механики прираштај
	%

негативна

негативан
	

	2
	% становништва у урбаном подручју
	72,4%
	

	3
	старосна структура:

- Ø старост - мушкарци, жене

- удео становништва старог 65 и више година у укуп. броју*

- удео радно способног у укупном*
	-

11,41%

%
	

	
	                        Развој породице
	
	

	1
	просечна величина домаћинства
	3,5
	

	2
	стопа формирања домаћинства (год. стопа бр. домаћинст.)
	-
	

	3
	домаћинства која воде жене
	-
	

	4
	број породица и становника у "дивљим" насељима
	-
	

	
	                 Етнички састав становништва
	
	

	1
	 број националности 

учешће:

- срби 

- остале националности
	3       

51,07 %

48,93 %
	

	2
	Верске заједнице и објекти
	     Да
	

	3
	Настава,  културна друштва и манифестације
	      Да
	

	
	                 Незапосленост и запошљавање
	
	

	1.
	незапосленост:

- укупно 
	15,68%
	


Урбане и демографске карактеристике насеља 

Извор попис 2002.године
	
	број становника
	број

домаћинстава
	просечна величина домаћинстава
	број станова
	укупна стамбена површина
	просечна величина стана м2
	површина насеља у ха
	густина насељености стан/ха

	ОПШТИНА ПАНЧЕВО
	127.162
	43.403
	2.9
	44.952
	3.043.617
	67.7
	9.915.9
	12.8

	ЈАБУКА
	6.312
	1.807
	3.5
	1.914
	140.204
	73.2
	536.4
	11.7


Број становника 1948-2002. год. и стопе раста

Извор попис 2002.године
	 
	ГОДИНА ПОПИСА
	СТОПА РАСТА

	
	1948
	1953
	1961
	1971
	1981
	1991
	2002
	48/2002
	48/81
	81/2002

	УКУПНО
	70.943
	76.283
	93.744
	110.780
	123.791
	125.261
	127.162
	1.1
	1.7
	0.1

	ЈАБУКА
	4.392
	4.623
	5.245
	5.453
	6.453
	6.598
	6.312
	0.7
	1.2
	-0.1




У периоду од 1948. до 1981. расте укупан број становника а, од 1981. године карактеристичан је тренд веома благог пораста. 
Са аспекта природног кретања становништва, општина Панчево припада типу:

Врло слаба регенерација имиграцијом - природно кретање негативно, пописом утврђено кретање негативно, апсолутна стопа природног кретања нижа од апсолутне стопе пописом утврђеног кретања ;
Анализа и табеларни приказ природне и механичке компоненте у кретању становништва општине у целини, града и сеоских насеља указује на благи негативан тренд кретања становништва у сеоским насељима. Апсолутни пораст становништва бележе насеље Панчево, Долово и Старчево.
Насеља по густинама насељености :
	до 100ст//km²
	Иваново, Долово и Банатски Брестовац

	100ст//km² - 120 ст//km²
	Старчево, Банатско Ново Село и Јабука

	120ст//km²- 140 ст//km²
	Панчево

	140ст//km² - 160 ст//km²
	Качарево, Глогоњ и Омољица


Насеље Иваново уопште, а посебно у последњем међупописном периоду, бележи делимичну стагнацију и делимично интезивно исељавање и најбрже опадање броја становништва - депопулацију са којом је смањена и просечна густина насељености. 

Однос величине насеља Општине Панчево према подацима за АП Војводину

	Територија
	Број насеља
	Просечна величина насеља
	Просечна величина градског насеља
	Просечна величина сеоског насеља
	Просечно насеља на 100 km2
	Средња густина насељености ст/km2

	Општина Панчево
	10
	12716
	-
	5564
	7,56
	168

	АП Војводина
	467

(10,3)
	4351
	22946
	2104
	2,22
	93,82


   Пројекција кретања бројности становништва

Последња деценија представља изузетно сложен период у демографском развоју Панчева и сеоских насеља. Становништво је углавном стагнирало и није се обнављало природним путем. 

Иако је незахвално у овом моменту прогнозирати будуће кретање становништва, од пресудног значаја су дугорочне тенденције фертилитета, морталитета и миграторних кретања. Што се тиче природног прираштаја очекује се негативна тенденција из претходног периода али и модификација старосне структуре становништва, односно повећање просечне старости становништва и повећање удела старог становништва у укупном, базирано на претпоставци да ће се дужина очекиваног трајања живота повећати.  

Под претпоставком нормализовања миграторних кретања условљених пре свега актуелном политичком ситуацијом, ревитализацијом привредних активности, побољшањем економске ситуације и повећањем свеукупног стандарда, активнијом и хуманијом социјалном политиком, и на основу анализе свих тренутно доступних природних и механичких компоненти у последњем међупописном периоду као најмеродавнијем за наредни период до 2020. године, у истом треба очекивати опадање бројности становништва Јабуке и целе општине Панчево.
Процена раста бројности становника 2005-2020. год. 

	ПРОЦЕНА
	2005.
	2010.
	2015.
	2020.

	ЈАБУКА
	6348
	6245
	5962
	5907

	Сеоски део збирно
	50358
	49541
	47300
	46864

	Општина Панчево, збирно
	128305
	126677
	121066
	119813


Према проценама Републичког завода за статистику Београд

ОПШТИ ЗАКЉУЧАК:
· општа демографска ситуација је неповољна,

· изражен је процес демографског старења становништва, 

· присутно је перманентно опадање укупног броја становника од 1981. године, 

· природан прираштај је негативан, 

· погоршане су старосне структуре и виталне карактеристике популације, 

· образовна и квалификациона структура становништва је изузетно неповољна.

5.3.4. Прелиминарни програмски елементи
Елементи постојећег стања који су плански прихватљиви утичу на дефинисање Плана (регулација, заузетост парцеле, величина и спратност објеката). План дефинише максимално дозвољене параметре али реално је очекивати неку средњу вредност параматара – а не максималну. 
У односу на максимално дозвољене урбанистичке параметре планског основа, План дефинише параметре у складу са карактеристикама предметног подручја тако да на нивоу зона вредности параметара претежно су мање од максимално дозвољених. 
5.3.5.   Постојеће стање и процена развојних могућности траса, коридора и     регулације саобраћајница

Насељено место Јабука територијално и административно припада Граду Панчеву који се налази у јужном делу Баната.


У односу на Град Панчево, Јабука се налази на 10 км северо - западно од Панчева. Кроз насељено место Јабука пролази деоница државног пута другог реда (регионални пут) број 124, преко које у правцу северо - запада остварује везу са насељеним местом Глогоњ и суседном општином Опово, а у правцу југо -истока са Панчевом.

У оквиру насеља егзистира друмски саобраћај као једини вид саобраћаја који опслужује насеље и омогућује му саобраћајно и просторно повезивање са микро и  макро простором.
Са аспекта саобраћаја, за насељено место Јабука, може се констатовати да има повољну и разгранату саобраћајну мрежу чија дужина износи око 31,26 км а просечна регулациона ширина је око 23 м. Улична мрежа је изграђена, са савременим коловозним застором - асфалтом. 
Постојеће регулационе ширине саобраћајница су веома повољне и омогућавају да се у склопу истих могу планирати потребни садржаји и издиференцирани саобраћајни капацитети.

Највећи део уличне мреже у насељу су са савременим-асфалтни застором али недовољне ширине (мање од 5м), што је значајан недостатак за организацију квалитетнијег, непосреднијег и рационалнијег саобраћаја насеља. У наредном периоду пожељно је и потребно да све улице буду са коловозима ширине од мин 5м.

Мрежа уличних тротоара је недовољно изграђена. Постојећи тротоари су просечне ширине од 1,5м и изграђени су од ливеног бетона и асфалта. У појединим улицама недостатак је што тротоари нису изграђени у континуитету.

У насељеном месту Јабука  нема изграђених бициклистичких стаза па се  бициклисти крећу углавном коловозом и представљају латентну опасност у саобраћају.

Мрежу главних и примарних насељских саобраћајница као и све уводно-изводне правце и уз постојеће атарске тј. планиране локалне путеве треба обезбедити бициклистичким стазама.

Стационарни саобраћај на нивоу насеља само је делимично решен у централној зони. Постојећа паркинг места код основне школе, зелене пијаце, ПТТ-а и парка су недовољна тако да се паркирање обавља на коловозима, слободним зеленим површинама, тротоарима и сл. Последице нерешених потреба стационарног саобраћаја у насељу одражавају се на отежано одвијање динамичког саобраћаја, смањење безбедности саобраћаја, уништавање зелених површина.
Како су у насељу повољни теренски (конфигурација терена) и геоморфолошки услови планирати изградњу коловоза у ширини за несметано одвијање двосмерног саобраћаја, остварити континуитет пешачких стаза и планирати мрежу бициклистичких стаза. 
5.3.6.
Постојеће стање и процена развојних могућности о мрежама и   расположивим капацитетима јавних комуналних инфраструктурних система  и зеленила
Насеље Јабука се снабдева санитарном водом из сопственог насељског водовода. Бунари су лоцирани у самом насељу на малом простору. Сама дистрибутивна мрежа у насељу је грађена и дограђивана у последњих 30 година при чему су коришћени разни цевни материјали па се услед дотрајалости јављају велики губици у мрежи (до 30%). Дистрибутивна мрежа је урађена делимично као прстенаста мрежа са пречницима од Ǿ80 до Ǿ200. Мрежа је изграђена у свим улицама у насељу. У зони бунара постоји хидрофорска станица са хлоринатором. Хлорисање воде је дисконтинуално, јер не постоји уређај за континуалан рад.

Дубина појаве водоносних хоризоната креће се између 73 и 85 метара. Изнад ових слојева се налазе углавном глине и заглињени ситнозрни пескови. Дебљина водоносних хоризоната до сада каптираних, варира између 6 и 15 метара уз појаву прослојака и слојева глине између два дела водоносног хоризонта. У водоносним хоризонтима преовлађују ситнозрни и средњезрни пескови са ретким прослојцима ситног шљунка. Коефицијенти филтрације варирају између 1×10-3 цм/сек до 1,3×10-2цм/сек.

Услови прихрањивања су углавном слични за подручја северних села панчевачке општине. Прихрањивање се врши углавном из већих водених токова (Тамиш и Дунав). Воде од атмосферских падавина су доминантне у деловима терена где пескови избијају на површину. Генерално се може рећи да локално извориште има добре услове прихрањивања у континуитету током године.

У садашњим условима извориште има капацитет од 40 л/сек. Притисак на хидрофорском постројењу варира од 2 до 5 бара. 

Подземна вода је умерено тврда. Карактерише је низак органски садржај и природно повишен садржај амонијум јона, гвожђа и мангана. 

Подаци о потрошњи воде у селима су непоуздани. Процене се заснивају на капацитетима бунарских пумпи у раду. Вода се лети највише користи за наводњавање башти када потрошња достигне 50-60л/сек. У хладном периоду године раде једна до две пумпе појединачног капацитета око 15л/сек. Специфична издашност бунара која је мерена у скоријем периоду је око 3л/сек/м1. Статички ниво подземне воде је на дубинама између 3,50 и 4 метра испод површине терена, тако да се у оптималним условима експлоатације са 15 лит/сек очекује обарање нивоа за 5-6 метара. Динамички ниво подземне воде биће на око 10 метара од површине терена. Извориште има довољну дебљину површинског, глиновитог покривача (око 14 метара) тако да се може сматрати безбедним од површинског загађења.

Пошто се извориште (бунари) налазе на малом простору, њиховим проширивањем би се зашло у насељене површине и довело до још веће "дисперзије" бунара него што је садашња. Мале су могућности отварања новог изворишта у широј зони насеља. Јабука може остварити повећање капацитета једино "разуђењем" изворишта по читавом насељу. Реалне могућности проширења изворишта постоје једино у Качареву.
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
У насељу Јабука не постоји изграђена мрежа насељске фекалне канализације. Проблем отпадних употребљених вода се још увек решава септичким јамама и упојним бунарима лоцираним на сопственим парцелама домаћинстава које у периоду дуготрајних киша преливају и загађују животну средину. Индустријске отпадне воде не постоје.

Месна заједница је тренутно у поступку израде пројектне документације за изградњу фекалне канализације са постројењем за пречишћавање отпадних вода у Јабуци. 

Поред насеља протиче река Тамиш која представља главни реципијент за испуштање отпадних пречишћених вода из насеља преко каналске мреже (Јабучки 1-1). Битна карактеристика рељефа је у томе што су највише коте терена (76-76,80) на северном и северозападном делу насеља, средње (75-76) на југоисточном делу и поред реке Тамиш, а најниже (74-74,50) дуж централног дела насеља у североисточном  правцу.
 
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
Цеваста атмосферска канализација у насељу Јабука је изграђена само у једном мањем делу централне зоне док се прихватање и евакуација атмосферских вода у целом насељу одвија помоћу отворене каналске мреже изграђене дуж саобраћајница. Отворени канали из насеља се даље прихватају каналима мелиоративног система „Јабучки“ по ободу насеља и одводе до реке Тамиш као крајњег реципијента.

Више од пола села је изграђено на забареном алувиону са тешким земљиштем.

Каналска мрежа је довољног капацитета али захтева делимичну санацију и редовно одржавање због чега су њени ефекти умањени.

ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА
Анализа оцене стања и процена развојних могућности  
У обухвату плана изграђена је дистрибутивна гасна мрежа. Највиши дозвољени радни притисак је 3 bar-a. Насељено место Јабука гасом се снабдева са доводног гасовода за Јабуку и Глогоњ из ГМРС „ФЛОТ“  и МРС „Јабука“. Доводни гасовод је изведен тако да се целом својом дужином води на одстојању од мин. 40 метара од старе границе грађевинског реона и мин. на 10 м од ивице канала који пролази поред насеља и спаја се са реком Тамиш. На 10 м од МРС „Јабука“ налази се против пожарни шахт. МРС Јабука је лоцирана с десне стране пута Р-124 Панчево – Јабука на 51,20 м од осе пута и 39,47 м од грађевинске (регулационе линије) тј. на 11,5 м од канала који се пружа паралелно са грађевинском линијом и спаја са реком Тамиш. Пројектом није предвиђен приступни пут јер се објекат налази на затрављеној ледини близу пута Р-124. МРС „Јабука“ је на ДГМ спојена преко гасовода дужине 108 метара и уличног шахта.  За индивидуалну потрошњу земни гас је основни енергент, који се користи  у постојећим објектима за загревање простора, припрему топле санитарне воде и за припрему хране. Капацитет МРС Јабука износи 3350 м3/h. Власник дистрибутивне гасне мреже је МЗ Јабука. Дистрибутивна гасна мрежа је изграђена од челика у дужини од 50 км и полиетилена у дужини око 1 км. Дистрибутивна гасна мрежа која је изграђена од челика у насељеном месту Јабука је катодно заштићена. Осим земног гаса изграђени стамбени, јавни, пословни и индустријски објекти се греју свим осталим располиживим енергентима. Пословни објекти који су изграђени самостално су решили снабдевање топлотном енергијом. Насељено место Јабука снабдева се са гасом из ГМРС „Флот“ која се снабдева са гасовода Батајница- Панчево.
Постојећи транспортни и дистрибутивни системи, објекти гасне инфраструктуре задовољавају и постојеће и планиране потрошаче. Да би гасни системи  били функционални неопходноих  је редовно сервисирати и по потреби реконструисати. 
	Подаци ЈП СРБИЈАГАС

	
	Постојеће стање
	Планирано стање

	Број домаћинстава прикључених на гасовод
	Бр.
	651
	2350

	Потрошња домаћинстава
	м3/h
	0,238
	

	Број индустријских потрошача
	Бр.
	10
	

	Потрошња индустрије
	м3/h
	181
	

	Капацитет МРС
	м3/h
	3350
	3350

	Резерве капацитета у МРС
	м3/h
	
	


Електроен

Енергетска мрежа и објекти, телекомуникациона мрежа и објекти и КДС мрежа 

Електроенергетска мрежа и објекти
Снабдевање потрошача  електричном енергијом на територији општине Панчево, врши се посредством предузећа "Електровојводине" НОВИ САД, Електродистрибуције  "Панчево" Панчево. Изграђен је далековод 220 KV за Зрењанин, као и далековод за Вршац , Ковин и Дебељачу. Главна чворна тачка електроенергетског система општине Панчева је ТС "Панчево-2" 400/220/110 КВ, из које се напајају трансформаторске  станице преносног односа 110/20 KV  и то: ТС "Панчево -3" и ТС "Панчево-4", ТС"Дебељача" и ТС "Качарево" а из ових се напајају дистрибутивне трансформаторске  станице 20/0,4 KV. 

Насеље  Јабука, напаја се  из ТС "Качарево" 110/20 KV  а делом и из ТС "Дебељача" 110/20/ KV.  


Средњонапонска мрежа 20 KV у насељу Јабука, је делом ваздушна а делом  каблирана.  

Нисконапонска мрежа у насељу Јабука  урађена је углавном као ваздушна мрежа на бетонским или дрвеним стубовима, док је  каблирана у  центру насеља и у свим новим стамбеним насељима и  радним зонама.

Јавно осветљење није задовољавајућег квалитета.

Постојеће капацитете електроенергетске инфраструктуре карактерише неприлагођеност захтевима стално растуће потрошње.
Посебну пажњу посветити развоју и могућностима примене алтернативних извора енергије  (геотермална енергија, енергија ветра и сунца, биомаса и биогас), с обзиром на енергетску зависност региона.

Све алтернативне изворе енергије потрбно је повезати на најближу 110(20) KV постојећу мрежу ЕПС-а Србије.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
Постојећа телекомуникациона инфраструктура у насељу по квалитету и по  капацитету је на задовољавајућем нивоу.

Према Условима Телеком Србија Извршна јединица Панчево, број 09/2358/742/1 BS од 19.05.2008.године, насеље Јабука повезано је магистралним спојним оптичким каблом Панчево-Опово, са Главном централом у Панчеву.

Постојећа приступна мрежа је решена у 2007.години, са три мултисервисна приступна чвора (MSAN), од којих сваки има своје кабловско подручје капацитета 1200х2 парица.

Kaпацитети кабловских подручја према данашњим  проценама, задовољавају садашње и будуће потребе Јабуке.

КДС мрежа 
За квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала, интернета, изградити кабловски дистрибутивни систем.

зеленило
    
Једна од кључних улога насељског и заштитног зеленила насељеног места Јабука испољава се у стварању повољних хигијенско-здравствених услова, побољшање топлотног режима, пречишћавање ваздуха, повећање релативне влажности као и на укупно побољшање микроклиматских услова. Ако се овоме дода и естетска вредност коришћеног садног материјала, као и позитиван ефекат на људску психу, јасно је зашто зеленило мора да има значајно место у планским документима.
 
Постојеће зелене површине су у мањој мери деградиране и потребне су мере за њихову ревитализацију. Постојећа шума брзорастућих топола је у стадијуму пуног прираста и захтева само текуће одржавање, а њена површина је 95.086,23м². Слично је и са засадом дудова на површини од 12.437,9 м². У појасу уз Тамиш шуме су фрагменталног карактера и потребно је да се оне у мајвећој мери реконструишу.     Насељска вегетација је фрагменталног карактера и то су већином засади меких лишћара са појединачним стаблима четинара, ређе у мањим групацијама. Од високе вегетације лишћара јављају се: бела топола (Populus albae), црна топола (Poulus nigra), бела врба (Salix alba), пољски брест (Ulmus glabra), јасен (Fraxinus ornus), липе више врста (Tilia sp.), орах (Juglans regia), дивљи кестен (Aesculus hipocasstanum), багрем (Robinia pseudoaccacia), бреза (Betula allba), јоргован (Syringa vulgaris), а од четинара јела (Abies concolor), оморика (Picea omorica) кедар (Cedrus deodara), тиса (Taxus baccata) туја (Thuja sp.) у појасу жбуња зова (Sambucus nigra), свиб (Cornus sanguinea), удика (Viburnum lantana), спиреа (Spiraea viburnum) и друге. Од постојећих врста зелених површина присутне су: парк у централном делу Јабуке, зелене површине дуж саобраћајница, затим зеленило специјалне намене у оквиру комплекса школе, гробља, црквених порти и здравствене установе, као и зеленило у оквиру приватних парцела. 
У оквиру стамбеног дела налази се и површина од 41.100,85м² која је са травнатом вегетацијом и потребно је да се она  приведе намени.
Развојне могућности у области озелењавања у многоме ће зависити од будућих делатности на подручју обухваћеном планом. То значи да ће зависити од намене будућих објеката и делатностима које ће се на њима обављати. Могуће је да се уносе и врсте које нису из изворне фитоценозе на околним просторима, али подносе климатске, педолошке и друге услове средине. То се посебно односи на површине у непосредном окружењу објеката локалне самоуправе или трговине и угоститељства око којих је потребно формирати репрезентативне зелене површине тј. површине са изразитим естетским вредностима. Четинарска вегетација треба да доминира у озелењавању тих површина. Зеленило у оквиру производних објеката мале привреде или објеката складиштења производа треба да формира заштитни појас по ободу и ту ће се деловање високе вегетације употпунити засадима жбуња да би се заштитни ефекат повећао. 
Дуж саобраћајних површина свих врста саобраћаја формираће се линеарне зелене површине заштитног карактера у којима ће се садња погушћавати због већег заштитног ефекта. Приликом избора врста за ову врсту зеленила пресудна ће бити њихова отпорност на негативне утицаје антропогеног деловања. 
5.3.7. Анализа и оцена стања евидентираних и заштићених објеката културно историјског наслеђа, споменика културе, природе и амбијенталних целина

   ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ
[image: image30.jpg]


      
 При изради просторних и урбанистичких планова, поред планирања даљег развоја насеља, врши се очување и обнова градитељског наслеђа у светлу европских конвенција о заштити археолошког и архитектонског наслеђа. Да би се остварила адекватна заштита градитељског наслеђа најбитнији аспект је истраживање и документовање наслеђених вредности, пошто планирање мора да полази од потпуног познавања вреднованог простора.

      Савремени урбанизам и архитектура у другој половини ХХ века па до данас, на нашим просторима, представљају једног од најозбиљнијих противника градитељском наслеђу - старим градским језгрима, амбијенталним целинама насеља, руралним целинама, као и самим објектима грађанске и народне архитектуре. У име прогреса и боље будућности неповратно смо уништили     део своје прошлости и културе народа и поднебља. 

Амбијент типичне раскрснице у Јабуци

  Негативни примери су били драстични, али у  Војводини је, срећом, доста рано уочено да проблем заштите градитељског наслеђа није само питање третмана појединачног објекта, већ стварање услова за развој околине и континуитета целине насеља. 
        Што се насељеног места Јабука тиче, оно је у многоме заджало континуитет у урбанистичком и архитектонском развоју  Војвођанских насеља. 
 ПОЛОЖАЈ НАСЕЉА
      Насеље Јабука налази се на лесној заравни уз реку Тамиш., на месту које је погодно за земљорадњу и сточарство, као и за риболов. Поред тога налази се у близини Панчева, а граничи се са атарима села Глогоњ, Овча, Качарево, Црепаја, Банатско Ново село и Панчево. Свакако су ти географски и повољни услови играли важну улогу приликом одлучивања о избору места за нову насеобину првих досељеника.
УРБАНИСТИЧКА СТРУКТУРА
       Положај насеља, на левој обали, на два завијутка реке Тамиш, од којих један представља нарушен речни ток, утицао је на неправилан геометријски облик насеља. И поред тога уочава се да је насеље грађено плански и припада граничарско-панонском типу насеља чије су главне карактеристике: ортогонална шема улица, блокова и парцела, са тргом око кога су  парцеле специјалне намене: за школу, цркву, управну зграду и друге централне функције. За овако организовано насеље постојало је и упутство којим су прописани ширина улица, димензије парцела и распоред објеката на парцели. Постојали су такође и прописи за грађење кућа и помоћних објеката на парцели. Основна карактеристика овако насталих насеља је њихова потпуна правилност у урбанистичкој структури са једнообразним постављањем кућа и једнаким кућиштима, карактеристика за коју се користи народни термин "ушорена улица". Овакав начин уређења настао је као последица претходног техничког планирања.

· Улична мрежа  
        Улица је основни елемент урбане структуре насеља било ког  реда. Она је у војвођанским насељима сфера јавног живота за разлику од заштићених и смишљено обезбеђених услова интимитета кућних дворишта. 

      Улична мрежа у Јабуци је условљена кривудањем реке, главне улице, просто, теку паралелно са реком. Насеље је од почетка тако добро планирано да и поред кривудања већина улица се сече под правим углом.
      Све улице су широке, приближно исте ширине, са коловозом у симетрали улице од којег се обострано простире зелени појас, понегде са дрворедом. Већина улица је асфалтирана, а готово све улице имају решену кишну канализацију путем отворених или затворених канала који одводе воду у реку. 
    Уз регулациону линију парцеле налази се тротоар. Тротоари су поплочани, испред старијих кућа опеком док је испред нових кућа тротоар од бетона. 

· Блокови 
Блокови у Јабуци су, и поред неправилног облика насеља, претежно правоугаоног облика, приближно истих величина са дужом страном окренутом ка главним улицама и представљају затворене урбане целине. 

· Трг 
  У већини старих насеља, због намене ободних објеката или карактера слободног простора, тргови имају значај друштвених центара који зависи од њиховог положаја у насељу, од саобраћајне повезаности са другим деловима насеља, од друштвене функције зграда које га уоквирују и од начина обраде слободних површина. При реконструкцији настаје потреба да се наслеђени тргови, у централним деловима насеља, претворе у привлачне и удобне пешачке просторе који је увођењем нових садржаја ободних зграда моћи да добију функцију савременог  друштвеног центра.
[image: image31.jpg]B HEEEE rpanmya nnanupanor rpaheamHoKor peoka N=623xa
N BN W rpannya nocTojeher rpakiesuHCKOr peona M= 54dxa
— NOGTO]CRH [PAABHM NYT APYFOF pegA 6p124

© seseseee ® MNAHAPAHA OOMNAIHMIA - APKASHK MYT APYTOF peAR

weranuure Ay obane Tamaua

a0Ha yTHUA]A KOPHAOP eOROPA

e T
— - — 0COBMHE NNAHWPAHWX CACOPARAHALE

opojenm srorom

J1-J103  6pojenn ocomumorm Tavara

peka Tammu

oTapo KopHTo pee Tammu

LeHTpanKa sona

oTaMBEHO-NOCNORHA J0HA

cTambena aoka

I rosroswosrausomons

RpHEpEAHO - pagHa oHa

a0Ha Marpaame objeKaTa nocetHe HameHe

KomyHanHa oHa

20Ha MArPAAE CMOPTCKO - PEKPEATHEHHA CAAPAAI

30Ha NAPKOBCKWX CAAPAAR

7] aoma saumwmhor senewuna

0Ha 3a6pameHe rpagwe obleKaTa

20Ha OTPAHMNEHE rPaAE (NNACTEHAUACTAKNCHALM..)

FPABERMHCKO JSMMMILITE JABHS HaneHe
uKona

BpTUh

nowra

nujaia

Hom appaana

aauTTHO 3eneHuno.

napk

conoproka xana

oTaguon

rpodne

BarporacH gom

NpOGTOp peaepRHCaH 34 MOTyRY MPETORAPHY CTAHALY
NYMIHO NOGTPOjeHe Ca XOpHHATOpOM

YPelaj a2 NpeuMIIaRA e OTNAZHAX BOPA

TexHHKA 610K - MPC JabyKa

Aom " Cpue”

caobpakajHe noapuMHe

00

DOVOOOODOVOOOL

‘OpBpaHGEHK HacHN ya Tamaw

FPaleEHHCKO JeMIBHIITE OOTANE HaMHE

FPaheBHHCKO JMIBIITE OOTANE HaMHE




[image: image32.png]MaKpo e

PaHAE Nokpalie Eolmoaue
rpa onuTe

fpaHla raTaCTapCKe oUW

FPEHALA TPBHEEMHCKGT PEOHS HAOS MeHOT HecTa
nocTojeha rpaw. tpah. peowa no YTy Masvieea
NIBHNpEHa TPaH. TPat. peosa 1o TYTTy Mawieea
(EEA BT e AR ™
ot A A2 ST

( Henacpe aH yruea| Secrpaoke armoepaule )

OCHOSHE HADAIUMED nPOCTORY

(]
®
o
H
L]
o

TPaHALE AENa Crew BnHor pesepEaTa
NpApOAE fleruOrB oK newsapa
PeruonaHA LeHTIR

BukeHg soHe-noCTOlERa

BukeHg SoHeNAHMpaHE

apxeonowkw noKanuTETH

CnoueHi ke yenue

Creujansa Hawera

n E

SRR

2oHa HAYTRUE.
NN3HUPHE P3HOmTOCTORHS 0Ha

OpaHHHE OB S - PATIPCTED

r

E H A4 A

\ A D

SR (7

e W WMEKD oA
g0 ewrAuTe
napknpUpOgE Toreassa
rposre

OO TpOBBe-TNAHHpaHO

fenoHuB A rEHpaa

dhatpura mge
wampuua
Gpap

poxe u kakan

TPOCeLare TaMKE HeaHAZpa
o Conreer Tharg

D@zs‘mmal—)n_—

e —

pa—

AR S hera

B —

e con —
cTapa nueapa —
oama v =
e -

s G

ey )

e ey By

el ———

T hes ge o w npupoRE

Lpee-nnaipate
Lpkee-nocTaehe
aubfeHTane Lenie

TepuMHan pesHOr cR0Spaala
Gyeranviaa

aepogpon
pOpUBTI A KT
nocrojete castpahajine
nrapake caotpatahie

e oo
ok deoreh
e
SRR e

ayTosycka cranua
croua nwjaus-nocTop ha

CTOuHa HjagE: MDA

pagve zove - nocTohe
pagve z0me - raHpaHe
Crpatiapa

WETITYT ReKDRATOr G

comercHn UeHTaD
weTTyT T

nnaHTaxe eohau
RekBTor G

cmtoga sova
23 noTeLyuEnse
ESE

P TP 2043 - Wraa

R 2R Farreso



[image: image33.jpg]


  У Јабуци трг је правоугаоног облика и налази се у средишту насеља, што је карактеристично за овај тип насеља. Трг је у ствари зелена, парковска површина, са дефинисаним бетонским стазама. 
         У оквиру парка, на делу испред школе налази се дечије игралиште.

У  војвођанским насељима трг представља центар друштвеног живота, главно место окупљања, дружења и размене информација.
        Већина објеката око трга потиче из друге половине ХIХ века, веома су добро очувани и треба их сачувати у изворном облику. 

· Парцеле су правоугаоног облика, приближно исте величине, изузев оних на којима су јавни објекти. Парцеле стамбене зоне су подељене на три функционално засебна дела: 
1 - стамбени део,  окренут ка улици 

2 - економско двориште, у средини

3 - башта
· Приликом формирања насеља строго је поштован принцип изградње стамбених објеката на регулационој линији улице, са зиданом оградом и дрвеном капијом између објеката. Капију носе масивни стубови који су обично нешто виши од ограде.
· У новије време долази до појаве увлачења кућа у парцелу и изградње углавном декоративне ограде од различитих материјала (опека, бетон, ковано гвожђе и сл.), ка улици што доводи до разградње традиционалне војвођанске  улице, а што би израдом новог УП требало спречити. 
5.3.8.
Анализа и оцена природних услова и стања животне средине  и  процена развојних могућности

О стању животне средине Јабуке постоје тек незнатна сазнања, будући да нема организованог праћења квалитета животне средине. Може се само претпоставити да су делови села где пролази главна саобраћајница која повезује Панчево са средњим Банатом, оптерећени загађеним ваздухом и буком од саобраћаја моторних возила. Непосредна околина саобраћајница је у некој мери загађена органским и неорганским материјама и тешким металима од возила и одржавања путева, нарочито зими. Тло и подземне воде прве издани у Јабуци трпе загађење од санитарних вода које се спроводе углавном у неусловне индивидуалне септичке јаме. 


Додатно оптерећење по тло и подземне воде може потицати и од поједностављеног прикупљања и депоновања комуналног отпада који завршава на сеоском сметлишту и дивљим сметлиштима, као и од старог сточног гробља. Квалитет тамишке воде на сеоској плажи је 2006. године био незадовољавајући: утврђено је повећано присуство гвожђа; смањена концентрација кисеоника, због чега су поједини узорци били ван IV класе бонитета; и појачано присуство колиформних бактерија тако да је већина узорака спадала у III и IV категорију.


 Процена развојних могућности заштите природне и животне средине


Према Просторном плану Србије, на основу опште оцене стања животне средине, Панчевo је сврстано у прву категорију загађености, (Под категоријом квалитета животне средине подразумевају се одређена стања квалитета ваздуха, воде, земљишта, буке, вибрација, радијације. Процена стања квалитета елемената животне средине извршена је на бази података РХМЗ, РЗЗ, као и на бази познавања производних капацитета у појединим локалитетима и поступања у тим локалитетима у смислу пречишћавања и друге елиминације загађујућих материја. Критеријум: Велико емитовање класичних загађивача - загађеност се преко ГВЗ јавља више од 30 дана у години. Јављају се канцерогени и мутагени загађивачи. У овој групи су и локалитети високих ризика, односно са погонима склоним хазардима) и истакао потребу лоцирања активности које су еколошки и просторно мање оптерећујуће и захтевне према околини, односно оне, које потенцијално имају нижи еколошки ризик, приоритет у инвестиционој политици су добиле активности на побољшању и унапређивању технолошких процеса, решавању инфраструктурних проблема, изградњи рекреативно туристичких капацитета у окружењу. На тај начин би, према Просторном плану, била елиминисана загађивања канцерогеним и мутагеним материјама, при чему би и даље била могућа прекорачења граничних вредности загађивања класичним загађивачима. 
На сву срећу, ови услови не постоје у Јабуци, која је довољно удаљена од свих значајних извора загађујућих материја и хазардних постројења. То, међутим, не значи да будући, првенствено, економски развој не треба да буде «ограничен» начелима одрживог развоја и превентивним и регулативним мерама програма заштите животне средине. Нарочиту пажњу треба посветити очувању земљишта, као кључном ресурсу,  и води Тамиша, за коју једино постоје систематизовани подаци. 
6. Плана
6.1. Концепција уређења, опис локација и подела простора на посебне целине / зоне 
Предвиђено грађевинско подручје са површинама јавне намене

Израдом  Плана генералне регулације насељеног места Јабука граница се мења – повећава у складу са планом намене површина. 

Наведено земљиште које се налази у граници убухвата плана налази се у свим облицима својине: државно, друштвено, мешовито, приватно и др. Грађевинско земљиште је земљиште на коме су изграђивани објекти и земљипте које служи редовној употреби тих објеката, као и земљиште које је у складу са законом, одговарајућим планом планирано за изградњу и редовно коришћење објеката.

 У  к.о. Јабука у граници грађевинског земљишта а у складу са Законом о планирању и изградњи, грађевинско земљиште може бити:

1.  Грађевинско земљиште јавне намене

2.  Грађевинско земљиште остале намене.

Грађевинско земљиште јавне намене  се не може отуђити из државне својине.

Постојеће грађевинско земљиште јавне намене у Јабуци  је:


· Постојеће саобраћајнице, улице и трг,

· Зелене и рекреативне површине,

· Гробље 

·    Централни садржаји:  школа, вртић, Дом културе, Дом здравља, ПТТ, Ватрогасни  дом
· Зелена пијаца
· Извориште – постојеће (извор питке воде), Водовод-црпна станица
· Главна гасна станица
· Сточно гробље, Депонија
Планирано грађевинско земљиште јавне намене  је оно које се налази у проширеном грађевинском реону и то је:

· Планиране саобраћајнице и улице,

· Проширење депоније комуналног смећа са заштитним зеленилом,

· Зелене и рекреативне површине
Грађевинско земљиште остале намене

Остало грађевинско земљиште јесте изграђено, као и земљиште намењено за изградњу објеката, а није одређено за грађевинско земљиште јавне намене. 
Грађевинско земљиште остале намене може бити у свим облицима својине. Грађевинско земљиште користи се као изграђено и неизграђено.
Грађевинско земљиште јавне намене
Изграђено грађевинско земљиште је оно на коме су изграђени трајни објекти. Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште на којем нису изграђени трајни објекти, изграђени су привремени објекти или објекти изграђени супротно закону.

У граници обухвата плана остало грађевинско земљиште изграђено и планирано чине:
· површине за становање,

· радне зоне,

· слободне површине.
Подела простора на посебне целине и зоне


Обзиром да је преовлађујућа намена  стамбена са централним садржајима груписаним у језгру насеља, подела на зоне је тако и дефинисана Планом. Преовлађујућа намена и даље је стамбена са привредно-радним зонама ободно у односу на насеље и зонама за пословање и становање са пословањем уз централне блокове и главне насељске саобраћајнице.

6.2.
Претежна намена земљишта по зонама / целинама

Простор Јабуке се дефинише  кроз 12 зона/целина: 
· централна зона                                   
· стамбено-пословна зона

· стамбена зона
· пословно-стамбена зона
· привредно-радна зона

· зона изградње објеката посебне намене – дом "Срце"
· зона спортко-рекреативних садржаја
· зона парковских садржаја
· зона заштитног зеленила

· комунална зона

· зона забрањене градње

· зона ограничене градње

[image: image34.jpg]


[image: image35.jpg]rpaHmya nnannpanor rpakiesnHoKor peona M= 623xa
rpannya nocojeher rpatiesuncKor peona M= 544xa
nocTojetn apmasn nyT Apyror peaa 6p.124

NNAHAPAHA DBWNASHAL - APMKABHN NYT APYTOT peAd
weranmure Ayx obane Tamuwa

30Ha yTMLSja KopnADpa LeBoBOAR

nocTojeha perynaunona nuKpia = NOCT.rpateBnHCKa nuHMjE

RNGHApPaHa perynaLMOHa MK ja

naunpana rpatiesuHcka nuknja
Kawanm

ocoBmHe nnannpanmx caobpahajhnua

6pojesn Brokosa

6pojesn DcoBMHCKNX TavaKA
KoTe huBenaunje

pexa Tamaw
cTapo KopuTo pexe Tamnu

uenTpanna sona

CTamBeo-noCN0BHa 30Ha

cTambena sona

nocnosHo-cTambena sona

npnBpeaHo - pagHa dona

30Ha Marpaase objeKaTa nocebHe Hamene

Komynanwa sona

30HA M3TPaZAHE CNOPTCKO - PEKPEAaTUB HIX CaAPMaja
30Ha napKoBCKAX CaApMaj

30Ha 3aurTMTHOT 3enennna

30Ha 3aBparsene rpage objexata

30HE OTPAHMNEHE TPaAHLE (NACTEHNL,CTAKNEHNLY...)
oaBpanbenn nacun ya Tamaw

OnUITHCKN NYT - Nnannpann
rnaBhe Hacerscke caobpahajaue

rnaBHe HacemcKe caobpahajnALe - nnaHnpane
cabuphe caobpahajunue

cabupHe caobpahajHuye naHnpane
crambene ynuue

cTambene ynuuye - nnannpane

BuumMKnMCTKe CTase

ayTobycka crajannuma

napkunr

BeHanHeka cTaHNLE




Централна зона  
Центар насеља је поред становања (породичног и вишепородичног) намењен објектима у области друштвених активности, пословним делатностима, објектима узлужног занаства, администрације, трговине, угоститељства, финансијских активности и слично. У зони центра насеља је дозвољена изградња пословног простора без функције становања и то за потребе трговине, угоститељства, занатства, пословања, администрације, културе, здравства, спорта, рекреације, културе, образовања и слично.
Постојећи изграђени објекти који су већих димензија од прописаних, као и објекти чије парцеле су мање од прописаних могу се задржати.
Дозвољена је пренамена стамбеног простора у пословно-трговачко-услужну делатност која неће реметити основну стамбену функцију већ ће побољшати услове живота и неће реметити услове животне средине (комунална бука, загађење ваздуха, загађење земљишта и др.). 
Ова зона којој припадају школа, црква, здравствена станица, сеоски парк, Месна заједница) остаје у постојећим границама са тенденцијом побољшања општег стања наведених и сличних функција. Потребно је употпунити понуду постојећих садржаја и на тај начин побољшати квалитет понуде централних функција у насељу и то објектима у области друштвених активности, администрације и слично.

Стамбено–пословна зона         
Становање у зони око самог центра насеља (обухватају неколико блокова у чијем је центру смештена централна зона).
       У стамбеним објекатима  дозвољена је пренамена простора у пословно-трговачку-услужну делатност која неће реметити основну стамбену функцију већ ће побољшати услове живота. 

       У овој зони дозвољена је изградња пословног простора без функције становања, и то за потребе трговине, угоститељства, занатства, пословања, администрације, културе, здравства, спорта, рекреације, културе, образовања и слично. Уз услов да нова функција неће реметити основну стамбену функцију већ ће побољшати услове живота и неће реметити услове животне средине (комунална бука, загађење ваздуха, загађење земљишта и др.). 
       Постојећи изграђени објекти који су већих димензија од прописаних, као и објекти чије парцеле су мање од прописаних могу се задржати.
Стамбена зона  
Становање у осталом делу насеља. У приземљу стамбеног објекта такође је дозвољена пренамена простора у пословно-трговачку-услужну делатност која неће реметити основну стамбену функцију већ ће побољшати услове живота. Поред ових функција могуће је дозволити и подстакнути развој разних заната и осталих услужних делатности примерених стамбеној зони,  а у складу са условима заштите животне средине (комунална бука, загађење ваздуха, загађење земљишта и др.).

Постојећи изграђени објекти који су већих димензија од прописаних, као и објекти чије парцеле су мање од прописаних могу се задржати.
Дозвољена је пренамена стамбеног простора у пословно-трговачко-услужну делатност која неће реметити основну стамбену функцију већ ће побољшати услове живота и неће реметити услове животне средине (комунална бука, загађење ваздуха, загађење земљишта и др.). 
       Потребно је употпунити понуду постојећих садржаја и на тај начин побољшати квалитет понуде централних функција у насељу и то објектима у области друштвених активности, администрације и слично.
Пословно-стамбена зона  
За ову зону основно је да се у оквиру елементарног становања морају обезбедити просторни услови за обављање производних активности које су везане са услужним занатством (пекаре, мањи производни капацитети итд.) који не загађују животну средину и не ремете преовлађујућу намену - становање. Дата величина, као и просторна организација дела који се намењује пословању у склопу овог садржаја, разматраће се у конкретним случајевима, зависно од величине парцеле, положаја у ширем окружењу, комуналне опремљености и задовољењу аспекта заштите човекове средине. 
Код овог вида становања  са пословање треба посебно водити рачуна о организацији и уређењу дела парцеле породичног становања или парцела за чисто породично становање: садржаји на парцели треба да буду организовани на начин да не утичу на аерозагађење, а озелењавање и начин ограђивања парцеле треба да допринесу лепшем микроамбијенту стамбеног блока. Ова зона лоцирана на излазима из села, где долази до мешања зона становања и постојећих радних зона. Поред стамбених саджаја могу се очекивати радни садржаји као и могућа намена у овој зони је радно-пословно-производна, мање фарме за узгој стоке, развој пластеника који су у склопу пољопривредног газдинства,.....развој свих видова прерађевчке индустрије везане за пољопривредну производњу и сл. а да својим мешовитим садржајем не утичу до те мере на основну функцију ове зоне – становање.
Привредно-радна зона        
       Нова привредно-радна  зона повећана у односу на постојећу, простире се ка свим излазима из Јабуке.
       Могућа намена у овој зони је радно-пословно-производна, развој пластеника, . фарме за узгој стоке,...развој свих видова прерађевчке индустрије везане за пољопривредну производњу и сл. 

       Развој текстилне индустрије, а кроз осавремењивање и оживљавање постојећих капацитета са повећањем енергетске ефикасности. Они могу допринети опоравку и даљем развоју ове традиционалне и високо интензивне индустрије, где Панчево може имати одређену конкурентску предност захваљујући близини великог тржишта и индустријској традицији.  Могући садржаји: конфекција, трикотажа, текстил, производи од коже, производња обуће и одеће од коже, производи од вуне итд.

        Изградња објеката за складиштење, паковање и прераду пољопривредних проироизвода - опремање погона високих степена прераде прехрамбених и непрехрамбених пољопривредних производа за масовну производњу квалитетне и здравствено безбедне хране од производа домаће примарне пољопривредне производње;

       Уколико се јави потреба за градњом фарме морају се поштовати услови предвиђени важећим Законом о процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС, 69/05)  и пратећи Правилници, Уредбе и др. подзаконска акта, уз евентуалну израду Студије о процени утицаја на животну средину. 

Зона изградње објеката посебне намене  – дом "Срце"
Ова зона односи се на  газдинство Дома за децу ометену у развоју "Срце".  
Могућа намена у овој зони је радно-привредно-производна, развој пластеника.....развој свих видова прерађевчке индустрије везане за пољопривредну производњу и сл. Становање је дозвољено у овој зони због специфичне намене.
За све објекте који се планирају и изводе на предметном простору, а могу имати значајне утицаје на животну средину, надлежни орган може донети Одлуку о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 135/2004), Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 69/2005) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 84/2005).
ЗОНА ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ САДРЖАЈА
        Површина за остваривање пратећих садржаја,  и нови простор за спортске садржаје у источном делу Јабуке. У овој зони је могуће изградити различите спорско-рекреативне садржаје као и пратеће садржаје потребне спортско-рекреативној зони.
        Спортски центар остаје у постојећим граница а могућа је изградња пратећих садржаја (свлачионица, санитарних чворова, клубских просторија и сл., угоститељских објеката и објеката са комплементарним делатностима спорту), а све у складу са потребама спортских активности. 
        Просторна организација функције рекреације, у будућој организацији Јабуке, подразумева постојање система рекреативних и спортских садржаја и објеката, како у оквиру основних функционалних зона (становања, друштвених центара, радних зона и сл.) тако и у оквиру издвојених просторних целина - градских рекреативних центара и јавних озелењених простора.
        Посебан део ове  зоне  је уз старо корито Тамиша, чијим  ће се формирањем омогућити уређење и квалитетно коришћење простора уз воду. Ово би била зона у којој би се омогућио развио ловног, еко – туризма, школског туризма, могућност формирања вештачкој језера, базена,.... као и близина реке, иницирао је да у појави се оваква зона проређеног становања – бунгалови, туристички апартмани, ресторани,.....  
Зона парковских садржаја 
У  самом центру централне зоне  насеља  налази се велики Парк - зона парковских садржаја, која од свих зелених површина имају највећи ефекат остварења функција побољшања микроклимата и организације одмора и рекреације становништва.
 То су: зелене површине које композиционо чини целину у којој мрежа парковских путева и стаза повезује остале композиоционе елементе:  пољане, платое са местима за одмор, игру деце и забаву, рекреацију. 
 Овде постоји и простор намењен  одвијању разноврсних рекреативних и спортских активности, које ће бити доступне свим категоријама становништва, без обзира на узраст, пол, занимање или доходак. 

У зони централног паркa (као и у другим деловима ове зоне) дозвољено је постављање - изградња платоа, дечјих игралишта, мaњих рекреативних површина, подизање зелених површина на неизграђеним деловима и реконструкција постојећих зелених површина.

         Dozvoqava se izgradwa objekata ugostiteqske i sportske namene.
Зона заштитног зеленила 
Главна функција ових зелених површина је смањење не повољних услова микросредине - ублажавање доминантних ветрова, смањење индустријског  загађења, неповољног дејстава саобраћаја, везивање земљишта и заштита од ерозије.

 Заштитно зеленило формирати уз јавне путеве (државни пут I и II реда) и у оквиру железничког коридора у виду линијског и група зеленила, водећи рачуна о одредбама важећих закона и безбедности саобраћаја. Ово зеленило, пре свега, треба да изолује становање од саобраћаја и спречи негативне утицаје издувних гасова, буке и вибрације на околне садржаје. Заштитно зеленило у југозападној радној зони формирати као линијско зеленило и као тампон зону ради разграничења између опште радне зоне са зоном мале привреде и терцијарних делатности и робно транспортним центром и слободном зоном. На свим деградираним просторима у насељу формирати заштитно зеленило у циљу заштите земљишта.
Избор врста за заштитно зеленило је одређен биљно-географским, фитоценолошким  станишним условима. Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и новостворене станишне услове. 
Комунална зона 
Простор резервисан за нову претоварну станицу такође један од приоритетних задатака у планираној реконструкцији насеља. Постојећа депонија се може користити за одлагање комуналног отпада као прелазно  решење, из претходну или истовремену примену мера санације и рекултивације предметног простора (у складу са пројектном документацијом), до изналажења трајног решења, односно трајне локације регионалне депоније на територији општине Панчево, а у складу са условима Завода за заштиту природе,

     Ватрогасни дом (са локације  у централној зони измешта се на локацију у комуналној зони)  са пратећим садржајима, потребним  паркинг простором, центром за обуку и тренинг.

     Зелена  пијаца остаје у постојећим габаритима, али потребна реконстукција би подигла ниво услуга. Потребно је планирати паркиг места за потребе ове пијаце.

     Дозвољени су радови на уређењима гробља, уз могућност изградње пратећих комуналних и других садржаја и објеката у функцији намене простора, а у складу са правилницима који дефинишу овакве просторе и датим месним условима. Погребне услуге. Потреба за проширењем гробља утврђена је зона проширења, а око унутар локације.

Зелене површине гробља допунити зеленилом које треба да је уређено у парковском стилу, а ободом комплекса формирати заштитно зеленило. 

Зона забрањене градње
Инфраструктурни коридор, спада у грађевинско земљиште привредно – радне зоне  и представља зону намењену делатностима које су дозвољене (уз сагласност власника гасовода и ). Дозвољена је изградња паркинг простора, прилазних саобраћајница, евентуално објеката нискоградње који не ремете основну заштину функцију гасовода и ако то основна намена дозвољава, у свему према посебним условима власника инсталације који се штите.
ЗОНА  ОГРАНИЧЕНЕ ГРАДЊЕ
Инфраструктурни коридор, спада у грађевинско земљиште привредно – радне зоне  и представља зону намењену делатностима које су дозвољене (уз сагласност власника гасовода и ). Дозвољена је изградња паркинг простора, прилазних саобраћајница, евентуално објеката нискоградње који не ремете основну заштину функцију гасовода и ако то основна намена дозвољава, у свему према посебним условима власника инсталације који се штите.
Простор се може се користити и као пољопривредно земљиште, површине различитих култура и корисника, а могуће их је користити за изградњу стакленика и пластеника за производњу поврћа и цвећа.
.                         
Преостали део предметног подручја су зоне које обухватају ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ и то  :
Зона јавних саобраЋајних површина 

Ова зона представља окосницу предметног подручја с обзиром да представља грађевинско земљиште за јавне потребе, у служби обезбеђивања комуникације и транспорта на овом подручју, везу јавног и осталог земљишта као простор преко којих се обезбеђује снабдевање корисника простора одређеним комуналним услугама (водом, канализацим, електричном енергијом, гасом и др.). Својим богатим профилом, регулација саобрађајнице обезбеђују простор за изградњу јавног заштитног зеленила а све у циљу одрживог развоја овог подручја.

Зона насипа уз Тамиш 

Ова зона представља већ формирано одбранбено подручје рекеТамиш.
6.3. Трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру

Нацрт план-саобраћај
[image: image36.jpg]


За насељено место Јабука може се изрећи констатација да има повољан саобраћајно-географски положај у региону у односу на постојећу и планирану мрежу друмског саобраћаја регионалног значаја.

Такав положај омогућује стварање непосредних веза преко Опова и Панчева са регионом и широм територијом. У друмском саобраћају, саобраћајни систем насеља ослањаће се на трасу државног пута другог реда број 124, преко које ће остварити везе са ближом околином и регионом. Планирана траса "Банатске магистрале" пролази источно од суседног насеља Качарево у правцу: Ковин-Панчево-Зрењанин. 


Када је у питању саобраћај у насељу, констатација је да постоји разграната мрежа насељских саобраћајница са повољним правцима пружања траса и добрим регулационим ширинама. Основни недостаци насељске мреже саобраћајница огледају се у недовољној изграђености и опремљености: коловоза са савременим коловозним засторима, уличних тротоара, бициклистичких стаза и паркинг простора за путничке аутомобиле. Од приоритетног значаја за насеље, функционисање и просторну организацију саобраћаја имаће изградња обилазнице (траса државног пута другог реда-регионални пут број 124) око насеља са његове северне стране од уласка из правца Панчева до изласка у правцу Глогоња.


Други приоритет биће изградња локалног пута Јабука-Качарево, преко које се остварују везе са Црепајом (преко државног пута I реда бр. 24), Качаревом и "Банатском магистралом" и тиме скратити знатно већа временска и обилазна путовања.

Уз трасе јавних путева изградиће се бициклистичке стазе које ће се једним крајем ослањати на насељску мрежу а другим крајем на мрежу бициклистичких стаза у околном региону, којима ће се насеље повезати и са међународном бициклистичком стазом "ЕУРО-ВЕЛО 6".

На основу напред изнетог, може се закључити да насељено место Јабука са својом катастарском општином има веома значајне развојне потребе и могућности у области саобраћаја који имају утицај и на шири простор. Постојећа и планирана мрежа друмских саобраћајница вишег ранга, изградња и опремање постојећих и новопланираних насељских саобраћајница и изградња општинског пута Јабука-Качарево, обезбеђује оптималне услове за функционисање и просторну организацију саобраћаја у насељу и његово непосредно укључивање у саобраћајни систем Републике Србије. За насељено место Јабука, планирано саобраћајно решење обезбеђује виши ниво услуга и квалитетнији, непосреднији и ефикаснији саобраћај доступан свим категоријама учесника у саобраћају уз максималну безбедност и поузданост функционисања. Позитивни ефекти постигли би се у равноправном  оптерећењу уличне мреже а смањили би се негативни утицаји на животну средину: аеро загађење од издувних гасова, бука и сл.

Насељено место Јабука конципирано је уз трасу државног пута другог реда  (регионални пут) број 124 а његова саобраћајна мрежа организована је тако да омогућује ефикасну, брзу и непосредну везу са свим насељским садржајима са минималним трајекторијима.

Категоризацијом уличне мреже по хијерархији, одређене су три основне категорије саобраћајница и то: главне (примарне), сабирне и стамбене. Трасе новопланираних саобраћајница усаглашене су са постојећом мрежом насеља и прилагођена планираној намени простора. Регулационе ширине новопланираних саобраћајница биће минимум 15,0 м до 25,0 м ширине.

Нацрт плана инфраструктурних система


ВОДОВОД

У самом насељу се планира ширење водоводне дистрибутивне мреже у складу са ширењем насеља то јест изградњом нових стамбених и радних зона. Планом се оставља могућност реконструкција постојеће водоводне мреже због повећања пречника у циљу побољшања хидрауличких параметара у мрежи. Будући радно пословни комплекси ће се снабдевати технолошким и противпожарним водама из сопствених водоводних система. Из насељског водовода ће се снабдевати водом искључиво за санитарне потребе. Ови локални системи водоснабдевања и систем насељског водовода се не смеју ни на који начин спајати.

Прорачуни и димензионисање система рађени су са просечним дневним потребама по становнику од 220л/ст/дан. Потрошња до данас није прешла пројектовану количину од 220л/ст/дан. Тренутно у Јабуци живи 7000 становника у 2432 домаћинства са густином становања од100ст/км2 до 120ст/км2. На основу извршене демографске анализе не може се у наредном периоду очекивати значајније повећање броја потрошача као ни специфичне потрошње. Тренд је да се специфична потрошња смањи испод 200 литара по становнику на дан.

Средња дневна потрошња воде у будућем планском периоду је око 18л/сек, а у дану максималне потрошње око 27л/сек (коефицијент неравномерности  1,5). Часовни максимум би био око 54л/сек (коефицијент неравномерности  2)

КАНАЛИЗАЦИЈА

Будући систем фекалне канализације ће покрити цело насеље укључујући и радне зоне. Пројектном документацијом ће се дефинисати потребни пречници и дубине мреже фекалне канализације за планирану потрошњу воде у насељу. Као приоритет је изградња будућег постројења за пречишћавање отпадних вода (7.000 ЕС). Локално постројење ће се лоцирати ван зоне становања, са испустом у природни водоток Тамиш и то што низводније у односу на насеље. Кроз насеље ће бити провучен главни колектор како је дато на графичком прилогу, на коме се могу појавити транзитне пумпне станице (лифт станица) због специфичне конфигурације терена.

Специфична количина фекалних вода у дану највеће потрошње се усваја од 220 л/ст/дан;

Меродавни максимални протицај фекалних овда за димензионисање колектора је:

Qмаx = Копште × Qср

Копште = 1,5 + 
[image: image12.wmf]Qsr

5

,

2

; Копште ≤ 3.

Qср = 
[image: image13.wmf]86400

220

7000

´

= 17,82 л/сец.

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Атмосферску канализацију у насељу постепено превести из система отворених канала у цевну канализацију. Пројектно техничком документацијом ускладити будућу цевну канализацију и део постојеће отворене каналске мреже која ће се задржати у крајњој фази. Рачунска киша је 140 л/сек/хектару. Систем ће се прилагодити конфигурацији терена и разбити на више сливова који гравитирају ободној каналској мрежи и природним водотоцима (Тамиш). Трасе колектора и канала водити искључиво кроз уличне профиле и преко јавног земљишта, а према будућем пројектном решењу за цело насеље. Пошто је систем канала за контролу режима површинских и подземних вода базично формиран, он као такав веома лако омогућава даљи сопствени развој у складу са будућим осцилацијама у режиму површинских и подземних вода. 

ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА

Просторним планом Републике Србије дефинисане су смернице за будући развој термоенергетске инфраструктуре за насељена места како Републике Србије тако и Града Панчево. Између осталог приоритет је:

· рационално корићење и штедња необновљивих ресурса и штедња произведене енергије и стимулисање примене нових технолога производње енергије, нарочито оних које доприносе рационалном коришћењу, штедњи енергије и заштити животне средине;

· смањење конфликата између коришћења енергетских ресурса и заштите животне животне средине (насеља, становништво, земљиште итд.) и предузимање одговарајућих мера за санирање негативних последица (програми рекултивације/ревитализације, отклањање штета итд.).

Просторним планом општине Панчево је пројектована дугорочна концепција развоја гасоводне и нафтоводне инфраструктуре на подручју општине Панчево и њено повезивање у гасоводни и нафтоводни систем Републике. До завршетка изградње гасне мреже за новопланирана подручја у обухвату плана и стварања услова за прикључење потрошача на исту као и за случај да на тим подручјима потенцијални корисници нису заинтересовани за те услуге или се не планира организовано снабдевање гасом као енергентом, загревање простора објеката на тим подручјима ће се вршити индивидуално, са енергентима који из хигијенских и економских разлога највише одговарају. Мора се водити рачуна, да при избору енергента исти не допринесе већем загађењу ваздуха од садашњег уз максимално коришћење алтернативних енергената који су примерени овом подручју
Гасоводна инфраструктура
У обухвату плана изграђена је дистрибутивна гасна мрежа. Највиши дозвољени радни притисак је 3 bar-a. Насељено место Јабука гасом се снабдева са доводног гасовода за Јабуку и Глогоњ из ГМРС „ФЛОТ“  и МРС „Јабука“. 
Постојећа дистрибутивна гасна мрежа задовољава планирану потрошњу у насељеном месту.
Стамбена зона ће се проширити а дозволиће се и надградња објекта или изградња нових до П+2+Пк. У деловима где се планирају нови потрошачи (пословни објекти, радне зоне) потребно је изградити гасну мрежу која ће својим капацитетима задовољивати све планиране потрошаче. У случају да је ограничен капацитет МРС Јабука индустрија ће се напајати  директно са челичног гасовода (уз сагласност ЈП „СРБИЈА-ГАС“) или са новог дистрибутивног гасовода за радне зоне који ће се прикључити на МРС Јабука. Новоизгарађена мрежа мора да задовољи планиране капацитете свих потрошача који се на њу прикључују. 


[image: image14.emf]Табела: Нормативи потрошње

Просечна стамбена 

површина 

домаћинства бруто

Просечна пословна 

површина бруто

Привредне зоне

Површина 80 m

2

60 m

2

1 ha

Нормативи потрошње 1.2 m

3

/h 1.5 m

3

/h 40 m

3

/h


Максимална могућа потрошња из МРС за домаћинстава и евентуалне потрошаче у радним,  пословним и  привредним зонама је  3350 м3/h.
Податке о дистрибуцији гаса у Јабуци дао је дистрибутер СРБИЈАГАС РЈ «Дистрибуција» у свом допису (допис од 20.03.2008 бр. 03-06-1010).
Основна примена течног нафтног гаса (ТНГ) у досадашњем и будућем периоду  за енергетске потребе је везана за три сектора потрошње: 
· у широкој потрошњи; 
· у индустрији за топлотне и технолошке потребе; и 
· у саобраћају. 

На погодним локацијама  могу се изградити пунионице природног гаса и ТНГ, како би се омогућило снабдевање потрошача.
Нафтоводна инфраструктура 
Према информацији и подацима од ЈП ТРАНСНАФТА планира се траса Паневропског нафтовода, која ће из правца места Наидаш у Румунији ући на територију Републике Србије на простору општине Бела Црква. Локација трасе кроз општину Панчево и атар насељеног места Јабука биће уз постојећи коридор ЈУГОСЛОВЕНСКОГ НАФТОВОДА. Због тога треба обратити пажњу на зону заштите нафтовода.
Пошто Паневропски нафтовод пролази кроз више општина у Републици Србији конкретна траса нафтовода одредиће се Генералним  пројектом и одговарајућим планским документом - Просторним планом подручја посебне намене за тај магистрални нафтовод. Након доношења комплетне планске документације стећи ће се правни основ за изградњу истог.Све активности на избору трасе будућег Паневропског нафтовода потребно је ускладити са одговарајућим прописима и техничким нормативима за изградњу гасовода-нафтовода уз поштовање планираних активности на овом простору према Простоном плану општине. 
              Податке о систему продуктовода и нафтовода доставило је ЈП «ТРАНСНАФТА» у свом допису од 03.04.2008 бр. 579.
Топловодна  инфраструктура
Постојеће котларнице су изграђене ради задовољавања потреба објеката у којима су грађене. Не планира се изградња централног извора топлотне енергије који ће организовано снабдевати насељено место. Котларнице које користе енергенте који су загађивачи животне средине требало би прикључити на гасни систем. У случају укрупњавања капацитета топлотних извора дозвољава се изградња топловода који ће повезивати топлотни извор са потрошаче. Трасе ових топловода нису дате у графичком прилогу због нивоа разраде.
Алтернативни облици енергије
До сада, осим у појединачним случајевима, није забележена организована примена алтернативних извора енергије као што су енергија ветра, сунчева енергија, геотермална и хидрогеотермална енергија, енергија из биомасе и биогаса. Алтернативни извори енергије морају у наредном периоду да заузму значајније место у енергетском биланску, обзиром да на овом подручју постоје реални потенцијали за производњу и коришћење такве енергије. 
Потрошња биомасе (огревно дрво и биљни отпаци, који се погодном трансформацијом могу користити за енергетске потребе) је карактеристична за многа индивидуална домаћинства. На бази пољопривредне производње што је карактеристично за насељено место, могу се остварити значајне количине обновљиве енергије.

Нови и обновљиви извори енергије се недовољно користе мада, као еколошки прихватљиви, имају дугорочан значај. Досадашња искуства показују да је сунчева енергија повољан извор енергије за задовољење локалних нискотемпературних потреба, у првом реду припреме потрошне топле воде и примену топлотних пумпи. "Пасивно" коришћење сунчеве енергије, је економски и енергетски знатно повољније за потребе грејања, посебно у зонама ниже густине становања.

Други извори топлотне енергије, као што су топлотне пумпе расхладних уређаја дају шансу за масовнију употребу овог вида енергије. 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Електроенергетска мрежа и објекти

Према условима  ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ ЕД Панчево(Претходни услови  број 5.30.4-183/10 од 12.02.2010.) ради побољшања напонских прилика у насељу планирано је:

-Предвиђен је  коридор за двоструки средњенапонски 20 KV далековод од ТС 110/20 KV , наставак постојећег, улицом Качаревачком, 

-Планирани  у насељу коридори за средњенапонску мрежу 20 KV, према плану инвестиција "ЕД ПАНЧЕВО". 

-НН мрежу потребно је реконструисати . 

-Ради побољшања напонских прилика постојећих потрошача предвиђена је изградња више стубних трансформаторских станица 20/0,4 KV/ KV у насељеном месту ( на углу улица Тамишке и Охридске, Осоговске и Првомајске, Вука Караџића и Школске, Тамишке и Иве Лоле рибара, Маршала Тита и и Радничке,  Омладинске и Струмичке, Качаревачке и Mаршала Тита).

-На основу планираног раста потрошње планирана је изградња ТС 20/0,4 КV КВ/КВ КV са одговарајућим коридором 20 КВ и 0,4 КВ у складу са растом потрошње(планиране локације). Уколико се планира већи пословно- стамбени објекат , у оквиру њега планирати изградњу трансформаторске станице:

-Осветљење саобраћајница, тргова, пешачких стаза осветлиће се одговарајућим светиљкама и светлосним изворима, за расветна тела користиће се живине или натријумове сијалице (ниског) високог притиска како би се добио одговарајући ниво осветљености у складу са потребама простора

-Посебну пажњу посветити развоју и могућностима примене алтернативних извора енергије (геотермална енергија, енергија ветра и сунца, биомаса и биогас), с обзиром на енергетску зависност региона.

Све алтернативне изворе енергије потрбно је повезати на најближу 110(20) KV постојећу мрежу ЕПС-а Србије.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
Постојећа телекомуникациона инфраструктура у насељу по квалитету и по  капацитету је на задовољавајућем нивоу.

Постојећа приступна мрежа је решена у 2007.години, са три мултисервисна приступна чвора (MSAN), од којих сваки има своје кабловско подручје капацитета 1200х2 парица.

MSAN Јабука 1 имакапацитет 768 POTS класичних телефонских прикључака, 16 ISDN прикључака, 32 ADSL/POTS и 16 ADSL/ISDN прикључака.

MSAN Јабука 2 има капацитет 704 POTS класичних телефонских прикључака, 8 ISDN прикључака, 16 ADSL/POTS и 16 ADSL/ISDN прикључака.

MSAN Јабука 3 има капацитет 704 POTS класичних телефонских прикључака, 8 ISDN прикључака, 16 ADSL/POTS и 16 ADSL/ISDN прикључака.

Капацитети кабловских подручја задовољавају  садашње и будуће потребе Јабике обзиром да је  број становника око 6312 а број домаћинстава 1807.

Будуће потребе планираног породичног , вишепородичног становања као и социјалног становања решаваће се активирањем резерви из постојеће мреже.
У случају да се за будуће потребе прикључења на ТК мрежу планиране радне зоне не могу решити активирањем неке резерве из постојеће мреже, проблем прикључења на ТК мрежу се може решити монтирањем одговарајуће телекомуникационе опреме (МSAN) према условима надлежног предузећа.

У насељу ће се изградити антенски систем и базне станице мобилних телекомуникација, по плановима развоја надлежних предузећа и у складу са новим технологијама развоја ових система, да би се омогућио рад овог система на целом планском подручју.

КДС мрежа 
У Јабуци не постоји КДС мрежа.За квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала, интернета, изградиће се кабловски дистрибутивни систем.

КDS мрежу градиће се  на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима;

НАЦРТ ПЛАНА - ФОРМИРАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА


Све зелене површине би требале да оформе јединствену целину и као такве би требало да дају обележје читавом насељу.

[image: image37.jpg]



Концепција организовања зелених површина треба да је таква да се уклопи у окружење. Предвиђено је и формирање ветрозаштитних појасева по ободу насеља да би се спречили изразити негативни ефекти кретња ваздушних маса.
Заштитни зелени појас око насељеног места Јабука би требало формирати врстама које су у складу са климатским, педолошким условима и са изворном фитоценозом.

   
 У насељском зеленилу би требало да доминирају врсте са изразитим естетским вредностима. Основна одлика овог система је да је за његово формирање потребан дужи временски период. Идеја водиља је да се формира заштитни зелени појас око гробља и спортског центра, потом његово повезивање, уз помоћ зелених продора, са мањим зеленим површинама унутар насеља, тј. парка, комплекса школе, здравствене установе и др. За потпуну усклађеност са концепцијом потребно је да се постојеће зелене површине ревитализују, повежу зеленилом дуж саобраћајница и партерно уређеним зеленим површинама у окружењу стамбених објеката. Такође, предвиђа се на правцима нове изградње постизање норматива из ове области тј. 25м2/становнику. 

У оквиру радних зони предвиђа се минимум 20% површине за озелењавање комплекса у оквиру чега ће се формирати површине са заштитном и површине са декоративном улогом, у укупном износу од око 309.224,67м², док у оквиру спортскорекреативних површина је минимум 40% или око 143.064,23м². У оквиру депонија однос зеленила и осталих намена је 10:90% и обухватају површину од 3.565,96м². Укупна површина под зеленилом износи око 607.022,6 м². Приказ наведених и других зелених површина је:

Планиране зелене површине:

	
	Врста зелене површине
	P у м²

	1
	Парковска површина
	30.793,87

	2
	Зеленило у оквиру рекреативних СЦ
	143.064,23

	3
	Зеленило у радним зонама
	309.224,67

	4
	Зеленило у стамбено пословним зонама
	14.037,55

	5
	Зеленило у оквиру гробља
	11.250,09

	6
	Зеленило у оквиру депоније
	3.565,96

	7
	Заштитно зеленило
	95.086,23

	
	УКУПНО
	607.022,6



Систем зелених површина мора да од подређене  добије улогу примарне инфраструктуре. Целокупна концепција подизања зелених површина треба да се реализује кроз даљу разраду, детаљније анализе кроз које ће се урадити валоризација постојећих зелених површина и стање животне средине у глобалу. 

Регулација површина јавне намене

Постојећим регулационим линијама улица дефинисана је подела земљишта на земљиште јавне намене и остало земљиште. 

Такође дефинисана је и подела земљишта по намени у оквиру земљишта јавне намене.

Планом су постојеће регулације улица и површина јавне намене дефинисане насељским блоковима задржане такве какве јесу а дато је и решење за планиране нове саобраћајне површине како је то дефинисано на графичким прилозима. 
6.4. Биланс урбанистичких показатеља

Т1- Табела укупног биланса површина земљишта
	ПЛАН КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
	
	

	
	ха       а       м2
	%

	А.)  Грађевинско земљиште јавне намене
	306  -  59  -  65
	48,45

	1. саобраћајне површине
	178  -  36  -  62
	28,18

	2. социјално становање (ДОМ СРЦЕ)
	1  -  06  -  83
	0,17

	3. централни садржаји ( школа, вртић, парк, пијаца, пошта, дом здравља, зелене површине, дечије игралиште, спортска хала, стадион, сквер, ватрогасни дом)
	1  -  85  -  38
	0,29


	4. стадион
	2  -  94  -  95
	0,47

	5. гробље
	8  -  31  -  25
	1,31

	6. простор резервисан за могућу претоварну станицу
	3  -  86  -  30
	0,61

	7. пумпно постројење са хлоринатором и уређај за пречишћавање отпадних вода ( 356м2+3545м2)
	0  -  37  -  75
	0,06

	8. технички блок - МРС       
	0  -  18  -  49
	0,03

	9. одбрамбени насип
	7  -  68  -  64
	1,21

	10. зона парковских садржаја
	8  -  17  -  63
	1,29

	11. зона заштитног зеленило
	93  -  75  -  81
	14,81

	Б.) Грађевинско земљиште остале намене
	326  -  26  -  79
	51,55

	          укупно грађевинско земљиште
	632  -  86  -  44
	100,00


Постојећег грађевинског реона и  планираног грађевинског реона

	НАМЕНА
	ПОСТОЈЕЋИ ГРАЂЕВИНСКИ РЕОН
	ПЛАНИРАНИ ГРАЂЕВИНСКИ РЕОН

	
	Површина 
	Површина

	УКУПНО
	543 ха 91 а 11 m2  
	632 ха 86 а 44 m2


  Б  ПЛАН
7. Правила уређења по целинама и зонама
7.1. Грађевинско земљиште - површине за јавне садржаје и објекте 
Законом је регулисано да грађевинско земљиште јавне намене јесте оно грађевинско земљиште на коме су изграђени јавни објекти од општег интереса и јавне површине и које је у државној својини, као и оно земљиште које је планом намењено за изградњу јавних објеката од општег интереса и за јавне површине, за које је, уколико није у државној својини, пре привођења намени спроводи поступак по Закону о експропријацији („Сл. гласник РС“, број 53/95) ради промене власништва некретнине и њеног стицања у државну својину.

Објекти на Грађевинском земљишту јавне намене:

1.
Школа

2.
вртић

3.
пошта

4.
пијаца

5.
Дом здравља

6.
спортска хала

7.
стадион

8.
гробље

9.
ватрогасни дом

10.
простор резервисан за могућу претоварну станицу

11.
пумпно постројење са хлоринатором 

12.        уређај за пречишћавање отпадних вода

13.
технички блок МРС-Јабука
Обзиром на лоше стање геодетских подлога и неажурност и физичких оштећења неопходно је извршити премер грађевинског реона у размери 1 : 1 000 са висинском представом терена еквидистанције е=0.5м а у складу са Законом о државном  премеру и катастру (Службени гласник бр.72/2009 и 18 /2010).
7.1.1.    ЛОКАЦИЈЕ И ПОПИС ПАРЦЕЛА И КАПАЦИТЕТИ ЗЕМЉИШТА ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Простор Јабуке се дефинише  кроз различите зоне /целине: 
· ЗОНА 01 j - ЦЕНТРАЛНА ЗОНА

· ЗОНА 09 j - ЗОНА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – ДОМ „СРЦЕ“

· ЗОНА 10 j - КОМУНАЛНА ЗОНА

· ЗОНА 11 j - ЗОНА ПАРКОВСКИХ САДРЖАЈА

· ЗОНА 12 j- ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА

Земљиште обухваћено планом дефинисано је граничним тачкама од Г1 до Г35 и наведени простор за грађевинско земљиште одређен је Планом генералне регулације насељеног места Јабука. Земљиште има статус грађевинског земљишта и налази се у државној својини и другим облицима својине.

Грађевинско земљиште јавне намене не може се отуђити из државне својине.

Грађевинско земљиште јавне намене у оквиру границе обухвата Плана, чине:

1. саобраћајнице (планиране),

2. социјално становање (ДОМ СРЦЕ),

3. централни садржаји (школа, вртић, парк, пијаца, пошта, дом здравља, зелене површине, дечије игралиште, спортска хала, стадион, сквер, ватрогасни дом),

4. стадион,

5. гробље,

6. простор резервисан за могућу претоварну станицу

7. пумпно постројење са хлоринатором и уређај за пречишћавање отпадних вода 
  ( 356m2+3545m2)

8. трансформаторске станице постојеће и планиране - (ТС), мерно-регулационе станице постојеће и планиране - (МРС1-МРС3)

9. одбрамбени насип

10. [image: image38.jpg]


зона парковских садржаја

11. заштитно зеленило.

[image: image39.jpg]



У складу са Планом намене површина и планираним саобраћајницама, од целих и делова катастарских парцела наведених у табели образовати делове грађевинских парцела од којих ће се по решеним имовинско-правним односима образовати грађевинске парцеле на грађевинском земљишту јавне намене, и то следећи бројеви:

· од 1 до 143 саобраћајнице.

· Школа*

· Вртић*

· Пошта*

· Пијаца*

· дом здравља*

· спортска хала*

· стадион*

· гробље*

· ватрогасни дом*

· простор резервисан за могућу претоварну станицу*

· пумпно постројење са хлоринатором*

· уређај за пречишћавање отпадних вода*

· технички блок – МРС Јабука*

План препарцелације грађевинског земљишта јавне намене је основ за израду Пројекта геодетског обележавања а на основу извода из предметног плана и копије плана, и након добијања потврде од стране надлежне општинске управе, сходно члану 65 Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09 и 81/09 - исправка).

Након спроведене препарцелације грађевинског земљишта јавне намене створиће се услови за препарцелацију грађевинског земљишта остале намене.

План препарцелације грађевинског земљишта јавне намене са елементима за спровођење

	Грађевинска парц. број
	катастарске парцеле

	
	намена грађ. парцеле
	кат.парц.

	1.
	Саобраћајница
	1849/127

	2.
	Саобраћајница
	1849/193

	*3.
	Саобраћајница
	1877, 1849/3, 1849/

	4.
	Саобраћајница
	1849/127,169,193

	5.
	Саобраћајница
	1849/143, 870, 918, 919/4, 878, 870, 849, 847, 876, 1870

	*6.
	Саобраћајница
	1849/133,134,168,169; 1813, 1767, 1709, 1706, 1702/6,7,8

	7.
	Улица Машинска
	1849/131,169,191,193

	8.
	Улица Ђ.Ђаковића
	917

	9.
	Улица Ђ.Ђаковића
	943

	10.
	Улица Лењинова
	897


	11.
	Улица Лењинова
	962

	14.
	Улица Тамишка
	848

	18.
	Улица ЈНА
	869

	19.
	Улица ЈНА
	988

	20.
	Улица Охридска
	928

	21.
	Улица Тамишка
	1817/12,13; 1849/2,132,133,192

	22.
	Улица Осогорска
	1010, 1849/135

	*23.
	Улица Тамишка
	1815/1,2,4;

	25.
	Саобраћајница
	1526, 1527, 1538, 1546, 1547/1

	26.
	Улица ЈНА
	1013

	28.
	Улица ЈНА
	1112

	29.
	Улица ЈНА
	1338

	30.
	Саобраћајница
	1031

	31.
	Улица Лењинова
	1092

	32.
	Улица Лењинова
	1092

	33.
	Улица Лењинова
	1339

	*34.
	Улица
	1848, 1849/35,36

	35.
	Улица
	1849/36,103,104,121,122,123,124,125, 126,162

	36.
	Улица
	1849/44

	37.
	Улица Сутјеска
	1051

	38.
	Саобраћајница
	1420

	*39.
	Улица
	

	40.
	Саобраћајница
	1200

	*41.
	Улица
	

	*42.
	Улица
	

	*43.
	Улица
	

	44.
	Улица
	1201

	45.
	Улица
	1407

	46.
	Саобраћајница
	1264

	47.
	Саобраћајница
	1238

	48.
	Улица
	1232

	49.
	Улица
	1361

	50.
	Улица
	1419

	51.
	Улица
	1340

	52.
	Улица
	1333

	53.
	Улица
	1278

	54.
	Улица
	1564/1,2,3,4; 1541, 1546, 1547/1,2; 1548, 1549, 1565, 1568/1, 1851, 1550/1,2; 1551, 1552, 1553, 1563

	55.
	Улица
	743

	*56.
	Обилазница
	1468, 1467/1,2; 1453, 1550/1,2; 1551, 1552, 1536, 1537, 1437/1,2; 1440, 3046, 3047/1, 1852/157, 1535, 1503/2, 1504/1,2; 1505, 3048, 3049, 3050, 3051, 1834, 3052, 3053/1,2; 3204/1,2,3; 3205, 1852/38,44; 3206/1,2,5,6; 3054/1,2; 3055, 3056, 3057, 3058/1,2; 3059, 3113, 3197/2,3,4,7,8,11,12,46,47,17,18,19,25, 30,40,41; 3207/1,2; 3208, 1852/45, 3209, 3212/1,2,3; 3384/1,2; 1852/47, 3385/1,2; 3386/1,2; 3387/1,2; 1852/48,49; 1859/1, 1861/33, 4539/4, 4541, 6076, 6074/1, 6063, 6062, 6061/1,2; 6060, 6059, 6058/1,2; 6057, 6056, 6052/1,2; 6053, 6054, 1861/2, 1860 

	57.
	Улица
	1564/1,2,3; 1566/2, 1497, 1498, 1489, 1500/1, 1477, 1476, 1453, 1432/1,2; 1853, 1852/1,51,161,42,159,158,156,155,154, 151,150,81,80,38

	58.
	Улица
	14486, 1485/4, 1472/1,2

	59.
	Улица
	1852/51,42,159,158,156,155,154,151,150,80,81

	60.
	Улица
	1852/38

	*61.
	Улица
	

	62.
	Улица
	1477, 1478, 1484/1,2; 1485/1,3,4; 1486, 1852/1,37

	63.
	Улица
	1852/51, 1853, 1852/41,152

	64.
	Улица
	1852/38,80

	65.
	Улица
	1852/38

	66.
	Улица
	1852/38

	67.
	Улица
	17/1

	68.
	Улица
	79

	69.
	Улица
	246

	73.
	Улица
	4

	75.
	Улица
	212

	76.
	Улица
	283

	77.
	Улица
	367

	78.
	Улица
	342

	79.
	Улица
	133

	80.
	Улица
	193

	81.
	Улица
	302

	82.
	Улица
	160/1

	83.
	Улица
	634

	84.
	Улица
	42

	*85.
	Улица
	

	86.
	Улица
	161

	87.
	Улица
	703

	88.
	Улица
	281

	89.
	Улица
	683

	90.
	Улица
	331, 6375

	91.
	Улица
	658

	92.
	Улица
	656

	93.
	Улица
	422

	*94.
	Улица
	

	95.
	Улица
	561/1

	96.
	Улица
	397/1

	97.
	Улица
	514

	98.
	Улица
	539

	*99.
	Улица
	

	100.
	Улица
	1852/48,68,69; 6667, 6540, 6568, 6439, 517, 518, 512/1,2

	*101.
	Улица
	

	*102.
	Улица
	1852/48, 6659, 6432, 391

	103.
	Улица
	555, 588

	104.
	Улица
	535/2, 543/1, 1861/7,8; 6477, 6478, 6479, 6497, 6498, 6605

	105.
	Улица
	1559/1

	106.
	Улица
	6697, 6698, 6699, 6700, 6601, 1861/1, 161/27, 1863

	107.
	Улица М. Пупина
	1411

	108.
	Улица М. Пупина
	1411, 1852/66,67

	109.
	Улица М. Пупина
	1852/69,70,71,72,73,74,75,76,77,78

	110.
	Улица М. Пупина
	1861/7,8,27,29,26

	111.
	Улица
	1850

	112.
	Улица
	1859/2

	113.
	Улица
	1859/2,64,62,61,60,59,58,57,56,64,72

	114.
	Улица
	6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497

	*115.
	Саобраћајница
	6540

	116.
	Саобраћајница
	6540

	117.
	Саобраћајница
	6540

	118.
	Саобраћајница
	6540

	*119.
	Саобраћајница
	6707

	*120.
	Саобраћајница
	6707

	*121.
	Саобраћајница
	6707

	122.
	Саобраћајница
	1852/48

	123.
	Саобраћајница
	1852/48,49,50

	124.
	Саобраћајница
	1861/1,33,4,26,28

	125.
	Саобраћајница
	1852/48,49,50

	126.
	Саобраћајница
	1861/26,28

	127.
	Саобраћајница
	1861/28

	128.
	Саобраћајница
	1861/28

	129.
	Саобраћајница
	1868, 1865/5

	130.
	Саобраћајница
	1861/28,2

	131.
	Саобраћајница
	1861/2,28

	132.
	Саобраћајница
	1865/5

	133.
	Саобраћајница
	1865/5

	134.
	Саобраћајница
	1865/5

	135.
	Саобраћајница
	1865/5

	136.
	Саобраћајница
	1865/5

	137.
	Саобраћајница
	1865/5

	138.
	Саобраћајница
	1865/5

	139.
	Саобраћајница
	1865/5

	*140.
	Саобраћајница
	

	141.
	Саобраћајница
	1865/5

	*142.
	Саобраћајница
	

	143.
	Саобраћајница
	1865/5, 6250


Напомена: * поред броја грађевинске парцеле означава да се нису могле одредити све катастарске парцеле од којих се састоји та грађевинска парцела због физичких оштећења на подлози.Обзиром на чињеницу да је подлога добијена од РГЗ Службе за катастар непокретности у веома лошем стању и са видним физичким оштећењима на плановима који су у редовној употреби већ више од сто година, прегледна карта препарцелације земљишта јавне намене се мора узети са великом дозом резерве јер због оштећења, грешака при скенирању, деформација пројекције и других фактора одступања у односу на планове израђене на основној државној карти размере 1: 5000 могу износити и до 20м. Тако да је неопходно пре израде и спровођења препарцелације за земљиште јавне намене урадити геодетско снимање локација на којима ће се радити препарцелација како би се добило тачно стање на терену и могла спровести препарцелација са задовољавајућим нивоом тачности.

За израду Плана генералне регулације за насељеног  места Јабука, у складу са чланом 40, Закона о планирању и изградњи (сл.гласник РС 72/09 и 81/09-исправка), РГЗ Служба за катастар непокретности Панчево је, на захтев ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панлева“, доставила је у ДИГИТАЛНОЈ форми, скениране планове у размери 1:2880 без висинске представе терена, у стереографској пројекцији у хватском систему, а без накнаде. Како су поменути планови израђени 1885 године, са великим бројем физичких оштећења и неажурни, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ је 2003 и 2007 године наручила авио снимање и израду листова основне државне карте у размери 1:5000 са висинском представом терена, који покривају грађевинске реоне свих насељених места на територији града Панчева. Наведени листови су израђени у дигиталном и аналогном облику и оверени су од стране Републичког геодетског завода у Београду.

Оверени аналогни листови основне државне карте су доступни на увид.

7.1.2. Компатибилност и могућност трансформације планираних јавних  намена

У оквиру регулација улица, овим Планом не даје се могућност трансформације планираних садржаја. 
На парцелама за јавне објекте дозвољава се изградња и других објеката јавне намене, уколико за тим постоји потреба.
Дозвољена је трансформација објеката јавне намене у друге објекте јавне намене. 

Уколико се накнадно установи да нема реалних потреба за садржајем школе на пр., могуће је планирати неке друге компатибилне, искључиво јавне садржаје (дечију установу, дом здравља, дом за стара лица и сл.).

План дефинише јавне објекте као централне садржаје (графички прилог бр. План намене површина).

Уколико се укаже потреба јавни објекти се према табели компатибилности намена могу јавити у зонама компатибилне намене.   

Површине јавне намене намењене озелењавању не могу се трансформисати у површине намењене другим функцијама. 
Планирана намена површина у оквиру простора обухваћеног овим Планом дефинисана је одговарајућим графичким прилогом, на којем су приказане доминантне функције појединих делова.

Под доминантном функцијом се подразумева намена која заузима најмање 50% укупне површине посматраног простора. Међутим, иако доминантна функција може бити и једина, то не искључује могућност постојања и других намена које се могу појавити у мањем проценту. Услов за комбиновање намена је њихова међусобна компатибилност, тј. различите намене треба да допринесу богатству садржаја а никако да се међусобно угрожавају (у било ком смислу).
Табела: Компатибилност намена

	
	.. СА ОВОМ НАМЕНОМ

	
	Стамбено ткиво
	Радно-Привредне зоне
	Јавни објекти и комплекси
	Спортски објекти и комплекси
	Зелене површине
	Заштито зеленило
	Комуналне и инфраструктуре површине
	Саобраћајне површине

	ОВА НАМЕНА ЈЕ КОМПАТИБИЛНА ..
	Стамбено ткиво
	о
	X1
	X
	X
	X
	
	X
	X

	
	Радно-Привредне зоне
	X2
	о
	X3
	X
	X
	
	X
	X

	
	Јавни објекти и комплекси
	
	
	о
	
	X
	
	
	

	
	Спортски објекти и комплекси
	
	
	X3 и 4
	о
	X
	
	
	

	
	Зелене површине
	
	
	X6
	X9
	о
	
	
	

	
	Заштитно зеленило
	
	
	
	
	X
	о
	
	

	
	Комуналне и инфраструктурне површине
	
	
	
	
	X
	
	о
	

	
	Саобраћајне површине
	
	X7
	
	
	X
	
	
	о


Објашњење напомена назначених у табели:

1. Становање је компатибилно са мањим производним погонима, како је то дато у правилима за становање, односно привредне делатности.

2. У оквиру привредних зона може се наћи пословно становање као повремено и привремено, које не подразумева одговарајућу социјалну инфраструктуру.

3. У оквиру  спортских  комплекса могу се наћи комерцијални садржаји, хотелски капацитети, али у мањем проценту.

4. У оквиру спортских комплекса, уколико то услови дозвољавају, могу се наћи специјализоване школе (спортске, тренерске) или спортски кампуси, који користе садржаје спортског центра.

5. Изузетно је дозвљена изградња појединачних јавних објеката републичког и градског значаја у зеленим површинама под условом да ти објекти не ремете основни карактер те повшине, њену еколошку равнотежу и да не буду нижег значаја од простора зеленила у коме се зида.

6. У оквиру саобраћајних површина  могу се наћи  магацини и складишта, под условом да су задовољени критеријуми Општих еколошких услова (према Општим правилима заштите животне средине) везани за њихову намену и локацију.

7. У оквиру саобраћајних површина могу се наћи садржаји центара, као што су мотели, и комерцијални садржаји, али без становања, осим пословног становања.

8. Комерцијалне зоне и насељски центри су компатибилни са мањим производним погонима и комуналним и инфраструктурним површинама како је то дато у правилима за комерцијалне зоне и насељске центре, односно привредне делатности. 

9. У оквиру зелених површина ( осим заштитног зеленила) може да се организује зона пасивне рекреације, зона активног одмора, као и зоне са спортским објектима, отворени и затворени базени, ресторани, хотели, и др.
Трансформација намене

За поједине намене дата је могућност потпуне трансформације у другу намену на нивоу блока или зоне у којој је означена та намена. Трансформација је могућа искључиво према табели трансформације намена и датим условима за реализацију трансформације.

Табела: Могућност трансформације намене у друге намене

	
	.. У ОВУ НАМЕНУ

	
	Стамбено ткиво
	Привреднео-радне зоне
	Јавни објекти и комплекси
	Спортски објекти и комплекси
	Зелене површине
	Заштитно зеленило
	Комуналне и инфраструктурне површине
	Саобраћајне површине

	ОВА НАМЕНА ТРАНСФОРМИ[Е СЕ..
	Стамбено ткиво
	о
	
	X
	X
	X
	
	X
	X

	
	Привредне-радне  зоне
	X1
	о
	X
	X
	X
	
	X
	X

	
	Јавни објекти и комплекси
	
	
	о
	X2
	
	
	
	

	
	Спортски објекти и комплекси
	
	
	
	о
	X


	
	
	

	
	Зелене површине
	
	
	
	
	о
	
	
	

	
	Заштитно зеленило
	
	
	
	
	
	о
	
	

	
	Комуналне и инфраструктурне површине
	
	
	X
	
	X
	
	о
	

	
	Саобраћајне површине
	
	
	
	
	
	
	
	о


Објашњење напомена назначених у табели:

1. Трансформација производних зона у становање односи се на трансформацију постојећих приврадних локација у постојећем стамбеном ткиву, у становање.

2. Могућа је трансформација локација јавних намена у јавно зеленило.

Привремено коришћење јавних простора до привођења намени

Привремено коришћење јавних простора до привођења намени дефинисано је ПГР, или плановима детаљније разраде, односно посебним прописом. Одређује се одговарајућим програмима мрежа привремених објеката и посебним одлукама Скупштине Града.

За просторе који су под било којим режимом заштите као привремена намена дозвољене су само интервенције уз изричите услове институција надлежних за предметну заштиту. 

7.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене

	зона  01 ј
	ЦЕНТРАЛНА ЗОНА

	ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНЕ
НАМЕНЕ ЗОНЕ


	ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА
	Центар насеља је поред становања (породичмог и вишепородичног) намењен објектима у области друштвених активности, пословним делатностима, објектима узлужног занаства, администрације, трговине, угоститељства, финансијских активности и слично. У зони центра насеља је дозвољена изградња пословног простора без функције становања и то за потребе трговине, угоститељства, занатства, пословања, администрације, културе, здравства, спорта, рекреације, културе, образовања и слично.
Постојећи изграђени објекти који су већих димензија од прописаних, као и објекти чије парцеле су мање од прописаних могу се задржати.
Ова зона којој припадају школа, црква, здравствена станица, сеоски парк, Месна заједница) остаје у постојећим границама са тенденцијом побољшања општег стања наведених и сличних функција. Потребно је употпунити понуду постојећих садржаја и на тај начин побољшати квалитет понуде централних функција у насељу и то објектима у области друштвених активности, администрације и слично.



	
	  Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене 

За све објекте јавне намене поребно је у оквиру дефинисаних параметара за зону испоштовати и нормативе пројектовања за објекте специфичне намене.
Основне школе   су осмогодишње васпитно-образовне установе које треба да обезбеде потпуни обухват младих од 7-14 година и пружи им приближно исте услове наставе и боравка.
Школске установе треба дефинисати према максималним нормативима:

· оптималан капацитет школе је 24 одељења (распон је 24 до 40 одељења);

· земљиште се рачуна са 20,0-25,0м2/ученику у једној смени (2,15-2,7м2/по становнику гравитирајућег простора) што подразумева и обезбеђивање простора за изградњу површина за физичке активности, школски врт (као и део терена резервисан за, евентуално, проширење капацитета школе);

· за узраст I-IV разреда треба обезбедити пешачку дистанцу од максимално 300-600м (за старије разреде се може рачунати и на већу удаљеност).

За изграђене блокове у насељу, дозвољено је преиспитивање наведених норматива дефинисаних законом, у смислу њиховог смањивања, због ограничених просторних могућности.

Паркирање возила за потребе запослених и посетилаца треба обезбедити у границама парцеле и то према нормативу: за 10% запослених

	
	Нормативи за дефинисање објеката основношколских установа:

Капацитет 

24-40 одељења

Објекат:

м2/ кориснику 

6,5-7,5

Објекат:

м2/ становнику гравитирајућег подручја

0,4-0,64 (1,5 смена)

0,6-0,96 ( 1 смена)

Парцела:

м2/кориснику

мин. 25м2/ученику у једној у смени

Парцела:

м2 /становнику гравитирајућег подручја
1,0-2,0 (1,5 смена)

1,5-3,0 (1 смена)

Спратност

П+1

Паркинг место на м2 или за мин. број запослених

на парцели, за 10% запослених



	
	Предшколска устаноава - дечије установе су објекти намењени организованом боравку, васпитању, образовању и здравственој заштити деце предшколског узраста. У овим објектима дозвољене су искључиво намене везане за дечје установе прописане законом и другим прописима. Предшколске установе треба дефинисати према максималним нормативима, при чему треба водити рачуна о усклађивању са нормативима ЕУ.
Ако је објекат типа депанданса ДУ, треба да је формиран за групе до 80 деце са обезбеђеном слободном површином од 8,00м2/детету у непосредном окружењу.

За изграђене објекте у насељу, дозвољено је преиспитивање наведених норматива дефинисаних законом, у смислу њиховог смањивања, због ограничених просторних могућности.

Саставни део њихове функције и ликовности представља озелењавање комплекса одговарајућим врстама садница и опремање мобилијаром (клупама, справама за игру и сл.) примерено узрасту деце.

Нормативи за дефинисање објеката дечјих установа:
Капацитет

макс. 270 деце

Објекат

6,5-7,5 м2 БГП/детету

Парцела

15-18 м2 земљ./детету

Спратност

П+1

Паркинг место на м2 објекта

(или према броју запослених)

ван парцеле (*)

1паркинг место/100м2
(*)Паркирање возила за запослене и посетиоце обезбедити ван комплекса предшколске установе, а према општим условима за паркирање за јавне службе. Код постојећих објеката у којима је паркирање остварено унутар комплекса, а нема могућности за његово измештање, ову површину одвојити од простора за игру и боравак деце, тако да она буду потпуно безбедна.
Школски терени и дечија игралишта - Постојећи спортски терени и припадајући објекти (за фудбал, одбојку и кошарку) који се налазе у оквиру парковске површине, задржавају се само док се не обезбеди одговарајући простор за ове садржаје изван централне зоне насеља. Осим ових, у централној зони постоје – и задржавају се – само спортски терени и игралишта у оквиру предшколске установе и основне школе.
Школа

Мax. спратност је П+2.

Мax. степен изграђености је 0,90.

Мax. степен искоришћености земљишта је 30.
Преглед минималних стандарда за спортска и дечија игралишта:
Назив површине

Максимално   удаљење

Минимално потребна површина

м

м2/стан.

Игралишта за децу од 3-6 год.

50-300

0,40

Игралишта за децу од 6-11 год.

50-500

0,60

Игралишта и спортске површине за децу од 11-14 год.

100-1.000

1,00

Игралишта и спортске површине за узраст изнад 14 год.

1.000-1.500

4,00

Наведени нормативи су дати на нивоу препорука за минималне стандарде.
Месна заједница

Мax. спратност је П+3.

Мax. степен изграђености је 3,2.

Мax. степен искоришћености земљишта је 80.

Здравствена станица

Мax. спратност је П+1.

Мax. степен изграђености је 1,6.

Мax. степен искоришћености земљишта је 80.



	
	МОГУЋНОСТ И ОГРАНИЧЕЊА начина коришћења простора и објеката  

	
	УСЛОВНО ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА
	Терцијарне и квартарне делатности које су компатибилне са основном функцијом у зони

	
	ЗАБРАЊЕНА НАМЕНА
	Трговина на велико, трговина која захтева велика доставна возила, поправка моторних возила; погребне услуге;

	ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА И ЗОНЕ ГРАДЊЕ НА ПАРЦЕЛИ
	На парцели је могуће градити више објекта  исте или различите намене са пратећим објектима у складу са ограничењима која су дата урбанистичким параметрима овог Плана. 



	НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ
	Максимални индекс заузетости  
	Из - %
	80%

	ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ
	Максимални индекс изграђености  
	Ии
	3.2

	УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦ.
	мин. величина парцела
	мин. ширина парцела

	Правила парцелације 

	· Најмања површина грађевинске парцеле за износи 300м2.

	· Парцеле за објекте јавне намене износи 10м. 



	
	Напомена!

Ове минималне ширине парцела не односе се на постојеће парцеле које су мање ширине и површине од наведених. 

У случајевима кад су постојеће парцеле мањих ширина од наведених, могу се градити сви типови објеката уколико се испоштују остали урбанистички патаметри који се односе на ову зону (степен заузетости, индекс изграђености, спратност и мин. удаљеност од суседних парцела).

	
	Према улици
(од регулационе линије)
	Положај објеката према површини јавне намене
    Јавни објекти се мог  поставити  на регулациону линију али и унутар регулационих и грађевинских  како је то приказано на графичком прилогу План регулације и имати приступ са јавне површине. Положај објекта треба да обезбеди могућност што непосреднијег приступа корисника са јавне површине до објекта.

 Јавни објекти се морају поставити на грађевинске линије чија ће диспозиција бити тачно утврђена урбанистичким пројектима као даљом разрадом овог Плана.

    Јавни објекти се граде и дограђују на традиционалним грађевинским линијама у циљу очувања основне урбане карактеристике овог насеља, а то је компактан насељски блок са градњом објеката на регулационо-грађевинским линијама.

	ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ
	       Положај према границама суседних парцела
Ако је објекат на заједничкој граници према суседу, на делу објекта према суседу није дозвољено отварање отвора, а кровне равни морају бити орјентисане према сопственој парцели (према суседу поставити калкански зид).

Ако је објекат на мин. 1.00м од заједничке границе, на том делу објекта дозвољени су само отвори са високим парапетом мин. висине 1.80м. Нагиб кровних равни може бити и према суседу.

Ако је објекат на мин. 3.00м од заједничке границе  на том делу објекта дозвољени су отвари стамбених просторија.

Уместо слободног колског пролаза објекат може да садржи и покривени колски пролаз, тзв. "ајнфорт", при чему објекат мора да буде лоциран у свему у складу са осталим условима.

За све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор.

	
	Упуштање делова објекта у јавну површину

	
	Грађевински елементи на нивоу приземља, (еркери, балкони, доксати, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.)  могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то :

1) Излози локала макс. 0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 2,00 м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;

2) Транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже макс. 2,00 м по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;

3) Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом макс. 3,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% предње фасаде изнад приземља; 

4) Конзолне рекламе макс. 1,20 м на висини изнад 3,00 м;

5) Један степеник до 0,30 м ван регулационе линије.


	
	Грађевинска линија испод нивоа терена
	У границама грађевинске парцеле.

(стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле).



	
	Спратност и  висинска регулација

	
	· Мax. спратност је П+3.
· Максимална висина објеката од 12,00м односи се на висину објекта мерено од тротоара до тачке пресека унутрашње стране фасадног зида и косине плафона завршне етаже.

· Максимална спратност помоћних објеката је П - приземље.

· Максимална висина помоћних објеката је 5,00м мерено од тротоара око објекта до слемена.

	НАЈВЕЋА
ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И 
ВИСИНА ОБЈЕКТА
	

	
	Нивелациони услови:
	Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта и   то :
· кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
· кота приземља може бити највише 1,2 м  виша од нулте коте;
· за објекте који у приземљу кота приземља може бити макс. 0,20 м виша од коте тротоара, (денивелација до 1,2 м савладава се унутар објекта).

	
	Напомена :
	на висини венца могуће је формирти коси кров или повући за мин 1,2 м


	зона  09 ј
	ЗОНА - изградње објеката посебне намене – дом "Срце"

	ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНЕ
 НАМЕНЕ ЗОНЕ

	ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА
	Ова зона односи се на  газдинство Дома за децу ометену у развоју "Срце".  Становање је у овој зони дозвољено. Могућа намена у овој зони је радно-привредно-производна, развој пластеник, развој свих видова прерађевчке индустрије везане за пољопривредну производњу и сл. 
За све објекте који се планирају и изводе на предметном простору, а могу имати значајне утицаје на животну средину, надлежни орган може донети Одлуку о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 135/2004), Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 69/2005) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 84/2005).

	
	  Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене 

За све објекте јавне намене поребно је у оквиру дефинисаних параметара за зону испоштовати и нормативе пројектовања за објекте специфичне намене. 

	
	Установе социјалне заштите подразумавају објекте за смештај деце без родитељског старања, домове за старе, школе и установе за ретардирана лица, центре за социјални рад, колективне центре и избегличке кампове, дневне центре и сл. Највећи дефицит је у установама за заштиту старих, непокретних лица, као и у установама за смештај инвалидне деце.

Потребно је повећање капацитета и побољшање услова смештаја у установама социјалне заштите, разноврсност модалитета и понуде просторног организовања за економски различите категорије корисника, са нижим трошковима изградње, јефтинијим трошковима живљења, еколошки погоднијих, уз јачање специјализованих здравствених служби на тим подручјима и организовање система центара за социјални рад на периферним зонама.
                  Рекапитулација потребних капацитетаза установе социјалне заштите

Пунктови социјалне заштите

Домови социјалне заштите

Објекат м2/кориснику

3 м2/кориснику

20-25 м2/кориснику

Комплекса м2/кориснику

5 м2/кориснику

40-50 м2/кориснику

Спратност

П -  П+1
*



	
	МОГУЋНОСТ И ОГРАНИЧЕЊА начина коришћења простора и објеката

	
	УСЛОВНО ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА
	Производно занатсво ако не омета садржаје у окружењу (бука, вибрације и сл), 
Фарма мора да буде изграђена тако да омогући одговарајуће микроклиматске и зоохигијенске услове зависно од врсте животиња.Приликом изградњи фарми морају бити испоштоване све одреднице Закона који регулишу ову област.

	
	ЗАБРАЊЕНА НАМЕНА
	Трговина на велико, трговина која захтева велика доставна возила, 

	ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА И ЗОНЕ ГРАДЊЕ НА ПАРЦЕЛИ
	На парцели је могуће градити више објекта  исте или различите намене са пратећим објектима у складу са ограничењима која су дата урбанистичким параметрима овог Плана. 



	НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ
	Максимални индекс заузетости  
	Из - %
	30%

	ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ
	Максимални индекс изграђености  
	Ии
	0.9

	УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦ.
	тип објекта

мин. величина парцела
	мин. ширина парцела

	
	· Најмања површина грађевинске парцеле износи 300м2.

	· износи 10м.



	УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛА ЗА ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
	Постојећи јавни објекти у насељу Планом се задржавају на постојећим парцелама. У оквиру постојећих парцела даје се могућност реконструкције и доградње јавних објеката уколико за то на парцели постоје просторни капацитети до параметара припадајуће зоне.  Дозвољава се изградња других објеката јавне намене на парцели, до испуњења максималних задатих параметара.

        У случају изградње нових објеката јавне намене и комплекса јавне намене неопходна је израда Урбанистичког пројекта.

Градња нових јавних објеката предвиђена је у складу са наменом на просторима који су дефинисани на графичком прилогу План намене површина као и са табелом компатибилности намена. Минимална површина парцеле на којој се може градити јавни објекат износи 300м2 (условљена је  захтевима и прописима за планирану јавну намену).

	
	Инфраструктурни објекти 

Генерално за све инфраструктурне објекте може се формирати грађевинска парцела мање површине од површине предвиђене планом под условом да постоји приступ објекту ради одржавања и отклањања кварова

	МОГУЋНОСТ И ОГРАНИЧЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА
	      Објекти централних јавних садржаја могу се користити само у својој или у сродним наменама.
      Као компатибилне намене сматрају се оне из области, образовања, социјалних делатности, културе и уметности и делимично трговине и услуга – оне које за предмет рада имају уметничка дела (нпр. продајне галерије), предмете/рукотворине одређених социјалних и друштвених група (нпр. народна радиност, дечји радови, радови особа са посебним потребама, народна кухиња и сл.) и др. садржаји.

	
	Према улици
 (од регулационе линије)
	Спољна грађевинска линија према регулацији 
Јавни објекти се мог  поставити  на регулациону линију али и унутар регулационих и грађевинских  линија (до 6.00м. од регулационе линије поштујући регулацију објеката у окружењу) како је то приказано на графичком прилогу 4.  и имати приступ са јавне површине. Положај објекта треба да обезбеди могућност што непосреднијег приступа корисника са јавне површине до објекта.

Јавни објекти се морају поставити на грађевинске линије чија ће диспозиција бити тачно утврђена урбанистичким пројектима као даљом разрадом овог Плана.

Јавни објекти се граде и дограђују на традиционалним грађевинским линијама у циљу очувања основне урбане карактеристике овог насеља, а то је компактан насељски блок са градњом објеката на регулационо-грађевинским линијама.

	ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ
	Положај према границама суседних парцела
Према границама суседних парцела јавни објекти морају бити постављени у складу са условима локације. 
· Ако је објекат на мин. 1.00м од заједничке границе, на том делу објекта дозвољени су само отвори са високим парапетом мин. висине 1.80м. Нагиб кровних равни може бити и према суседу.

· Ако је објекат на мин. 3.00м од заједничке границе, на том делу објекта дозвољени су отвори просторија.

· Ако је објекат на заједничкој граници према суседу, на делу објекта према суседу није дозвољено отварање отвора, а кровне равни морају бити орјентисане према сопственој парцели (према суседу поставити калкански зид). Уместо слободног колског пролаза објекат може да садржи и покривени колски пролаз, тзв. "ајнфорт", при чему објекат мора да буде лоциран у свему у складу са осталим условима.

· За све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор. 
· Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
· На делу објекта према бочном дворишту укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

· На делу објекта према задњем дворишту  укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља;

али тако да важе претходно наведена правила о отварању отвора према граници са суседном парцелом и то важи за најистуреније тачке грађевинских елеманата објекта.

· Отворене спољне степенице и терасе могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90м.

· Степенице које савлађују висину преко 0,90м улазе у габарит објекта.

· Степенице се могу постављати на бочни и ли задњи део објекта ако не ометају пролаз и друге функције дворишта.

Параметри за насељски блок отвореног типа:
За комплекс социјалног становања важе следећи параметри (блок број ако се формира парцела за објекат вишепородичног социјалног становања у блоку отвореног типа)
Растојања објекта  од бочних граница парцеле

у непрекинутом низу

0.0 м

у прекинутом низу нових објеката

1/5 х вишег објекта, али не мање од 2,5 м

Растојање објекта од задње границе парцеле

изградња унутар блокова

1/3  х,  али не мање од 5м
  Међусобно растојање објеката од суседног објекта комплекса социјалног становања у блоку отвореног типа (блок број) је мин. 1 висина вишег објекта - за наспрамно постављене објекте али не мање од 10м, а 1/2 висине вишег објекта али не мање од 5м за прекинути низ објеката. 

  Како План дозвољава изградњу више јавних објеката у оквиру парцеле/комплекса/блока јавне намене њихов међусобни положај као и положај у односу на суседну парцелу биће детаљно дефинисан урбанистичким пројектом као разрадом овог Плана (комплекс школе, блок социјалног становања, спортско рекреативни комплекс).

	
	

	
	Упуштање делова објекта у јавну површину

	
	Грађевински елементи на нивоу приземља, (еркери, балкони, доксати, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.)  могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то :

1) Излози локала макс. 0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 2,00 м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;

2) Транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже макс. 2,00 м по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;

3) Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом макс. 3,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% предње фасаде изнад приземља; 

4) Конзолне рекламе макс. 1,20 м на висини изнад 3,00 м;

5) Један степеник до 0,30 м ван регулационе линије.



	
	Грађевинска линија испод ниво терена
	У границама грађевинске парцеле.

(стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле).



	
	Спратност и висинска регулација

	
	· Мax. спратност је П+2+Пк.
· Максимална висина пода приземља је 1,00м ± 25%.

· Максимална чиста висина  назидка завршне етаже је 1,60м (висина унутрашњег дела фасадног зида мерено од пода до косине плафона завршне етаже).

· Максимална висина објеката за објекте спратности П+2+Пк износи 14,00м за објекте спратности П+1+Пк износи 10м, за објекте спратности П+Пк износи 7м и односи се на висину објекта мерено од тротоара до тачке пресека унутрашње стране фасадног зида и косине плафона завршне етаже.

· Наведена максимална висина објеката се може кориговати и зависи од минималне висине просторија за планирану намену, а дефинисана је прописима и стандардима који регулишу предметну област. 

· Пројектант - инвеститор дужан је да се придржава свих важећих Закона, Правилника, стандарда, норматива, правила струке и сл. који се односе на врсту објеката јавне намене.

· Напомена: За све објекте јавне намене поребно је у оквиру дефинисаних параметара за зону испоштовати и нормативе пројектовања за објекте специфичне намене. 

	
	Параметри за ниво грађевинске парцеле

	НАЈВЕЋА
ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И 
ВИСИНА ОБЈЕКТА
	Параметри за ниво грађевинске парцеле су условљени зоном у којој се објекат јавне намене налази (План регулације-графички прилог бр.) и износе:

Степен заузатости
(Из -%)
Индекс изграђености (Ии)
*зона социјалног становања

30%
0.9

* на нивоу блока отвореног типа, а за изградњу објеката социјалног становања у осталим зонама важе параметри припадајуће зоне

.

	
	Нивелациони услови:
	Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта и то :
· кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
· кота приземља може бити највише 1,2 м  виша од нулте коте;
· за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатност) кота приземља може бити макс. 0,20 м виша од коте тротоара, (денивелација до 1,2 м савладава се унутар објекта).

	
	Напомена :
	на висини венца могуће је формирти коси кров или повући за мин 1,2 м

	зона  10 ј
КОМУНАЛНА ЗОНА
ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНЕ

НАМЕНЕ ЗОНЕ

ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

        Дозвољени су радови на уређењима гробља, уз могућност изградње пратећих комуналних и других садржаја и објеката у функцији намене простора, а у складу са правилницима који дефинишу овакве просторе и датим месним условима. Задржава се постојећа локација гробља. Потреба за проширењем гробља утврђена је зона проширења, а унутар ове зоне. Планирана спратност у овој зони је П+1.
Зелене површине гробља допунити зеленилом које треба да је уређено у парковском стилу, а ободом комплекса формирати заштитно зеленило. 
Простор резервисан за нову претоварну станицу такође један од приоритетних задатака у планираној реконструкцији насеља. Постојећа депонија се може користити за одлагање комуналног отпада као прелазно  решење, из претходну или истовремену примену мера санације и рекултивације предметног простора ( у складу са пројектном документацијом), до изналажења трајног решења, односно трајне локације регионалне депоније на територији општине Панчево, а у складу са условима Завода за заштиту природе,
Ватрогасни дом (са локације у централној зони прелази на локацију у комуналној зони) пратећим садржајима, потребним  паркинг простором, центром за обуку и тренинг.
Зелена  пијаца остаје у постојећим габаритима, али потребна реконстукција би подигла ниво услуга. Потребно је планирати паркиг места за потребе ове пијаце.
  Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене 

За све објекте јавне намене поребно је у оквиру дефинисаних параметара за зону испоштовати и нормативе пројектовања за објекте специфичне намене. 
Гробље
Функционална подела треба да се састоји од следећих односа:

• 60% површине - намењено гробним местима

• 20% површине - заштитни зелени појас и парковски обликован простор

• 16% површине - површине за саобраћајнице

•  3% површине - трг за испраћај

•  1% површине - остали садржаји 

Обзиром на његову намену и посећеност током читаве године, у зеленим површинама мора да превладава висока зимзелена вегетација. Приликом реконструкције-уређења гробља могу се на местима укрштања стаза или на проширењима, а у оквиру зелених површина постављати водоскоци, фонтане, скулптуре, клупе и сл. У оквиру заштитног зеленог појаса по ободу гробља, чија ширина треба да износи 10- 15м, висока вегетација се мора комбиновати са жбунастом вегетацијом ради веће изолованости гробља од околних објеката. Избор садног материјала мора бити такав да се избегава стварање претеране засене, простор да се карактерише зеленом бојом разних нијанси (тамно и светло зелени, сребрни, златасти варијетети). У појасу зеленила формирају се места за одмор, у близини улаза у комплекс, на местима укрштања интерних саобраћајница, у близини чесама и сл. Главна улога овог зеленила је смањење нгативних утицаја околине, ублажавање доминантних ветрова, везивање земљишта и заштита од ерозије.

МОГУЋНОСТ И ОГРАНИЧЕЊА начина коришћења простора и објеката  
ЗАБРАЊЕНА НАМЕНА

Становање у овој зони није дозвољено
Трговина на велико, трговина која захтева велика доставна возила, трговина изван продавница (тезге, пијаца); Оправка моторних возила; 
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА И ЗОНЕ ГРАДЊЕ НА ПАРЦЕЛИ

На парцели је могуће градити више објекта  исте или различите намене са пратећим објектима у складу са ограничењима која су дата урбанистичким параметрима овог Плана. 

НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ
Максимални индекс заузетости  

Из - %
70%
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ

Максимални индекс изграђености  

Ии
1.4

УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦ.

тип објекта

мин. величина парцела

мин. ширина парцела

Најмања површина грађевинске парцеле износи 400м2.

износи 15м.
УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛА ЗА ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

У оквиру постојећих парцела даје се могућност реконструкције и доградње јавних објеката уколико за то на парцели постоје просторни капацитети до параметара припадајуће зоне. Дозвољава се изградња других објеката јавне намене на парцели, до испуњења максималних задатих параметара.

       У случају изградње нових објеката јавне намене и комплекса јавне намене неопходна је израда Урбанистичког пројекта.

Градња нових јавних објеката предвиђена је у складу са наменом на просторима који су дефинисани на графичком прилогу План намене површина као и са табелом компатибилности намена у тексту одељак....
Инфраструктурни објекти 

Генерално за све инфраструктурне објекте може се формирати грађевинска парцела мање површине од површине предвиђене планом под условом да постоји приступ објекту ради одржавања и отклањања кварова
МОГУЋНОСТ И ОГРАНИЧЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА

 Објекти централних јавних садржаја могу се користити само у својој или у сродним наменама.
 Као компатибилне намене сматрају се оне из области, образовања, социјалних делатности, културе и уметности и делимично трговине и услуга – оне које за предмет рада имају уметничка дела (нпр. продајне галерије), предмете/рукотворине одређених социјалних и друштвених група (нпр. народна радиност, дечји радови, радови особа са посебним потребама, народна кухиња и сл.) и др. садржаји.
Према улици

 (од регулационе линије)
Спољна грађевинска линија према регулацији 
Јавни објекти се морају поставити унутар регулационих и грађевинских линија како је то приказано на графичком прилогу План регулације и имати приступ са јавне површине. Положај објекта треба да обезбеди могућност што непосреднијег приступа корисника са јавне површине до објекта.

Јавни објекти се морају поставити на грађевинске линије чија ће диспозиција бити тачно утврђена урбанистичким пројектима као даљом разрадом овог Плана.

Препорука Плана је да се јавни објекти граде и дограђују на традиционалним грађевинским линијама у циљу очувања основне урбане карактеристике овог насеља, а то је компактан насељски блок са градњом објеката на регулационо-грађевинским линијама.
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ 
ПАРЦЕЛЕ

Положај према границама суседних парцела
Према границама суседних парцела јавни објекти морају бити постављени у складу са условима локације. 

Објекти могу бити постављени на регулационој линији, као објекти у низу, објекти у прекинутом низу, као слободностојећи објекти или други тип објеката, што ће бити дефинисано урбанистичким пројектом као разрадом овог Плана. 

· Ако је објекат на мин. 1.00м од заједничке границе, на том делу објекта дозвољени су само отвори са високим парапетом мин. висине 1.80м. Нагиб кровних равни може бити и према суседу.

· Ако је објекат на мин. 3.00м од заједничке границе, на том делу објекта дозвољени су отвори просторија.

· Ако је објекат на заједничкој граници према суседу, на делу објекта према суседу није дозвољено отварање отвора, а кровне равни морају бити орјентисане према сопственој парцели (према суседу поставити калкански зид). Уместо слободног колског пролаза објекат може да садржи и покривени колски пролаз, тзв. "ајнфорт", при чему објекат мора да буде лоциран у свему у складу са осталим условима.

· За све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор, без прибављене и оверене писмене сагласности суседа.

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
· На делу објекта према бочном дворишту укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

· На делу објекта према задњем дворишту  укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља;

али тако да важе претходно наведена правила о отварању отвора према граници са суседном парцелом и то важи за најистуреније тачке грађевинских елеманата објекта.

Отворене спољне степенице и терасе могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90м.

Степенице које савлађују висину преко 0,90м улазе у габарит објекта.

Степенице се могу постављати на бочни и ли задњи део објекта ако не ометају пролаз и друге функције дворишта.

· Регулациону и грађевинску линију испод коте тротоара могу прећи подрумски шахтови до 1.00м, зидови и стопе темеља до 0.15м до дубине 2.60, а испод те дубине до о 0.50м (ово важи за грађевинску линију према јавној површини).
Међусобно растојање објеката од суседног објекта комплекса социјалног становања у блоку отвореног типа (блок број) је мин. 1 висина вишег објекта - за наспрамно постављене објекте али не мање од 10м, а 1/2 висине вишег објекта али не мање од 5м за прекинути низ објеката. 

Како План дозвољава изградњу више јавних објеката у оквиру парцеле/комплекса/блока јавне намене њихов међусобни положај као и положај у односу на суседну парцелу биће детаљно дефинисан урбанистичким пројектом као разрадом овог Плана (комплекс школе, блок социјалног становања, спортско рекреативни комплекс).

Упуштање делова објекта у јавну површину
Грађевински елементи на нивоу приземља, (еркери, балкони, доксати, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.)  могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то :

1) Излози локала макс. 0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 2,00 м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;

2) Транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже макс. 2,00 м по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;

3) Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом макс. 3,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% предње фасаде изнад приземља; 

4) Конзолне рекламе макс. 1,20 м на висини изнад 3,00 м;

5) Један степеник до 0,30 м ван регулационе линије.

Грађевинска линија испод нивоа терена

Грађевинска линија испод нивоа терена

Спратност

и 

висинска регулација

· Мax. спратност је П+1+Пк.
· Максимална висина пода приземља је 1,00м ± 25%.

· Максимална чиста висина  назидка завршне етаже је 1,60м (висина унутрашњег дела фасадног зида мерено од пода до косине плафона завршне етаже).

· Максимална висина за објекте спратности П+1+Пк износи 10м, за објекте спратности П+Пк износи 7м и односи се на висину објекта мерено од тротоара до тачке пресека унутрашње стране фасадног зида и косине плафона завршне етаже.

· Наведена максимална висина објеката се може кориговати и зависи од минималне висине просторија за планирану намену, а дефинисана је прописима и стандардима који регулишу предметну област. 

· Пројектант - инвеститор дужан је да се придржава свих важећих Закона, Правилника, стандарда, норматива, правила струке и сл. који се односе на врсту објеката јавне намене.

· Напомена: За све објекте јавне намене поребно је у оквиру дефинисаних параметара за зону испоштовати и нормативе пројектовања за објекте специфичне намене. 

НАЈВЕЋА

ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И 
Параметри за ниво грађевинске парцеле 

Параметри за ниво грађевинске парцеле су условљени зоном у којој се објекат јавне намене налази (План регулације-графички прилог бр.) и износе:

Степен заузатости (Из -%)
Индекс изграђености (Ии)
комунална зона

70%
1.4

ВИСИНА ОБЈЕКТА

Нивелациони услови:

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта и то :
1) кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
2) кота приземља може бити највише 1,2 м  виша од нулте коте;
3) за објекте који у приземљу (пословање и делатност) кота приземља може бити макс. 0,20 м виша од коте тротоара, (денивелација до 1,2 м савладава се унутар објекта).
Напомена:

на висини венца могуће је формирти коси кров или повући за мин 1,2 м

зона  11 ј
ЗОНА ПАРКОВСКОГ  ЗЕЛЕНИЛА

ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНЕ

НАМЕНЕ ЗОНЕ

ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

У  самом центру централне зоне  насеља  налази се велики Парк - зона парковских садржаја, која од свих зелених површина имају највећи ефекат остварења функција побољшања микроклимата и организације одмора и рекреације становништва.
 То су: зелене површине које композиционо чини целину у којој мрежа парковских путева и стаза повезује остале композиоционе елементе: (пољане, платое са местима за одмор, игру деце и забаву, рекреацију). 
 Овде постоји и простор намењен  одвијању разноврсних рекреативних и спортских активности, које ће бити доступне свим категоријама становништва, без обзира на узраст, пол, занимање или доходак. 

У зони централног паркa (као и у другим деловима ове зоне) дозвољено је постављање - изградња платоа, дечјих игралишта, мaњих рекреативних површина, подизање зелених површина на неизграђеним деловима и реконструкција постојећих зелених површина.
Dozvoqava se izgradwa objekata ugostiteqske i sportske namene.
Дозвољава се изградња верских објеката.
МОГУЋНОСТ И ОГРАНИЧЕЊА начина коришћења простора и објеката
ЗАБРАЊЕНА НАМЕНА

Трговина на велико, трговина која захтева велика доставна возила, 

НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ

Максимални индекс заузетости  

Из - %
30%
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ

Максимални индекс изграђености  

Ии
0.9

зона  12 ј
ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА

ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНЕ

НАМЕНЕ ЗОНЕ

ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

       Главна функција ових зелених површина је смањење неповољних услова микросредине - ублажавање доминантних ветрова, смањење индустријског  загађења, неповољног дејстава саобраћаја, везивање земљишта и заштита од ерозије.

       Заштитно зеленило формирати уз јавне путеве (државни пут I и II реда) и у оквиру железничког коридора у виду линијског и група зеленила, водећи рачуна о одредбама важећих закона и безбедности саобраћаја. Ово зеленило, пре свега, треба да изолује становање од саобраћаја и спречи негативне утицаје издувних гасова, буке и вибрације на околне садржаје. Заштитно зеленило у југозападној радној зони формирати као линијско зеленило и као тампон зону ради разграничења између опште радне зоне са зоном мале привреде и терцијарних делатности и робно транспортним центром и слободном зоном. На свим деградираним просторима у насељу формирати заштитно зеленило у циљу заштите земљишта.
        Избор врста за заштитно зеленило је одређен биљно-географским, фитоценолошким  станишним условима. Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и новостворене станишне услове.
МОГУЋНОСТ И ОГРАНИЧЕЊА начина коришћења простора и објеката
НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ

Максимални индекс заузетости  

Из - %
/
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ

Максимални индекс изграђености  

Ии
/


	ИСТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНЕ 01ј, 09ј, 10ј, 11ј и 12ј

	           Правила парцелације за јавне саобр. површине
Улична мрежа/ранг саобраћајница
Катастарска општина Јабука непосредно се граничи са катастарским општинама: Глогоњ са северо - западне стране, Качарево са северо - источне стране и Панчево са југо - источне.

Саобраћајна матрица насељских саобраћајница прилагођена је теренским и геоморфолошким карактеристикама и начелно је заснована на ортогоналном принципу. 

У оквиру насеља егзистира друмски саобраћај као једини вид саобраћаја који опслужује насеље и омогућује му саобраћајно и просторно повезивање са микро и  макро простором.

Деоница државног пута другог реда (регионални пут) број 124 има најважнији значај и представља окосницу саобраћајног система за насеље. Деоницом наведеног пута која пресеца његов најужи центар одвија се транзитни саобраћај и значајан обим локалног саобраћаја. Траса државног пута другог реда број 124, иако представља главну насељску саобраћајницу, узрок је знатних негативности за насеље које се манифестује пре свега кроз смањену безбедност саобраћаја, повећану буку и аерозагађење, отежано одвијање саобраћаја кроз насеље, стање коловоза итд.

Осим наведене саобраћајнице, примарни значај и улогу у саобраћајном систему насеља имају улице које представљају уводно-изводне правце и повезују насеље са његовим атаром и околином, а уједно врше и дистрибуцију саобраћаја унутар насеља.  Остале улице у насељу имају ранг секундарних тј. стамбених саобраћајница преко којих се одвија насељски и почетно завршни саобраћај мањег интензитета.

Јавни градски саобраћај

Потребе за путовањем становници насељеног места Јабука задовољавају средствима јавног аутобуског саобраћаја и сопственим превозним средствима.

Превоз путника у јавном саобраћају обавља се аутобусима. Линије јавног саобраћаја кроз насеље пролазе главним насељским саобраћајницама тј. трасом државног пута другог реда број 124 и улицом ЈНА. Стајалишта јавног саобраћаја лоцинара су на улазном правцу у насеље (посматрано из Панчева) у центру насеља, на изласку из насеља према Глогоњу и на крају ЈНА.

Становници Јабуке највећи број дневних путовања обављају према Панчеву.

За снабдевање моторних возила горивом не постоји изграђена бензинска станица.

Постојећи начин јавног превоза путника задовољава потребе грађана уз неопходну корекцију броја и времена полазака у току дана.

Стајалишта јавног аутобуског саобраћаја, преко којих се одвија јавни превоз путника, морају бити изграђена са просторним нишама ван коловоза, платоима и повезати приступним стазама за путнике са уличним тротоарима.



	Правила парецлације за интерну комун. инфраструктуру 
	Инфраструктурни објекти 

Генерално за све инфраструктурне објекте може се формирати грађевинска парцела мање површине од површине предвиђене планом под условом да постоји приступ објекту ради одржавања и отклањања кварова.

Може се формирати грађевинска парцела мање површине од површине предвиђене планом под условом да постоји приступ објекту ради одржавања и отклањања кварова :

Електроенергетска инфраструктура

Оријентациона површина објекта дистрибутивне трансформаторске станице - површина комплекса износи око 9х7м.

За  трансформаторске  станице обезбедити колски прилаз за монтажу и замену трансформатора.

Телекомуникациона инфраструктура

Оријентациона површина потребна за смештај и  монтирање одговарајуће телекомуникационе опреме (MSAN) у случају потребе, биће  дата  условима надлежног предузећа(За капацитете до 1600х2 предвидети MSAN за спољну монтажу, као и оutdoor кабинет који се мотира на бетонско постоље(димензије заузете површине око 20м2), са обезбеђеним колским прилазом.

	УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ
	Правила и услови за други објекат на парцели
	У комплексима где се планирају спортско-рекреативни, туристички, комунални објекти, као и објекти социјалног становања или  социјалних установа, образовни комплекси и др.  Могућа је градња више објеката на једној парцели, уколико за то постоје функционалне потребе, односно у складу са просторним капацитетима парцеле и осталим урбанистичким параметрима из овог Плана до испуњења максималних задатих параметара.

	
	Удаљеност другог објекта

	
	Међусобно растојање објекта основне намене (стамбени, стамбено-пословни, пословни) на парцели  не може да буде мање од 6.00м (половина висине вишег објекта).
За изграђене стамбене објекте чија  

· међусобна удаљеност износи мин. 3,00 м, у случају реконструкције могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија, 

· међусобна удаљеност износи мин. 1,00 м, у случају реконструкције могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори на висини од 1.80м,

· међусобна удаљеност износи мање од 1,00 м, у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

Помоћни објекти постављају се иза објекта основне намене осим гаражног објекта који се може поставити на уличној регулацији с тим да се крила отварају на унутра тј. ка унутрашњости сопствене парцеле, односно на горе - ако су у питању подизна врата. Помоћни објекат у односу на остале објекте на парцели може бити  у физичкој интеракцији са објектом 

или на минималном растојању 3м од објекта. 

   Уколико је лоциран целом ширином парцеле, а није у дну парцеле, поред објекта или кроз објекат се мора обезбедити колски пролаз ширине мин. 2.50м. Помоћни, објекати могу бити постављени на међу, са падом кровних равни према сопственој парцели.

 

	    УСЛОВИ ЗА
	Правила и услови за замену постојећих објеката

	    Постојећи објекти се могу замењивати у случајевима када је то неопходно из разлога дотрајалости, односно у случајевима када се процењује да би улагања у техничко одржавање објекта била већа од изградње новог објекта.

У зависности од степена заштите културно-историјског наслеђа објекта који се замењује неопходно је прибавити одговарајуће услове и сагласности од Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.

	ПОСТОЈЕЋЕ ОБЈЕКТЕ
	Интервенције на постојећим објектима
	На постојећим објектима који не спадају под заштићене објекте од културно-историјског значаја могуће је вршити све врсте грађевинских инервенција у циљу одржавања виталита објекта, што осим текућег одржавања подразумева пренамену објекта, доградњу и реконструкцију у складу са правилима за изградњу које прописује овај План.

На постојећим објектима који су под заштитом као објекти од културно-историјског значаја за све врсте инервенција неопходно је прибавити услове и сагласности Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.

	
	Могућности фазне реализације
	     Све интервенције се могу изводити фазно уз услов да се објекат третира као јединствена архитектонско-функционална целина и да се радови изводе у складу са тим определењем. Фазна изградња појединачних објеката у оквиру групације захтева израду дилатација и прилагођавање конструкције објекта.



	ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА АРХИТЕКТОН
СКО, ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА

	ОБЛИКОВАЊЕ завршне етаже и крова

	
	Планирани јавни објекти морају бити испројектовани и изведени као јединствена архитектонска целина. 

Објекти су планирани од савремених или традиционалних материјала са нагибом који је примерен изабраној врсти покривног материјала. 

Избор и врста покривног материјала биће дефинисани идејним решењем у урбанистичком пројекту који ће се се накнадно урадити појединачно за сваки од јавних објеката.

Ни у једном случају није дозвољено додавање лажних мансардних кровова, затим, примена елемената и композиција које као резултат могу дати псеудоархитектуру, тј. невешту интерпретацију историјских или постмодерних стилова; коришћење неодговарајућег материјала и колорита приликом обраде фасада, и сл.

У случају потребе, дотрајале кровне покриваче или друге слојеве у крову (термо, хидро изолацију, носећу конструкцију и сл.) заменити најпогоднијим савременим материјалима али тако да се поштују сви горе наведени услови за јавне објекте.

	
	МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА и примена завршних материјала и боја

	
	Приликом пројектовања и изградње свих врста објектата у овој зони, морају се поштовати основна правила архитектонске струке, што значи да осим економичности градње морају да буду заступљени како функционални тако и естетски архитектонски квалитети објеката. 
Правила архитектонског обликовања односе се на све објекте и амбијенте и имају за циљ постизање вишег нивоа ликовности у обликовању простора, како би смо добили уређеније насеље и уједначеност у изразу. Она треба да спрече појаву неодговарајућих објеката и амбијената и да подстакну ауторе ка досезању виших уметничких домета у архитектонском изразу.

Приликом предузимања било каквих интервенција у простору мора се водити рачуна о усклађености са постојећом околином: уличном матрицом, доминантном стилском оријентацијом, евентуалним реперима у простору и сл. У том смислу, са посебном пажњом треба уклапати нове елементе у постојећи простор, нарочито ако у окружењу постоје објекти који представљају градитељску и културну баштину.

Приликом градње нових објеката, примена савремених архитектонских стилова треба да се оствари кроз складан естетски однос са постојећим објектима у непосредном окружењу.

Приликом интервенција на постојећим објектима, мора се поштовати њихов изворни стил/манир и морају се сви радови вршити интегрално, на целом објекту, тј. није дозвољено извођење било каквих парцијалних радова и решења.

Приликом интервенција на постојећим објектима, треба очувати изворно архитектонско и колоритно решење фасаде, осим ако се не ради о објектима који не представљају вредно архитектонско или културно наслеђе - а својом постојећом фасадом се не уклапају у амбијент и таква интервенција треба да допринесе њиховом бољем усаглашавању са околином.

       Планирани јавни објекти морају бити обрађени савременим грађевинским материјалима са избором боја у складу са својом наменом, што ће конкретно бити дефинисано идејним решењима објеката.

	
	

	УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
	           Уређење парцела је у директној зависности од намене и корисника исте. Уколико је парцела намењена спортским активностима комбинују се заштитна и естетска вредност. 

           У оквиру уређених зелених површина дозвољава се изградња и уређење парковске површине,  дечијих игралишта и терена, пешачких стаза и површина и пратећег мобилијара.

          Слободне површине парцела морају бити партерно обрађене озелењавањем и поплочавањем што ће детаљно бити решено урбанистичким пројектом. 

            На парцели може да се формира простор намењен одмору одраслих или игри деце. Композицију зеленила треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно-архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине. Основу сваког врта чини добро уређен и негован травњак. Проценат озелењености треба да буде минимум 40%. Не смеју се уносити инвазивне врсте у које се убрајају: Ailanthus  glandulosa, Amorpha fruticosa, Acer negundo, Asclepias syriaca, Celtis occidentalis, Fraxinus pennsylvanica, Gledichia triacantos, Robinia pseudoacacia, Ulmus pumila и сл. У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности („Сл. Лист СРЈ“ Међународни уговори, бр. 11/2001).
               Све унете саднице морају бити од врсте у складу са условима средине, расаднички однеговане, правилно формиране крошње, без ентомолошких или фитопатолошких обољења и да им је круна формирана на 2,0-2,5 м од кореновог врата на садницама листопадних врста, односно од самог кореновог врата на четинарима. Однос лишћарских према четинарским врстама је 60%:40%.

Све слободне површине затравнити квалитетном смешом трава.

У првој години након усадње неопходно је спровести интезивне мере неге.
        Приликом формирања зелене површине мора се водити рачуна о удаљености појединих садница од инфраструктурних инсталација. Оптимално растојање је 1,5м од других инсталација.

	УСЛОВИ ЗА ПЕШАЧКИ И КОЛСКИ ПРИСТУП
	Сви јавни објекти повезују се на мрежу јавних – насељских саобраћајница пешачким и колским приступима. 

Пешачки приступи обезбеђују се трасама које непосредно повезују јавне објекте са уличним пешачким стазама тј. тротоарима. У принципу, пешачки приступи су управни на уличне тротоаре и изводе се у ширини од 1,5 до 5,0м. За завршну – површинску обраду могу се користити савремени – асфалтни или цемент – бетонски застори (ливен бетон или префабриковани бетонски елементи). 

За све постојеће и новоформиране грађевинске парцеле мора се обезбедити минимално један колски прилаз на јавне саобраћајнице. Колски приступи за јавне објекте повезују се на уличне коловозе у принцицу под правим углом. Ширине коловоза колских приступа су од 2,5 (за породичне стамбене објекте) до 5,0м (за вишепородичне стамбене зграде и радно пословне објекте) обзиром да исти треба да омогуће економски приступ возила као и комуналних, интервентних, ватрогасних возила и сл. Коловозни застори колских приступа могу бити асфалтни или бетонски (ливен бетон или префабриковани бетонски елементи). Трасе и положај пешачких и колских приступа дефинисаће се према конкретним условима и потребама јавних објеката.

Парцеле које се не граниче директно са улицом или другом јавном површином, да би стекле статус грађевинске парцеле морају имати трајно обезбеђен приступ (образовањем приступног пута или установљавањем трајног права службености пролаза у јавним књигама) на јавну саобраћајницу или јавну површину (уз регулисање имовинско – правних односа) у ширини од најмање 2,5 м, а изузетно 1,2 м за пешачке пролазе.

	ПАРКИРАЊЕ
	Потребе стационарног саобраћаја за виталне садржаје и јавне објекте у централној зони насеља као и спортско рекреативни центар и остале саджаје, решиће сe изградњом површинских паркинга уз коловозе саобраћајница и одредиће се на основу следећих nорматива и критеријума: 

· вишепородични објекти


             1п.м./1 стан,

· управно-административни објекти                      1п.м./60м² нето површине,

· трговине




             1п.м./50м²  продајног простора,

· ресторани, кафане, кафеи
                          1п.м./10 места-седишта,

· спортски објекти



             1п.м./8 гледалаца,

· школе (основне)



             1п.м./1 учионица,

· склaдишта и магацини
              

1п.м./4 запослена,

· управне зграде, банке и сл.


1п.м./50м²  нето површине.
У главним насељским и појединим стамбеним саобраћајницама у оквиру расположивих просторних могућности могу се градити паркинг простори за стационарни саобраћај путничких аутомобила. Од зависности од расположивих просторних могућности паркинг простори се могу градити за управно, косо или ивично (подужно) паркирање. Улични паркинзи су стандардних габарита 2,5х5,0м за управни систем паркирања тј. 2,5х5,5 за подужно паркирање и исти се непосредно ослањају тј. повезују са уличним коловозима.

Јавни паркинг простори за потребе насеља градиће се у оквиру регулационих ширина саобраћајница или на другим – посебним јавним површинама. Власници – корисници стамбених и радно – пословних објеката и производних комплекса потребан број паркинг места за мирујући саобраћај обезбедиће на сопственим парцелама путем паркинг простора, гаражних места у  објектима и сл.

	НА ПАРЦЕЛИ
	

	ОГРАЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
	Ограде комплекса јавних објеката морају бити постављене на регулационим линијама. Врста и висина ограде зависе од намене комплекса који ограђују. Комплекси са јавним објектима у централној зони морају имати декоративне, транспарентне ограде висине до 1,50м са максималном висином зиданог дела ограде од 50цм. 

Комплекси са комуналним, спортским, спортско-рекреативним и туристичким садржајима морају бити ограђени транспарентним оградама висине до 2,20м које осим заштитне функције морају задовољити и естетске критеријуме.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,50 м, уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Суседне парцеле ограђују се према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде, уз неопходну пратећу документацију.

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди надлежни орган.

	МОГУЋНОСТ

ФАЗНЕ РЕАЛИЦИЈЕ 
	Сви објекти могу бити грађени фазно, односно у складу са потребама и могућностима инвеститора. У току фазне градње неопходно је водити рачуна о заокруживању просторних целина објекта. У последњој фази градње објекат мора испоштовати максималне и минималне урбанистичке параметре овог Плана.

	ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА
	 Правила и услови за евакуацију отпада биће дефинисани у складу са правилником одговарајућег јавно-комуналног предузећа коме су поверене ове комуналне услуге

	ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
	Електроенергетска мрежа и објекти
Прикључење објеката према условима надлежне ЕД Панчево(Претходни услови  број 5.30.4-185/10 од 11.02.2010.):

Планирати коридоре за средњенапонску мрежу, средњенапонску мрежу извести кабловски или ваздушно, у новој радној зони кабловски (подземно). Каблирање извести  20 КV каблом типа ХНЕ 49А 3Х(1Х150мм2); Ваздушну мрежу извести 20КV голим проводницима  типа AČ 3X 50мм2 или проводницима типа AČ 3X 95мм2 на бетонским стубовима;

Планирати коридоре за нисконапонску мрежу. НН мрежу извести подземно- кабловски или ваздушно. НН мрежу извести кабловски, каблом типа РРОО А 4Х150мм2 дужином целе улице, траса са обе стране улице, на растојању од 80цм од регулационе линије .

Ваздушну НН мрежу изградити на бетонским стубовима, самоносећим кабловским снопом 3Х70+61,5+2Х16мм2;

Напајање будућих потрошача извести преко кабловских прикључних ормана, који морају бити постављени на регулационој линији парцеле будућег потрошача, по систему улаз-излаз;

Укрштања постојећих високонапонских каблова са новим профилом улице решавати за свако место укрштања посебно у складу са техничким прописима.

Постојеће енергетске каблове, који су у експлоатацији, а чија траса се не поклапа са будућим трасама неопходно је изместити у трасе дефинисане  урбанистичким условима, а уколико то није могуће , предвидети изградњу нових деоница каблова, да би се енергетски водови задржали у функцији. 

Забрањено је водити каблове испод саобраћајница, изузев на местима укрштања.За ту сврху потребно је предвидети у свим раскрсницама ( у свим правцима) полагање потребног броја цеви Ø110 (најмање по 4 цеви) за пролаз каблова испод коловоза. Крајеве цеви обележити стандарним ознакама , а резервне цеви на крајевима затворити одговарајућим прибором.

Постојеће каблове, који на местима укрштања нису у кабловицама поставити у дводелне кабловице које се полажу на бетонској кошуљици дебљине 10цм.

На основу планираног раста потрошње планирати изградњу ТС 20/0,4 КV КВ/КВ КV са одговарајућим коридором 20 КВ и 0,4 КВ у складу са растом потрошње. Уколико се планира већи пословно- стамбени објекат , у оквиру њега планирати изградњу трансформаторске станице:

-Уколико се на некој парцели предвиђа потрошња са максималном једновременом снагом већом од 70КW потребно је предвидети изградњу одговарајуће трансформаторске  станице са коридором за прикључни средњенапонски вод;

-За парцеле са предвиђеном максималном једновременом снагом мањом од 70 КW, а удаљене између 40ми 150м од постојеће НН мреже, предвидети коридор за НН мрежу, а за парцеле које су удаљене преко 150м предвидети изградњу одговарајуће трансформатрске станице са коридором за прикључни средњенапонски вод , као и коридор за НН мрежу.

 Напајање трансформаторске станице предвидети кабловски са најповољнијег места прикључења.

Тачна локација трансформаторске станица и расплет НН мреже дефинисали би  се пројектним задатком;

Напајање ЈО извести кабловима  РРОО А 4Х35мм2 са полагањем ужета за уземљење између стубова ЈО;

Електроенергетска инфраструктура  реализоваће се према следећим условима:
- Целокупну електро енергетску мрежу и објекте градити на основу идејних и главних пројеката у складу са важећим законским прописима;

- Дистрибутивне трансформаторске  станице градити као  зидане, монтажно бетонске,или стубне,  за рад на 20КV напонском нивоу;

 - Свим трансформаторским станицама обезбедити адекватан колски приступ за њихову  изградњу и монтажу трансформатора и припадајуће расклопне опреме;

- За све постојеће трансформаторске  станице 20/0,4КV предвиђена је могућност њиховог проширења, у смислу повећања капацитета, заменом трансформатора или доградњом још једне трафо јединице;

- Нове трансформаторске  станице се могу градити снаге 630КVА, или 2х630 КVА, али и других снага;

- Комплетну електроенергетску мрежу у насељу изградити кабловски или ваздушно, а у радним зонама средњенапонску мрежу  изводити подземно-каблирати;

- Електроенергетске подземне каблове полагати у уличним зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких стаза, или ако за то нема могућности, испод пешачких стаза, на растојању од 80цм од регулационе линије;

Каблове средњег , ниског напона и јавне расвете по потреби стављати у исту трасу.

- Приликом укрштања и паралелног вођења енергетских каблова са другим инсталацијама придржавати се важећи техничких прописа, а у складу са Техничким препорукама бр.3 (ЕПС)-Избор и полагање енергетских каблова у дистрибутивним мрежама 1КV, 10КV, 20КV, 35КV.

Телекомуникациона мрежа и објекти 
Прикључење објеката према условима надлежног Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.:

Пре почетка извођења било каквих радова у близини ТТ објекта, неопходно је проверити положај истих ручним ископом у присуству одговорног радника Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.

- земљани радови, ископ, затрпавање и набијање испод, изнад и у непосредној близини ТТ објекта , може се вршити само ручно, а никако машинама које могу да изазову оштећења на ТТ објектима.

-за реализацију приступне мреже, обезбедиће се две трасе, односно трасе са обе стране улице, на прописаном одстојању у односу на друге инсталације. Приликом дефинисања трасе ТТ инсталација морају се обезбедити следећа минимална растојања :

врста подземног или

надземног објекта

хоризонтална удаљеност

               (м)

вертикална удаљеност

                       (м)

гасоводи средњег и нискох притиска

               0,4

                      0,4

Електроенергетски кабл до 10КВ

              0,5

                      0,5

Електроенергетски кабл преко 10КВ

                 1       

                       0,5

нафтоводне цеви

              0, 3

                       0,3

-капацитет привода за објекте зависи од потреба, типа услуга и броја домаћинстава

Целокупна  ТТмрежа градиће се  на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима;
· ТТ мрежа која служи за повезивање насеља је обавезно подземна и треба је постављати у путном појасу саобраћајница на дубини 1,2 m,
· у  насељима  ће се ТТ мрежа  у потпуности градити подземно;

· ТТ каблове полагати на дубини 0.8м од коте терена;

· ТТ мрежу полагати у уличним зеленим површинама поред саобраћајница на растојању најмање 1м од саобраћајница или поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи каблове полагати испод пешачких стаза;
· укрштање са саобраћајницом се изводи кроз заштитну цев под углом од 900,

· објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радиорелејних станица, антене и антенски носачи, могу се поставити у оквиру објекта, на слободном простору, у зони привредне делатности, 

· објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидан или монтажни, или смештен на стубу.

Комплекс за смештај мобилне телекомуникационе опреме мора бити ограђен и имати приступни пут ширине 3 m који води до најближе јавне саобраћајнице.

 КDS мрежа 

КDS мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима;

Термоенергетска инфраструктура

· Постојеће, новопланиране и реконструисане  јавне објекте обезбедити топлотном енергијом или/и природним гасом изградњом прикључака на постојећу или планирану термоенергетску мрежу:

· изградње централних гасних котларница већих капацитета са примарним и секундарним топловодима за више корисника топлотне енергије (са инсталацијама централног грејања) у једном или више блокова, или

· гасификације објеката са кућним МРС и уградње гасних комби бојлера у свакој одвојеној јединици (стану, пословном простору, локалу .. ) са етажним централним грејањем, или пак

· изградње развода унутрашње гасне инсталације са локалним гасним пећима по просторијама, а за потребе загревања и вентилације просторија према намени као и припреме топле потрошне воде и хране, а у радним/индустријским погонима и за технолошке потребе.



	НАПОМЕНЕ :




7.1.4. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу мреже саобраћајне и друге инфраструктуре
7.1.4.1. Јавне саобраћајне површине
· Улична мрежа/ранг саобраћајница
Катастарска општина Јабука непосредно се граничи са катастарским општинама: Глогоњ са северо - западне стране, Качарево са северо - источне стране и Панчево са југо - источне.


Саобраћајна матрица насељских саобраћајница прилагођена је теренским и геоморфолошким карактеристикама и начелно је заснована на ортогоналном принципу. 


У оквиру насеља егзистира друмски саобраћај као једини вид саобраћаја који опслужује насеље и омогућује му саобраћајно и просторно повезивање са микро и  макро простором.


Деоница државног пута другог реда (регионални пут) број 124 има најважнији значај и представља окосницу саобраћајног система за насеље. Деоницом наведеног пута која пресеца његов најужи центар одвија се транзитни саобраћај и значајан обим локалног саобраћаја. Траса државног пута другог реда број 124, иако представља главну насељску саобраћајницу, узрок је знатних негативности за насеље које се манифестује пре свега кроз смањену безбедност саобраћаја, повећану буку и аерозагађење, отежано одвијање саобраћаја кроз насеље, стање коловоза итд.


Осим наведене саобраћајнице, примарни значај и улогу у саобраћајном систему насеља имају улице које представљају уводно-изводне правце и повезују насеље са његовим атаром и околином, а уједно врше и дистрибуцију саобраћаја унутар насеља.  Остале улице у насељу имају ранг секундарних тј. стамбених саобраћајница преко којих се одвија насељски и почетно завршни саобраћај мањег интензитета.

· Јавни градски саобраћај

Потребе за путовањем становници насељеног места Јабука задовољавају средствима јавног аутобуског саобраћаја и сопственим превозним средствима.

Превоз путника у јавном саобраћају обавља се аутобусима. Линије јавног саобраћаја кроз насеље пролазе главним насељским саобраћајницама тј. трасом државног пута другог реда број 124 и улицом ЈНА. Стајалишта јавног саобраћаја лоцинара су на улазном правцу у насеље (посматрано из Панчева) у центру насеља, на изласку из насеља према Глогоњу и на крају ЈНА.

Становници Јабуке највећи број дневних путовања обављају према Панчеву.

За снабдевање моторних возила горивом не постоји изграђена бензинска станица.

Постојећи начин јавног превоза путника задовољава потребе грађана уз неопходну корекцију броја и времена полазака у току дана.

Стајалишта јавног аутобуског саобраћаја, преко којих се одвија јавни превоз путника, морају бити изграђена са просторним нишама ван коловоза, платоима и повезати приступним стазама за путнике са уличним тротоарима.

· Елементи ситуационог, регулационог и нивелационог плана саобраћајних површина 
Са аспекта саобраћаја, за насељено место Јабука, може се констатовати да има повољну и разгранату саобраћајну мрежу чија дужина износи око 31,26 км а просечна регулациона ширина је око 23 м. Улична мрежа је изграђена, са савременим коловозним застором - асфалтом. Укупна површина под саобраћајницама износи 759.845,00 м². 

У оквиру постојећих регулационих ширина као и за новопланиране улице како би се  безбедно одвијао динамички и стационарни саобраћај тј. кретање возила али и пешака и бициклиста у свим улицама потребно је обезбедити коловоз за двосмерни саобраћај, двостране тротоаре и у зависности од ранга улице – бициклистичке стазе као и неопходан број паркинг места.


Улична мрежа тротоара је недовољно изграђена. Постојећи тротоари су просечне ширине од 1,5 м и изграђени су од ливеног бетона и асфалта. У појединим улицама недостатак је што тротоари нису изграђени у континуитету.


И поред повољних теренских (конфигурација терена) и геоморфолошких услова и значајног учешћа бициклиста у насељу, нема изграђених бициклистичких стаза. Из наведеног разлога исти се крећу углавном коловозом и представљају латентну опасност у саобраћају.

Потребе могућег стационарног саобраћаја на нивоу насеља само су делимично решене у централној зони. Постојећа паркинг места код основне школе, ватрогасног дома и ПТТ-а, зелене пијаце и у улици Маршала Тита су недовољна тако да се паркирање обавља на коловозима, слободним зеленим површинама, тротоарима и сл. Последице нерешених потреба стационарног саобраћаја у насељу одржавају се на отежано одвијање динамичког саобраћаја, смањење безбедности саобраћаја, уништавање зелених површина.

На основу изнете анализе и сагледавања релевантних чинилаца и параметара, за саобраћајни систем насељеног места Јабука може се утврдити следеће: 

- Насељено место има веома повољну и развијену мрежу насељских саобраћајница, која обезбеђује услове и могућност успостављања брзог, ефикасног, рационалног, безбедног и економичног саобраћаја на нивоу насеља и његовог непосредног повезивања са ужим и ширим регионом.

- Постојеће регулационе ширине саобраћајница су веома повољне и омогућавају да се у склопу истих могу планирати потребни садржаји и издиференцирани саобраћајни капацитети.

-  У наредном планском периоду потребно је извршити дислокацију постојеће трасе државног пута другог реда имајући у виду наведене негативне последице по насеље и саобраћај.

-  Највећи део уличне мреже у насељу су са савременим-асфалтни застором али недовољне ширине (мање од 5м), што је значајан недостатак за организацију квалитетнијег, непосреднијег и рационалнијег саобраћаја насеља. У наредном периоду пожељно је и потребно да све улице буду са коловозима ширине од мин 5м.

- За уредно и безбедно одвијање пешачког саобраћаја у свим улицама потребно је обезбедити двостране тротоаре.

 
- Насеље нема ни једну изграђену бициклистичку стазу а његовом саобраћајном мрежом се одвија веома интензиван транзитни (нарочито теретни) и локални саобраћај, што доводи у питање безбедност саобраћаја. Мрежу главних и примарних насељских саобраћајница као и све уводно-изводне правце и уз постојеће атарске тј. планиране локалне путеве треба обезбедити бициклистичким стазама.

- За потребе мирујућег тј. стационарног саобраћаја извршиће се обезбеђење потребног броја паркинг места у централној зони  и насељу уз садржаје и објекте од јавног и виталног значаја за насеље, по важећим стандардима и критеријумима.

- Власници-корисници стамбених и пословних објеката, радни комплекси и др., потребе за стационарним саобраћајем обезбедиће на својим парцелама.

-  Потребно је планирати изградњу општинског пута Јабука-Качарево преко ојег би насеље остварило везу са "Банатском магистралом"

-   За неометано кретање деце, старих, инвалидних и хендикепираних лица на местима пешачких прелаза и сл. извршити упуштене – оборене ивичњаке, а за јавне и друге објекте за масовно окупљање грађана и сл. обавезно се изводе косе рампе мин. 1,0м ширине. 

- Рекламне табле (које својим обликом, величином и и бојом не смеју да асоцирају на саобраћајне знаке) могу се такође постављати на мин. 1,0м од ивице коловоза у зеленим површинама ако постоје просторне могућности (осим у зонама раскрсница, кривина и сл.).

- Зелене површине у саобраћајницама могу се подизати и формирати на слободним површинама између коловоза и других саобраћајних површина (стаза). 

- Живе ограде могу се подизати на 0,5м од ивице коловоза а висина истих може бити од 60-80 цм од коте терена. Улични дрвореди у односу на ивице коловоза удаљени су 1,0м. Живе ограде и дрвореди се морају уредно одржавати и не смеју неповољно утицати на прегледност и безбедност саобраћаја (нарочито у опасним и непрегледним кривинама, раскрсницама и сл.).

- Трасе јавне расвете (улично осветљење) могу бити на 1,0м односно 0,5м од ивице коловоза и изводе се на стубовима (канделабрима) или кабловски (подземно).

- Постављање контејнера у оквиру саобраћајница врши се на уређеним површинама под условом да су исти удаљени по 1,0м од ивице коловоза и пешачких и бициклистичких стаза. Контејнери се не могу постављати у зони раскрсница и на оним местима где би утицали на прегледност и безбедност саобраћаја.

Када је у питању обезбеђење услова за кретање наведене категорије учесника, пројектант – извођач су дужни да се придржавају важећег Правилника који регулише услове и упутства за пројектовање и изградњу. 

Примарни значај и окосницу  планираног саобраћајног система за насеље имаће главне насељске саобраћајнице, а пре свих, улице кроз које пролази постојећа траса државног пута другог реда (регионални пут) број 124 и саобраћајнице чије трасе повезују насеље са улазно-излазним правцима насеља.

Сагледавањем стања саобраћајне мреже и саобраћајног система насеља уочени су недостаци и утицаји који се имплементирају неповољно на просторно функционисање и организацију саобраћаја, ефикасност, безбедност, заштиту животне средине, буку и сл. и који се у наредном периоду морају решити. У том правцу, приоритетни значај имаће изградња обилазнице око насеља.


Деоница постојеће трасе државног пута другог реда број 124, којом се одвија веома интензиван транзитни саобраћај изместиће се из насеља и тангираће насеље по ободу са северне стране и представљаће обилазни правац. За нову трасу тј. обилазницу, обезбедиће се коридор ширине 40,0м до 45,0м (земљишни појас 20,0 -25,0м и заштитни појас по 10,0м са обе стране пута). Мрежа насељских (постојећих и ново планираних) саобраћајница рангирана је према значају и улози у саобраћајном систему насеља.

Постојеће саобраћајне површине које се реконструишу нивелационо се усклађују са постојећим и планираним објектима, конфигурацијом терена и решењем одвођења атмосфеских вода.  Постојеће нивелете коловоза у принципу се надвисују максимално за 5-7цм и усклађују са пројектованим подужним и попречним падовима. 

Подужне и попречне падове тј. нивелационо решење ускладити са постојећим и планираним објектима, конфигурацијом терена и решењем одвода атмосферских вода водећи рачуна о архитектонском обликовању терена. 

Планиране саобраћајне површине тј. њихово нивелационо решење дато је на графичком прилогу и уклопљено је на постојећу конфигурацију терена.


Категоризацијом уличне мреже по хијерархији, одређене су три основне категорије саобраћајница и то: главне (примарне), сабирне и стамбене. Трасе новопланираних саобраћајница усаглашене су са постојећом мрежом насеља и прилагођена планираној намени простора. Регулационе ширине новопланираних саобраћајница биће минимум 15,0 м до 25,0 м ширине.

Садржаји и саобраћајни капацитети у улицама одређени су на основу расположивих регулационих ширина и категоризације уличне мреже.

Главне насељске саобраћајнице имаће издефинисане саобраћајне површине за динамички и стационарни саобраћај и пешачке и бициклистичке стазе. Коловоз у овим саобраћајницама биће до 7,0 м ширине, бициклистичке стазе до 2,0 м и пешачке стазе до 2,5 м ширине. У најужој централној зони насеља, уз објекте јавног карактера и сл. тротоари могу бити и ширине од 2,5 м.

Сабирне саобраћајнице имаће коловозе до 6,0 м ширине, бициклистичке стазе до 1,5 м ширине и пешачке стазе ширине 1,5 м.

Стамбене и остале саобраћајнице имаће коловозе до 5,0 м ширине и пешачке стазе 1,5 м ширине. Ширина коловоза планиране обилазнице око Јабуке биће до 7,7м.

Планирани општински пут имаће коловозе ширине до 6,6м.

· Услови за постојеће саобраћајне површине
· Услови за новопланиране саобраћајне површине
· Услови за реконструкцију/изградњу саобраћајних објеката
У циљу повећања безбедности саобраћаја и вишег нивоа услуга постојећа и новопланирана аутобуска стајалишта треба да буду изграђена (ван коловоза са просторним нишама) и уређена у складу са важећим правилником који се односи на изградњу и уређење аутобуских станица и стајалишта. 

Уз планирану трасу насељске обилазнице и трасе планираних општинских путева сходно Закону о јавним путевима ("Сл.гласник РС" број 101/2005 и 123/07) могу се градити пратећи садржаји намењени учесницима у саобраћају (сервис за поправку возила, бензинске станице, мотели, угоститељски објекти, одмаралишта и сл.) ако испуњавају услове прописане важећим законима.

Постојећи коловози у саобраћајницама који у погледу планиране ширине и носивости коловозне конструкције не испуњавају услове ће се реконструисати и доградити. Коловози су за главне насељске саобраћајнице ширине 7,0 м а за саобраћајнице нижег реда су 6.0 (5,0) м ширине. Димензионисање носивости коловозних конструкција врши се према рангу саобраћајница и планираним саобраћајним оптерећењима. Коловозни застори за све саобраћајнице су савремени – асфалтни.

· Услови за употребу завршних материјала и пратећих елемената
За задовољење исказаних саобраћајних потреба третираних површина предвиђена је изградња одговарајућих саобраћајних површина за механизовани динамички, стационарни и пешачки саобраћај.

Према датом решењу и потребама извршиће се изградња планираних саобраћајница и доградња / реконструкција постојећих саобраћајница у постојећим регулационим ширинама са свим планираним садржајима.

Коловозни застори ових саобраћајних површина су асфалтни. Носивост коловозних конструкција одређује се према врсти тј. намени и планираним саобраћајним оптерећењима.

Паркинге, пешачке, бициклистичке и пешачко - бициклистичке стазе обрадити са асфалтним или бетонским (одговарајуће префабриковане бетонске плоче и сл.) засторима.

Габаритне ивице датих саобраћајних површина обрадити одговарајућим – стандардним колским и пешачким (баштенским) ивичњацима.

Подужне и попречне профиле саобраћајница ускладити са конфигурацијом терена, постојећим и планираним објектима и решењем одвођења атмосферских вода.

Билборди (који својим обликом, величином и бојом не смеју да асоцирају на саобраћајне знаке) могу се такође постављати на мин. 1,0м од ивице коловоза у зеленим површинама ако постоје просторне могућности (осим у зонама раскрсница, кривина и сл.).

Да би саобраћајни систем насеља одговорио планираним потребама за ефикасно функционисање, обезбедио виши ниво саобраћајних услуга и безбедан саобраћај, уличну мрежу и пратеће саобраћајне капацитете потребно је опремити адекветном – оптималном саобраћајном сигнализацијом

Пројектант – инвеститор дужан је да се придржава важећих Закона, Правилника, стандарда, норматива, правила струке и сл. који се односе на ову врсту објеката.

· Услови за друге јавне саобраћајне површине (Уколико постоје – жељезничке, водне .)
Остали видови саобраћаја на простору насеља нису заступљени па се потребе за водним, железничким и ваздушним саобраћајем обављају у местима у непосредном окружењу и региону.

Водни саобраћај


Водни саобраћај у насељеном месту Јабука није заступљен већ је контакт могуће остварити преко Панчева међутим то нема утицаја на саобраћајни систем (робни транспорт) Јабуке. Међутим, пошто Јабука излази на реку даје се могућност развијања туристичког саобраћаја, лова и риболова.
Железнички саобраћај

Овај вид саобраћаја није заступљен на територији насељеног места Јабука. 

Ваздушни саобраћај

Ваздушни саобраћај на подручју насеља није заступљен па се за путнички и карго саобраћај користи ваздушни терминал „Никола Тесла“ у Сурчину. Такође, за овим видом саобраћаја на простору насељеног места Јабука није исказана потреба за увођење и имплементацију истог.

7.1.4.2. Зелене површине
Да би озелењавање насеља Јабука дало очекиване резултате у будућности нужно је:

· Поштовати просторне диспозиције разних категорија зеленила дефинисаног овим Планом;

· Поштовати проценат заступљености разних категорија зеленила у комплексима појединих основних намена у насељу;

· Даље разрађивати генералне поставке озелењавања насеља путем израде урбанистичке документације за поједине делове насеља, односно израдом идејних и главних пројеката озелењавања и пројеката рекултивације одређених потеза у насељу;

· У деловима насеља који се даље не разрађују урбанистичком документацијом, озелењавање ће се спроводити према акту издатом у складу са овим Планом и осталом техничком документацијом у складу са Законом; 

· За израду пројеката за озелењавање је потребна геодетска подлога са снимљеном хоризонталном и вертикалном представом терена и комплетном инфраструктуром;

· Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром и техничким нормативима за пројектовање зелених површина;

· Дрвеће садити на минималној удаљености од 1,5м од инсталација, односно 1,0м од ТТ мреже;

· Однос лишћара и четинара треба да је 4:1, а саднице И класе минимум 4-5 година старости;

· При формирању зеленила уз саобраћајнице руководити се одредбама Закона о путевима ("Сл. гласник РС " br. 46/91),а уз водотокове Закона о водама ("Сл. гласник РС", br. 46/91).

Не смеју се уносити инвазивне врсте у које се убрајају: Ailanthus  glandulosa, Amorpha fruticosa, Acer negundo, Asclepias syriaca, Celtis occidentalis, Fraxinus pennsylvanica, Gledichia triacantos, Robinia pseudoacacia, Ulmus pumila и сл. У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности („Сл. Лист СРЈ“ Међународни уговори, бр. 11/2001)
· Јавно зеленило у регулацији улица
Основни задатак ових зелених површина је да изолује пешачке саобраћајне површине и ткиво стамбених блокова од колског саобраћаја, односно његовог негативног деловања на околину, створе повољне санитарно- хигијенске и микроклиматске услове и повећају естетске вредности насељског урбаног пејсажа. Од укупне површине намењене простору за саобраћај, око 30% треба да је намењено зеленилу.

Формирати једностране или двостране дрвореде или засаде у комбинацији са шибљем у свим улицама у којима дрвореди нису формирани и у којима ширина профила то дозвољава. У уличним профилима са проширењима (углавном троугластим) могуће је формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити на мин. 2,0м од ивице коловоза, а шибље на 1,5м од ивице зелене траке. Растојање стабла од објеката не би требало да је мање од 4,5- 7м што зависи од избора врсте садног материјала. Растојање између дрворедних садница је најмање 5,0м.

Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за кретање возила и пешака и заштиту станова од буке и издувних гасова. Неопходно је стварати и повољне услове за сагледавање пејсажа у току кретања. За сваку улицу у којој не постоји дрворед потребно је изабрати једну врсту дрвећа (липа, дивљи кестен, јавор, софора и сл.) и тиме обезбедити индивидуалност улице. При томе треба водити рачуна о карактеру улице, правцу доминантног ветра, као и смени колорита и естетских ефеката делова хабитуса током читаве године. Цветњаке не треба лоцирати на целој дужини трасе улице, већ само на појединим деловима (у близини станица јавног саобраћаја, код пешачких прелаза, на раскрсницама...). 
При избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да осим декоративнох својстава саднице буду у складу са условима средине у уличним профилима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прасину, гасове) и на довољној удаљености од инфраструктурних инсталација.

Поред бициклистичких стаза формирати линијско зеленило и у зависности од ширине зелене траке користити или само високу вегетацију, или комбинацију високе дрвенасте вегетације са жбунастим врстама.

· Јавне парковске површине
Паркови због своје велике површине имају највећи утицај у побољшању микроклиматских услова, а имају и изузетну улогу за одмор и рекреацију становништва. Ово су површине које композиционо чине целину у којој мрежа пешачких комуникационих стаза повезују остале елементе (пољане, платое, дечија игралишта, ..) и спољне садржаје у непосредном окружењу.


Постојећу парковску површину код школе, односно ватрогасног дома, треба реконструисати, мада су скоро предузимане извесне санитарне мере. Површина му је 41.101м² и приликом реконструкције могу се реконструисати стазе, вршити санитарна сеча и замена оболелих јединки, могу се уносити скулптуре, фонтане, клупе и формирати цветне површине. У оквиру парка се не дозвољава градња објеката који су у супротности са његовом наменом и функцијама. Зонирањем се могу издвојити зона за миран одмор (пасивну рекреацију) и зона дечијег игралишта (за предшколски узраст) и централна зона са поплочаном површином и цветним засадима и скулптурама- фонтаном.


По намени у оквиру парка максимално 20% површине може бити намењено пешачким комуникацијама и дозвољава се њихово повезивање са пешачком саобраћајницом према Румунској православној цркви, односно дому здравља, најмање 70% површине мора бити под зеленилом, а 10% осталим садржајима (мобилијар).


Парк у позадини објеката у улици Тамишкој је површине око 28.671м², а његова локација дозвољава да у њему превладава намена активне рекреације. С друге стране, обзиром да се наслања на шуму тополе и Тамиш, а издуженог је облика, неопходно је да се по његовом ободу формирају густи насади високе и жбунасте вегетације са чврстом оградом према стамбеним објектима у Тамишкој улици да би се спречило евентуални истрчавање најмлађих корисника и нарушавање приватности.


Планирана парковске површина од 41.101м² оивичена улицама Македонском и М.Пупина. По намени у оквиру парка максимално 20% површине може бити намењено пешачким комуникацијама и дозвољава се њихово повезивање са пешачком саобраћајницом према цркви, најмање 70% површине мора бити под зеленилом, а 10% осталим садржајима (мобилијар). Зонирањем се могу издвојити зона за миран одмор (пасивну рекреацију) и зона дечијег игралишта (за предшколски узраст), зона игралишта за школски узраст и централна зона са поплочаном површином и цветним засадима и скулптурама- фонтаном.


Зелена површина поред Тамиша, а ослоњена на шуму дуова може бити намењена само пасивној рекреацији одраслих и има површину од око 3.152м². Зонирањем се могу издвојити зона за миран одмор (пасивну рекреацију) и централна зона са поплочаном површином и цветним засадима и скулптурама- фонтаном. 

Све унете саднице морају бити од врсте у складу са условима средине, расаднички однеговане, правилно формиране крошње, без ентомолошких или фитопатолошких обољења и да им је круна формирана на 2,0-2,5 м од кореновог врата на садницама листопадних врста, односно од самог кореновог врата на четинарима. Однос лишћарских према четинарским врстама је 60%:40%.

Све слободне површине затравнити квалитетном смешом трава.

У првој години након усадње неопходно је спровести интезивне мере неге. Приликом формирања зелене површине мора се водити рачуна о удаљености појединих садница од инфраструктурних инсталација. Оптимално растојање је 1,5м од других инсталација.
· Друге јавне зелене површине
Паркови због своје велике површине имају највећи утицај у побољшању микроклиматских услова, а имају и изузетну улогу за одмор и рекреацију становништва. Ово су површине које композиционо чине целину у којој мрежа пешачких комуникационих стаза повезују остале елементе (пољане, платое, дечија игралишта, ..) и спољне садржаје у непосредном окружењу.


Постојећу парковску површину код школе, односно ватрогасног дома, треба реконструисати, мада су скоро предузимане извесне санитарне мере. Површина му је 41.101м² и приликом реконструкције могу се реконструисати стазе, вршити санитарна сеча и замена оболелих јединки, могу се уносити скулптуре, фонтане, клупе и формирати цветне површине. У оквиру парка се не дозвољава градња објеката који су у супротности са његовом наменом и функцијама. Зонирањем се могу издвојити зона за миран одмор (пасивну рекреацију) и зона дечијег игралишта (за предшколски узраст) и централна зона са поплочаном површином и цветним засадима и скулптурама- фонтаном.


По намени у оквиру парка максимално 20% површине може бити намењено пешачким комуникацијама и дозвољава се њихово повезивање са пешачком саобраћајницом према Румунској православној цркви, односно дому здравља, најмање 70% површине мора бити под зеленилом, а 10% осталим садржајима (мобилијар).


Парк у позадини објеката у улици Тамишкој је површине око 28.671м², а његова локација дозвољава да у њему превладава намена активне рекреације. С друге стране, обзиром да се наслања на шуму тополе и Тамиш, а издуженог је облика, неопходно је да се по његовом ободу формирају густи насади високе и жбунасте вегетације са чврстом оградом према стамбеним објектима у Тамишкој улици да би се спречило евентуални истрчавање најмлађих корисника и нарушавање приватности.


Планирана парковске површина од 41.101м² оивичена улицама Македонском и М.Пупина. По намени у оквиру парка максимално 20% површине може бити намењено пешачким комуникацијама и дозвољава се њихово повезивање са пешачком саобраћајницом према цркви, најмање 70% површине мора бити под зеленилом, а 10% осталим садржајима (мобилијар). Зонирањем се могу издвојити зона за миран одмор (пасивну рекреацију) и зона дечијег игралишта (за предшколски узраст), зона игралишта за школски узраст и централна зона са поплочаном површином и цветним засадима и скулптурама- фонтаном.


Зелена површина поред Тамиша, а ослоњена на шуму дуова може бити намењена само пасивној рекреацији одраслих и има површину од око 3.152м². Зонирањем се могу издвојити зона за миран одмор (пасивну рекреацију) и централна зона са поплочаном површином и цветним засадима и скулптурама- фонтаном. 

Све унете саднице морају бити од врсте у складу са условима средине, расаднички однеговане, правилно формиране крошње, без ентомолошких или фитопатолошких обољења и да им је круна формирана на 2,0-2,5 м од кореновог врата на садницама листопадних врста, односно од самог кореновог врата на четинарима. Однос лишћарских према четинарским врстама је 60%:40%.

Све слободне површине затравнити квалитетном смешом трава.

У првој години након усадње неопходно је спровести интезивне мере неге.
Приликом формирања зелене површине мора се водити рачуна о удаљености појединих садница од инфраструктурних инсталација. Оптимално растојање је 1,5м од других инсталација.
Зелене површине комплекса школа и предшколских установа

При решавању слободних простора школског комплекса треба задовољити две основне функције: санитарно- хигијенску и фискултурно рекреативну. За наше нормативе величина школског дворишта треба да буде 25-35м²/ученику, без обзира на услове (мањак простора због изграђених околних објеката) не мање од 6м²/ученику. Број деце је 630 и настава је организована у две смене тако да слободних површина има 6,3м²/ученику. Зелене површине треба да чине 40-50% школског комплекса са густим насадом вегетације по ободу у свим етажама (висока вегетација, жбунаста вегетација) и уз већу употребу четинара,  због звучне изолације од околних стамбених објеката и саобраћаја, стварања повољне микроклиме. У непосредном окружењу самог објекта школе зеленим површинама треба дати већу естетску вредност употребом декоративног шибља и цветног материјала.

Зеленило специјалне намене у које спадају зелена површина школског дворишта дома здравља и сл. се може реконструисати са максималним задржавањем постојеће вегетације уз могућност њеног оплемењивања скулптурама, фонтанама и сл. Не дозвољава се унос вегетативног материјала са трновима или отровном деловима хабитуса јер је то у супротности са наменом наведеног објекта. Избор врста мора бити разноврстан да би се ученици делимично упознали са богатством биљних врста. Све унете саднице морају бити од врсте у складу са условима средине, расаднички однеговане, правилно формиране крошње, без ентомолошких или фитопатолошких обољења. У оквиру овог зеленила не дозвољава формирање других садржаја. 

Однос лишћарских према четинарским врстама је 60%:40%. Све слободне површине затравнити квалитетном смешом трава. У првој години након усадње неопходно је спровести интезивне мере неге.


Објекат школе у Јабуци тангира централну насељску парковску површину и „заједнички“ им је део парка са спортским тереном. У школском комплексу нема могућности за формирање већих зелених површина.

За предшколску установу зеленило треба да пружи услове за безбедан, а пријатан боравак деце на отвореном делу комплекса и уједно да задовољи здравствено хигијенске услове. Потребно је да отвореног простора буде око 15м²/детету у оквиру којих треба да егзистирају површине са мобилијаром за игру деце и евентуално површине за мањи врт за едукацију деце у гајењу цвећа и поврћа. Слободна површина окружења комплекса износи око 3.275м², а обзиром да је број деце у овој установи 40 постиже се чак 81м²/детету. Уређење ових површина је по принципу уређења слободних површина школе и неопходна је посебна пажња при подизању ове зелене површине обзиром да се не постиже норматив. Због велике слободне површине могуће је оформити мањи арборетум и повртњак који би служили едукацији и школске и предшколске деце.

Зелене површине гробља

У оквиру гробља у насељеном месту Јабука (око 55.700м²) површине су наменски дефинисане и треба да имају функционалну поделу:

60% гробна места (33.420 м²);

20% заштитни зелени појас и парковски обликован простор (11.140 м²);

16% површине за саобраћајнице (8.912 м²);

3%   трг за испраћај (1.671 м²) и

1%   остали садржаји (557 м²).

Обзиром на његову намену и посећеност током читаве године, у зеленим површинама мора да превладава висока зимзелена вегетација. Приликом реконструкције-уређења гробља могу се на местима укрштања стаза или на проширењима, а у оквиру зелених површина постављати водоскоци, фонтане, скулптуре, клупе и сл. У оквиру заштитног зеленог појаса по ободу гробља, чија ширина треба да износи 10- 15м, висока вегетација се мора комбиновати са жбунастом вегетацијом ради веће изолованости гробља од околних објеката. Избор садног материјала мора бити такав да се избегава стварање претеране засене, простор да се карактерише зеленом бојом разних нијанси (тамно и светло зелени, сребрни, златасти варијетети). У појасу зеленила формирају се места за одмор, у близини улаза у комплекс, на местима укрштања интерних саобраћајница, у близини чесама и сл. Главна улога овог зеленила је смањење нгативних утицаја околине, ублажавање доминантних ветрова, везивање земљишта и заштита од ерозије.

Све унете саднице морају бити од врсте у складу са условима средине, расаднички однеговане, правилно формиране крошње, без ентомолошких или фитопатолошких обољења и да им је круна формирана на 2,0-2,5 м од кореновог врата на садницама листопадних врста, односно од самог кореновог врата на четинарима. Однос лишћарских према четинарским врстама је 60%:40%.

Све слободне површине затравнити квалитетном смешом трава.

У првој години након усадње неопходно је спровести интезивне мере неге.
Приликом формирања зелене површине мора се водити рачуна о удаљености појединих садница од инфраструктурних инсталација. Оптимално растојање је 1,5м од других инсталација.

· Јавни шумски појасеви
Првенствена улога шумских појасева је заштита биодиверзитета у еколошким коридорима на подручју Општине евидентираних у близини насељеног места Старчево. Они повезују изолована природна станишта и омогућују размену генетског материјала. Овде спадају ветрозаштитни појасеви, коридори дуж канала са I степеном режима заштите и то је у складу са Уредбом о заштитит природних реткости („Сл. Гл. РС“ бр. 50/93). Они омогућавају сезонске миграције између изолованих станишта. Забрањено је коришћење инвазивних врста. Не смеју се уносити инвазивне врсте у које се убрајају: Ailanthus  glandulosa, Amorpha fruticosa, Acer negundo, Asclepias syriaca, Celtis occidentalis, Fraxinus pennsylvanica, Gledichia triacantos, Robinia pseudoacacia, Ulmus pumila и сл. У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности („Сл. Лист СРЈ“ Међународни уговори, бр. 11/2001). У оквиру ових коридора очувати и обнављати дрвенасту вегетацију из изворне фитоценозе (врбе, јасенове, храстове и аутохтоне тополе (без уноса женских јединки због могућих алергијских реакција). Све унете саднице морају бити од врсте у складу са условима средине, расаднички однеговане, правилно формиране крошње, без ентомолошких или фитопатолошких обољења.
У ову категорију зелених површина спада и заштитно зеленило (12.037,06м²). Овде се могу обављати активности што нису у супротности са заштитом. У насељу Јабука постоје две овакве површине од 5.180м² у оквиру североисточне радне зоне и 6.857м² у оквиру радне зоне у северном делу насеља. Све унете саднице морају бити од врсте у складу са условима средине, расаднички однеговане, правилно формиране крошње, без ентомолошких или фитопатолошких обољења.

Ово зеленило је са заштитном улогом и на овим површинама не сме бити активности које ће загађивати околину, а посебно је забрањено третирање зеленила хемијским средствима које угрожава здравље људи. На просторима ове зоне дозвољава се формирање путева који имају улогу у противпожарној заштити.
У ову категорију се може сврстати и Јабучка шума у окружењу старог корита Тамиша чија је површина 801.470м², као и шума топола и дудова на супротној обали површине 95.086м². Правила у уређењу и коришћењу ових површина су као и за заштитно зеленило. Такође, у ову категорију сврставамо и шуму тополе и дуда која тангира комплекс «Агрожива» у површини од 12.437м².

7.1.4.3. Хидротехничка инфраструктура

Водоводна мрежа и објекти
Постојеће извориште се не може санитарно обезбедити јер је у самом насељу и потребно га је или изместити или насеље прикључити на будући регионални систем водоснабдевања. Просторним планом општине Панчево је планирано снабдевање свих насеља са заједничког изворишта града Панчева. Остављена је могућност да се поред панчевачког градског изворишта формира и фабрика воде са извориштем у Качареву које би снабдевало северна села општине то јест Јабуку, Глогоњ, Качарево и Банатско Ново Село. Ово потенцијално будуће извориште би било повезано са Панчевачким и радили би као јединствен систем. У сваком случају би Јабука била повезана на градски водоводни систем без проширења или формирања новог сопственог изворишта у насељу. Постојећа пумпно-хлоринаторска станица би се користила и даље као реонска уз неопходну реконструкцију. До ње би долазио главни магистрални цевовод из Панчева, а из ње би се даље вршила дистрибуција кроз насељску мрежу.

Комплетан водоводни систем у насељу припада истој висинској зони.

· Услови за постојећу водоводну мрежу
У наредном периоду у складу са развојем насеља, примарна мрежа ће се продужити до крајњих корисника и реконструисати. Постојећа секундарна дистрибутивна мрежа (80 у зонама једнопородичног (индивидуалног) становања ће се реконструисати на минимални пречник (100, а у зонама вишепородичног становања на минимални пречник (150. Делове мреже и прикључке који су изведени од азбест-цемента и челичних цеви реконструисати на пластику (ПВЦ и полиетилен 10 бара) која као цевни материјал задовољава важеће нормативе и стандарде. Делове трасе који се воде испод коловоза изместити у зелену површину ако постоје могућности.

Реконструкцију водоводне мреже вршити према посебним условима надлежног јавно комуналног предузећа.

· Услови за новопланирану водоводну мрежу
У деловима насеља са будућим планираним вишепородичним становањем поставити нову мрежу водовода пречника минимум ø150, а у деловима са планираним једнопородичним становањем на минимум ø100. Трасе будућег водовода водити ван коловоза. У широким уличним профилима је могуће водити водовод двострано ако се техно економском анализом такво решење покаже као оптимално. Трасе нових ускладити са трасама постојећих и планираних насељских инсталација. Минимална хоризонтална растојања су 0,6м, а оптимална 1,0 метар. У случају мањих међусобних растојања неопходно је водовод поставити у заштитну колону. Дубина уличног водовода би требало да се креће између 1,0 и 1,20 метара. Водовод обавезно водити изнад канализације и то на минимум 0,5 метара. Нова водоводна мрежа ће се везати на најближи примарни вод у насељу, а према посебним условима ЈКП „Водовод и канализација„ Панчево

· Услови за реконструкцију/изградњу водоводних објеката и постројења
Све арматуре (затвараче, рачве, вентиле и др.) на цевоводима обавезно смештати у шахтове. Шахтове лоцирати на самој траси уличног водовода. У случају да је неопходно изградити надземни објекат за смештај већег постројења (пумпне станице и др) неопходно је обезбедити парцелу минимално потребних димензија унутар регулационе линије (ван уличног профила) са колским приступом и потребном инфраструктуром.

Канализациона мрежа и објекти
Усваја се сепаратни систем канализације. Систем фекалне канализације ће прихватати и индустријске отпадне воде из радних зона. Поред уобичајене гравитационе канализације са лифт станицама оставља се могућност изградње  вакумске канализације где би компресорска станица била обједињена у комплексу постројења за пречишћавање отпадних вода. У комуналној зони ће бити изграђено централно постројење за пречишћавање отпадних вода са испустом у реку Тамиш

Атмосферска канализација ће бити посебно грађена  са могућношћу више излива у реку Тамиш односно ободну каналску мрежу.

· Услови за постојећу канализациону мрежу
      У насељу не постоји изграђена канализациона мрежа.

· Услови за новопланирану канализациону мрежу
Новоизграђену канализацију са колекторима градити у складу са техничким могућностима то јест остварити максимално могуће дубине секундарних колектора ради могућег ширења гравитационе мреже у будућности. 

Фекалну и атмосферску канализацију предвидети од ПЕ или од ПВЦ цеви минималног пречника за фекалну Ǿ250мм, а за атмосферску Ǿ300мм.

Минимална дубина на најузводнијем крају не сме да буде плића од 1,50м.

Спајање канала са различитим пречницима предвидети «врх у врх» цеви са минималним конструктивним каскадама.

Оптимално растојање између уличних шахтова би било око 40 метара (160 Ǿ) али не веће од 80 метара.

Минимални падови за ПВЦ цеви не би требало да буду мањи од 2,5‰ за Ǿ250мм и 2,2‰ за Ǿ300мм.

Трасе фекалне и атмосферске канализације водити испод коловоза по осовини коловозних трака. Евентуално у широким уличним профилима је могуће поставити трасе фекалне двострано у зеленом појасу али уз претходну техноекономску анализу пројектанта.

· Услови за реконструкцију/изградњу канализационих објеката и постројења
Црпне станице у систему фекалне и атмосферске канализације радити као шахтне и поставити их у саму трасу канализације. У случају да се појави потреба за већим објектом (надземним), неопходно је обезбедити парцелу минимално потребних димензија унутар регулационе линије (ван уличног профила) са колским приступом и потребном инфраструктуром.

Водопривредни услови 
Ниво реке Тамиш је делимично регулисан за мале воде до коте 73,00мнЈМ и креће се од 69,50 мнЈМ до 75,30 мнЈМ. Обала дуж целог насеља је у контакту са великим водама и потребно је предвидети заштитне паралелне грађевине (обалоутврда и сл.)и оставити простор од најмање 15 метара за инспекцијску стазу и интервенције, на високом терену (изнад коте 75,30мнЈМ). Као коначни пријемник свих вода из насеља како метеорских тако и из постројења за пречишћавање отпадних вода требало би да буде канал Јабучки-1 пошто поседује одговарајућу уставу за повратни улаз великих вода Тамиша. Остале директне изливе у Тамиш по формирању кишне и фекалне канализације, потребно је „блиндирати“. Сви изливи у канал Јабучки-1 (Јабучки 1-1) морају бити обложени и заштићени од ерозије. На изливу канала Јабучки-1 у Тамиш потребно је предвидети могућност препумпавања у периоду када ниво реке Тамиш прелази коту 72,50мнМЈ са протоком максимум до 0,82м3/сек (рач. подаци за канал). Овај проток се може увећати у случају захтева за бржом евакуацијом унутрашњих вода.

· Атмосферске и условно чисте технолошке отпадне воде(расхладне и сл.) чији квалитет одговара другој класи воде, могу се без пречишћавања одвести у јавну канализациону мрежу, а затим преко уређених испуста у хидромелиоративне канале.

· За индустријске комплексе у радним зонама су неопходни локални предтретмани (таложници и уљни сепаратори) пре упуштања у систем насељске атмосферске канализације, како се не би угрозио квалитет површинских и подземних вода.

· санитарно фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде могу се испуштати у канале и Дунав само у случају да својим квалитетом не угрожавају другу »Б» класу реципијента. Препорука је да параметри буду у следећим границама:

БПК5 ср.дневни



до 25мг/л

суспендоване материје


до 30мг/л

ХПК





до 125 мг/л

укупан азот




до 15мг/л

укупан фосфор



до 2мг/л

штетне и опасне материје у складу са Правилником о опасним материјама у водама (Сл. гласник СРС бр. 31/82).

7.1.4.4. Електроенергетска, телекомуникациона и КДС инфраструктура

Електроенергетска мрежа и постројења

Према условима  ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ ЕД Панчево(Претходни услови  број 5.30.4-183/10 од 12.02.2010.)  :

Планирани коридори за средњенапонску мрежу могу се извести кабловски или ваздушно, , у новој радној зони изводити кабловски (подземно). Каблирање извести  20 КV каблом типа ХНЕ 49А 3Х(1Х150мм2); Ваздушну мрежу изводити 20КV голим проводницима  типа AČ 3X 50мм2 или проводницима типа AČ 3X 95мм2, на бетонским стубовима;

Планирани коридори за нисконапонску мрежу могу се извести подземно, кабловски или ваздушно. НН мрежу извести кабловски, каблом типа РРОО А 4Х150мм2 , траса дужином целе улице, са обе стране улице, на 80цм од регулационе линије .Ваздушну НН мрежу изградити на бетонским стубовима, самоносећим кабловским снопом 3Х70+61,5+2Х16мм2;

Укрштања постојећих високонапонских каблова са новим профилом улице решавати за свако место укрштања посебно у складу са техничким прописима.

Постојеће енергетске каблове, који су у експлоатацији, а чија траса се не поклапа са будућим трасама неопходно је изместити у трасе дефинисане  Решењем о локацијској дозволи, а уколико то није могуће , предвидети изградњу нових деоница каблова, да би се енергетски водови задржали у функцији.

Забрањено је водити каблове испод саобраћајница, изузев на местима укрштања.За ту сврху потребно је предвидети у свим раскрсницама ( у свим правцима) полагање потребног броја цеви Ø110 (најмање по 4 цеви) за пролаз каблова испод коловоза. Крајеве цеви обележити стандарним ознакама , а резервне цеви на крајевима затворити одговарајућим прибором.

Постојеће каблове, који на местима укрштања нису у кабловицама поставити у дводелне кабловице које се полажу на бетонској кошуљици дебљине 10цм.

Уколико се планира већи пословно- стамбени објекат , у оквиру њега планирати изградњу трансформаторске станице :

-Уколико се на некој парцели предвиђа потрошња са максималном једновременом снагом већом од 70КW потребно је предвидети изградњу одговарајуће трансформаторске  станице са коридором за прикључни средњенапонски вод;

-За парцеле са предвиђеном максималном једновременом снагом мањом од 70 КW, а удаљене између 40м и 150м од постојеће НН мреже, предвидети коридор за НН мрежу, а за парцеле које су удаљене преко 150м предвидети изградњу одговарајуће трансформатрске станице са коридором за прикључни средњенапонски вод , као и коридор за НН мрежу.

Напајање трансформаторске станице предвидети кабловски или ваздушно, са најповољнијег места прикључења.

За будућу расвету улица и саобраћајница препоручују се светиљке са натријумовим изворима светла а за шеталишта и паркове са метал халогеним изворима светла.
Напајање ЈО извести кабловима  РРОО А 4Х35мм2 са полагањем ужета за уземљење између стубова ЈО;

Осветљење саобраћајница, тргова, пешачких стаза осветлиће се одговарајућим светиљкама     и светлосним извором .

Јавно осветљење комплекса пројектовати тако  да се уклопи у опште осветљење амбијента.
Телекомуникациона мрежа и објекти
Постојећа дистрибутивна ТТ мрежа изведена је кабловима са термопластичном изолацијом жила и кабловима пуњеним масом постављеним слободно у земљу, а претплатници су преко спољашњих односно унутрашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом.

Будуће потребе планираног породичног , вишепородичног становања као и социјалног становања решаваће се активирањем резерви из постојеће мреже.
Подземни карактер мреже захтева полагање каблова са обе стране улице у јавној површини.

Према Условима Телеком Србија Извршна јединица Панчево, број 09/2358/742/1 BS од 19.05.2008.године, у случају да се за будуће потребе прикључења на ТК мрежу планиране радне зоне не могу решити активирањем неке резерве из постојеће мреже, проблем прикључења на ТК мрежу се може решити монтирањем одговарајуће телекомуникационе опреме (МSAN) према условима надлежног предузећа.

У насељу уградити антенски систем и базне станице мобилних телекомуникација, по плановима развоја надлежних предузећа и у складу са новим технологијама развоја ових система, да би се омогућио рад овог система на целом планском подручју.

КДС мрежа и објекти
КDS мрежа ће се  градити на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима;

КDS мрежа ће се у потпуности градити подземно;

КDS градити исто као и ТТ мрежу, ако има места у простору, уколико нема места КDS полагати у трасу ТТ каблова у пластичним цевима, или у ТТ канализацији;

7.1.4.5. Термоенергетска инфраструктура

Топловодна мрежа и постројења

· Услови за постојећу топловодну мрежу
Постојећу топловодну мрежу у јавним објектима по потреби реконструисати.
· Услови за новопланирану топловодну мрежу
Могуће је из једног топлотног извора снабдевати више потрошача. У случају изградње топловодне мреже која ће повезивати објекте мрежу извести према важећим прописима. Због инвестиционих и експлоатационих трошкова и рационализације потрошње топлотне енергије у радним зонама, градити између осталог и заједничке топлотне изворе. Препоручује се да потрошачи преко 5 МW имају сопствени топлотни извор. 

	термо-енергетска мрежа и објекти

	Мрежа / објекат
	Заштитна зона / појас
	Правила / могућност изградње

	Котларнице, Топловод …
	
	За гасне котларнице је неопходно испоштовати сва правила дата важећим Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Сл. лист СФРЈ бр. 10/90). Неопходно је испоштовати сва правила дата националним и светским стандардима. Топловоде водити у на минималној дубини


Капацитете термомашинских инсталација - нових  топловода, димензионисати према максимално планираној и очекиваној потрошњи која ће омогућити прикључење свих заинтересованих потрошча поред којих предметне инсталације пролазе. Трасе нових топловода нису дате у графичким прилозима због нивоа разраде.
· Услови за реконструкцију/изградњу топловодних објеката и постројења
Код реконструкције постојећих топлотних извора - котларница, са припадајућим разводним системима, тежити потпуном искоришћењу постојећих инсталисаних капацитета, као и проширењу појединих за потребе евентуалних новопланираних потрошача.

Гасоводна мрежа и постројења
· Услови за постојећу гасоводну мрежу
Постојећу гасоводну инфраструктуру по потреби реконструисати и прилагодити новој потрошњи. Уколико су изведени пречници гасоводне мреже недовољни потребно је поставити гасну мрежу са потребним капацитетом. У графичком прилогу карта бр. 4 – Инфраструктурни системи због нивоа израде планског документа биће дат шематски приказ траса гасовода кроз улице у насељеном место Качарево. У попречном профилу у зависности од ранга улице дат је распоред инфраструктурних инсталација.
· Услови за новопланирану гасоводну мрежу
Омогућити коришћење природног гаса, као основног горива, за потребе загревања простора,  припрему топле санитарне воде и хране, као и за технолошке потребе.

За постојеће и нове потенцијалне кориснике природног гаса обезбедити довољне количине гаса у гасификационој мрежи. Трасе гасних инсталација водити у профилима саобраћајница.Између осталог мора  се обезбедити да:

· Сваки објекат у који се инсталише гасна инсталација са гасним потрошачима, грађевински мора задовољити услове који су дефинисани важећим законским прописима за гасне котларнице, гасне димњаке, вентилацију ...

· Сваки потрошач гаса без обзира да ли се прикључује на примарни или секундарни гасоводни систем, мора имати гасну мерно-регулациону, мерну или регулациону станицу или сет - МРС (у зависности од капацитета). Више корисника гаса на блиским локацијама могу имати заједничке гасне станице са независним мерачима за сваког потрошача.

· Гасне инсталације, МРС и њихови делови, морају бити лоцирани на таквим местима да испуњавају услове минималних безбедносних растојања од објеката и отвора на фасади објекта (прозори, врата, вентилациони отвори и сл.), других могућих инсталација и електро ормарића, а све у складу са законом и уз сагласност надлежног дистрибутера и службе противпожарне заштите. 

· МРС по правилу поставити као самостојеће, а изузетно се могу се постављати и на фасади објекта делимично укопани, на приступачном месту, да не ометају пролаз и да естетски не нарушавају фасаду објекта. 
· Прикључење објеката изводити најкраћим путем, вертикално на дистрибутивну мрежу која је у јавној површини, са  којег објекат има приступ. 
· За једну парцелу се у принципу изводи само један прикључак, а сваки потрошач мора имати одвојено мерење потрошње, ако другачије не условљава надлежни дистрибутер.

	Гасоводи, нафтоводи, продуктоводи и припадајући објекти


	Мрежа / објекат
	Заштитна зона / појас
	Правила / могућност изградње

	Дистрибутивни и градски гасовод 

(p do 4/6 bar)
	Минимум 1 m, обострано од ивице гасоводне цеви.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, у заштитном појасу. Изградња у близини гасовода условљена је важећим Правилником о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од ПЕ цеви за радни притисак до 4 бар („Сл.лист СР“ бр 20/92), Правилником о техничким нормативима за кућни дасни прикључак за радни притисак до 4 бар („Сл.лист СР“ бр 20/92) и Правилником о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода (Сл. лист града Београда бр. 14/77, са допунама бр. 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88).За добијање сагласности за градњу објеката у близини ових гасоводних мрежа и објеката потребно је испоштовати важеће стандарде: надлежног транспортера или дистрибутера. (нпр. Технички услови за пројектовање, изградњу и испитивање гасовода мерно регулационих станица и опреме, Југас Београд, 2000. године и сл.).

	Мерно-регулациона станица (МРС)

(p= 4/6 do 12 bar)
	
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, у заштитној зони. Изградња у близини МРС условљена је важећим Правилником о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода (Сл. лист града Београда бр. 14/77, са допунама бр. 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88).

За добијање сагласности за градњу објеката у близини ових објеката потребно је испоштовати важеће стандарде  надлежног транспортера или дистрибутера (нпр. Технички услови за пројектовање, изградњу и испитивање гасовода мерно регулационих станица и опреме, Југас Београд, 2000. године и сл.).


· Осим ових наведених правила уређења и грађења, придржавати се и посебних услова/сагласности датих од стране:  ЈП „СРБИЈА ГАС“ Нови Сад  о условима и могућностима прикључења на транспортни систем ЈП Србијагас“ за гасификацију Јабуке, допис од 20.03.2008 бр. 03-06-1010). 

· Услови за реконструкцију/изградњу гасоводних објеката и постројења
Постојећи објекат МРС је лоциран у јавној површини. МРС и заштитна зона захватају површину од 5м  Х 3м . Има  приступ са јавног пута.

Општи услови за топловодну и гасоводну инфраструктуру

· Сви објекти који имају повећан ризик од експлозије морају бити изграђен са лаганом кровном конструкциом, а за материјал објекта применити материјале који одговарају прописима заштите од пожара и експлозије.
· Сви елементи и опрема предметних  инсталација, која се уграђује у постојеће и планиране система, морају бити одговарајућег квалитета, морају бити атестирани у складу са параметрима рада и техничким нормативима и стандардима уз задовољавање свих захтева из области заштите животне средине.
· Придржавати се свих позитивних законских прописа и стандарда који дефинишу ове области, као и посебних услова и сагласности надлежних институција. 

· Даје се могућност фазне реализације комплетне термоенергетске инфраструктуре у зависности од развојне концепције и динамике изградње и развоја насељеног места.

Цевоводе термомашинских инсталација (гасоводи, топловоди и др.) водити углавном подземно у зеленом појасу или испод тротоара тј. ван коловоза, у јавној површини, на дубини која обезбеђује минималне заштитне и сигурносне услове. На местима проласка цевовода испод саобраћајница, паркинга, водотока, железнице и сл. водити рачуна о механичким оптерећењима и исте по потреби обезбедити (заштитити) од механичких оптерећења. На местима укрштања и паралелног вођења цевовода са другим подземним и надземним инсталацијама и објектима, обезбедити минимална растојања и по потреби их и заштити. Такође обезбедити потребна растојања цевовода од темеља објеката.

7.2. Мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина 
7.2.1. Амбијенталне целине,  објекти и локалитети од културно-историјског значаја
Амбијенталне целине,  објекти и локалитети од културно-историјског значајa
На подручју општине Панчево  ( податци преузети из услова и сагласности које су достављени за израду Програма урађени од стране Завода за заштиту споменика културе у Панчеву од марта 2008.г) можемо издвојити непокретна  културна добра: 






- евидентирана културна добра






- археолошки локалитети 

ЕВИДЕНТИРАНА КУЛТУРНА ДОБРА

   Насељено место Јабука има само један проглашени споменик културе. 

Назив културног добра: КАМЕНИ КРСТ
Локација: Јабука, ул. Жарка Зрењанина

Статус: Споменик културе

Година проглашења: 1972.

Опис: 
     Камени крст налази се на периферијском делу села, где се улични фронтови не подвргавају у потпуности шеми која је доминантна у сеоском центру. Према предању споменик је подигнут у знак захвалности што су истерани Турци, који су продрли у село 1788. године и у спомен поновног враћања у село Немаца насељених средином 18. века. Сиви камени монумент рустично обрађен у облику крста пободен је у земљу паралелно са узудужним фронтом уличних објеката иза себе. Димензије споменика су 190/153/30 цм и нема видљивог натписа. Културно историјски разлог позиције и изглед овог каменог крста су јединствени у Војводини. У садашњем стању или будућој регулацији села он представља интересантан урбанистички мотив и треба га детаљно истражити, извршити његову санацију, поставити обележје за споменик културе и уредити простор око њега. 
АРХЕОЛОГИЈА

На основу документације, података из литературе и археолошких рекогносцирања и ископавања на територији атара насељеног места Јабука познати су нам следе}и археолошких локалитета:


На потесу "ПАШЊАК"

7. локалитет "Три хумке", истраживан 1981. године, представља три гробнице на старој левој обали Тамиша (на локацији спомен обележја "Стратиште"). Поред гробница из енеолитског периода откривен је и материјал винчанске, баденске и костолачке културе и сарматска керамика.


На потесу "ДЕТЕЛИШТЕ"

8. Локалитет на високој северној левој обали Тамиша, на имању Специјалног дома за децу у непосредној близини села, лево од пута Панчево - Јабука, констатовано је бронзанодобно насеље и средњовековни културни слој;


На потесу "СТАРИ ВИНОГРАДИ" (ГОРЊИ ВИНОГРАДИ") 

9. Старо гробље - хумка на њиви Берин Трајана из Јабуке, налази се на благој греди која се простире правцем исток - запад, нађене су људске кости;


На потесу "КАРАУЛА"

10. Локалитет на месту Вешала, високој левој североисточној обали Тамиша, на њиви лево од пута Панчево - Јабука - констатовани бронзанодобни налази и насеље баденске културе, мада има података и о гвозденодопским налазима;

       На потесу "ГОВЕДАРОВАЦ"

11. Локалитет се налази 3км североисточно од села, рекогносцирањем 1962 констатован велико број предмета и кућног лепа винчанске културе и сарматске керамике;

       Потес ОБАЛА НАДЕЛА

12. вишеслојни локалитет, од неолита до средњег века, на траси одводног канала, на левој  обали Надела, 200м северозападно од пољског пута Јабука - Качарево. Године 1982. обављено је заштитно ископавање у оквиру регулације тока Надела.


На основу изнетих података, унетих у топографску подлогу, види се да се на подручју села, на којој је надлежан Завод за заштиту споменика културе у Панчеву, могу очекивати налази бројних епоха.  

Са становишта заштите добара која уживају претходну заштиту, Програм и Урбанистички план за насељено место Јабука може се планирати на основу следећих археолошких услова:

· обавезно предвидети обављање заштитних археолошки истраживања пре почетка било каквих земљаних радов који предходе изградњи објекта или изради канала на простору археолошких локалитета  1,2  и 6 (црвено шрафирана зона на карти);

· на простору локалитета 3-5 и у непосредној њиховој близини обавезно обезбедити услове пражења свих земљаних радова од стране стручњака Завода пре почетка градње, а у случају посебно занимљивих и вредних случајних налаза неопходно је обавити заштитна археолошка истраживања у оквиру габарита објекта (зелено шрафирана зона на карти);
· у свим зонама већих, заједничких објеката и друге врсте објеката ихфраструктуре (тржни центри, спортски терени, базени и сл.) обавезно обезбедити услове праћења свих земљаних радова од стране стручњака Завода пре почетка градње, а у случају посебно занимљивих и вредних случајних налаза неопходно је обавити заштитна археолошка истраживања у оквиру габарита објекта;

· Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима.
7.2.2. Амбијенталне целине од урбанистичког значаја
                Након изврене валоризације, утврђен је план заштите и ревитализације на нивоу и за потребе израде Урбанистичког плана за насељено место Јабука. У зависности од карактера наслеђене изградње, очуваности и вредности објеката и њиховог урбаног склопа, издвојени су простори са одређеним третманима заштите.

1. Простор наслеђене урбане структуре са третманом ревитализације

2. Простор наслеђене урбане структуре са третманом ревитализације и реконструкције

3. Простор са посебним амбијенталним својствима

4. Простор предвиђен за нову изградњу

                Са становишта заштите, очување урбано-историјске целине дефинисане валоризацијом у оквиру овог простора, подразумева очување наслеђене урбане структуре, амбијенталних и архитектонских вредности. Усклађено уређење целине простора и очување типологије градње треба да буде пресудније од преживљавања појединачних старих зграда по сваку цену. 

                Амбијенти карактеристичне атмосфере, по којима су насеља чувена, вођена и радо посећивана, су присутни у многим старим насељима. Такав је и амбијент старог банатског села Јабука и због тога његову препознатљиву атмосферу треба сачувати и одржавати за будуће генерације, јер небригом и незалагањем све његове вредности могу бити неповратно изгубљене. 

7.2.3. Заштићене природне целине
Оптималном плану развоја животне средине требало би да претходе мере у области комуналне инфраструктуре. У Јабуци је потребно изградити одвојене системе одвођења употребљених (фекална канализација) и атмосферских вода (кишна канализација) и мало постројење за пречишћавање отпадних вода из домаћинстава и малих погона. Поступање са комуналним и анималним отпадом треба да буде прилагођено општинском, односно регионалном плану управљања комуналним отпадом. 

То значи да успостављањем општинског, односно регионалног система управљања комуналним отпадом, треба укинути постојеће сеоско сметлиште или га евентуално претворити у претоварну станицу. Уколико план управљања отпадом предвиди затварање сеоског сметлишта, неопходна га је санирати и рекултивисати. Такође је нужно затворити, санирати и рекултивисати сеоско сточно гробље. Панчево треба самостално, или у сарадњи са околним општинама у региону, да сачини катастар опасног отпада. Пошто локална самоуправа располаже оскудним подацима о стању животне средине Јабуке, неопходно је да буде основан интегрални катастар животне средине (катастар загађивача – емисија, катастар загађености – имисија и катастар деловања) и развијен систем праћења квалитета животне средине (мониторинг), који би покривали сва панчевачка села.


      Иако Јабука располаже зеленим појасевима, пожељно би било и друге делове села озеленети, а дуж пољских путева посадити дрвореде.
7.2.4. Попис заштићених природних добара


На простору обухваћеном планом није званично евидентирано ниједно заштићено природно добро. Треба, међутим, додати да је у току валоризација неколико природних добара на овом подручју ради њихове законске заштите. Реч је о остацима некадашњих дрвореда и плантажа дудова на улазу и излазу из Јабуке, и о остацима Јабучког рита, на левој обали доњег тока Тамиша. Јабучки рит, са својим разнородним стаништима (баре, меандри, корито Тамиша, поплавне шуме, ливаде), представља уточиште за велики број угрожених врста биљака и животиња (локвањи, вуга, чапље, црна рода, орао белорепан, жути вољић и др).
7.3.             Услови и мере заштите простора 

7.3.1. Стратешка процена утицаја планског документа на животну средину – мере заштите животне средине
Унутар насеља треба редуковати саобраћај моторних возила и формално ограничити брзину кретања свих моторних возила. 

Опремање насеља комуналном инфраструктуром, првенствено, одвојеним системима одвођења употребљених, санитарних (фекална канализација) и атмосферских вода (кишна канализација), што је Јабука већ започела, представља добру основу за заштиту животне средине. Ту основу додатно проширује гаснa дистрибутивнa мрежa у насељу и снабдевање пословних и стамбених објеката гасом, чиме се стварају предуслови за ефикасну заштиту ваздуха, поред заштите вода, подземних вода и тла. 

Важан корак у заштити животне средине Јабуке је подизање нових и одржавање постојећих зелених површина. То значи да дуж оптерећених саобраћајница, пољских путева, око читавог села, привредно-радне зоне, сеоског сметлишта треба засадити одговарајуће санитарно заштитно зеленило. Нарочито треба обратити пажњу да између привредно-радне зоне и насеља буде заштитни зелени појас. Приликом сађења избегавати употребу инвазивних (агресивних, неаутентичних, нелокалних) врста. С друге стране, локална самоуправа треба да појача активности на уништавању амброзије и багренца, као најопаснијих инванзивних врста. Због уочене природне вредности остатака плантажних засада дудова на улазу и излазу из Јабуке и планираног стављања под заштиту као споменика природе, они ће бити заштићени од сече и промене намене, као паркови. Подручје Јабучког рита, обухваћено планом, због своје изузетне вредности је, такође, предвиђено за стављање под заштиту. На подручју рита није дозвољено обављање никаквих делатности без сагласности Завода за заштиту природе Србије. С друге стране, постојеће и планиране пољопривредне, туристичке, рекреативне, пословне, комуналне и друге делатности око Јабучког рита, треба  да буду усклађене са потребама и могућностима овог потенцијално заштићеног простора и природних вредности, односно да нипошто не угрожавају станишта и услове живота многобројних заштићених врста.
Један од главних услова заштите животне средине је да оператери постројења, власници постојећих предузећа и објеката мале привреде примењују технологије и процесе који испуњавају стандарде заштите животне средине. Предузећа и организације у Јабуци и околини који својом делатношћу «стварају» технолошке отпадне воде, у обавези су да обаве њихово предтретирање, пре упуштања у сеоско постројење за обраду отпадних вода. Забрањено је изливање отпадних вода у реку Тамиш или у постојеће канале. 

Носиоци планираних економских активности у Јабуци, власници и оператери планираних постројења и објеката који би могли да угрозе животну средину су дужни да, сходно законској регулативи и процедури, «направе» процену њиховог утицаја на животну средину. 

Важан корак у елиминисању или значајном смањењу загађивања животне средине представља доследно придржавање захтевима за интегрисаним спречавањем и контролом загађења, односно пажљиво планирање и увођење најбољих доступних техника (БАТ).

С обзиром на то да у Јабуци већ постоји домаћинство које у загревању и хлађењу стамбеног простора користи обновљив извор енергије, локална самоуправа би требало,  различитим економским инструментима, да потпомаже и подстиче сваки покушај и  пројекат употребе обновљивих извора енергије  и повећања  енергетске ефикасности. Посебно добри услови постоје за разноврсно коришћење биомасе. Постројења која би била подигнута за производњу енергије из биомасе, могу бити лоцирана на ободним деловима привредно-радне зоне која су најудаљенија од насеља и ван правца дувања доминантних ветрова (који би могуће емисије из постројења наносили у насеље). На истим, рубним подручјима привредно-радне зоне допуштено је обављање делатности сакупљања, складиштења и транспорта инертног и неопасног отпада.

Град Панчево располаже недовољним бројем података о стању животне средине због чега је нужно сачинити интегрални катастар животне средине за читаво подручје града (катастар загађивача – емисија, катастар загађености – имисија и катастар деловања). За почетак би било добро систем праћења квалитета реке Тамиш код Јабуке допунити праћењем квалитета ваздуха (макар биомониторингом) и повременим праћењем нивоа комуналне буке у селу.  


Постојеће сметлиште у Јабуци је привременог карактера. Његов коначни статус биће одређен стриктно према градском, односно регионалном плану управљања отпадом који ће показати да ли оно треба да буде трајно затворено, санирано и рекултивисано или темељно санирано и претворено у претоварну станицу. У сваком случају, санацију сметлишта треба тако планирати и обавити да она омогући несметано усклађивање даљих активности у оба правца: ка рекултивацији и претварање сметлишта у зелену површину, односно ка његовом уређењу у трансфер станицу. Локална самоуправа би требало у што краћем року, самостално, или у сарадњи са околним општинама, да донесе план управљања отпадом, којим би поред мреже претоварних станица, био дефинисан број и положај центара за сакупљање комуналног отпада неподесног за одлагање у контејнере комуналног отпада (кабасти и други отпад) и локације за селективно прикупљање отпада (комуналног, комерцијалног и опасног комуналног), односно за сетове контејнера за селективно одлагање отпада. С обзиром на удаљеност Јабуке од града, градског сметлишта и санитарне депоније мала, предлаже се периодично директно прикупљање кабастог и другог отпада од грађанства до усвајања плана управљања отпадом.
7.3.2. Услови и мере заштите живота и здравља људи и заштита од пожара, елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава

	Заштита од пожара 

Заштиту од пожара треба радити у складу са Законом о пожару ("Сл.гласник РС" бр. 111/09) што подразумева забрану спаљивања стрних усева, смећа и биљних остатака на отвореном простору, обезбеђење ветропреградних површина, употребу незапаљивих материјала приликом градње објеката, изградњом противпожарне хидрантске мреже и обезбеђењем приступних путева и пролаза ватрогасним возилима свим објектима.

Све ове мере морају да буду у складу са планом заштите од пожара града Панчева.
Пројектну документацију и објекат урадити у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл.гласник СРС" бр.111/09) и важећим техничким прописима и стандардима са обавезном применом.



	Заштита од земљотреса
Подручје Панчева налази се на у VII зони интензитета МСК скале. То значи да се грађевински објекти морају пројектовати и градити рачунајући са сеизмичким утицајима јер, иако није било катастрофалних потреса, таква могућност се не може искључити.

Веома је важно поштовати све мере заштите од земљотреса као што су: поштовање принципа асеизмичког пројектовања објеката, примена сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима, поштовање урбанистичких мера заштите и смањења повредивости територије (дефинисање безбедних површина на слободном простору - паркова, тргова, игралишта - која, у случају земљотреса, представљају безбедне зоне за евакуацију, склањање и збрињавање становништва) и сл.

	Заштита од поплава
Заштита насељеног подручја од поплава подразумева предузимања сложених хидротехничких мелиорација и регулисања терена до коте дејства високих вода (насипањем, израдом дренажног система, итд.).

Веома је важно ускладити водопривредну проблематику са развојем осталих активноси града, тако да треба добро проценити постојеће стање изграђености насипа, обалоутврда, степен уређења приобалних површина и потребе насеља у непосредној и даљој будућности.

	Заштита од удара грома
Заштиту од удара грома остварити изградњом громобранских инсталација. Посебну пажњу водити о њеном правилном уземљењу и распореду у простору, како би се обезбедили сви делови насеља.

	Урбанистичке мере за цивилну заштиту људи и добара
Оптималан развој насеља у мирнодопским условима и његово прилагођавање потребама одбране и заштите мора се обезбедити кроз усаглашавање цивилне и војне компоненте. То се односи на просторно уређење територије: распоред објеката и комплекса од значаја за одбрану земље (индустријских, енергетских и објеката робних резерви, саобраћајних објеката и сл.), распоред војних постројења, формацијских састава и сл.

Мере заштите простора обухваћеног Планом од ратних разарања и од последица које из њих проистичу, су превентивне мере од интереса за одбрану земље, чије спровођење теба да умањи повредивост посматраног простора. Стога је потребно уградити их у сва просторна решења (намену површина, мрежу објеката друштвеног значаја, мрежу саобраћајница, техничка решења у инфраструктури, распоред слободних и зелених површина и др.) кроз принципе дисперзије, децентрализације и зонирања одговарајућих елемената сваког од сектора развоја.

	


7.4. Инжињерско геолошки услови
Насеље Јабука налази се на лесној тераси на левој обали Тамиша са котама. 75-76 МНМ. Приобални део  уз саму реку Тамиш  је на котама 71,50 – 72,00 МНМ.

Лесна тераса односно виши делови терена погодни за грађевинску делатност класификују се на основу учешћа појединих текстуралних фракција (песка,прашине и глине) као лесно тло. Лес и  прашинаста песковита глина класификују се као иловача.

             На основу теренских истражних радова и лабораториских анализа рађених 1985 године за потребе фабрике скроба, лесно тло се налази у стању тврде пластичности, док се деградирани лес и прашинаста песковита глина налазе у стању меке пластичности.
 Угао унутрашњег трења и кохезија налазе се у следећим границама.
Лес......................................25°....................10,00  Кн/м²


Дреградирани  лес ........23,5°.....................10,00 Кн/м²

 У погледу стишљивости  дати лес и деградирани лес су врло стишљиви.

 Ниво подземне воде налази се на приближно 2,0 м од површине терена, прва издан (фреаатска) налази се на дубинама од 2,0 м формирана је у слојевима ситнозрног и средњезрног песка жуте и сиве боје.

 Други водоносни хоризонт налази се на дубинама 73 – 101 м са прослојком глине на дубини 81-85м. Колектор  чине средљезрни пескови а подина је сива масна глина.

 У погледу водоснабдевања  насеља вода  друге  издани је  добра за пиће стим што садржај гвожђа премашује дозвољене количине.
7.5. Мере енергетске ефикасности изградње
Појам "енеретска ефикасност" обухвата: рационално и ефикасно коришћење природних извора, замену увозних горива домаћим енергетским изворима и коришћење обновљивих и алтернативних извора енергије, као и уобичајени појам - енергетску ефикасност у производњи и финалној потрошњи енергије .

У протеклом периоду није се обраћала довољна пажња на могућност велике уштеде и рационалне потрошње енергије, применом савремених изолационих материјала код објеката који су у изградњи, побољшањем регулације и мерења потрошње свих видова енергије, увођењем затворених система токова топлотне енергије у индустријама, употребом вискоаутоматизованих система управљања, контролом процеса итд. што у наредном периоду се треба надокнадити и ускладити са модерним европским стандардима. 

Предложене радње за повећање енергетске ефикасности:

· Код постојећих објеката када то није искључено другим прописима дозвољено је накнадно извођење енергетске санација фасаде или крова, што подразумева све интервенције које се изводе у циљу побољшања технолошко-енергетских карактеристика зграде: накнадно постављање, замена или допуна постојеће топлотне  изолације, постављање соларних колектора и сл. 

· У циљу рационалне потрошње и уштеде енергије у току експлоатације, неопходно је при пројектовању и извођењу посветити посебну пажњу топлотној заштити објеката, у складу са важећим позитивним законским прописима, а термомашинска инсталација и опрема мора бити високо аутоматизована, са уграђеном регулационом, мерном опремом и системима за искоришћење отпадне топлотне-расхладне енергије. 

· Увести и стимулисати коришћење локалних горива и обновљивих/алтернативних извора енергије као и максимално поштовање еколошких стандарда приликом потрошње истих.
7.6. Посебни услови 
7.6.1. Попис објеката за које се израђују конзерваторски или други услови 

Са становишта заштите добара која уживају претходну заштиту, Програм и Урбанистички план за насељено место Јабука може се планирати на основу следећих археолошких услова:

· обавезно предвидети обављање заштитних археолошки истраживања пре почетка било каквих земљаних радов који предходе изградњи објекта или изради канала на простору археолошких локалитета  1,2  и 6 (црвено шрафирана зона на карти);

· на простору локалитета 3-5 и у непосредној њиховој близини обавезно обезбедити услове пражења свих земљаних радова од стране стручњака Завода пре почетка градње, а у случају посебно занимљивих и вредних случајних налаза неопходно је обавити заштитна археолошка истраживања у оквиру габарита објекта (зелено шрафирана зона на карти);
· у свим зонама већих, заједничких објеката и друге врсте објеката ихфраструктуре (тржни центри, спортски терени, базени и сл.) обавезно обезбедити услове праћења свих земљаних радова од стране стручњака Завода пре почетка градње, а у случају посебно занимљивих и вредних случајних налаза неопходно је обавити заштитна археолошка истраживања у оквиру габарита објекта;

Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима
7.6.2. Услови за неометано кретање особа са инвалидитетом 

Приликом пројектовања јавних саобраћајних површина датих овим планом (тротоар - пешачке стазе, пешачки прелази, стајалишта јавног превоза, прилази објектима, хоризонталне и вертикалне комуникације у јавним објектима и сл.) морају се обезбедити услови за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. Наведене услове спровести приликом пројектовања, а у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. гласник РС" бр. 18/97) као и другим важећим прописима и стандардима који регулишу ову област.

Пројектовањем јавних површина (тротоара, пешачких стаза, пешачких прелаза, прилаза објектима и сл.), као и хоризонталне и вертикалне комуникације у јавним објектима, морају се обезбедити услови за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. гласник РС" бр.18/97), као и другим важећим прописима и стандардима који регулишу ову област.

Свака урбанистичка целина треба да буде опремљена са најмање једним повезаним правцем кретања (од спољне стране целине ка централној зони), на којем су отклоњене препреке које могу стварати тешкоће грађанима са смањеном способношћу кретања. Овакве правце треба међусобно повезати са онима из суседних урбанистичких целина. Такође, треба избегавати решавање пешачких простора коришћењем различитих денивелација, тј. овакви елементи се могу применити уз услов да се у истом простору остваре и правци прилагођени безбедном кретању деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

Приликом планирања, пројектовања и издавања услова за пројектовање и реализацију интервенција за прилагођавање објеката лицима којима је кретање отежано, пројектанти и инвеститори су дужни да се придржавају важећих Закона, Правилника, стандарда, норматива, правила струке и сл. који се односе на ову врсту проблематике.
Јавне, саобраћајне и пешачке површине (пешачке стазе и паркинзи) као и улази у пословне објекте и начин њиховог коришћења морају се пројектовати и извести на начин који омогућава несметано кретање лица са посебним потребама у простору, односно, у складу са важећим законима, правилницима, стандардима, нормативима, правилима струке и сл. који се односе на планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

Препорука је да код јавних површина треба избегавати различите нивое пешачких простора, а када је промена неизбежна решавати је и рампом, а не само степеништем, како би се обезбедиле мере за олакшано кретање хендикепираних и инвалидних лица.
8.1. Врста и намена површина и објеката за остале намене


Јавно коришћење простора и објеката


У зони спортко-рекреативних садржаја – у оквиру земљишта остале намене  могу се формирати простори за јавно коришћење. 
8.2.  Правила грађења 


Правила грађења за ЗОНЕ: 
01 – централна зона

02 - стамбено-пословна зона

03 - стамбена зона
04 - пословно-стамбена зона
05 - привредно-радна зона
08 - зона спортко-рекреативних садржаја
11 - зона забрањене градње

12 - зона ограничене градње
	зона  01
	ЦЕНТРАЛНА ЗОНА

	ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНЕ
НАМЕНЕ ЗОНЕ


	ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА
	Центар насеља је поред становања (породичмог и вишепородичног) намењен објектима у области друштвених активности, пословним делатностима, објектима узлужног занаства, администрације, трговине, угоститељства, финансијских активности и слично. У зони центра насеља је дозвољена изградња пословног простора без функције становања и то за потребе трговине, угоститељства, занатства, пословања, администрације, културе, здравства, спорта, рекреације, културе, образовања и слично.
Постојећи изграђени објекти који су већих димензија од прописаних, као и објекти чије парцеле су мање од прописаних могу се задржати.
Дозвољена је пренамена стамбеног простора у пословно-трговачко-услужну делатност која неће реметити основну стамбену функцију већ ће побољшати услове живота и неће реметити услове животне средине (комунална бука, загађење ваздуха, загађење земљишта и др.). 
Ова зона којој припадају школа, црква, здравствена станица, сеоски парк, Месна заједница) остаје у постојећим границама са тенденцијом побољшања општег стања наведених и сличних функција. 
Потребно је употпунити понуду постојећих садржаја и на тај начин побољшати квалитет понуде централних функција у насељу и то објектима у области друштвених активности, администрације и слично.

Верски објекти

Изградња и уређење новог верског комплекса, ако се појави потреба за тим, може се одобрити по условима који ће бити дефинисани планом одговарајуће урбанистичке разраде.
Смернице за урбанистичку разраду:

· На грађевинској парцели за изградњу верског објекта степен искоришћености је максимално 50%, а индекс изграђености максимално 1,0.

· Удаљеност верског објекта од осталих објеката је минимално половина висине вишег објекта.

· Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација зидане и транспарентне ограде с тим да укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи висину од h=2.2m. Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.

· За грађевинску парцелу мора се обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 3,5m и пашачки прилаз мин. ширине 2,0m.

· Фасаде објеката се изводе у складу са традиционалним верским захтевима.

· На грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина. Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно-архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине. Основу треба да чини добро урађен и негован травњак.

Комплекс инфраструктурно опремити према условима локацие

	
	МОГУЋНОСТ И ОГРАНИЧЕЊА начина коришћења простора и објеката  

	
	УСЛОВНО ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА
	Терцијарне и квартарне делатности које су компатибилне са основном функцијом у зони

	
	ЗАБРАЊЕНА НАМЕНА
	Трговина на велико, трговина која захтева велика доставна возила, трговина изван продавница (тезге); поправка моторних возила; погребне услуге; 

	ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА И ЗОНЕ ГРАДЊЕ НА ПАРЦЕЛИ
	На парцели је могуће градити више објекта  исте или различите намене са пратећим објектима у складу са ограничењима која су дата урбанистичким параметрима овог Плана. 

Планом је дефинисано да у овој зони насеља постоје две зоне градње на свакој појединачној грађевинској парцели: 

· Спољна зона градње парцеле;

· Унутрашња зона градње парцеле.
Под спољном зоном градње парцеле подразумева се предњи део парцеле који се регулационом линијом непосредно граничи са јавном површином.  

Дубина спољне зоне градње парцеле је максимум 15,00 м ± 25%.

Под унутрашњом зоном градње парцеле подразумева се остали део парцеле који нема директан контакт са јавном површином већ се тај контакт остварује преко спољне зоне.

	ОДНОС СТАНОВАЊА И ПОСЛОВАЊА
	до 50% од 100% пословања

	НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ
	Максимални индекс заузетости  
	Из - %
	70%

	ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ
	Максимални индекс изграђености  
	Ии
	2,50

	УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦ.
	мин. величина парцела
	мин. ширина парцела

	Правила парцелације 

	· Најмања површина грађевинске парцеле за породично становање износи 300м2.
· Најмања површина грађевинске парцеле за стамбено-пословне и попсловне намене 

износи 300м2.

· Најмања површина грађевинске парцеле за вишепородично стновање износи 600м2.

	· за породично становање, породично становање са пословањем и парцеле пословне намене износи 10м. 

· за вишепородично становање и вишепородично становање са пословањем износи 16м.

	
	Напомена!

Ове минималне ширине парцела не односе се на постојеће парцеле које су мање ширине и површине од наведених. 

У случајевима кад су постојеће парцеле мањих ширина од наведених, могу се градити сви типови објеката уколико се испоштују остали урбанистички патаметри који се односе на ову зону (степен заузетости, индекс изграђености, спратност и мин. удаљеност од суседних парцела).

	
	Према улици
 (од регулационе линије)
	Положај објеката према површини јавне намене
Породични стамбени објекти могу се постављати на регулациону линију или на удаљености до 6.00м. од регулационе линије (поштујући регулацију објеката у окружењу).
Објекти који ће се градити у спољној зони градње парцеле имаће директан контакт са јавном површином.

Објекти који ће се градити у унутрашњој зони градње парцеле имаће индиректан контакт са јавном површином преко спољне зоне градње парцеле.

Сви објекти морају поштовати регулационе и грађевинске линије како је то приказано на графичком прилогу графички прилог бр.4 и и имати приступ са јавне површине. 

	ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ
	Положај према границама суседних парцела
Ако је објекат на заједничкој граници према суседу, на делу објекта према суседу није дозвољено отварање отвора, а кровне равни морају бити орјентисане према сопственој парцели (према суседу поставити калкански зид), или ако се одводњавање врши према суседу мора се прибавити оверена писмена сагласност.

Ако је објекат на мин. 1.00м од заједничке границе, на том делу објекта дозвољени су само отвори са високим парапетом мин. висине 1.80м. Нагиб кровних равни може бити и према суседу.

Ако је објекат на мин. 3.00м од заједничке границе  на том делу објекта дозвољени су отвари стамбених просторија.

Уместо слободног колског пролаза објекат може да садржи и покривени колски пролаз, тзв. "ајнфорт", при чему објекат мора да буде лоциран у свему у складу са осталим условима.

За све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор.

	
	Упуштање делова објекта у јавну површину
	Грађевински елементи на нивоу приземља, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то :

1) Излози локала макс. 0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 2,00 м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;

2) Транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже макс. 2,00 м по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;

3) Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом макс. 3,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% предње фасаде изнад приземља; 

4) Конзолне рекламе макс. 1,20 м на висини изнад 3,00 м;

5) Један степеник до 0,30 м ван регулационе линије.

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже – не могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 

Грађевински елементи (еркери, балкони, доксати, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата на делу објекта вишем од 3,00 м могу да пређу грађевинску односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада на делу објекта према улици макс. 1,20 м. 



	
	Грађевинска линија испод ниво терена
	У границама грађевинске парцеле.

(стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле).



	
	Спратност
и
висинска регулација
	· Мax. спратност је П+3.
· За објекте у спољној зони градње парцеле максимална спратност ових објекта је П+2+Поткровље или П+3..

· Максимална висина објеката у спољној зони од 12,00м односи се на висину објекта мерено од тротоара до тачке пресека унутрашње стране фасадног зида и косине плафона завршне етаже.

· За објекте у унутрашњој зони градње парцеле максимална спратност ових објекта је П+1+Поткровље или П+1+Пс  (Пс – повучен спрат).

· Максимална висина објеката унутрашњој зони од 9,00м односи се на висину објекта мерено од тротоара до тачке пресека унутрашње стране фасадног зида и косине плафона завршне етаже.

· Максимална спратност помоћних објеката је П - приземље.

· Максимална висина помоћних објеката је 5,00м мерено од тротоара око објекта до слемена.

	НАЈВЕЋА
ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И 
	
	

	ВИСИНА ОБЈЕКТА
	Нивелациони услови:
	Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта и   то :
· кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
· кота приземља може бити највише 1,2 м  виша од нулте коте;
· за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатност) кота приземља може бити макс. 0,20 м виша од коте тротоара, (денивелација до 1,2 м савладава се унутар објекта).

	
	Напомена :
	на висини венца могуће је формирти коси кров или повући за мин 1,2 м

	зона  02
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНА ЗОНА
ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

Становање у зони око самог центра насеља (обухватају неколико блокова у чијем је центру смештена централна зона).
У стамбеним објекатима  дозвољена је пренамена простора у пословно-трговачку-услужну делатност која неће реметити основну стамбену функцију већ ће побољшати услове живота.

У овој зони дозвољена је изградња пословног простора без функције становања, и то за потребе трговине, угоститељства, занатства, пословања, администрације, културе, здравства, спорта, рекреације, културе, образовања и слично. Уѕ услов да нова функција неће реметити основну стамбену функцију већ ће побољшати услове живота и неће реметити услове животне средине (комунална бука, загађење ваздуха, загађење земљишта и др.).
Постојећи изграђени објекти који су већих димензија од прописаних, као и објекти чије парцеле су мање од прописаних могу се задржати.
МОГУЋНОСТ И ОГРАНИЧЕЊА начина коришћења простора и објеката
ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНЕ
НАМЕНЕ ЗОНЕ

УСЛОВНО ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

Терцијарне и квартарне делатности које су компатибилне са основном функцијом у предметној зони.

Изградња радних објеката у оквиру насељског ткива (пословни објекти, производни, услужни, складишни и економски), на појединачним локацијама, може се вршити уколико технологија рада и обим транспорта које ове активности генеришу не утичу негативно на животну средину и остале насељске функције (бука, загађење воде, ваздуха, тла) и који нису у колизији са планираном преовлађујућом наменом зоне).
ЗАБРАЊЕНА НАМЕНА

Трговина на велико, трговина која захтева велика доставна возила, трговина изван продавница (тезге); Поправка моторних возила; ..
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА И ЗОНЕ ГРАДЊЕ НА ПАРЦЕЛИ
На парцели је могуће градити више објекта  исте или различите намене са пратећим објектима у складу са ограничењима која су дата урбанистичким параметрима овог Плана.

Планом је дефинисано да у овој зони насеља постоје две зоне градње на свакој појединачној грађевинској парцели:

· Спољна зона градње парцеле;

· Унутрашња зона градње парцеле.
Под спољном зоном градње парцеле подразумева се предњи део парцеле који се регулационом линијом непосредно граничи са јавном површином.

Дубина.спољне зоне градње парцеле је максимум 15,00 м ± 25%.

Под унутрашњом зоном градње парцеле подразумева се остали део парцеле који нема директан контакт са јавном површином већ се тај контакт остварује преко спољне зоне.
ОДНОС СТАНОВАЊА И ПОСЛОВАЊА

преко 80%/до30%

НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ

Максимални индекс заузетости

Из - %
· породично становање   са   пословањем
         Из =   60%

· породично становање   са       пољопривредом  Из =   40%
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ

Максимални индекс изграђености

Ии
· породично становање    са пословањем:         Ии = 1,5
· породично становање   са       пољопривредом:  Ии = 1,0
УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦ.
тип објекта

мин. величина парцела

мин. ширина парцела

Правила парцелације
· Најмања површина грађевинске парцеле за породично становање износи 300м2.

· Најмања површина грађевинске парцеле за стамбено-пословне и попсловне намене
износи 300м2.

· Најмања површина грађевинске парцеле за вишепородично стновање износи 500м2.
· за породично становање, породично становање са пословањем и парцеле пословне намене износи 10м.

· за вишепородично становање и вишепородично становање са пословањем износи 15м.
Напомена!

Ове минималне ширине парцела не односе се на постојеће парцеле које су мање ширине и површине од наведених.

У случајевима кад су постојеће парцеле мањих ширина од наведених, могу се градити сви типови објеката уколико се испоштују остали урбанистички патаметри који се односе на ову зону (степен заузетости, индекс изграђености, спратност и мин. удаљеност од суседних парцела).
Према улици
(од регулационе линије)
Положај објеката према површини јавне намене
Објекти који ће се градити у спољној зони градње парцеле имаће директан контакт са јавном површином.

Објекти који ће се градити у унутрашњој зони градње парцеле имаће индиректан контакт са јавном површином преко спољне зоне градње парцеле.

Сви објекти морају поштовати регулационе и грађевинске линије како је то приказано на графичком прилогу План регулације графички прилог бр.3 и и имати приступ са јавне површине.
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ

Положај према границама суседних парцела
Ако је објекат на заједничкој граници према суседу, на делу објекта према суседу није дозвољено отварање отвора, а кровне равни морају бити орјентисане према сопственој парцели (према суседу поставити калкански зид), или ако се одводњавање врши према суседу мора се прибавити оверена писмена сагласност.

Ако је објекат на мин. 1.00м од заједничке границе, на том делу објекта дозвољени су само отвори са високим парапетом мин. висине 1.80м. Нагиб кровних равни може бити и према суседу.

Ако је објекат на мин. 3.00м од заједничке границе  на том делу објекта дозвољени су отвари стамбених просторија.

Уместо слободног колског пролаза објекат може да садржи и покривени колски пролаз, тзв. "ајнфорт", при чему објекат мора да буде лоциран у свему у складу са осталим условима.

За све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор

Упуштање делова објекта у јавну површину

Грађевински елементи на нивоу приземља, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то :

1) Излози локала макс. 0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 2,00 м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;

2) Транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже макс. 2,00 м по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;

3) Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом макс. 3,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% предње фасаде изнад приземља;

4) Конзолне рекламе макс. 1,20 м на висини изнад 3,00 м;

5) Један степеник до 0,30 м ван регулационе линије.

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже – не могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 

Грађевински елементи (еркери, балкони, доксати, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата на делу објекта вишем од 3,00 м могу да пређу грађевинску односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада на делу објекта према улици макс. 1,20 м.

Грађевинска линија испод ниво терена

У границама грађевинске парцеле.

(стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле).

Спратност
и
висинска регулација

· Мax. спратност је П+2+Пк.
· За објекте у спољној зони градње парцеле максимална спратност ових објекта је П+2+Поткровље..
· Максимална висина објеката у спољној зони од 12,00м односи се на висину објекта мерено од тротоара до тачке пресека унутрашње стране фасадног зида и косине плафона завршне етаже.

· За објекте у унутрашњој зони градње парцеле максимална спратност ових објекта је П+1+Поткровље или П+1+Пс  (Пс – повучен спрат).

· Максимална висина објеката у унутрашњој зони од 9,00м односи се на висину објекта мерено од тротоара до тачке пресека унутрашње стране фасадног зида и косине плафона завршне етаже.

· Максимална спратност помоћних објеката је П - приземље.

· Максимална висина помоћних објеката је 5,00м мерено од тротоара око објекта до слемена.
НАЈВЕЋА
ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И

ВИСИНА ОБЈЕКТА

Нивелациони услови:

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта и то :
· кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
· кота приземља може бити највише 1,2 м  виша од нулте коте;
· за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатност) кота приземља може бити макс. 0,20 м виша од коте тротоара, (денивелација до 1,2 м савладава се унутар објекта).
Напомена :

на висини венца могуће је формирти коси кров или повући за мин 1,2 м

зона  03
СТАМБЕНА ЗОНА
ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНЕ
НАМЕНЕ ЗОНЕ

ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

Становање у осталом делу насеља. У приземљу стамбеног објекта такође је дозвољена пренамена простора у пословно-трговачку-услужну делатност која неће реметити основну стамбену функцију већ ће побољшати услове живота. Поред ових функција могуће је дозволити и подстакнути развој разних заната и осталих услужних делатности примерених стамбеној зони. а у складу са условима заштите животне средине (комунална бука, загађење ваздуха, загађење земљишта и др.).

Постојећи изграђени објекти који су већих димензија од прописаних, као и објекти чије парцеле су мање од прописаних могу се задржати.
Дозвољена је пренамена стамбеног простора у пословно-трговачко-услужну делатност која неће реметити основну стамбену функцију већ ће побољшати услове живота и неће реметити услове животне средине (комунална бука, загађење ваздуха, загађење земљишта и др.).
Потребно је употпунити понуду постојећих садржаја и на тај начин побољшати квалитет понуде централних функција у насељу и то објектима у области друштвених активности, администрације и слично.
МОГУЋНОСТ И ОГРАНИЧЕЊА начина коришћења простора и објеката
УСЛОВНО ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

Терцијарне и квартарне делатности које су компатибилне са основном функцијом у предметној зони.

Производно занатсво ако не омета садржаје у окружењу (бука, вибрације и сл)
ЗАБРАЊЕНА НАМЕНА

Трговина на велико, трговина која захтева велика доставна возила, трговина изван продавница (тезге); Оправка моторних возила; погребне услуге;

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА И ЗОНЕ ГРАДЊЕ НА ПАРЦЕЛИ
На парцели је могуће градити више објекта  исте или различите намене са пратећим објектима у складу са ограничењима која су дата урбанистичким параметрима овог Плана.

Планом је дефинисано да у овој зони насеља постоје две зоне градње на свакој појединачној грађевинској парцели:

1. Спољна зона градње парцеле;

2. Унутрашња зона градње парцеле.
Под спољном зоном градње парцеле подразумева се предњи део парцеле који се регулационом линијом непосредно граничи са јавном површином.

Дубина.спољне зоне градње парцеле је максимум 15,00 м ± 25%.

Под унутрашњом зоном градње парцеле подразумева се остали део парцеле који нема директан контакт са јавном површином већ се тај контакт остварује преко спољне зоне.
ОДНОС СТАНОВАЊА И ПОСЛОВАЊА

преко 80%/до30%
НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ

Максимални индекс заузетости

Из - %
за парцеле до 500м2   Из  је 30%
за парцеле мање од 500м2   Из  је 50%

ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ

Максимални индекс изграђености

Ии
Ии = 1,0
УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦ.
тип објекта

мин. величина парцела

мин. ширина парцела

Правила парцелације
· Најмања површина грађевинске парцеле за породично становање износи 300м2.

· Најмања површина грађевинске парцеле за стамбено-пословне и попсловне намене
износи 300м2.

· Најмања површина грађевинске парцеле за вишепородично становање износи 500м2.
· за породично становање, породично становање са пословањем и парцеле пословне намене износи 10м.

· за вишепородично становање и вишепородично становање са пословањем износи 15м.
Напомена!

Ове минималне ширине парцела не односе се на постојеће парцеле које су мање ширине и површине од наведених.

У случајевима кад су постојеће парцеле мањих ширина од наведених, могу се градити сви типови објеката уколико се испоштују остали урбанистички патаметри који се односе на ову зону (степен заузетости, индекс изграђености, спратност и мин. удаљеност од суседних парцела).
Према улици
(од регулационе линије)
Положај објеката према површини јавне намене
Објекти који ће се градити у спољној зони градње парцеле имаће директан контакт са јавном површином.

Објекти који ће се градити у унутрашњој зони градње парцеле имаће индиректан контакт са јавном површином преко спољне зоне градње парцеле.

Сви објекти морају поштовати регулационе и грађевинске линије како је то приказано на графичком прилогу План регулације графички прилог бр.3 и и имати приступ са јавне површине.
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ

Положај према границама суседних парцела
Ако је објекат на заједничкој граници према суседу, на делу објекта према суседу није дозвољено отварање отвора, а кровне равни морају бити орјентисане према сопственој парцели (према суседу поставити калкански зид), или ако се одводњавање врши према суседу мора се прибавити оверена писмена сагласност.

Ако је објекат на мин. 1.00м од заједничке границе, на том делу објекта дозвољени су само отвори са високим парапетом мин. висине 1.80м. Нагиб кровних равни може бити и према суседу.

Ако је објекат на мин. 3.00м од заједничке границе  на том делу објекта дозвољени су отвари стамбених просторија.

Уместо слободног колског пролаза објекат може да садржи и покривени колски пролаз, тзв. "ајнфорт", при чему објекат мора да буде лоциран у свему у складу са осталим условима.

За све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор.
Упуштање делова објекта у јавну површину

Грађевински елементи на нивоу приземља, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то :

1) Излози локала макс. 0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 2,00 м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;

2) Транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже макс. 2,00 м по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;

3) Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом макс. 3,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% предње фасаде изнад приземља;

4) Конзолне рекламе макс. 1,20 м на висини изнад 3,00 м;

5) Један степеник до 0,30 м ван регулационе линије.

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже – ne могу прећи грађевинску, односно регулациону линију.
Грађевински елементи (еркери, балкони, доксати, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата на делу објекта вишем од 3,00 м могу да пређу грађевинску односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада на делу објекта према улици макс. 1,20 м.

Грађевинска линија испод ниво терена

У границама грађевинске парцеле.

(стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле).

Спратност
и
висинска регулација

· Мax. спратност је П+2+Пк.
· За објекте у спољној зони градње парцеле максимална спратност ових објекта је П+2+Поткровље или П+2+ повучени спрат..
· Максимална висина објеката од 12,00м односи се на висину објекта мерено од тротоара до тачке пресека унутрашње стране фасадног зида и косине плафона завршне етаже.

· За објекте у унутрашњој зони градње парцеле максимална спратност ових објекта је П+1+Поткровље или П+1+Пс  (Пс – повучен спрат).

· Максимална висина објеката од 9,00м односи се на висину објекта мерено од тротоара до тачке пресека унутрашње стране фасадног зида и косине плафона завршне етаже.

· Максимална спратност помоћних објеката је П - приземље.

· Максимална висина помоћних објеката је 5,00м мерено од тротоара око објекта до слемена.
НАЈВЕЋА
ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И
ВИСИНА ОБЈЕКТА

Нивелациони услови:

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта и то :
· кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
· кота приземља може бити највише 1,2 м  виша од нулте коте;
· за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатност) кота приземља може бити макс. 0,20 м виша од коте тротоара, (денивелација до 1,2 м савладава се унутар објекта).
Напомена :

на висини венца могуће је формирти коси кров или повући за мин 1,2 м

зона  04
ПОСЛОВНО - СТАМБЕНО ЗОНА
ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНЕ
НАМЕНЕ ЗОНЕ

ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

За овај тип породичног становања основно је да се у оквиру елементарног становања морају обезбедити просторни услови за обављање производних активности које су везане са услужним занатством (пекаре, мањи производни капацитети итд.) који не загађују животну средину и не ремете преовлађујућу намену - становање. Дата величина, као и просторна организација дела који се намењује пословању у склопу овог садржаја, разматраће се у конкретним случајевима, зависно од величине парцеле, положаја у ширем окружењу, комуналне опремљености и задовољењу аспекта заштите човекове средине. Код овог вида становања треба посебно водити рачуна о организацији и уређењу дела парцеле породичног становања или парцела за чисто породично становање: садржаји на парцели треба да буду организовани на начин да не утичу на аерозагађење, а озелењавање и начин ограђивања парцеле треба да допринесу лепшем микроамбијенту стамбеног блока. 
Ове зоне лоциране на излазима из села, где долази до мешања зона становања и постојећих радних зона. Поред стамбених саджаја могу се очекивати радни садржаји као и могућа намена у овој зони је радно-пословно-производна, мање фарме за узгој стоке, развој пластеника који су у склопу пољопривредног газдинства,.....развој свих видова прерађевчке индустрије везане за пољопривредну производњу и сл.   а да својим мешовитим садржајем не утичу до те мере на основну функцију ове зоне – становање. 
МОГУЋНОСТ И ОГРАНИЧЕЊА начина коришћења простора и објеката  
УСЛОВНО ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

Терцијарне и квартарне делатности које су компатибилне са основном функцијом у предметној зони.

Производно занатсво ако не омета садржаје у окружењу (бука, вибрације и сл)

ЗАБРАЊЕНА НАМЕНА

Трговина на велико, трговина која захтева велика доставна возила, трговина изван продавница (тезге, пијаца); Оправка моторних возила; 

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА И ЗОНЕ ГРАДЊЕ НА ПАРЦЕЛИ
На парцели је могуће градити више објекта  исте или различите намене са пратећим објектима у складу са ограничењима која су дата урбанистичким параметрима овог Плана. 

Планом је дефинисано да у овој зони насеља постоје две зоне градње на свакој појединачној грађевинској парцели: 

· Спољна зона градње парцеле;

· Унутрашња зона градње парцеле.
Под спољном зоном градње парцеле подразумева се предњи део парцеле који се регулационом линијом непосредно граничи са јавном површином.  

Дубина.спољне зоне градње парцеле је максимум 15,00 м ± 25%.

Под унутрашњом зоном градње парцеле подразумева се остали део парцеле који нема директан контакт са јавном површином већ се тај контакт остварује преко спољне зоне.
ОДНОС СТАНОВАЊА И ПОСЛОВАЊА

до 50% од 100% пословања

НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ

Максимални индекс заузетости  

Из - %
· породично становање   са   пословањем
         Из =   60%

· породично становање   са       пољопривредом  Из =   40%
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ

Максимални индекс изграђености  

Ии
· породично становање    са пословањем:         Ии = 1,5
· породично становање   са       пољопривредом:  Ии = 1,0
УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦ.
тип објекта

мин. величина парцела

мин. ширина парцела

Правила парцелације 
· Најмања површина грађевинске парцеле за породично становање износи 300м2.

· Најмања површина грађевинске парцеле за стамбено-пословне и попсловне намене 

износи 300м2.

· Најмања површина грађевинске парцеле за вишепородично стновање износи 500м2
· за породично становање, породично становање са пословањем и парцеле пословне намене износи 10м. 

· за вишепородично становање и вишепородично становање са пословањем износи 15м.
Напомена!

Ове минималне ширине парцела не односе се на постојеће парцеле које су мање ширине и површине од наведених. 

У случајевима кад су постојеће парцеле мањих ширина од наведених, могу се градити сви типови објеката уколико се испоштују остали урбанистички патаметри који се односе на ову зону (степен заузетости, индекс изграђености, спратност и мин. удаљеност од суседних парцела).
Према улици
 (од регулационе линије)
Положај објеката према површини јавне намене
Објекти који ће се градити у спољној зони градње парцеле имаће директан контакт са јавном површином.

Објекти који ће се градити у унутрашњој зони градње парцеле имаће индиректан контакт са јавном површином преко спољне зоне градње парцеле.

Сви објекти морају поштовати регулационе и грађевинске линије како је то приказано на графичком прилогу План регулације графички прилог бр.4 и и имати приступ са јавне површине. 

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ

Положај према границама суседних парцела
Ако је објекат на заједничкој граници према суседу, на делу објекта према суседу није дозвољено отварање отвора, а кровне равни морају бити орјентисане према сопственој парцели (према суседу поставити калкански зид), или ако се одводњавање врши према суседу мора се прибавити оверена писмена сагласност.

Ако је објекат на мин. 1.00м од заједничке границе, на том делу објекта дозвољени су само отвори са високим парапетом мин. висине 1.80м. Нагиб кровних равни може бити и према суседу.

Ако је објекат на мин. 3.00м од заједничке границе  на том делу објекта дозвољени су отвари стамбених просторија.

Уместо слободног колског пролаза објекат може да садржи и покривени колски пролаз, тзв. "ајнфорт", при чему објекат мора да буде лоциран у свему у складу са осталим условима.

За све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор

Упуштање делова објекта у јавну површину

Грађевински елементи на нивоу приземља, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то :

1) Излози локала макс. 0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 2,00 м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;

2) Транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже макс. 2,00 м по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;

3) Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом макс. 3,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% предње фасаде изнад приземља; 

4) Конзолне рекламе макс. 1,20 м на висини изнад 3,00 м;

5) Један степеник до 0,30 м ван регулационе линије.

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже – не могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 

Грађевински елементи (еркери, балкони, доксати, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата на делу објекта вишем од 3,00 м могу да пређу грађевинску односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада на делу објекта према улици макс. 1,20 м. 

Грађевинска линија испод ниво терена

У границама грађевинске парцеле.

(стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле).

Спратност 

и
висинска регулација

· Планирана спратност у овој зони је П+2+Поткровље (за намену становања) док нестамбени објекти могу имати максималну спратност П+2+Поткровље.
· За објекте у спољној зони градње парцеле максимална спратност ових објекта је П+2+Поткровље.
· Максимална висина објеката у спољној зони градње од 12,00м односи се на висину објекта мерено од тротоара до тачке пресека унутрашње стране фасадног зида и косине плафона завршне етаже.

· За објекте у унутрашњој зони градње парцеле максимална спратност ових објекта је П+1+Поткровље или П+1+Пс  (Пс – повучен спрат).

· Максимална висина објеката унутрашњој зони градње од 9,00м односи се на висину објекта мерено од тротоара до тачке пресека унутрашње стране фасадног зида и косине плафона завршне етаже.

· Максимална спратност помоћних објеката је П - приземље.

· Максимална висина помоћних објеката је 5,00м мерено од тротоара око објекта до слемена.
НАЈВЕЋА
ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И 

ВИСИНА ОБЈЕКТА

Нивелациони услови:

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта и то :
· кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
· кота приземља може бити највише 1,2 м  виша од нулте коте;
· за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатност) кота приземља може бити макс. 0,20 м виша од коте тротоара, (денивелација до 1,2 м савладава се унутар објекта).
Напомена :

на висини венца могуће је формирти коси кров или повући за мин 1,2 м

зона  05
ПРИВРЕДНО-РАДНА ЗОНА
ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНЕ
НАМЕНЕ ЗОНЕ

ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

        Нова привредно-радно-пословна зона повећана у односу на постојећу, просторе се ка свим излазима из Јабуке .
        Могућа намена у овој зони је радно-пословно-производна, развој пластеника, . фарме за узгој стоке,...развој свих видова прерађевчке индустрије везане за пољопривредну производњу и сл. 

          Развој текстилне индустрије: упошљавање незапослених кроз пословни инкубатор отвара се могућност већ идентификованих кластера у Панчеву, а кроз осавремењивање и оживљавање постојећих капацитета са повећањем енергетске ефикасности и повезивање по принципу кластера. Они могу допринети опоравку и даљем развоју ове традиционалне и високо интензивне индустрије, где Панчево може имати одређену конкурентску предност захваљујући близини великог тржишта и индустријској традицији.  Могући садржаји: конфекција, трикотажа, текстил, производи од коже, производња обуће и одеће од коже, производи од вуне итд.

Изградња објеката за складиштење, паковање и прераду пољопривредних проироизвода - опремање погона високих степена прераде прехрамбених и непрехрамбених пољопривредних производа за масовну производњу квалитетне и здравствено безбедне хране од производа домаће примарне пољопривредне производње;

Електронска индустрија - Могући капацитети: производња аудио и видео технике, медицинске опреме, електронских играчака, електронских музичких инструмената.

Производњи уређаја и постројења за коришћење обновљивих извора енергије - Могући садржаји : опрема за ветрогенераторе, соларна постројења и сл.

Предлаже се више фаза производње на основу сировинске базе из природних супстаници (биље, лековите траве, цвеће).
Приликом градње сточарских фарми морају се поштовати услови предвиђени важећим Законом о процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС, 69/05)  и пратећи Правилници, Уредбе и др. подзаконска акта, уз евентуалну израду Студије о процени утицаја на животну средину. 

Фарма, према Правилнику о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и држање копитара папкара, живине и кунића (''Службени гласник РС'', бр. 81/06) јесте газдинство у коме се држи или узгаја 20 и више грла копитара, папкара (20 и више грла говеда, 100 и више грла свиња, 150 и више грла оваца и коза) или 350 и више јединки живине и кунића и може да се гради на:

· локацији која се налази на подручју и у зони која, у зависности од врсте и броја животиња, као и еколошких услова не угрожава, нити би била угрожена од стамбених и других објеката у ближој или даљој околини,

· компактном земљишту које не сме бити подводно и које мора имати добре отоке атсмосферских вода,

· локацији која се налази изван зоне која може бити угрожена поплавом и клизањем терена.

Фарма мора да буде изграђена тако да омогући одговарајуће микроклиматске и зоохигијенске услове зависно од врсте животиња.

Фарма мора бити снабдевена довољном количином воде за пиће из јавног водовода или сопственог бунара, која мора бити контролисана и мора испуњавати стандарде прописане за пијаћу воду. За прање објеката и путева може се користити и вода која не испуњава прописане стандарде за пијаћу воду.

Фарма мора да испуни и следеће услове:

· Простор за одлагање и збрињавање стајског ђубрива из објекта мора бити смештен, односно изграђен тако да се спречи загађивање околине и ширење узрочника заразних болести животиња и људи, насупрот правцу главних ветрова и мора да буде удаљен најмање 50 m од објекта за узгој животиња;

· Фарма са више од 100 условних грла копитара и папкара мора да има одвојен колски и пешачки улаз;

· На колском и пешачком улазу морају бити изграђене дезинфекционе баријере димензија 6,0 х 3,0 х 0,25м и 1,0 х 0,5 х 0,05м и испуњене воденим раствором дезифицијенса;

· Дезинфекционе баријере морају бити изграђене на начин који омогућава њихово чишћење и прање, као и испуштање раствора кроз дренажни отвор;

· На фарми je неопходно обезбедити и простор, односно просторије за смештај, сортирање и складиштење хране за животиње.

За све објекте који се планирају и изводе на предметном простору, а могу имати значајне утицаје на животну средину, надлежни орган може донети Одлуку о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 135/2004), Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 69/2005) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 84/2005).

МОГУЋНОСТ И ОГРАНИЧЕЊА начина коришћења простора и објеката  
УСЛОВНО ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

Производно занатсво ако не омета садржаје у окружењу (бука, вибрације и сл)
Пројекти који могу бити подвргнути поступку процене утицаја на основу Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средин
ЗАБРАЊЕНА НАМЕНА

Становање у овој зони није дозвољено. 

У оквиру зоне није дозвољено:

- изградња и употреба постројења и обављање активности ако нису испуњени стандарди у погледу емисије, ако су без исправне опреме и уређаја којима се смањује или спречава емисија загађујуших материја или енергије, односно ако нису предузете друге мере и радње за обезбеђење прописаних услова заштите животне средине,

- испуштање загађујуших материја или енергије у чиниоце животне средине на начин и у количинама, односно концентрацијама или нивоима изнад прописаних,

- испуштање и одлагање опасних материја и отпада у животну средину супротно закону
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА И ЗОНЕ ГРАДЊЕ НА ПАРЦЕЛИ
На парцели је могуће градити више објекта  исте или различите намене са пратећим објектима у складу са ограничењима која су дата урбанистичким параметрима овог Плана. 
ОДНОС СТАНОВАЊА И ПОСЛОВАЊА

до 50% од 100% пословања

НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ

Максимални индекс заузетости  

Из - %
до 60%

ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ

Максимални индекс изграђености  

Ии
2,0
УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦ.
тип објекта

мин. величина парцела

мин. ширина парцела

Најмања површина грађевинске парцеле износи 400м2.

                  износи 15м. 
Правила парцелације 
Напомена!

Ове минималне ширине парцела не односе се на постојеће парцеле које су мање ширине и површине од наведених. 

У случајевима кад су постојеће парцеле мањих ширина од наведених, могу се градити сви типови објеката уколико се испоштују остали урбанистички патаметри који се односе на ову зону (степен заузетости, индекс изграђености, спратност и мин. удаљеност од суседних парцела).
Према улици
 (од регулационе линије)
Положај објеката према површини јавне намене
Објекти који ће се градити у спољној зони градње парцеле имаће директан контакт са јавном површином.

Објекти који ће се градити у унутрашњој зони градње парцеле имаће индиректан контакт са јавном површином преко спољне зоне градње парцеле.

Сви објекти морају поштовати регулационе и грађевинске линије како је то приказано на графичком прилогу План регулације графички прилог бр.3 и и имати приступ са јавне површине. 

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ

Положај према границама суседних парцела
Ако је објекат на заједничкој граници према суседу, на делу објекта према суседу није дозвољено отварање отвора, а кровне равни морају бити орјентисане према сопственој парцели (према суседу поставити калкански зид), или ако се одводњавање врши према суседу мора се прибавити оверена писмена сагласност.

Ако је објекат на мин. 1.00м од заједничке границе, на том делу објекта дозвољени су само отвори са високим парапетом мин. висине 1.80м. Нагиб кровних равни може бити и према суседу.

Ако је објекат на мин. 3.00м од заједничке границе  на том делу објекта дозвољени су отвари стамбених просторија.

Уместо слободног колског пролаза објекат може да садржи и покривени колски пролаз, тзв. "ајнфорт", при чему објекат мора да буде лоциран у свему у складу са осталим условима.

За све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор

Међусобно растојање објеката зависи од потреба организације пољопривредног комплекса и преиспитаће се израдом Урбанистичког пројекта у оквиру планом дефинисаних параметара.
Међусобна растојања економских објеката зависе од организације економског дворишта тако што се „прљави“ објекти постављају на правцима доминантних ветрова како би се што је могуће више њихов утицај на „чисте“ објекте.

Круг фарме мора да:

· буде довољно простран, да одговара капацитету, броју и величини изграђених објеката како би се обезбедила њихова функционална повезаност и међусобна удаљеност;

· у оквиру фарме морају се обезбедити два одвојена блока и то технички део (објекти за запослене, пословни објекти, објекат за боравак као и потребни пратећи објекти - котларнице, машинске радионице, складишта и друго) дозвољене максималне спратности П+1 (приземље+спрат), и изоловани производни део, дозвољене максималне спратности П (приземље) или ВП (високо приземље);

· има улаз који је контролисан или под надзором и на којем се обавезно води евиденција о уласку и изласку људи, животиња и возила из круга фарме;

· буде ограђен оградом висине максимум 2,20м која спречава неконтролисан улазак људи и животиња и буде уредно и редовно одржаван.

Упуштање делова објекта у јавну површину

Грађевински елементи на нивоу приземља, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то :

1) Излози локала макс. 0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 2,00 м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;

2) Транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже макс. 2,00 м по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;

3) Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом макс. 3,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% предње фасаде изнад приземља; 

4) Конзолне рекламе макс. 1,20 м на висини изнад 3,00 м;

5) Један степеник до 0,30 м ван регулационе линије.

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи грађевинску, односно регулациону линију Грађевински елементи (еркери, балкони, доксати, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата на делу објекта вишем од 3,00 м могу да пређу грађевинску односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада на делу објекта према улици макс. 1,20 м. 
Грађевинска линија испод ниво терена

У границама грађевинске парцеле.

(стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле).

Спратност 

и
висинска регулација

· Мax. спратност је П+2 или висина одређена у зависности од потреба технолошког процеса..
· Максимална висина објеката од 12,00м односи се на висину објекта мерено од тротоара до тачке пресека унутрашње стране фасадног зида и косине плафона завршне етаже.

· Максимална спратност помоћних објеката је П - приземље.

· Максимална висина помоћних објеката је 5,00м мерено од тротоара око објекта до слемена.
НАЈВЕЋА
ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И 

ВИСИНА ОБЈЕКТА

Нивелациони услови:

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта и то :
· кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
· за објекте који у у овој зони, кота приземља може бити макс. 0,20 м виша од коте тротоара, (денивелација до 1,2 м савладава се унутар објекта).
Напомена:

на висини венца могуће је формирти коси кров или повући за мин 1,2 м

зона  08
 ЗОНА ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ САДРЖАЈА
ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНЕ
НАМЕНЕ ЗОНЕ

ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

Површина за остваривање пратећих садржаја,  и нови простор за спортске садржаје у источном делу Јабуке. 
Спортски центар остаје у постојећим граница а могућа је изградња пратећих садржаја (свлачионица, санитарних чворова, клубских просторија и сл., угоститељских објеката и објеката са комплементарним делатностима спорту), а све у складу са потребама спортских активности. 
Грађевински објекти могу имати максималну спратност. Сви објекти морају бити одговарајуће комунално опремљени. Само добром међусобном функционалном и просторном усклађеношћу између свих елемената овог система, може се постићи његова ефикасност. Просторна организација функције рекреације, у будућој организацији Јабуке, подразумева постојање система рекреативних и спортских садржаја и објеката, како у оквиру основних функционалних зона (становања, друштвених центара, радних зона и сл.) тако и у оквиру издвојених просторних целина - градских рекреативних центара и јавних озелењених простора.
Посебан део ове  зоне  је уз старо корито Тамиша, чијим  ће се формирањем омогућити уређење и квалитетно коришћење простора уз воду.Развоја ловног, еко – туризма, могућност формирања вештачкој језера, језера, базена, развој школског туризма,.... као и близина реке, иницирао је да у појави се оваква зона проређеног становања – бунгалови , туристички апартмани, ресторани, мотели.... ( уколико се за то пронађе адекватан економски интерес).  
Планирна спратност објеката у овој зони била би приземна (П или П+1) или приземље са поткровљем са обиљем зеленила које би обезбедило овој зони један посебан квалитет живота и активног одмора у природи.  На нагнутим теренима дозвољена је изградња помоћних просторија у сутерену куће за одмор. 
На парцели се поред куће за одмор могу изградити и помоћни објекти, који су у функцији основног објекта (остава, гаража и сл.). Дозвољава се изградња лођа, тремова и пергола испред и у склопу објекта према осунчаним просторима и истакнутим природним садржајима.  
Архитектонска обрада објекта треба да буде прилагођена непосредном амбијенту и околном пејсажу. Делови зграда, њен структурални склоп од утицаја на обликовање и визуелни изглед (прозори, стрехе, димњачке капе, тремови) морају бити у духу архитектонског наслеђа овог подручја.  Могуће је предвидети најам објеката за викенд, за одређени период, по принципу кућа – бунгалов или чак потенцирати смештај туриста у окружење сеоског салаша у којем би они били активни учесници. Ова зона може се сматрати посебно атрактивним простором за свеопшти развој насеља. 

МОГУЋНОСТ И ОГРАНИЧЕЊА начина коришћења простора и објеката  
УСЛОВНО ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

  Производно занатсво ако не омета садржаје у окружењу (бука, вибрације и сл).

  Пројекти који могу бити подвргнути поступку процене утицаја на основу Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.
  Пластеници и стакленици
ЗАБРАЊЕНА НАМЕНА

У оквиру зоне није дозвољено:

- испуштање загађујуших материја 

- испуштање и одлагање опасних материја и отпада у животну средину супротно закону
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА И ЗОНЕ ГРАДЊЕ НА ПАРЦЕЛИ
На парцели је могуће градити више објекта  исте или различите намене са пратећим објектима у складу са ограничењима која су дата урбанистичким параметрима овог Плана. 

ОДНОС СТАНОВАЊА И ПОСЛОВАЊА

до 50% од 100% пословања

НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ

Максимални индекс заузетости  

Из - %
60%
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ

Максимални индекс изграђености  

Ии
0.6
УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦ.
тип објекта

мин. величина парцела

мин. ширина парцела

Најмања површина грађевинске парцеле износи 400м2.
15м.
Правила парцелације
Напомена!

Ове минималне ширине парцела не односе се на постојеће парцеле које су мање ширине и површине од наведених. 

У случајевима кад су постојеће парцеле мањих ширина од наведених, могу се градити сви типови објеката уколико се испоштују остали урбанистички патаметри који се односе на ову зону (степен заузетости, индекс изграђености, спратност и мин. удаљеност од суседних парцела).
Према улици
 (од регулационе линије)
Положај објеката према површини јавне намене
Објекти који ће се градити у спољној зони градње парцеле имаће директан контакт са јавном површином.

Објекти који ће се градити у унутрашњој зони градње парцеле имаће индиректан контакт са јавном површином преко спољне зоне градње парцеле.

Сви објекти морају поштовати регулационе и грађевинске линије како је то приказано на графичком прилогу План регулације графички прилог бр.3 и и имати приступ са јавне површине. 
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ

Положај према границама суседних парцела
Ако је објекат на заједничкој граници према суседу, на делу објекта према суседу није дозвољено отварање отвора, а кровне равни морају бити орјентисане према сопственој парцели (према суседу поставити калкански зид), или ако се одводњавање врши према суседу мора се прибавити оверена писмена сагласност.

Ако је објекат на мин. 1.00м од заједничке границе, на том делу објекта дозвољени су само отвори са високим парапетом мин. висине 1.80м. Нагиб кровних равни може бити и према суседу.

Ако је објекат на мин. 3.00м од заједничке границе  на том делу објекта дозвољени су отвари стамбених просторија.

За све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор
Упуштање делова објекта у јавну површину

Грађевински елементи на нивоу приземља, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то :

1) Излози локала макс. 0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 2,00 м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;

2) Транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже макс. 2,00 м по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;

3) Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом макс. 3,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% предње фасаде изнад приземља; 

4) Конзолне рекламе макс. 1,20 м на висини изнад 3,00 м;

5) Један степеник до 0,30 м ван регулационе линије.

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи грађевинску, односно регулациону линију Грађевински елементи (еркери, балкони, доксати, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата на делу објекта вишем од 3,00 м могу да пређу грађевинску односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада на делу објекта према улици макс. 1,20 м. 
Грађевинска линија испод ниво терена

У границама грађевинске парцеле.

(стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле).

Спратност
 и
висинска регулација

· Мax. спратност је П+1.
· Максимална висина објеката од 8,00м односи се на висину објекта мерено од тротоара до тачке пресека унутрашње стране фасадног зида и косине плафона завршне етаже.

· Максимална спратност помоћних објеката је П - приземље.

· Максимална висина помоћних објеката је 5,00м мерено од тротоара око објекта до слемена.
НАЈВЕЋА
ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И 

ВИСИНА ОБЈЕКТА

Нивелациони услови:

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта и то :
· кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
· за објекте који у у овој зони, кота приземља може бити макс. 0,20 м виша од коте тротоара, (денивелација до 1,2 м савладава се унутар објекта).
Напомена :

на висини венца могуће је формирти коси кров или повући за мин 1,2 м

зона  11
ЗОНА ЗАБРАЊЕНЕ ГРАДЊЕ

ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНЕ
НАМЕНЕ ЗОНЕ

ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

Зона забрањене градње
Инфраструктурни коридор, спада у грађевинско земљиште привредно – радне зоне  и представља зону намењену делатностима које су дозвољене (уз сагласност власника гасовода и ). 
Дозвољена је изградња паркинг простора, прилазних саобраћајница, евентуално објеката нискоградње који не ремете основну заштину функцију гасовода и ако то основна намена дозвољава, у свему према посебним условима власника инсталације који се штите.
.                         
МОГУЋНОСТ И ОГРАНИЧЕЊА начина коришћења простора и објеката  
УСЛОВНО ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

Може се користити и као пољопривредно земљиште, површине различитих култура и корисника, а могуће их је користити за изградњу стакленика и пластеника за производњу поврћа и цвећа.

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА И ЗОНЕ ГРАДЊЕ НА ПАРЦЕЛИ
На парцели је могуће градити више објекта  исте или различите намене са пратећим објектима у складу са ограничењима која су дата урбанистичким параметрима овог Плана. 

НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ

Максимални индекс заузетости  

Из - %
до 10% у свему према посебним условима власника далековода

ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ

Максимални индекс изграђености  

Ии
“И“ је до 0,2 у свему према посебним условима власника далековода

УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦ.
тип објекта

мин. величина парцела

мин. ширина парцела

минимална величина парцела
мин 400 м2
минимална ширина парцела

15.00м
Правила парцелације

Напомена:

За процесну опрему, уређаје и инфраструктурне инсталације висина није ограничена, односно може бити и већа. У тим случајевима (ако то буде неопходно), ће се прибављати посебни услови и сагласности од надлежних институција.
За процесну опрему, уређаје и инфраструктурне инсталације висина није ограничена, односно може бити и већа. У тим случајевима (ако то буде неопходно), ће се прибављати посебни услови и сагласности од надлежних институција.

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ПАРЦЕЛЕ према улици
У границама грађевинске парцеле.

(стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле).

Према улици
 (од регулационе линије)
Положај објеката према површини јавне намене
Објекти који ће се градити у спољној зони градње парцеле имаће директан контакт са јавном површином.

Објекти који ће се градити у унутрашњој зони градње парцеле имаће индиректан контакт са јавном површином преко спољне зоне градње парцеле.

Сви објекти морају поштовати регулационе и грађевинске линије како је то приказано на графичком прилогу (План регулације графички прилог) и имати приступ са јавне површине. 
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ

Положај према границама суседних парцела
Ако је објекат на заједничкој граници према суседу, на делу објекта према суседу није дозвољено отварање отвора, а кровне равни морају бити орјентисане према сопственој парцели (према суседу поставити калкански зид), или ако се одводњавање врши према суседу мора се прибавити оверена писмена сагласност.

Ако је објекат на мин. 1.00м од заједничке границе, на том делу објекта дозвољени су само отвори са високим парапетом мин. висине 1.80м. Нагиб кровних равни може бити и према суседу.

Ако је објекат на мин. 3.00м од заједничке границе  на том делу објекта дозвољени су отвари стамбених просторија.

Уместо слободног колског пролаза објекат може да садржи и покривени колски пролаз, тзв. "ајнфорт", при чему објекат мора да буде лоциран у свему у складу са осталим условима.

За све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор
Упуштање делова објекта у јавну површину

Грађевински елементи на нивоу приземља, не могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 
Грађевинска линија испод ниво терена

максимално у границама грађевинске парцеле

Спратност

· Мax. спратност је П
НАЈВЕЋА
ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И 

Висинска регулација

висинска кота кровног венца, стрехе, слемена, атике и сл. у односу на нивелету тротоара приступне саобраћајнице износи мах 7м
ВИСИНА ОБЈЕКТА

Нивелациони услови:

Планиране коте дате су у укрсним тачкама саобраћајница док су коте у грађевинским блоковима нешто више (за око 0,20м).
Напомена :

на висини венца могуће је формирти коси кров или повући за мин 1,2 м

зона  12
ЗОНА  ОГРАНИЧЕНЕ ГРАДЊЕ
ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНЕ
НАМЕНЕ ЗОНЕ

ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА

Инфраструктурни коридор, спада у грађевинско земљиште привредно – радне зоне  и представља зону намењену делатностима које су дозвољене (уз сагласност власника гасовода и ). Дозвољена је изградња паркинг простора, прилазних саобраћајница, евентуално објеката нискоградње који не ремете основну заштину функцију гасовода и ако то основна намена дозвољава, у свему према посебним условима власника инсталације који се штите.
Простор се може се користити и као пољопривредно земљиште, површине различитих култура и корисника, а могуће их је користити за изградњу стакленика и пластеника за производњу поврћа и цвећа.
.                       
УСЛОВНО ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА
· Паркинг простор за друмска транспортна средства.

· Услужни систем за снабдевање горивом 

· Пратеће службе.

Унутрашњу организацију и опремање предметног паркинга и станице за снабдебање горивом  извршиће власник тј. инвеститор
ЗАБРАЊЕНА НАМЕНА

Сви објекти осим наведених у претходним пасусима.
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА И ЗОНЕ ГРАДЊЕ НА ПАРЦЕЛИ
На парцели је могуће градити више објекта  исте или различите намене са пратећим објектима у складу са ограничењима која су дата урбанистичким 
ОДНОС СТАНОВАЊА И ПОСЛОВАЊА

до 50% од 100% пословања

НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ

Максимални индекс заузетости  

Из - %
до 10 %

ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ

Максимални индекс изграђености  

Ии
до 0,2

УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦ.
тип објекта

мин. величина парцела

мин. ширина парцела

минимална величина парцела
мин 400 м2
минимална ширина парцела
15.00м
Правила парцелације 
Напомена!

Ове минималне ширине парцела не односе се на постојеће парцеле које су мање ширине и површине од наведених. 

У случајевима кад су постојеће парцеле мањих ширина од наведених, могу се градити сви типови објеката уколико се испоштују остали урбанистички патаметри који се односе на ову зону (степен заузетости, индекс изграђености, спратност и мин. удаљеност од суседних парцела).
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ
Према улици
 (од регулационе линије)
Положај објеката према површини јавне намене
Објекти који ће се градити у спољној зони градње парцеле имаће директан контакт са јавном површином.

Објекти који ће се градити у унутрашњој зони градње парцеле имаће индиректан контакт са јавном површином преко спољне зоне градње парцеле.

Сви објекти морају поштовати регулационе и грађевинске линије како је то приказано на графичком прилогу План регулације графички прилог бр.3 и и имати приступ са јавне површине. 

Грађевинска линија испод ниво терена

У границама грађевинске парцеле.

(стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле).

Спратност

· Мax. спратност је П
· Максимална спратност помоћних објеката је П - приземље.

· Максимална висина помоћних објеката је 5,00м мерено од тротоара око објекта до слемена.
НАЈВЕЋА
ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И 

Висинска регулација

мах 5м
ВИСИНА ОБЈЕКТА

Нивелациони услови:

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта и то :
4) кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
5) кота приземља може бити највише 1,2 м  виша од нулте коте;
6) за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатност) кота приземља може бити макс. 0,20 м виша од коте тротоара, (денивелација до 1,2 м савладава се унутар објекта).
Напомена :

на висини венца могуће је формирти коси кров или повући за мин 1,2 м

Заједничка Правила грађења за СВЕ ЗОНЕ


	
	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНЕ 01, 02, 03, 04, 05, 08, 11 и 12

	Правила парцелације за интерне саобр. површине
	У зависности од потребе за формирањем интерних улица, пешачких стаза, тргова и др. унутар блокова (или већ постоје), дати правила за положај, трасу, регулацију и материјализацију ових површина и формирање парцела (кроз спровођење ће се ове површине према правилима дефинисати урбанистичким пројектом). Интерне улице могу и/или морају задовољити и противпожарне захтеве и захтеве пролаза интервентних возила (евакуација смећа, хитна помоћ и сл.). 
Може се формирати грађевинска парцела мање површине од површине предвиђене планом под условом да постоји приступ објекту ради одржавања и отклањања кварова :

Електроенергетска инфраструктура
Оријентациона површина објекта дистрибутивне трансформаторске станице - површина комплекса износи око 9х7м.

 За  трансформаторске  станице обезбедити колски прилаз за монтажу и замену трансформатора.

Телекомуникациона инфраструктура

Оријентациона површина потребна за смештај и  монтирање одговарајуће телекомуникационе опреме (MSAN) у случају потребе, биће  дата  условима надлежног предузећа(За капацитете до 1600х2 предвидети MSAN за спољну монтажу, као и оutdoor кабинет који се мотира на бетонско постоље(димензије заузете површине око 20м2), са обезбеђеним колским прилазом.


	Правила парцелације за заједн. слободне површине 
	Уколико се планирају заједничке слободне површине унутар блокова (или већ постоје), дати правила за формирање тих парцела и правила за њихово коришћење, уређење, ограђивање и др. (кроз спровођење ће се ове површине према правилима дефинисати урбанистичким пројектом). 

	Правила парецлације за интерну комун. инфраструктуру
	Електроенергетска мрежа и објекти
Електроенергетска инфраструктура  реализоваће се према следећим условима:
- Целокупну електро енергетску мрежу и објекте градити на основу идејних и главних пројеката у складу са важећим законским прописима;

- Дистрибутивне трансформаторске  станице градити као  зидане, монтажно бетонске,или стубне за рад на 20КV напонском нивоу; 

- Свим трансформаторским станицама обезбедити адекватан колски приступ за њихову  изградњу и монтажу трансформатора и припадајуће расклопне опреме;

- За све постојеће трансформаторске  станице 20/0,4КV предвиђена је могућност њиховог проширења, у смислу повећања капацитета, заменом трансформатора или доградњом још једне трафо јединице;

- Нове трансформаторске  станице се могу градити снаге 630КVА, или 2х630 КVА, али и других снага;
- Комплетну електроенергетску мрежу у насељу изградити кабловски или ваздушно, а у радним зонама средњенапонску мрежу  изводити подземно-каблирати;

- Електроенергетске подземне каблове полагати у уличним зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких стаза, или ако за то нема могућности, испод пешачких стаза, на растојању од 80цм од регулационе линије;

Каблове средњег , ниског напона и јавне расвете по потреби стављати у исту трасу.

- Приликом укрштања и паралелног вођења енергетских каблова са другим инсталацијама придржавати се важећи техничких прописа, а у складу са Техничким препорукама бр.3 (ЕПС)-Избор и полагање енергетских каблова у дистрибутивним мрежама 1КV, 10КV, 20КV, 35КV.

Телекомуникациона мрежа и објекти 
Пре почетка извођења било каквих радова у близини ТТ објекта, неопходно је проверити положај истих ручним ископом у присуству одговорног радника Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.

- земљани радови, ископ, затрпавање и набијање испод, изнад и у непосредној близини ТТ објекта , може се вршити само ручно, а никако машинама које могу да изазову оштећења на ТТ објектима.

-за реализацију приступне мреже, обезбедиће се две трасе, односно трасе са обе стране улице, на прописаном одстојању у односу на друге инсталације. Приликом дефинисања трасе ТТ инсталација морају се обезбедити следећа минимална растојања :

врста подземног или

надземног објекта

хоризонтална удаљеност

               (м)

вертикална удаљеност

                       (м)

гасоводи средњег и нискох притиска

               0,4

                      0,4

Електроенергетски кабл до 10КВ

              0,5

                      0,5

Електроенергетски кабл преко 10КВ

                 1       

                       0,5

нафтоводне цеви

               0, 3

                       0,3

водоводне цеви

               0,6

                      0,5

цевоводи одводне канализације

               0,5

                      0,5

-капацитет привода за објекте зависи од потреба, типа услуга и броја домаћинстава

Целокупна  ТТмрежа градиће се  на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима;
· ТТ мрежа која служи за повезивање насеља је обавезно подземна и треба је постављати у путном појасу саобраћајница на дубини 1,2 m,
· у  насељима  ће се ТТ мрежа  у потпуности градити подземно;

· ТТ каблове полагати на дубини 0.8м од коте терена;

· ТТ мрежу полагати у уличним зеленим површинама поред саобраћајница на растојању најмање 1м од саобраћајница или поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи каблове полагати испод пешачких стаза;
· укрштање са саобраћајницом се изводи кроз заштитну цев под углом од 900,

· објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радиорелејних станица, антене и антенски носачи, могу се поставити у оквиру објекта, на слободном простору, у зони привредне делатности, 

· објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидан или монтажни, или смештен на стубу.

Комплекс за смештај мобилне телекомуникационе опреме мора бити ограђен и имати приступни пут ширине 3 m који води до најближе јавне саобраћајнице.

         КDS мрежа 

 КDS мрежу градиће се  на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима;

КDS мрежа ће се у потпуности градити подземно;

     Каблови КДС-а треба да буду положени  на дубини 0,8 m; 
КDS градити исто као и ТТ мрежу, ако има места у простору, уколико нема места КDS полагати у трасу ТТ каблова у пластичним  цевима, или у ТТ канализацији;

Приликом укрштања и паралелног воћења ових инсталација са другим инсталација придржавају се важећих техничких прописа


	УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ
	правила и услови за други објекат на парцели
	На парцели је могуће градити више објекта  исте или различите намене са пратећим објектима у складу са ограничењима која су дата урбанистичким параметрима овог Плана. 

Број објеката на парцели условљен је максимално дозвољеним параметрима и капацитетима парцеле.

На парцели је могуће поред постојећег објекта основне намене градити и друге објекте исте намене, односно објекте друге намене дозвољене у припадајућој зони, поштујући прописане урбанистичке параметре који се односе на парцелу. 

	
	Удаљеност другог објекта

	
	Међусобно растојање објекта основне намене (стамбени, стамбено-пословни, пословни) на парцели  не може да буде мање од 6.00м (половина висине вишег објекта).
За изграђене стамбене објекте чија  

· међусобна удаљеност износи мин. 3,00 м, у случају реконструкције могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија, 

· међусобна удаљеност износи мин. 1,00 м, у случају реконструкције могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори на висини од 1.80м,

· међусобна удаљеност износи мање од 1,00 м, у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

Помоћни објекти постављају се иза објекта основне намене осим гаражног објекта који се може поставити на уличној регулацији с тим да се крила отварају на унутра тј. ка унутрашњости сопствене парцеле, односно на горе - ако су у питању подизна врата. Помоћни објекат у односу на остале објекте на парцели може бити  у физичкој интеракцији са објектом 

или на минималном растојању 3м од објекта. 

   Уколико је лоциран целом ширином парцеле, а није у дну парцеле, поред објекта или кроз објекат се мора обезбедити колски пролаз ширине мин. 2.50м. Помоћни, објекати могу бити постављени на међу, са падом кровних равни према сопственој парцели.

Економски објекти (објекти за држање животиња и други нечисти објекти) по правилу се смештају у економском дворишту, односно у дну парцеле, удаљени од стамбеног објекта на сопственој и суседним парцелама мин. 10.00м.

      На парцелама  вишепородичног становања не могу се градити објекти за држање животиња и други економски објекти.

Економски објекти јесу:

1) сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници), испусти за стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети и др. 

2) уз стамбени објекат: летња кухиња, гаража, млекара, санитарни пропусник, магацини хране за сопствену употребу и др;  

3)пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке и др.

       Међусобно растојање стамбеног објекта и економског објекта: сточна стаја минимум 15,00 м. 
       Ђубриште, пољски клозет минимум 20,00 м. 
       Удаљеност истих од бунара, односно живог извора воде најмање 20,00 м, и то само на нижој коти.

        Међусобна растојања економских објеката зависе од организације економског дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте. Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче растојање нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,00 м. Растојање се може умањити уз писмену сагласност суседа оверену код надлежног суда.  На местима где не постоји јавна канализациона мрежа, морају се градити водонепропусне септичке јаме или пољски хигијенски вц.  Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге парцеле, растојање између нових објеката утврђује се применом претходно наведених растојања.

         Помоћни објекти уз економски објекат тип – кош за кукуруз и надстрешницу у насељеним местима, могуће је поставити бочним забатним  зидом на регулациону линију.
     Економски објекат се може поставити и на самој међи под условом да не угрожава објекте на суседној парцели, и да пад кровне равни буде окренут у парцелу инвеститора, односно на међи је постављен калкански зид (једноводни кров ка сопственој парцели).  Уз писмену сагласност суседа оверену код надлежног суда објекат је могуће извести и на међи са двоводним кровом ка суседу уз обавезну монтажу олука. Помоћни и економски објекат је искључиво приземни, осим коша за кукуруз и сењака као спратни. и могуће је лоцирати на удаљености од суседне парцеле на 1.00 м са обавезним олуком.   Дозвољава се подрумски простор уз обавезу да техничка документација мора бити одрађена према важећим техничким нормативима.
         Најмања ширина приступног економског пута на парцели износи 3,00 м. Економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже)  Eкономско двориште не може бити уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији. 

	УСЛОВИ ЗА
	Правила и услови за замену постојећих објеката

	    Планом се даје могућност замене постојећих објеката новим уз уважавање ограничења која су дата урбанистичким параметрима овог Плана.

    У спољној зони градње парцеле, објекти који се замењују морају се лоцирати на грађевинску линију дефинисану Планом, без обзира на своју претходну локацију у овој зони.

   У унутрашњој зони градње парцеле могућа је замена објеката и њихова дислокација у оквиру ове зоне и у складу са осталим урбанистичким параметрима овог Плана.

	ПОСТОЈЕЋЕ ОБЈЕКТЕ
	Интервенције на постојећим објектима
	Осим објеката који су под одређеним третманом заштите Завода за заштиту споменика културе на постојећим објектима могуће је вршити све врсте грађевинских интервенција почев од текућег одржавања па до делимичне или тоталне реконструкције, промене намене, доградње и надградње уз уважавање урбанистичких параметара датих у овом Плану.

	
	Могућности фазне реализације
	Сви објекти могу бити грађени фазно, односно у складу са потребама и могућностима инвеститора. У току фазне градње неопходно је водити рачуна о заокруживању просторних целина објекта. У последњој фази градње објекат мора испоштовати максималне и минималне урбанистичке параметре овог Плана.

	ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА АРХИТЕКТОН
СКО, ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА
	ОБЛИКОВАЊЕ

завршне етаже и крова

	
	Планом се предвиђа да завршна етажа објекта може бити изграђена као тавански простор, поткровље или повучена етажа.

Завршна етажа објекта и кров буду обликовани у складу са целокупним објектом - на савремен начин или у контексту архитектонског наслеђа, уз примену традиционалних или савремених грађевинских материјала, а све у складу са условима Завода за заштиту спменика културе.

Кров може бити раван, или у нагибу, покривен одговарајућим материјалом. Да је се слобода у формирању геометрије крова тј. равни могу бити једноводне, двоводне, вишеводне или сферне.

Дозвољава се изградња вишеводног крова. Кровни покривач ускладити са архитектуром објекта и примењеним материјалима на фасади. Није дозвољена изградња мансардног крова са препустима, нити он сме, на било који начин, да излази из габарита зграде. На постојећим и новопланираним крововима могу се формирати кровне баџе. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде.

	
	МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА

	
	Приликом пројектовања и изградње свих врста објектата у овој зони, морају се поштовати основна правила архитектонске струке, што значи да осим економичности градње морају да буду заступљени како функционални тако и естетски архитектонски квалитети објеката. 
Правила архитектонског обликовања односе се на све објекте и амбијенте и имају за циљ постизање вишег нивоа ликовности у обликовању простора, како би смо добили уређеније насеље и уједначеност у изразу. Она треба да спрече појаву неодговарајућих објеката и амбијената и да подстакну ауторе ка досезању виших уметничких домета у архитектонском изразу.

Приликом предузимања било каквих интервенција у простору мора се водити рачуна о усклађености са постојећом околином: уличном матрицом, доминантном стилском оријентацијом, евентуалним реперима у простору и сл. У том смислу, са посебном пажњом треба уклапати нове елементе у постојећи простор, нарочито ако у окружењу постоје објекти који представљају градитељску и културну баштину.

Приликом градње нових објеката, примена савремених архитектонских стилова треба да се оствари кроз складан естетски однос са постојећим објектима у непосредном окружењу.

Приликом интервенција на постојећим објектима, мора се поштовати њихов изворни стил/манир и морају се сви радови вршити интегрално, на целом објекту, тј. није дозвољено извођење било каквих парцијалних радова и решења.

Приликом интервенција на постојећим објектима, треба очувати изворно архитектонско и колоритно решење фасаде, осим ако се не ради о објектима који не представљају вредно архитектонско или културно наслеђе - а својом постојећом фасадом се не уклапају у амбијент и таква интервенција треба да допринесе њиховом бољем усаглашавању са околином.

Није дозвољено додавање лажних мансардних кровова, затим, примена елемената и композиција које као резултат могу дати псеудоархитектуру, тј. невешту интерпретацију историјских или постмодерних стилова; коришћење неодговарајућег материјала и колорита приликом обраде фасада, и сл.

Препоручује се коришћење пастелних боја.

	
	

	УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
	  На парцелама у оквиру грађевинског реона насељеног места Јабука могу да се формирају предврт, простор намењен одмору или игри деце, повртњак, воћњак и економски део. Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно- архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин љиховог комбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине. Основу сваког врта чини добро уређен и негован травњак. Проценат озелењености треба да буде минимум 30%. Укупна површина под зеленилом у оквиру зоне становања износиће око 14.037м². Не смеју се уносити инвазивне врсте у које се убрајају: Ailanthus  glandulosa, Amorpha fruticosa, Acer negundo, Asclepias syriaca, Celtis occidentalis, Fraxinus pennsylvanica, Gledichia triacantos, Robinia pseudoacacia, Ulmus pumila и сл. 
У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности („Сл. Лист СРЈ“ Међународни уговори, бр. 11/2001). Све унете саднице морају бити од врсте у складу са условима средине, расаднички однеговане, правилно формиране крошње, без ентомолошких или фитопатолошких обољења и да им је круна формирана на 2,0-2,5 м од кореновог врата на садницама листопадних врста, односно од самог кореновог врата на четинарима. Однос лишћарских према четинарским врстама је 60%:40%. 
Све слободне површине затравнити квалитетном смешом трава.

У првој години након усадње неопходно је спровести интезивне мере неге.
Приликом формирања зелене површине мора се водити рачуна о удаљености појединих садница од инфраструктурних инсталација. Оптимално растојање је 1,5м од других инсталација.
Зелене површине у оквиру породичног становања није јавно стави га где треба  

Слободне површине парцела ће се озелењавати према нахођењу власника (вегетација са само естетским и заштитним вредностима или воћњак и повртњак) уз ограничење за унос инвазивних врста. Могуће је да се уносе и врсте које нису из изворне фитоценозе, али подносе климатске, педолошке и друге услове средине.
Ова категорија зеленила је важна са санитарно- хигијенског становишта, а пружа и интимно повезивање човека са природом. Врт око куће обезбеђује мир, услове без буке и прашине, ствара могућност активног одмора. Могу да се формирају предврт, простор намењен одмору или игри деце, повртњак, воћњак и економски део. Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно- архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине. Основу сваког врта чини добро уређен и негован травњак. Проценат озелењености треба да буде минимум 30%.

У укупном билансу територије под зеленилом ова категорија зеленила има великог удела, јер претежан вид становања је породично  (2.492.088,74м²) тако да зелене површине износе око 747.626м².

Зелене површине радних комплекса

Радне зоне морају да имају формиране зелене површине од мин. 20% тј. мин. 309.224м²,  са првенствено заштитном улогом, што значи да се формирају од густих насада високе и жбунасте вегетације по ободима комплекаса, ширине око 50м и мањих површина партерно уређених на прилазима истих и на површинама у окружењу управних објеката, где могу бити постављане скулптуре, фонтане и сл. Приликом формирања зелене површине мора се водити рачуна о удаљености појединих садница од инфраструктурних инсталација. Оптимално растојање је 1,5м од других инсталација. Избор врста се одређује према карактеристикама производње, карактеру и концентрацији штетних материја, а према њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. Засади треба да се карактеришу високом отпорношћу на гасове, дим и прашину.

Све унете саднице морају бити од врсте у складу са условима средине, расаднички однеговане, правилно формиране крошње, без ентомолошких или фитопатолошких обољења и да им је круна формирана на 2,0-2,5 м од кореновог врата на садницама листопадних врста, односно од самог кореновог врата на четинарима. Однос лишћарских према четинарским врстама је 60%:40%.

Све слободне површине затравнити квалитетном смешом трава.

У првој години након усадње неопходно је спровести интезивне мере неге.
Пројектант/инвеститор су у обавези да се приликом израде пројекта придржавају важећ}их прописа, норматива и правила струке који се односе на ову врсту зелених површина. 
Зелене површине верских објеката
Комплекс верског објекта Румунске православне цркве (532м²) се може реконструисати са максималним задржавањем постојеће вегетације уз могућност њеног оплемењивања скулптурама, фонтанама и сл. Не дозвољава се унос вегетативног материјала са трновима или отровном деловима хабитуса јер је то у супротности са наменом наведеног објекта. Избор врста мора бити разноврстан. 
Однос лишћарских према четинарским врстама је 60%:40%. Све слободне површине затравнити квалитетном смешом трава. У првој години након усадње неопходно је спровести интезивне мере неге.

Зелене површине треба да чине 40-50% комплекса верског објекта са густим насадом вегетације уз већу употребу полеглих и ниских четинара,  због стварања повољне микроклиме. У непосредном окружењу самог објекта цркве зеленим површинама треба дати већу естетску вредност употребом декоративног цветног материјала.

Све унете саднице морају бити од врсте у складу са условима средине, расаднички однеговане, правилно формиране крошње, без ентомолошких или фитопатолошких обољења и да им је круна формирана на 2,0-2,5 м од кореновог врата на садницама листопадних врста, односно од самог кореновог врата на четинарима. Однос лишћарских према четинарским врстама је 60%:40%.

У првој години након усадње неопходно је спровести интезивне мере неге.
Приликом формирања зелене површине мора се водити рачуна о удаљености појединих садница од инфраструктурних инсталација. Оптимално растојање је 1,5м од других инсталација.


	8.3. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила и услови за прикључење на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру



	УСЛОВИ ЗА ПЕШАЧКИ И КОЛСКИ ПРИСТУП
	Пешачки приступи обезбеђују се трасама које непосредно повезују јавне објекте са уличним пешачким стазама тј. тротоарима. У принципу, пешачки приступи су управни на уличне тротоаре и изводе се у ширини од 1,5 до 5,0м. За завршну – површинску обраду могу се користити савремени – асфалтни или цемент – бетонски застори (ливен бетон или префабриковани бетонски елементи). 

За све постојеће и новоформиране грађевинске парцеле мора се обезбедити минимално један колски прилаз на јавне саобраћајнице. Колски приступи за јавне објекте повезују се на уличне коловозе у принцицу под правим углом. Ширине коловоза колских приступа су од 2,5 (за породичне стамбене објекте) до 5,0м (за вишепородичне стамбене зграде и радно пословне објекте) обзиром да исти треба да омогуће економски приступ возила као и комуналних, интервентних, ватрогасних возила и сл. Коловозни застори колских приступа могу бити асфалтни или бетонски (ливен бетон или префабриковани бетонски елементи). Трасе и положај пешачких и колских приступа дефинисаће се према конкретним условима и потребама јавних објеката.

Парцеле које се не граниче директно са улицом или другом јавном површином, да би стекле статус грађевинске парцеле морају имати трајно обезбеђен приступ (образовањем приступног пута или установљавањем трајног права службености пролаза у јавним књигама) на јавну саобраћајницу или јавну површину (уз регулисање имовинско – правних односа) у ширини од најмање 2,5 м, а изузетно 1,2 м за пешачке пролазе.

	ПАРКИРАЊЕ
	Потребе стационарног саобраћаја за виталне садржаје у централној зони насеља као и спортско рекреативни центар и остале саджаје, решиће сe изградњом површинских паркинга уз коловозе саобраћајница и одредиће се на основу следећих норматива и критеријума: 

	НА ПАРЦЕЛИ
	· породичне стамбене зграде

1п.м./1 стамбена јединица,

· вишепородичне стамбене зграде

1п.м./1 стан,

· управно-административни објекти

1п.м./60м² нето површине,

· трговине




1п.м./50м²продајног простора,

· ресторани, кафане, кафеи

             1п.м./10места-седишта,

· спортски објекти



1п.м./8 гледалаца,

· школе (основне)



1п.м./1 учионица,

· индустријски објекти


              1п.м./3 запослена,

· склaдишта и магацини


            
 1п.м./4 запослена,

· управне зграде, банке и сл.


 1п.м./50м² нето површине.

	
	           Од зависности од расположивих просторних могућности паркинг простори се могу градити за управно, косо или ивично (подужно) паркирање. Улични паркинзи су стандардних габарита 2,5х5,0м и исти се непосредно ослањају тј. повезују са уличним коловозима.

Власници – корисници стамбених и радно – пословних објеката и производних комплекса потребан број паркинг места за мирујући саобраћај обезбедиће на сопственим парцелама путем паркинг простора, гаражних места у  објектима и сл.

	ОГРАЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
	Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом према месним приликама. Дозвољава се подизање зидане ограде до висине од 1,90 м (рачунајући од коте тротоара). 

Зидане и друге врсте ограда (зеленило (као ''жива ограда''), транпарентна ограда), постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,90 м, поставља се осовински на међусобној граници по договору суседа или до границе, при чему су сви елементи ограде на парцели власника ограде.

Суседне парцеле ограђују се према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде, уз неопходну пратећу документацију.

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

Дозвољава се ајнфор, капија са уличне стране  и зид  висине 1,90 м, а сходно локалном обичају. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди надлежни орган.

Ограда мора осим заштитне функције да има задовољен и естетски критеријум по питању избора и начина извођења примењених материјала. 

	
	Услови прикључења на водоводну

	
	Прикључење објеката на уличну мрежу насељског водовода извршити преко водомерног шахта лоцираног на 1,5 метар унутар регулационе линије.

За једну парцелу се препоручује један прикључак. Евентуално ако је парцела оријентисан (има излаз) на више улица или ако објекат има више независних ламела, могуће је обезбедити више прикључака за садржаје на истој парцели.

Поред описаног главног водомера, могуће је унутар парцеле поставити контролне водомере за сваког потрошача понаособ.

Забрањено је спајање локалних водовода (бунари) са системом градског водовода.

Препоручује се пластика (полиетилен) као цевни материјал за прикључење на уличну мрежу

	
	Услови прикључења на канализациону мрежу

	
	Прикључење објеката на уличну мрежу насељске канализације извршити преко ревизионог шахта (или цевне ревизије) лоцираног на 1,5 метар унутар регулационе линије.

Унутар радно пословних комплекса обавезно предвидети предтретман атмосферских вода (сепаратори масти, уља и нафтиних деривата) како би испуштена вода била друге категорије, то јест задовољила потребан критеријум за испуштање у градску атмосферску канализацију .

За једну парцелу се препоручује један прикључак. Евентуално ако је парцела оријентисан (има излаз) на више улица или ако објекат има више независних ламела, могуће је обезбедити више прикључака за садржаје на истој парцели.

Препоручује се пластика као цевни материјал за прикључење на уличну мрежу.

Прикључак извести директно на цев. Ако се прикљукак изводи на улични шахт тада се мора урадити цевна каскада (спољна или унутрашња) да би се излив спустио до кинете.

У првој фази до изградње уличне атмосферске канализације ће се проблем атмосферских вода са парцеле (комплекса) решавати преко упојних бунара лоцираних на самој парцели.

У другој фази када буде изграђена улична атмосферска канализација, прикључење потрошача ће се вршити не директно на колектор, него на најближи улични шахт или сливник.


	
	Услови прикључења на електроенергетску мрежу

	УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНУ
МРЕЖУ
	Електроенергетска мрежа и објекти
       Прикључење објекта према условима надлежне Електродистрибуције  Панчево :

Планирати коридоре за средњенапонску мрежу, средњенапонску мрежу извести кабловски или ваздушно, , у новој радној зони кабловски (подземно). Каблирање извести  20 КV каблом типа ХНЕ 49А 3Х(1Х150мм2); Ваздушну мрежу извести 20КV голим проводницима  типа AČ 3X 50мм2 или проводницима типа AČ 3X 95мм2, на бетонским стубовима;

Планирати коридоре за нисконапонску мрежу. НН мрежу извести подземно, кабловски или ваздушно. НН мрежу извести кабловски, каблом типа РРОО А 4Х150мм2 , траса дужином целе улице, са обе стране улице, на 80цм од регулационе линије .Ваздушну НН мрежу изградити на бетонским стубовима, самоносећим кабловским снопом 3Х70+61,5+2Х16мм2;

Напајање будућих потрошача извести преко кабловских прикључних ормана, који морају бити постављени на регулационој линији парцеле будућег потрошача, по систему улаз-излаз, опремљени према условима надлежне ЕД.

Сучељавање струјних кругова и изводе на стубове НН мреже у суседним улицама извести преко посебног осигурача у КПО.

Укрштања постојећих високонапонских каблова са новим профилом улице решавати за свако место укрштања посебно у складу са техничким прописима.

Постојеће енергетске каблове, који су у експлоатацији, а чија траса се не поклапа са будућим трасама неопходно је изместити у трасе дефинисане Решењем о локацијској дозволи, а уколико то није могуће , предвидети изградњу нових деоница каблова, да би се енергетски водови задржали у функцији.

Електроенергетске подземне каблове полагати у уличним зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких стаза, или ако за то нема могућности, испод пешачких стаза;

 Приликом укрштања и паралелног вођења енергетских каблова са другим инсталацијама придржавати се важећи техничких прописа, а у складу са Техничким препорукама бр.3 (ЕПС)-Избор и полагање енергетских каблова у дистрибутивним мрежама 1КV, 10КV, 20КV, 35КV
.

	
	Услови прикључења на телекомуникациону и КДС мрежу

	
	Телекомуникациона мрежа и објекти 
Прикључење објеката према  условима надлежног Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Панчево:

Пре почетка извођења било каквих радова у близини ТТ објекта, неопходно је проверити положај истих ручним ископом у присуству одговорног радника Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.

Земљани радови, ископ, затрпавање и набијање испод, изнад и у непосредној близини ТТ објекта , може се вршити само ручно, а никако машинама које могу да изазову оштећења на ТТ објектима.

-за реализацију приступне мреже, обезбедиће се трасе , на прописаном одстојању у односу на друге инсталације.

 Капацитет привода за објекте зависи од потреба, типа услуга и оптерећења, према условима надлежног Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.Панчево.

Целокупна  ТТмрежа градиће се  на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима;

· објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радиорелејних станица, антене и антенски носачи, могу се поставити у оквиру објекта, на слободном простору, у зони привредне делатности, 

· објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидан или монтажни, или смештен на стубу.

Комплекс за смештај мобилне телекомуникационе опреме мора бити ограђен и имати приступни пут ширине 3 m који води до најближе јавне саобраћајнице.

КДС мрежа

КДС мрежу градиће се  на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима;

КДС мрежа ће се у потпуности градити подземно;

· за каблове КДС-а важе исти услови паралелног вођења и укрштања са другом инфраструктуром као и за ТТ каблове, ако има места у простору, уколико нема места КДС полагати у трасу ТТ каблова у пластичним  цевима, или у ТТ канализацији;

Приликом укрштања и паралелног воћења ових инсталација са другим инсталација придржавају се важећих техничких прописа.


	
	Услови прикључења на топлификациону и гасификациону мрежу.

	
	     Топловодна мрежа и постројења
Услови за постојећу топловодну мрежу

Постојећу топловодну мрежу у јавним објектима по потреби реконструисати. 
Услови за новопланирану топловодну мрежу 

Могуће је из једног топлотног извора снабдевати више потрошача. У случају изградње топловодне мреже која ће повезивати објекте мрежу извести према важећим прописима. Због инвестиционих и експлоатационих трошкова и рационализације потрошње топлотне енергије у радним зонама, градити између осталог и заједничке топлотне изворе. Препоручује се да потрошачи преко 5 МW имају сопствени топлотни извор. 

термо-енергетска мрежа и објекти
Мрежа / објекат
Заштитна зона / појас
Правила / могућност изградње
Котларнице, Топловод …

За гасне котларнице је неопходно испоштовати сва правила дата важећим Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Сл. лист СФРЈ бр. 10/90). Неопходно је испоштовати сва правила дата националним и светским стандардима. Топловоде водити у на минималној дубини

Капацитете термомашинских инсталација - нових  топловода, димензионисати према максимално планираној и очекиваној потрошњи која ће омогућити прикључење свих заинтересованих потрошча поред којих предметне инсталације пролазе. Трасе нових топловода нису дате у графичким прилозима због нивоа разраде.
Услови за реконструкцију/изградњу топловодних објеката и постројења 

Код реконструкције постојећих топлотних извора - котларница, са припадајућим разводним системима, тежити потпуном искоришћењу постојећих инсталисаних капацитета, као и проширењу појединих за потребе евентуалних новопланираних потрошача.
Гасоводна мрежа и постројења
Услови за постојећу гасоводну мрежу 

Постојећу гасоводну инфраструктуру по потреби реконструисати и прилагодити новој потрошњи. Уколико су изведени пречници гасоводне мреже недовољни потребно је поставити гасну мрежу са потребним капацитетом. У графичком прилогу карта бр. 4 – Инфраструктурни системи због нивоа израде планског документа биће дат шематски приказ траса гасовода кроз улице у насељеном место Качарево. У попречном профилу у зависности од ранга улице дат је распоред инфраструктурних инсталација.
Услови за новопланирану гасоводну мрежу

Омогућити коришћење природног гаса, као основног горива, за потребе загревања простора,  припрему топле санитарне воде и хране, као и за технолошке потребе.

За постојеће и нове потенцијалне кориснике природног гаса обезбедити довољне количине гаса у гасификационој мрежи. Трасе гасних инсталација водити у профилима саобраћајница.Између осталог мора  се обезбедити да:

         Сваки објекат у који се инсталише гасна инсталација са гасним потрошачима, грађевински мора задовољити услове који су дефинисани важећим законским прописима за гасне котларнице, гасне димњаке, вентилацију ...

         Сваки потрошач гаса без обзира да ли се прикључује на примарни или секундарни гасоводни систем, мора имати гасну мерно-регулациону, мерну или регулациону станицу или сет - МРС (у зависности од капацитета). Више корисника гаса на блиским локацијама могу имати заједничке гасне станице са независним мерачима за сваког потрошача.

         Гасне инсталације, МРС и њихови делови, морају бити лоцирани на таквим местима да испуњавају услове минималних безбедносних растојања од објеката и отвора на фасади објекта (прозори, врата, вентилациони отвори и сл.), других могућих инсталација и електро ормарића, а све у складу са законом и уз сагласност надлежног дистрибутера и службе противпожарне заштите. 

МРС по правилу поставити као самостојеће, а изузетно се могу се постављати и на фасади објекта делимично укопани, на приступачном месту, да не ометају пролаз и да естетски не нарушавају фасаду објекта. 

          Прикључење објеката изводити најкраћим путем, вертикално на дистрибутивну мрежу која је у јавној површини, са  којег објекат има приступ. 
За једну парцелу се у принципу изводи само један прикључак, а сваки потрошач мора имати одвојено мерење потрошње, ако другачије не условљава надлежни дистрибутер.

Мрежа / објекат
Заштитна зона / појас
Правила / могућност изградње
Дистрибутивни и градски гасовод 

(p do 4/6 bar)

Минимум 1 m, обострано од ивице гасоводне цеви.

Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, у заштитном појасу. Изградња у близини гасовода условљена је важећим Правилником о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од ПЕ цеви за радни притисак до 4 бар („Сл.лист СР“ бр 20/92), Правилником о техничким нормативима за кућни дасни прикључак за радни притисак до 4 бар („Сл.лист СР“ бр 20/92) и Правилником о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода (Сл. лист града Београда бр. 14/77, са допунама бр. 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88).

За добијање сагласности за градњу објеката у близини ових гасоводних мрежа и објеката потребно је испоштовати важеће стандарде: надлежног транспортера или дистрибутера. (нпр. Технички услови за пројектовање, изградњу и испитивање гасовода мерно регулационих станица и опреме, Југас Београд, 2000. године и сл.).

Мерно-регулациона станица (МРС)

(p= 4/6 do 12 bar)

Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, у заштитној зони. Изградња у близини МРС условљена је важећим Правилником о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода (Сл. лист града Београда бр. 14/77, са допунама бр. 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88).

За добијање сагласности за градњу објеката у близини ових објеката потребно је испоштовати важеће стандарде  надлежног транспортера или дистрибутера (нпр. Технички услови за пројектовање, изградњу и испитивање гасовода мерно регулационих станица и опреме, Југас Београд, 2000. године и сл.).

Осим ових наведених правила уређења и грађења, придржавати се и посебних услова/сагласности датих од стране:  ЈП „СРБИЈА ГАС“ Нови Сад  о условима и могућностима прикључења на транспортни систем ЈП Србијагас“ за гасификацију Јабуке, допис од 20.03.2008 бр. 03-06-1010).  

Услови за реконструкцију/изградњу гасоводних објеката и постројења. 

Постојећи објекат МРС је лоциран у јавној површини. МРС и заштитна зона захватају површину од 5м  Х 3м . Има  приступ са јавног пута.
Општи услови за топловодну и гасоводну инфраструктуру

·        Сви објекти који имају повећан ризик од експлозије морају бити изграђен са лаганом кровном конструкциом, а за материјал објекта применити материјале који одговарају прописима заштите од пожара и експлозије.
· Сви елементи и опрема предметних  инсталација, која се уграђује у постојеће и планиране система, морају бити одговарајућег квалитета, морају бити атестирани у складу са параметрима рада и техничким нормативима и стандардима уз задовољавање свих захтева из области заштите животне средине.
· Придржавати се свих позитивних законских прописа и стандарда који дефинишу ове области, као и посебних услова и сагласности надлежних институција. 

· Даје се могућност фазне реализације комплетне термоенергетске инфраструктуре у зависности од развојне концепције и динамике изградње и развоја насељеног места.

        Цевоводе термомашинских инсталација (гасоводи, топловоди и др.) водити углавном подземно у зеленом појасу или испод тротоара тј. ван коловоза, у јавној површини, на дубини која обезбеђује минималне заштитне и сигурносне услове. На местима проласка цевовода испод саобраћајница, паркинга, водотока, железнице и сл. водити рачуна о механичким оптерећењима и исте по потреби обезбедити (заштитити) од механичких оптерећења. На местима укрштања и паралелног вођења цевовода са другим подземним и надземним инсталацијама и објектима, обезбедити минимална растојања и по потреби их и заштити. Такође обезбедити потребна растојања цевовода од темеља објеката.

	ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА
	Правила и услове за евакуацију отпада прописаће надлежно јавно комунално предузеће. 


9. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

За пројекте који подлежу процени утицаја на животну средину према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.114/08) потребна је претходна израда урбанистичког пројекта као урбанистичко – архитектонске разраде локације.


За локације на којима је фактичко стање на терену измењено и односу на коришћене подлоге Плана генералне регулације Јабука, предвиђа се даља разрада Планом детаљне регулације или Урбанистичким пројектом у зависности од величине обухваћеног подручја (израда на ажурној катастарско-топографској подлози).
9.1.   Локације за даљу разраду 

9.1.1.     Зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације 
· блок 20,
· блок 51,
· блок 118,
· зона заштитног зеленила ( блокови 143, 142 и 61)
· обилазница (блок 116)
Блок 20, блок 51, блок 118,  Зона заштитног зеленила (блокови 143, 142 и 61) као и обилазница (блок 116)  детаљно ће се разрадити Плановима детаљне регулације, а у складу са Условима надлежних институција, Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити животне средине, Законом о културним добрима и другим позитивним законским прописима.

Предвиђен рок за израду Планова детаљне регулације за је година дана од дана ступања на снагу Плана генералне регулације за насељено место Јабука осим уколико Скупштина града Панчева не донесе другачију одлуку. 

До усвајања Плана детаљне регулације прописује се забрана градње нових објеката и реконструкција постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору) до усвајања Плана.
9.1.2. Локације за које се ради урбанистички пројекат
· сви блокови  у привредно-радној зони

· коплекс пијаце (у блоку 60)

· зона изградње спортско-рекреативних садржаја (у блоковима  67 и 04)

· комплекс цркве у Парку (у блоку47)
· за  објекте јавне намене (изградња) 
· решавање имовинско правних односа за грађевинско земљиште јавне намене. 


За остале делове плана Генералне регулације који нису наведени за даљу разраду (ПДР и УП) иѕдаје се :
· пројекти препарцелације и парцелације грађевинско земљиште остале   намене као и исправка граница парцела
· пројекте геодетског обележавања и мануале
· извод из плана 

· локацијска  дозвола 

9.1.3. Локације за које се ради конкурс или просторна провера 
·  Парк  у центру (у блоку 47),

·  Парковско  зеленило(у блоку  141), 
·  Парковско зеленило (у блоку 80)

Извршити премер грађевинског реона у размери 1:1000, с висинском представом терена, еквидистанције е=0,5м (у складу са Законом о државном премеру и катастру, ("Сл.гласник РС" бр.72/2009 и 18/2010)).
10.   Прелазне и завршне одредбе  
  Доношењем ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЈАБУКА престају да важе сви урбанистички планови који се  односе на ово насељено место а наведени су у Одлуци  о одређивању делова урбанистичких планова за територију општине Панчево који нису у супротности са Законом о планирању и изградњи (Сл. лист општине Панчево број 13/2003). 
  У складу са Правиликом о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду  („Сл. гласник РС“ бр.75/2003) План се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у три примерка у аналогном облику и четири примерка у дигиталном облику.

Сходно члану 43 и 44 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 81/09-исправка), поред горе предвиђеног броја примерака, План се ради евидентирања у Централном регистру планских докумената, потписује и оверава у једном примерку у аналогном и једном примерку у дигиталном облику и доставља Републичком геодетском заводу у року од 15 дана од дана објављивања планског документа у службеном гласилу.

Овлашћено лице и одговорни урбаниста  ЈП "Дирекција" као и овлашћено лице Скупштине града Панчева, пре оверавања, потписују све примерке Плана израђеног у аналогном облику. 

Оверу потписаног Плана врши овлањшено лице и одговорни урбаниста ЈП "Дирекција", као и овлашћено лице Скупштине града Панчева.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику као и један примерак Плана у дигиталном облику достављају се архиви Скупштине града Панчева.

Два примерка  донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику као и два примерка Плана у дигиталном облику достављају се органу надлежном за његово спровођење.

Један примерак Плана у дигиталном облику доставља се министарству надлежном за послове урбанизма.

Сходно ставу 3 члана 2 Правилника, ЈП "Дирекција" ће, поред горе предвиђеног броја примерака, израдити, оверити и потписати и два примерка Плана у аналогном облику за своје потребе.

Након усвајања од стране Скупштине града Панчева, План се објављује у Службеном листу града Панчева.

Овај План Генералне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

Скупштина града






Председник

Панчева






                   Скупштине града:

број :  ........................                                                            





                                                                                           

                   




                ....................................                   




[image: image15.wmf]
ПЛАН 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
ЈАБУКА

г р а ф и ч к и   Д Е О





























































































































































































































































































� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���























PAGE  
12    


ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА JAБУКА

_1107666878.unknown

_1202722684.unknown

_1202722729.unknown

_1345372009.xls
Sheet1

		Табела: Нормативи потрошње

				Просечна стамбена површина домаћинства бруто		Просечна пословна површина бруто		Привредне зоне

		Површина		80 m2		60 m2		1 ha

		Нормативи потрошње		1.2 m3/h		1.5 m3/h		40 m3/h






_1106973577.unknown

