GRAD PANČEVO

GRADSKO VEĆE

Tim za implementaciju projekta

"Revizija strategije razvoja grada Pančeva

za period 2014-2020."

U Pančevu, 24.02.2014. godine

Zapisnik sa sastanka fokus grupe za vode  održanog 21.02.2014. god u Maloj sali, u 10 časova

| UZROCI | PROBLEM | REŠENJE |
| --- | --- | --- |
| -Nije izgrađena fekalna kanalizacija koja je započeta 2013. godine, nisu obezbeđena sredstva za završetak projekta -Izbegavanje i otpor jednog broja građana da se priključe na kanalizacionu mrežu -Postojeća Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda sadrži odredbe o obavezi priključivanja na kanalizacionu mrežu i propisane sankcije za nepriključivanje, ali se ne primenjuje -Skrobara i drugi zagađivači nisu sankcionisani | Zagađenje površinskih voda u naselju Kudeljarac i Mladost II, zagađen kanalski sistem i vodotok Nadel, pomor ribe i riblje mlađi 2 puta godišnje | -Da se definiše rok za završetak radova na izgradnji fekalne kanalizacije -Da se odrede rokovi za građane do kada moraju da se priključe, u suprotnom da se propiše plaćanje ekološke takse zbog zagađivanja usled korišćenja septičkih jama -Doneti novu gradsku odluku-Pravilnik o kvalitetu sanitarnih voda, da se JP i JKP uključe u kampanju za priključivanje građana na mrežu -Doneti programe redovnog održavanja kanalske mreže -Potrebna je dosledna kontrola i kažnjavanje zagađivača |
| -Postojeća vodovodna mreža u selima je od azbestnih cevi koje su dotrajale i postoji rizik od havarija -Nije urađena tehnička dokumentacija za nove sisteme vodosnabdevanja u selima - nezadovoljavajući nivo izgrađenosti vodovodne mreže u naseljenim mestima -Ne rade se redovne analize vode za piće u naseljenim mestima | Voda za piće u naseljenim mestima koja nisu u sistemu vosnabdevanja iz JKP VIK nije zdravstveno bezbedna | -Definisati nadležnost i rokove za izradu tehničke dokumentacije za vodosnabdevanje sela -Otvoriti nova izvorišta u BNS, Pančevu, Ivanovu i B. Brestovcu kao alternativu postojećim izvorištima u cilju osiguranja kapaciteta (za ovo je potrebno uraditi elaborat o rezervama i kvalitetu podzemnih voda) Ova izvorišta mogu biti i podrška gradu -Potrebna je zaštite izvorišta, kao i program redovnog održavanja |
| -Nedovršeni radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u selima i parcijalno od 70-90% izgrađena kanalizacija u koju je mnogo investirano, a nije u funkciji zbog čega nema prihoda od korisnika - umrtvljen kapital grada -U naseljenim mestima nisu spremna rešenja za upuštanje kanalizacije u recipijenti (PPOV) | Nedovoljno izgrađena kanalizaciona infrastruktura na celoj teritoriji grada Pančeva | -Odrediti rokove za završetak kanalizacione mreže u selima i pustiti je u funkciju, omogućiti eksploataciju, obezbediti vodoprivredne dozvole -Bolja saradnja između institucija: Vodovod i kanalizacija, inspekcija... |
| -Otvoreni kanali otpadnih voda koji se neredovno održavaju direktno ugrožavaju stanovništvo -Parcijalno izgrađena kanalizacija -Nedovoljno kontrolisani zagađivači na teritoriji grada (privredni subjekti) -Nerešen problem bezbednog deponovanja mulja iz kanala i vodotoka (Nadel) -Pražnjenje septičkih jama se ne sprovodi u skladu sa Odlukom -Ne planira se budžet za održavanje crpne stanice na godišnjem nivou -Nedostatak finansijskih sredstava | Grad nema rešen problem tretmana komunalnih otpadnih voda zbog čega se zagađuju površinske (Dunav, Tamiš, Nadela) i podzemne vode | -Definisati lokcije za postrojenja za tretman otpadnih voda u Pančevu i naseljenim mestima, -Pripremiti projekte za postrojenja u skladu sa Generalnim projektom tretmana komunalnih otpadnih voda sa prethodnom studijom opravdanosti za grad Pančevo i sva naseljena mesta (Institut ’’Jaroslav Černi’’) -Izgraditi postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda -Potrebna je dosledna kontrola i kažnjavanje zagađivača -Postojeća privremena/prelazna rešenja kao što je sistem mokrih polja u BNS dok se ne steknu uslovi za adekvatno rešenje -Odrediti rok za završetak investicije za kolektor u Starčevu kako bi korisnici mogli da se priključe |
| -Nasip u blizini izvorišta se ne održava -Zagađene površinske vode imaju uticaj na izvorišta -Neodržavanje sistema kanala za odvodnjavanje | Ugrožena su izvorišta pijaće vode | - Sačiniti program redovnog održavanja lokacije izvorišta -Zahtevati od ’’Đerdapa’’da preuzme obavezu održavanja stanja i nivoa vode u hidrosistemu koji je poremećen usled toga što prevodnica nije u funkciji |
| -Sastav mulja vodotoka Nadel je takav da nije za upotrebu, zbog čega se ne pristupa čišćenju i izmuljivanju | Nerešen problem korišćenja ili deponovanja mulja od čišćenja reka i kanala | -Razmotriti mogućnost da se definišu privremena rešenja za deponovanje mulja u skladu sa rezultatima ispitivanja (odlaganje na postojeće depresije na teritoriji grada i sl.) |
| -Za pražnjenje septičkih jama je po Odluci zadužen JKP ViK koji je sklopio ugovore sa vlasnicima cisterni koji obavljaju taj posao suprotno Odluci a nisu sankcionisani: fekalni otpad se izručuje u kanale za navodnjavanje, njive, pored puteva... | Nekontrolisano pražnjenje septičkih jama | -Ukoliko je potrebno ažurirati lokalne propise -Uvesti sistem kontrole pražnjenja septičkih jama, -Doneti novi Pravilnik o kvalitetu sanitarnih voda |
| - Nisu definisana alternativna rešenja | Neracionalno trošenje pijaće vode za pranje ulica, zalivanje, sanitarne potrebe | -Kreirati tehnička rešenja za korišćenje kišnice i druga rešenja u priobalju reka -Prilikom izgradnje nove vodovodne mreže u selima ostaviti staru i sačuvati je za potrebe tehničke vode |