УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБУ

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу:

Вишепородични стамбени објекат По+Пр+3+Пс

Број урбанистичког пројекта 3/21

Локација:

Улица Бранка Радичевића број 32, Панчево

катастарска парцела топографски број 3535/1

К.О. Панчево

Инвеститор:

Марм Инвест д.о.о. Београд-Звездара

ул. Народног Фронта бр. 76а, Београд-Звездара

Предузетник:

_____________________________________

Радован Јеремић дипл. инж. грађ.

НАРУЧИОЦ И ИНВЕСТИТОР:

Марм Инвест д.о.о. Београд-Звездара

ул. Народног Фронта бр. 76а,

Београд-Звездара

ОБРАЂИВАЧ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

Предузеће за пројектовање грађевинских и других објеката                                                                                                   Art Royal Inženjering

Трг Слободе бр. 1, Панчево

Предузетник:                                                                                                                                                 Радован Јеремић, дипл. инж. грађ.

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Предузеће за пројектовање грађевинских и других објеката                                                                                                   Art Royal Inženjering

Трг Слободе бр. 1, Панчево

Предузетник:                                                                                                                                                 Радован Јеремић, дипл. инж. грађ.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

Наташа Ђ. Митрески, дипл. инж. арх.                                                                                                             лиценца 200 0809 05

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Биљана Р. Јеремић, дипл. инж. арх.

лиценца 300 Л838 12

САРАДНИЦИ НА ПРОЈЕКТУ:

Јасна Петричевић, маст. инж. арх.

Јасна Дракуловић, дипл.инж.арх.

Тамара Ивић, маст. инж. арх.

САДРЖАЈ :

А		ЗАКОНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Извод из уписа у судски регистар

- Решење о именовању одговорног урбанисте

- Изјава одговорног урбанисте

4.   Лиценца одговорног урбанисте

Б		ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Копија плана катастарске парцеле

- Копија плана водова

- Препис листа непокретности

- Катастарско-топографски план

В		ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

- Правни и плански основ за израду урбанистичког пројекта

- Обухват урбанистичког пројекта са подацима о комплексу

- Услови за изградњу објекта

- Нумерички показатељи (Урбанистички параметри и посебни Услови из планске документације)

- Начин уређења слободних и зелених површина

- Начин прикључења на инфраструктурну мрежу

- Инжењерско-геолошки услови

- Мере заштите животне средине

- Мере противпожарне заштите

- Услови за несметано кретање лица са посебним потребама

- Заштита споменика кулутре (мере заштите непокретних културних и природних добара)

- Технички опис објеката

- Уклањање постојећих објеката

- Услови и сагласности надлежних предузећа

- Спровођење и реализација урбанистичког пројекта

Г		ГРАФИЧКИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

- Граница обухвата урбанистичког пројекта				Р 1:200

- План постојећег стања							Р 1:200

- План намене површина урбанистичког пројекта			Р 1:200

- План регулације урбанистичког пројекта				Р 1:200

- Комунална инфраструктура						Р 1:200

- План саобраћаја							Р 1:200

- Нивелациони приказ урбанистичког пројекта				Р 1:200

Д		ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

- Главна свеска

- Пројекат архитектуре

Ђ		ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Вишепородични стамбени објекат По+Пр+3+Пс

- Ситуација - постојећих објеката					Р 1:200

- Ситуација								Р 1:200

- Ситуационо - нивелациони план са планом инсталација		Р 1:200

- Основа темеља							Р 1:100

- Основа подрума							Р 1:100

- Основа приземља							Р 1:100

- Основа првог спрата	 						Р 1:100

- Основа другог спрата	 						Р 1:100

- Основа трећег спрата	 						Р 1:100

- Основа повученог спрата						Р 1:100

- Основа кровне конструкције						Р 1:100

- Основа кровних равни							Р 1:100

- Пресек 1-1								Р 1:100

- Пресек 2-2								Р 1:100

- Изглед 1								Р 1:100

- Изглед 2								Р 1:100

- Изглед 3								Р 1:100

- Изглед 4								Р 1:100

ЗАКОНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ

ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу:

Вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс

А

1. Извод из уписа у судски регистар

2. Решење о именовању одговорног урбанисте

ДАТУМ:				03.2021. год.

БР. ТЕХНИЧКОГ ДЕЛОВОДНИКА:	УП-3/21

ПРЕДМЕТ:	Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко - архитектонске разраде локације катастарске парцеле број 3535/1, К.О. Панчево за планирану изградњу: Вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс, у улици Бранка Радичевића број 32, Панчево

ИНВЕСТИТОР: 			Марм Инвест д.о.о. Београд-Звездара

ул. Народног Фронта бр. 76а,

Београд-Звездара

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20) доносим:

## РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ

ЗА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТУ НА ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА :

Одговорни урбаниста

Наташа Ђ. Митрески, дипл. инж. арх.

бр. лиценце 200 0809 05

Овим се уједно потврђује да горе именовани урбаниста испуњава услове за израду урбанистичко-техничке документације прописане у Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20).

АРТ РОЈАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ:

_____________________________________

Јеремић Радован, дипл. инж. грађ.

3. Изјава одговорног урбанисте урбанистичког пројекта за потребу урбанистичко-архитектонске разраде локације

Одговорни урбаниста, урбанистичког пројекта за потребу урбанистичко - архитектонске разраде локације за нову градњу  Вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс, у улици Бранка Радичевића број 32, Панчево  на кат. топ. бр. парцеле 3535/1 К.О. Панчево.

Наташа Ђ. Митрески, дипл. инж. арх.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Да је урбанистички пројекат израђен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, као и да је израђен у складу са важећим планским документима, која се захтева чланом 77. Став 5. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19).

Одговорни урбаниста:			Наташа Ђ. Митрески, дипл. инж. арх.

Број лиценце:				200 0809 05

Печат:					Потпис:

4. Лиценца одговорног урбанисте

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу:

Вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс

Б

1. Копија плана катастарске парцеле

2. Копија катастарског плана водова

3. Препис листа непокретности

4. Катастарско-топографски план

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу:

Вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс

В

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ - УВОД

Повод за израду Урбанистичког пројекта је захтев инвеститора Марм Инвест д.о.о. Београд-Звездара, ул. Народног Фронта бр. 76а из Београда. Урбанистички пројекат се израђује за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске парцеле број 3535/1, К.О. Панчево за планирану изградњу Вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс, у улици Бранка Радичевића број 32, Панчево.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

На основу одредби чл. 60. 61. 62. и 63. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон и 9/20)., као и према Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), као и сва друга важећа подзаконска акта из ове области пројектовања, а у складу са Планом генералне регулације - Целина 1 ШИРИ ЦЕНТАР (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева“ бр. 19/12, 27/12-исправка, 1/13-исправка, 24/13-исправка, 20/14, 19/18, 25/18-исправка и 6/19) - (у даљем тексту: План), у блоку 063, у зони ширег центра, у зони становања са компатибилним наменама и Уговором о изради Урбанистичког пројекта за потребе Урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске парцеле број 3535/1, К.О. Панчево за планирану изградњу Вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс, у улици Бранка Радичевића број 32, Панчево.

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске парцеле број 3535/1 К.О. Панчево за планирану изградњу Вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс, у улици Бранка Радичевића број 32, Панчево.

ПОДАЦИ О ЗАХТЕВУ

| Инвеститори: | Марм Инвест д.о.о. Београд-Звездара |
| --- | --- |
| Место и адреса: | Улица Народног Фронта бр. 76а, Београд |
| Место изградње: | Панчево |
| Локација: | Улица Бранка Радичевића бр. 32, Панчево |
| Број парцеле: | 3535/1 К.О. Панчево |

Циљеви израде Урбанистичког пројекта су да се:

- изврши урбанистичко-архитектонска разрада локације,

- утврде урбанистички параметри (услови и капацитети изградње) на предметној грађевинској парцели,

- изради урбанистичка документација за спровођење и реализацију за изградњу предметног објекта на катастарској парцели број 3535/1 К.О. Панчево

Правни статус земљишта

Катастарска парцела топографски број 3535/1 К.О. Панчево има статус, градског грађевинског земљишта. За потребе израде урбанистичког пројекта о могућностима и ограничењима градње на предметним катастарским парцелама прибављен је катастарско-топографски план размере 1:500.

Увидом у копију плана бр. 953-111-1774/2021 од 19.02.2021. године и у препис листа непокретности број: 95 од 09.02.2021. године, утврђено је да је начин коришћења и статус земљишта на предметној катастарској парцели ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ у грађевинском подручју насеља. На терену се налази у улици Бранка Радичевића број 32, Панчево. Предметна парцела се налази у обухвату Плана. Укупна површина предметне катастарске парцеле износи 1077.00м2.

Подаци о парцели:

| Број | Катастар. | Број листа | Култура и | Површина | Врста | Носилац | Облик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кат. пар. | Општина | непокретности | класа |  | права | права | својине |
| 3535/1 | Панчево | 95 | градско грађевинско земљиште | 1077,00м2 | Својина | Марм Инвест д.о.о. Београд-Звездара Београд Анкић Љубица Кикиндска 7, Панчево Михајловић Олга Георги Димитрова 2Ц, Панчево Анкић Душан Бранка Радичевића 32, Панчево | Приватна |

Плански основ за предметни Урбанистички пројекат је:

План генералне регулације - Целина 1 ШИРИ ЦЕНТАР (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева“ бр. 19/12, 27/12-исправка, 1/13-исправка, 24/13-исправка, 20/14, 19/18 и 25/18-исправка и 6/19) у блоку 063, у зони ширег центра - (у даљем тексту: План).

2.  ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ПОДАЦИМА О КОМПЛЕКСУ

Катастарска парцела број 3535/1 К.О. Панчево налази се у грађевинском подручју града Панчева. Предметна парцела има директан приступ саобраћајници тј. улици Бранка Радичевића (катастарска парцела број 8045 К.О. Панчево).

Предметна парцела се са југо-западне стране граничи са суседном катастарском парцелом 8045 К.О. Панчево (улица Бранка Радичевића), са југо-источне стране граничи се са суседним катастарским парцелама 3533 и 3534 К.О. Панчево, са северо-западне стране граничи се са суседним катастарским парцелама 3537 и 3540/1 К.О. Панчево и са северо-источне стране граничи се са суседном катастарском парцелом 3542 К.О. Панчево.

Простор израде урбанистичког пројекта је дефинисан тачкама G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14 и тачка G15, чије су координате дате у Гаус-Кригеровој пројекцији меридијанских зона у метричком систему.

Координате тачака обухвата урбанистичког пројекта:

| бр. | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| G1 | 7471748.6700 | 4970159.0500 |
| G2 | 7471754.9200 | 4970165.1300 |
| G3 | 7471762.7300 | 4970173.1400 |
| G4 | 7471766.5700 | 4970177.0700 |
| G5 | 7471771.2500 | 4970174.2800 |
| G6 | 7471786.5600 | 4970185.9400 |
| G7 | 7471802.1300 | 4970170.4700 |
| G8 | 7471797.1800 | 4970166.7400 |
| G9 | 7471795.3900 | 4970165.4000 |
| G10 | 7471787.3400 | 4970159.3300 |
| G11 | 7471777.9100 | 4970152.2300 |
| G12 | 7471775.0600 | 4970150.0900 |
| G13 | 7471767.4700 | 4970142.5200 |
| G14 | 7471759.5875 | 4970133.5905 |
| G15 | 7471740.9909 | 4970150.3509 |

3.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

НАМЕНА И КАРАКТЕР ПРОСТОРА

Катастарска парцела број 3535/1 К.О. Панчево која је предмет израде Урбанистичког пројекта налази се у грађевинском подручју града Панчева у улици Бранка Радичевића број 32, Панчево у обухвату Плана у зони становања са компатибилним наменама, у блоку 063, у зони ширег центра.

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА

Према Плану оријентациони број етажа је П+2+Пк/Пс, висина венца 11.5м и висина слемена 15.5м. Овим Урбанистичким пројектом предвиђена је изградња: Вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс. Планирани објекат има коту венца 11.50м и коту слемена 14.93м. Планирани објекат је објекат у низу, позициониран на предметној катастарској парцели. Објекат садржи 40 функционалних јединица, све су намењене становању. Укупна бруто површина објекта је 4371.17м2.

БИЛАНС ПРОЈЕКТОВАНИХ ПОВРШИНА

Вишепородични стабени објекат По+Пр+3+Пс

ПОДРУМ

- Нето површина ПОДРУМА износи 836.66м²

- Бруто површина ПОДРУМА износи 916.99м2

ПРИЗЕМЉЕ

- Нето површина ПРИЗЕМЉА износи 522.56м²

- Бруто површина ПРИЗЕМЉА износи 752.46м2

ПРВИ СПРАТ

- Нето површина ПРВОГ СПРАТА износи 651.64м²

- Бруто површина ПРВОГ СПРАТА износи 752.82м2

ДРУГИ СПРАТ

- Нето површина ДРУГОГ СПРАТА износи 664.33м²

- Бруто површина ДРУГОГ СПРАТА износи 767.91м2

ТРЕЋИ СПРАТ

- Нето површина ТРЕЋЕГ СПРАТА износи 665.34м²

- Бруто површина ТРЕЋЕГ СПРАТА износи 767.91м2

ПОВУЧЕНИ СПРАТ

- Нето површина ПОВУЧЕНОГ СПРАТА износи 356.32м²

- Бруто површина ПОВУЧЕНОГ СПРАТА износи 413.08м2

Укупна НЕТО површина Објекта износи 3696.85м²

Укупна БРУТО површина Објекта износи 4371.17м²

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Вишепородични стамбени објекат, спратности По+Пр+3+Пс је постављен на регулационој линији, као објекат у низу, грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом, са бочне стране ка парцели 3537 КО Панчево објекат је постављен до границе парцеле, а од парцеле 3540/1 КО Панчево удаљен 4.08м, са друге бочне стране ка парцели 3533 и 3534 КО Панчево објекат је удаљен 4.85м и од задње границе парцеле 3542 КО Панчево, објекат је удаљен од 1.22м до 3.06м, а све у складу са графичким прилозима.

НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ

Кота приземља објекта је подигнута 0.20м у односу на коту уличног тротоара, а све у складу са графичким прилозима Идејног решења. Планирани објекат на предметној парцели задовољава одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и свих важећих Правилника за ову област изградње. Објекат мора бити пројектован са применом чврстих, квалитетних и трајних материјала који обезбеђују њихову трајност и економичност у експлоатацији.

ПАД КРОВНИХ РАВНИ И ОДВОДЊАВАЊЕ

Вишепородични стамбени објекат По+Пр+3+Пс - Површинске и атмосферске воде се одводе са равног крова, са једне стране у зелене површине на сопственој парцели, са друге стране ка улици Бранка Радичевића према условима ЈКП „Водовод и канализација“, пад кровних равни је 2%.

Са обзиром да у Ул. Бранка Радичевића не постоји изграђена мрежа атмосферске канализације, отпадне воде из подрумских просторија као и сливничка решетка у гаражном простору ће се извести ван објекта ка дну парцеле и спојити на сепаратор лаких нафтних деривата а након њега поставиће се упојни бунар.

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ГРАЂЕВИНСКИМ ПАРЦЕЛАМА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ОВОГ УП-а

На парцели је предвиђена изградња једног основног објекта (вишепородичног стамбеног објекта).

ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ

Предметна парцела биће ограђена транспарентном или живом оградом, у складу са чланом 144. Закона о планирању и изградњи.

САОБРАЋАЈНИ ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ ПРЕМА УСЛОВИМА ЈП „УРБАНИЗАМ“

За планирану изградњу објеката на кат. парцели 3535/1 КО Панчево, урађено је саобраћајно решење - план саобраћаја, којим су обезбеђени оптимални саобраћајни услови на парцели. Са саобраћајног аспекта, локација коjа се обрађује УП-ом, има повољан положај, обзиром да остварује везу са градском саобраћајницом (улицом Бранка Радичевића) преко парцеле кат. топ. бр. 8045 КО Панчево.

Према Решењу о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут издатим од ЈП „Урбанизам“ (03-58/2021 од 18.02.2021. године) приступ катастарскoj парцели топографски броj 3535/1 КО Панчево се остварује преко саобраћајног прикључка дефинисаног осовинским тачкама, са катастарском парцелом топографски број 8045 К.О. Панчево - Бранка Радичевића како је то диспозиционо приказано на достављеном ситуационом решењу.

Са становишта заштите јавног пута, радови на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели бр. 3535/1 К.О. Панчево, могу се изводити према следећим условима:

  - Саобраћајни прикључак извести управно у односу на постојећи коловоз Ул. Бранка Радичевића у Панчеву, на кат. парцели 8045 К.О. Панчево.

  - Саобраћајни прикључак извести како је то диспозиционо приказано на достављеном ситуационом решењу урађеном од стране „Арт Ројал Инжењеринг“ из Панчева. Приказана траса саобраћајног прикључка дефинисана је осовински, путем координата осовинских тачака, а приказани саобраћајни прикључка чиниће саставни део овог Решења ако је постављен у односу на предметну парцелу инвеститора и коловоз Ул. Бранка Радичевића, како је то приказано на датом Идејном решењу.

  - Коловоз саобраћајног прикључка извести у ширини од 5.0м.

  - Димензионисање носивости коловозне конструкције саобраћајног прикључка извршити према намени и планираном саобраћајном оптерећењу.

  - Нивелету саобраћајног прикључка уклопити у постојећи коловоз ул. Бранка Радичевића на кат. парцели бр. 8045 К.О. Панчево, а све новоизграђене саобраћајне површине, укључујући и њихове попречне и подужне падове, ускладити и уклопити са постојећим објектима и постојећим саобраћајним површинама и тротоаром за пешаке, са конфигурацијом терена и са решењем одвођења атмосферских вода.

КООРДИНАТЕ ТАЧАКА НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА

| бр. | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| КГТ 1 | 7471751.6346 | 4970156.4419 |
| КГТ 2 | 7471745.6519 | 4970149.6645 |

Изграђеност и опремљеност саобраћајне инфраструктуре у улици Бранка Радичевића омогућује ефикасан и непосредан приступ предметној парцели за све врсте учесника у саобраћају (моторна возила, бициклисти и пешаци). За потребе парцеле урађена је приступна саобраћајница. Приступна саобраћајница из улице Бранка Радичевића води до подрумске етаже на којој се налазе места за паркирање.

Димензионисање носивости датих саобраћајних површина (коловозне конструкције) извршити према планираним саобраћајним оптерећењима, намени и стандардима.

Паркирање на парцели са приказом параметара

Задовољење потреба стационарног саобраћаја путничких возила решено је у потпуности у оквиру подрумске етаже - гараже. У оквиру гараже, предвиђено је 40 гаражних места. Седам паркинг платформи са по 4 гаражних места (7х4 паркинг места = 28 гаражних места). Дванаест гаражних места од којих су 3 гаражна места намењена особама са посебним потребама.

Критеријум за одређивање паркинг и гаражних места за становање је једно место за паркирање по стамбеној јединици.

Планирани објекат има 40 стамбених јединица, што је 40 места за паркирање.

- 9 гаражних места - димензије гаражних места  износе 2.30мх4.80м;

- 3 гаражна места за лица са посебним потребама - једно гаражно места има димензије 3.70мх5.00м, док су друга два организована као тандем гаражно место димензије 6.10мх5.00м где је међупростор 1.50м.

- 7 паркинг платформи са по 4 места (28 гаражних места) - димензија паркинг платформе је 4.60мх5.00м.

Врста паркинг платформе која је предвиђена је хидрулична паркинг платформа без возача - тип А4, која је детаљно описана у Техничком опису Идејног решења које је саставни део овог Урбанистичког пројекта.

Димензионисање носивости датих саобраћајних површина (коловозне конструкције) извршити према планираним саобраћајним оптерећењима, намени и стандардима.

Пројектант - инвеститор ће извршити избор врсте коловозних застора. Пожељно је користити идентичне коловозне засторе који су примењени за обраду постојећих саобраћајних површина у комплексу (асфалт, бетон, бехатон плоче, префабриковани бетонски елементи, или по избору неки други).

Саобраћајна сигнализација

Саобраћајно решење које је приказано у Урбанистичком пројекту је урађено у складу са условима издатим од стране надлежних органа. Даљом разрадом пројектно-техничке документације биће детаљно израђена целокупна вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација која ће регулисити безбедну комуникацију како пешака, тако и моторних возила.

- НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ (Урбанистички параметри и посебни Услови из планске документације)

- Просторна организација сагледана је са аспекта коришћења еколошких и просторних предности које парцеле пружају, а у циљу формирања квалитетног амбијента за живот корисника.

- Најмања дозвољена површина грађевинске парцеле у стамбеној зони са компатибилним наменама је 250м², док је предметна парцела кат.топ. број 3535/1 К.О. Панчево површине 1077м2.

- Најмања ширина парцеле у овој зони је 9.00м, а ширина парцеле ка регулацији је 24.95м.  Ширина предметне парцеле је у складу са Планским документом.

- Према Плану оријентациони број етажа је П+2+Пк, висина венца 11.5м и висина слемена 15.5м. Овим Урбанистичким пројектом предвиђена је изградња: Вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс, који има коту венца 11.50м и коту слемена 14.93м

- Максимални дозвољени индекс заузетости износи 70%, у предметном УП-у површина под објектом износи 69.87%, односно 752.46м2. Површина поплочаних површина износи 0.00%, односно 0.00м2. Минималан проценат под зеленим незастртим површинама је 30%, у предметном УП-у износи 30.13%, односно 324.54м2. Индекс изграђености износи 3.21.

- Грађевински елементи на уличној фасади:

- у уличном фронту ширем од 10м дозвољени су испади и еркери максимално 1,2м; минималне висине над регулацијом 3,0м; заузеће 40% уз услов да положај испада буде усклађен са положајима осталих отвора на фасади, као и осталим њеним елементима

- ни један испуст не сме угрожавати приватност суседних објеката

Идејним решењем је предвиђено да фасада објекта која је оријентисана ка регулационој линији, ка улици Бранка Радичевића, има проценат препуста 17.46% што је 65.00м2, у односу на површину предметне фасаде која је 372.26м2, на висини од 5.29м од коте терена.

- Грађевински елементи на осталим фасадама:

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:

- на делу објекта према бочном дворишту (најмањег растојања од 2,50м) – 0,60 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља

- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне грађевинске парцеле од 5,00 м) – 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља

Идејним решењем је предвиђено да фасада објекта оријентисана ка задњој граници парцеле, остварује проценат препуста од 0.00% што је 0.00м2, у односу на површину предметне фасаде која је 0.00м2. Фасада оријентисана ка једној бочној граници парцеле остварује проценат од 0.00% што је 0.00м2, док фасада оријентисана ка другој бочној граници парцеле остварује проценат од 28.44% што јр 65.74м2.

- Oтвори на планираном објекту, њихов положај и висина парапета у односу на предњу и задњу границу парцеле, положај темеља у односу на регулациону линију и бочне границе парцеле, су у складу са важећим Планским документом и  дефинисани су у графичким прилозима Идејног решења које је саставни део овог Урбанистичког пројекта.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА

| Параметри o могућностима и ограничењима изградње |  | Остварени параметри |
| --- | --- | --- |
|  |  | за парцелу 3535/1 К.О. Панчево |
| Укупна површина предметне катастарске парцеле (3535/1 К.О. Панчево) |  | 1077.00м2 |
| НЕТО површина планираних објеката |  | 3696.85м2 |
| БРГП планираних објеката |  | 4371.17м2 |
| Спратност објекта |  | По+Пр+3+Пс |
| Индекс заузетости | макс. 70% | 69.87% |
| Индекс изграђености |  | 3.21 |
| Укупно остварених стамбених јединица |  | 40 стамбених јединица |
| Укупан број места за паркирање |  | 40 гаражних места |
| Укупна површина под поплочаним површинама |  | 0.00% |
| Укупна површина зеленила у комплексу | мин. 30% | 30.13% |
| Биланс површина на парцели | површина (m²) | проценат (%) |
| П бруто под објеком | 752.46 | 69.87 |
| П бруто под поплочаним површинама | 0.00 | 0.00 |
| П бруто под зеленилом | 324.54 | 30.13 |
| Укупно | 1077.00 | 100.00 |

- НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Зеленило представља веома важан сегмент уређења, који треба да допринесе квалитету амбијента који се планира. За задовољавање потреба становништа потребно је обезбедити минимум 30% од укупне територије намењено стамбеној заједници, од чега 10% зелених површина чини високо растиње.

Зелене површине представљају важан сегмент уређења уз објекте који се планирају, значајан и као место одмора и неопходан елемент природе. Површине под зеленилом заузимају значајну површину, а својим карактеристикама појачавају декоративност површина и доприносе да читав простор представља једну складну целину.

Зелене површине уз објектe планирају се као цветни и травнати партер. Све зелене површине затравити смешом трава отпорном на гажење. Овако формирано зеленило ће вршити, пре свега, заштитну функцију (и заштиту од негативних ефеката саобраћаја - буке и издувних гасова, заштиту од прекомерне инсолације, ветра), али и декоративно-естетску функцију (формирање пријатнијег амбијента у складу са наменом простора и његово визуелно одвајање од околних садржаја).

Урбанистичким пројектом је предвиђено да под зеленим површинама буде 30.13%, односно 324.54м2.

- НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

- ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Технички услови за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности По+Пр+3+Пс у Панчеву, ул. Бранка Радичевића бр. 32, кат. парцела 3535/1 К.О. Панчево

број: Д-767/1 од 10.02.2021. године

- На посматраној локацији, у улици Бранка Радичевића, постоје инсталације водовода и фекалне канализације. Градска атмосферска канализација није изграђена.

- Увидом у постојећу архивску документацију ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево и увидом на терену утврђено је да се преко прикључка који се налази на парцели 3535/1 К.О. Панчево, на којој се планира изградња објеката, снабдевају водом и објекти са суседне парцеле (Бранка Радичевића бр. 30 и Бранка Радичевића бр. 28а).

- Ово значи да је инвеститор дужан да пре било каквих радова на изградњи објеката обезбеди снабдевање водом наведених објеката, односно изгради нов прикључак за све регистроване кориснике који се снабдевају водом са постојећег прикључка и повеже постојеће унутрашње инсталације са новоизграђеним прикључком.

Водовод - инфраструктура:

- Увидом у достављену документацију утврђено је да не постоје услови за прикључење на градски водовод све док се не изврши изградња водовода одговарајућег пречника и капацитета.

- Инвеститор је у обавези да за све радове на јавној површини са имаоцем јавног овлашћења ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево закључи уговор о изградњи, све у складу са чланом 92. Закона који се односи на финансирање недовољно опремљеног грађевинског земљишта. Овим уговорм се обухватају радови на изградњи инсталације водовода у оквиру улице, док се пројектовање и изградња водоводног прикључка за објекте који се граде регулише се засебним Уговором, а након изградње и исходовања употребне дозволе за водовод.

- Неопходно је урадити пројектну документацију која ће обухватати реконструкцију градског водовода од азбестцементних цеви (нов водовод од ПЕ цеви пречника ОD150) у дужини од цца 200метара (од улице Моше Пијаде до улице Патријарха Арсенија Чарнојевића)

- Расположиви притисак у уличној водоводној мрежи у стандардним условима рада је до 2,5 бара, максимално дозвољена количина воде коју гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ је 5l/s. При димензионисању мреже водити речуна о препорукама о дозвољеној брзини воде у цевима, дубина водомера >=1,2 метра.

Карактеристике водоводног материјала који се примењује у ЈКП „Водовод и канализаицја“ Панчево:

Пројектом предвидети изградњу водовода од цеви следећих карактеристика:

- Материјал: полиетилен PEHD

- Радни притисак NP=10 (CDR-17)

Услови за прикључење објеката након изградње водоводног прикључка и градског водовода у улици:

Водовод:

- Инвеститор је прикључење објекта предвидео на градски водовод у улици Бранка Радичевића.

- У складу са издатим урбанистичким условима, водомерни шахт урадити на 1.5 метар од регулационе линије у делу који је предвиђен за подрумски простор где се у оквиру колског прилиза мора урадити шахт за смештај водомера. Шахт мора бити одговарајућих димензија, односно у складу са предвиђеним бројем водомера.

- Водомерни шахт мора бити увек приступачан за интервенцију и одржавање, као и за очитавање водомера, није дозвољено остављање ствари, паркирање возила и слично, преко и око водомерног шахта.

- Димензија водомерног шахта (светли отвор), пречник прикључка, димензије и тип водомера одредиће се приликом израде пројектно техничке документације за изградњу водоводног прикључка.

- Није дозвољено постављање појединачних водомера у подрумским или сутеренским просторијама.

Фекална канализација (објекат):

- У складу са достављеним предлогом решавања одвођења отпадних и атмосферских вода и Одлуком о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода Града Панчева („Сл. Гласник РС“ бр. 23/18) прикључење објекта извршити преко ревизионог шахта чији је положај дефинисан у ситуацији датој у усвојеном урбанистичком пројекту. Ово значи да је део простора предвиђеног за подрум потребно  предвидети за прикључни шахт.

- Забрањено је прикључење преко цевне ревизије.

- Пројектант је дужан да предвиди оптималан начин прикључења, односно да у односу на дубину градске фекалне канализације  утврди да ли ће бити могуће гравитационо прикључење или преко црпне станице (црпна станица се мора налазити на парцели инвеститора, трошкови изградње, набавке и одржавања нису у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево)

- Подруми, подземне гараже, сутеренске просторије и све што је укопано у односу на терен, не сме се директно прикључити на канализацију, већ преко посебне црпне станице чије је одржавање у надлежности Инвеститора.

- У фекалну канализацију дозвољено је искључиво испуштање санитарних отпадних вода. Строго је забрањено испуштање воде у фекалну канализацију из других система (као што су системи за загревање објеката путем топлотних пумпи).

- Отпадне воде са подова гаража морају да задовоље услове квалитета прописане Правилником о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл. Гл. бр. 10/96).

- Обавезна је уградња сепаратора нафтних деривата за одвођења вода из гаражних простора.

- На фекалну канализацију није дозвољено прикључење атмосферских вода.

Атмосферска канализација:

- Инвеститор је предвидео прикључење објекта на градску атмосферску канализацију. У улици Бранка Радичевића не постоји градска атмосферска канализација, па нема могућности прикључења.

Саобраћајни прикључак:

- У приложеном решењу предвиђена је изградња прикључака на саобраћајну инфраструктуру.

- Пројектном документацијом предвидети, а током изградње у зони изнад наших инсталација користити, искључиво лаку механизацију, како не би дошло до хаварије на инсталацијама које су у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.

- У случају хаварије или неопходне интервенције на постојећим инсталацијама, Инвеститор је дужан да у сваком тренутку интервентним екипама ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево и механизацији омогући приступ инсталацијама и санирање хаварије.

- Све прикључне цеви (на водовод и фекалну) морају бити заштићене због изградње саобраћајног прикључка и смањене прописане висине надслоја. Исто важи и ако су постојећи прикључци „плитко“ постављени. Прикључке на наведене инсталације поставити у заштитне цеви, димензије заштитне цеви одредити на основу статичког прорачуна носивости цевовода који се уграђује, узимајући у обзир све неопходне параметре (висину надслоја, очекивано саобраћајно оптерећење и др.). Статички прорачун мора бити саставни део пројекта за извођење.

- Све радове у зони наших инсталација радити искључиво ручно.

- Расположиви притисак у уличној водоводној мрежи у стандардним условима рада је до 2,5 бара, максимално дозвољена количина воде коју гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ је 5l/s. При димензионисању мреже водити речуна о препорукама о дозвољеној брзини воде у цевима, дубина водомера >=1,2 метра.

- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Услови  „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево

број: 8C.1.1.0. - D.07.15. - 36851-21 од 11.03.2021. године

Услови за израду техничке документације за објекат ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, (1 хидрант, 40 станови, 2 заједничке просторије и 1 гаража), Панчево, Бранка Радичевича 32 парцела 3535/1 К.О. Панчево.

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Намена објекта: становање

Напон на који се прикључује објекат: 0,4kV

Фактор снаге: изнад 0,95

Опис простора и положаја мерног места:

На приступачном месту, у улазу објекта или ајнфорту, за уградњу пет ормана мерног места (ОММ) модула са 9 бројила, странка је у обавези да обезбеди простор ширине 4100mm, висине 2000mm и дубине 235mm.

На приступачном месту (на уличном делу фасаде предметног објекта, уз регулациону линију са јавном површином), за уградњу кабловске прикључне кутије КПК типа ЕВ-2П, Странка је у обавези да обезбеди простор ширине 640mm, висине 980mm и дубине 165mm. У КПК уградити две уводне кабловске цеви Ф110мм. Угао савијања не сме бити већи од 45.

На фасади објекта за уградњу ормана мерног места типа ПОММ-1 (за хидрант - противпожарни прикључак) Странка је у обавези да обезбеди простор ширине 300мм, висине 650мм и дубине 235мм..

На приступачном месту на фасади објекта, за уградњу кабловске прикључне кутије КПК типа ЕВ-1П (за хидрант - противпожарни прикључак), Странка је у обавези да обезбедити простор ширине 440mm, висине 980mm и дубине 165mm. У КПК  уградити једну кабловску цев Ф 110mm. Угао савијања не сме бити већи од 45.

Остали услови за извођење прикључка:

Уколико се ормани мерног места уграђују у ајнфорту објекта, исти морају бити уграђени са исте стране где и кабловска прикључна кутија КПКЕВ-2П, на растојању не већем од 10м од КПКЕВ-2П.

Све КПК које се уграђују на спољашњу фасаду објекта, морају бити доступни 24 часа радницима „Електродистирибуције Србије“ доо.

За повезивање КПК и ОММ обезбедити једнослојну електроизоловану коруговану цев пресека Ф90мм.

Од сабирница за изједначавање потенцијала до отвора за ОММ обезбедити кабал типа ПП00 1х70 mm2.

2. Технички опис прикључка

Место прикључења објекта: мерни орман, иза мерног уређаја

Место везивања прикључка на систем: слободан нисконапонски извод у ТС Бранка Радичевића

Опис прикључка до мерног места:

Урадити реконструкцију блока ниског напона у ТС Бранко Радичевић тако што ће се летва са које се напаја јавна расвета изместити на погодном месту у нисконапонском блоку. Тиме ће се ослободити летва за напајање прдметног објекта.

Од слободног извода у ТС Бранка Радичевића до КПКЕВ-2П на фасади будућег предметног објекта изградити кабловски вод каблом типа РР00-А 4х150мм2.

КПКЕВ-2П и ормане мерног места повезати каблом типа РР00 4х95мм2.

У КПКЕВ-2П уградити ножасте осигураче јачине од 160А.

Поред КПКЕВ-2П уградити КПКЕВ-1П (за хидрант - противпожарни прикључак) и орман мерног места ПОММ1 са трофазним бројилом.

КПКЕВ-1П и ПОММ-1 повезати каблом пресека и типа РР00 4х10мм2.

КПКЕВ-1П повезати са КПКЕВ-2П, пре осигуача, каблом типа РР00-А 4х16мм2.

У КПКЕВ-1П уградити ножасте осигураче јачине од 16А.

Од КПКЕВ-2П на фасади предметног објекта изградити кабловски вод каблом типа РР00-А 4х150 мм2 до КПКЕВ-2П на фасади будућег објекта у улици Бранка Радичевића бр. 34.

Странка је у обавези да се, пре рушења постојећих објеката на предметним парцелама, јави у просторије ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистибуција Панчево, ул. Милоша Обреновића бр. 6, како би поднела захтев за трајну одјаву и демонтажу постојећих прикључака и постојећих бројила.

Приликом пројектовања неопходно је придржавати се Правилника о техничким нормативима када се ради о минималној дозвољеној удаљености надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV од 400kV и предметног објекта.

Опис мерног места:

У улазу објекта или ајнфорту пет (5) МОММ -9, који су опремљени шинским разводом, мерним уређајима, једнополним аутоматским прекидачима (осигурачи) и прикључним стезаљкама.

Један орман типа ПОММ-1 који су опремљени са једним мерним уређајем једнополним аутоматским прекидачима (осигурачи) и прикључним стезаљкама.

Размештај мерних и заштитних уређаја

| РБ | Намена | Ком. | Максимална снага (kW) | Осигурачи |  | Бројило/мерна група |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип | Ном. струја (А) |  |
| МОММ-9: станови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 9 | 17,25 | Аутоматски | 25 | трофазно, 2 |
| МОММ-9: станови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 9 | 17,25 | Аутоматски | 25 | трофазно, 2 |
| МОММ-9: станови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 9 | 17,25 | Аутоматски | 25 | трофазно, 2 |
| МОММ-9: станови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 9 | 17,25 | Аутоматски | 25 | трофазно, 2 |
| МОММ-9: станови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 4 | 17,25 | Аутоматски | 25 | трофазно, 2 |
| 2 | заједничке просторије | 2 | 17,25 | Аутоматски | 25 | трофазно, 2 |
| 3 | гаража | 1 | 11,04 | Аутоматски | 16 | трофазно, 2 |
| ПОММ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | хидрант | 1 | 11,04 | Аутоматски | 16 | трофазно, 2 |
|  | Укупно ком: | 44 |  |  |  |  |

Мерни уређаји: Бројила активне енергије морају бити најмање класе 2, односно индекс класе А, 3х230/400V, 5(10) -> 40A.

Заштитни уређаји: Главни аутоматски осигурачи тип „Ц“ и осигурачи типа НВО.

- Телеком Србија Предузеће за телекомуникације а.д.

Услови за издавање техничких услова за потребе израде Урбанистичког пројекта (односно издавања локацијских услова) за нову градњу: Вишепородични стамбени објекат По+Пр+3+Пс у Панчеву, у ул. Бранка Радичевића бр. 32, на к.п. 3535/1 КО Панчево

Број: А332/40661/2-2021 од 09.02.2021. године

- Постојеће стање тк објеката

На предметној парцели нема изграђених објеката ЕКМ који су у надлежности предузећа „Телеком Србија“ ад.

- Технички услови прикључења

Као последица захтева које стамбено-комерцијални комплекси постављају у погледу ефикасности, управљивости и надзора интерних система различитих намена, као и захтева у погледу комплексних широкопојасних услуга, стратешко опредељење предузећа „Телеком Србија“ а.д. (у даљем тексту „Телеком“) је да се за предметни објекат реализује оптичка тк мрежа до крајњих корисника, тзв. FTTH (Fiber to the home) решење које подразумева полагање оптичког приводног кабла до сваког објекта (инсталирање одговарајуће телекомуникационе опреме унутар објекта)  и изградњу оптичке инсталације до сваког стана, пословног простора или локала.

Планира се да приступна тк мрежа буде подземна, па је за потребе полагања приводних тк каблова, тј. за реализацију будуће планиране телкекомуникационе мреже у оквиру граница услова на предметној локацији, на којој је планирана изградња, потребно обезбедити приступ планираним објектима путем тк канализације.

- За прикључење на тк мрежу предметног објекта потребно је изградити следеће:

- Изградити приводну тк канализацију капацитета 1ПЕ цев Ø40 мм од регулационе линије (постојеће ПЕ цеви) до улаза у објекат.

- Наведену приводну тк канализацију од регулационе линије испред објеката изградити до места уласка (увода) цеви тк канализације у објекат. Условљену цев тк канализације полагати кроз слободне површине, водећи рачуна о прописаном растојању од других комуналних објеката. Приликом полагања РЕ цеви водити рачуна о углу савијања цеви, полупречник кривине треба да износи р>2.3м ради не сметаности полагања кабла кроз приводну цев. Место савијања цеви не сме се затрпавати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена.

- Од места (увода) цеви тк канализације у објекат, обезбедити пролаз кабла по кабловском регалу или техничким каналима, кроз подземни етаж, до места на коме се налази тк концентрација у објекту, односно до оптичког дистрибутивног ормана у којем је потребно монтирати опрему Телекома.

- Изградња унутрашњих тк инсталација оптичким кабловима:

Изградња унутрашњих тк инсталација у свим објектима је обавеза инвеститора осим у случају када се другачије дефинише Уговором између инвеститора и Телекома, а према моделима о пословно техничкој сарадњи са инвеститорима.

За потребе реализације поменуте оптичке тк мреже предвиђена је унутрашња тк инсталација оптичким кабловима. Узимајући наведено у обзир Телеком за потребе реализације поменуте оптичке тк мреже даје следеће препоруке за изградњу оптичке тк инсталације.

- полагање оптичких инсталационих каблова по вертикали објеката планирати у цеви у зиду или у посебан део техничких канала уколико су пројектом објеката предвиђени, а спратни развод извести полагањем каблова кроз цеви у зиду које треба поставити до сваког стана или локала. Инсталацију планирати оптичким кабловима са мономодним влакнима по ITU-T G.657.A (препорука Телекома) или G.652.D стандарду, за полагање у затвореном простору (indoor), са омотачем од LSZH  материјала (Low Smoke Zero Halogen). За пружање сервиса Телекома довољно је да се до сваког корисника (стана, пословног простора или локала) положи по једно оптичко влакно. Приликом  полагања кабла водити рачуна о минималном пречнику савијања и предвидети резерву кабла на свакој етажи за случај потребе за накнадним интервенцијама.

- израду успонског (вертикалног) оптичког развода предвидети кабловима који по капацитету решавају једну или више етажа. Успонски кабл се терминира у за то предвиђеном оптичком дистрибутивном орману (ODO орману).

- инсталационе оптичке каблове завршити у оптичким дистрибутивним орманима на оптичким печ панелима или панелима са адаптерима (SC/APC), са SC/APC конекторима. У оптичком дистрибутивном орману је, осим поменутих терминација каблова SC/APC конекторима на SC/APC адаптерима, потребно планирати и место за завршавање приводног оптичког кабла, место за резерву кабла као и место за монтажу пасивне опреме Телекома (пасивни оптички сплитери). Оптичке дистрибутивне ормане је потребно монтирати у сваком објекту, у приземљу или првом подземном нивоу, на сувом и приступачном месту. Ормане обавезно уземљити.

- ГАСОВОД

Технички услови за потребе израде урбанистичког пројекта и добијања локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта у Панчеву у улици Бранка Радичевића бр. 32 на кат. парц. бр. 3535/1 К.О. Панчево

број: 05-02-4/138-1 од 12.02.2021. године

На предметном подручју, у надлежности ЈП „Србијагас“ постоје следећи гасни објекти:

- Дистибутивни гасовод од полиетиленских цеви израђених према SRPS G.C6.661 радног притиска до 3bar, пречника ПЕ d40mm дуж улице Бранка Радичевића са непарне стране и ПЕ d63mm дуж улице Бранка Радичевића са парне стране у зеленој површини паралелно са грађевинском линијом стамбених објеката на кат. парцели бр. 8045 К.О. Панчево – изграђен и у функцији,

- Кућни гасни прикључци (КГП) од полиетиленских цеви радног притиска до 3bar, пречника Ø25х3mm у подземном делу и челичних бешавних цеви Ø26,9х2,6mm у надземном делу смештених уз зид-фасаду стамбених објеката у улици Бранка Радичевића - изграђени и у функцији,

- Прикључни гасовод средњег притиска за МРС „Технички центар“ од челичних цеви израђен према API Stand 5L Grade B димензије Ø42,4х2,6mm, максималног радног притиска до 6bar (тренутни радни притисак 3bar), са парне стране у зеленој површини паралелно са грађевинском линијом постојећих објеката на кат. парцели топ. бр. 8045 К.О. Панчево - изграђен и у функцији,

- траса гасовода је приказана на ситуацији приложеној уз овај допис.

- ХИГИЈЕНА - Одлагање комуналног отпада

Технички услови за пројектовање и прикључење за привремено одлагање комуналног отпада

бр: 407/2-2021 од 03.02.2021. године

Предвиђен је простор за постављање седам контејнера за комунални отпад. Према Техничким условима за пројектовање и прикључење за складиштење комуналног и чврстог отпада, издатим од ЈКП Хигијена (407/2-2021 од 03.02.2021. године) за потребе израде Урбанистичког пројекта и прибављање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 40 стамбених јединица и гаражом у ул. Бранка Радичевића бр. 32 у Панчеву.

За предметни вишепородични стамбени објекат са 40 стамбених јединица и гаражом, из важећих законских аката проистиче обавеза инвеститора да набави 7 (седам) контејнера запремине V=1100лит. за одлагање комуналног отпада до одвожења, као и издвајање амбалажног отпада и рециклабилних материјала у посебне наменске посуде до упућивања у процес рециклаже.

Судови за привремено складиштење отпада до транспорта могу се налазити у одговарајућим специјалним просторијама у оквиру објекта, на парцели / комплексу или на површини јавне намене посебно одређеној за ту намену.

Посуде за отпад је потребно да се налазе на чврстој подлози одговарајуће носивости у равни коловоза, чија димензија за један контејнер износи приближно 1,4мх1,1м.

Инвеститор је у обавези да при изради пројектне документације према наведеним препорукама одреди место за постављање посуда за отпад унутар предметне парцеле.

- ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА

У циљу обезбеђења ефикасног коришћења енергије и утврђивања испуњености услова енергетске ефикасности зграда, неопходна је израда Елабората ЕЕ у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (,,Сл.гласник РС,,бр.61/2011). За планирани објекат је потребно прорачунати енергетску ефикасност за II (другу) климатску зону.

- СЕИЗМИЧКА ЗАШТИТА

Ради заштите од потреса објекат мора бити реализован и категорисан према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). Објекат предвидети за 7. (седми) степен сеизмичности.

- ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ

Приликом изградње инфраструктурних система, водити рачуна о међусобним растојањима и укрштањима. Трасе које су дате у графичком прилогу могу се изместити у складу са главним пројектом предметне инфраструктуре уколико је то неопходно, под условом да не угрожава објекте и друге инфраструктурне системе. Уколико се укаже потреба трасе могу бити и надземне и могу се водити по објектима уз поштовање важећих закона и прописа. Постојећи инфраструктурни системи се по потреби могу реконструисати или доградити.

7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

У даљој фази пројектовања потребно је извести детаљна геолошка истраживања у складу са Законом о геолошким истраживањима (Сл. гласник РС 44/95).

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру парцеле није предвиђена изградња која на било који начин може угрозити животну средину, објекте или функције на суседним парцелама, у функционалном, еколошком или естетском смислу. Планирани садржај се не налази на листи Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (,,Сл.лист РС,,бр.114/2008).

9. МЕРЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Према Oбавештењу (09.22 број: 217-1391/21-1 од 04.02.2021. године) издатом од Републике Србије, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву, за потребе изградње вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+Пр+3+Пс, у ул. Бранка Радичевића бр. 32, на катастарској парцели топ. број: 3535/1 К.О. Панчево, сходно Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др, закони) не издају се услови за израду урбанистичких пројеката, већ услови заштите од пожара и експлозија за израду планских документа, а како је то дефинисано чл. 29 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др, закони). Такође се за прибављање услова за изградњу морамо обратити надлежном Општинском органу за издавање локацијских услова.

Објекат је пројектован као стамбени објекат По+П+3+Пс са бруто површином од 4371.17м2 и као такав сврстан је у категорију В и подлеже давању сагласности на пројектно-техничку документацију Министарства унутрашњих послова (објекти преко 2000м2 или Пр+4+Пк). Објекат ће бити пројектован у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09); од материјала отпорних на пожар према стандардима и нормативима који регулишу ову област.

10. УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Несметано кретање лицима са посебним потребама биће омогућено у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица („Сл. Гласник РС“ бр. 22/2015). За лица са посебним потребама предвиђено је три гаражна места од укупног броја гаражних места.

11. ЗАШТИТА СПОМЕНИКА КУЛУТРЕ (МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И

ПРИРОДНИХ ДОБАРА)

Услови чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара за потребе израде Урбанистичког пројекта за нову градњу вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс у улици Бранка Раичевића бр. 32, на кат. парц. бр. 3535/1 К.О. Панчево

Број: 121/2 од 12.02.2021.године

Са становишта заштите непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту, Урбанистички пројекат за новоградњу вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс, у ул. Бранка Радичевића бр. 32, на кат. парцели. бр. 3535/1 К.О. Панчево, може се израдити на основу следећих услова:

- инвеститор је дужан да обезбеди средства за вршење сталног археолошког надзора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву током извођења земљаних радова;

- инвеститор и извођач су обавезни да благовремено, пре подношења пријаве почетка радова код надлежног органа, обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву о почетку земљаних радова, ради регулисања обавеза инвеститора везаних за послове из тачке 1;

- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у ком је откривен;

- инвеститор је дужан да обезбеди средства за заштитна ископавања и истраживања, као и за чување, публиковање и излагање добара материјалне културе откривених приликом археолошког надзора земљаних радова.

Након увида у стручну литературу и документацију Завода закључено је да се сам предметни простор, налази у зони која иде од тамишког кеја источно ка улици Светог Саве. Наведена зона једним делом обухвата и заштићено Старо градско језгро Панчева, а одликује се и јаком концентрацијом локалитета са археолошким садржајем (добра која уживају претходну заштиту на основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о културним добрима) из периода позног средњег века и периода мађарске и турске доминације. У самој преметној улици познати су нам случајни археолошки налази (приликом земљаних радова на каналима за инсталацију и канализацију) од периода праисторије римског и словенског периода.

12. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА

ЛОКАЦИЈА:

На захтев инвеститора урађено је Идејно решење (УП) за изградњу: Вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс, на катастарској парцели топографски број 3535/1 К.О. Панчево, која се налази у Панчеву у улици Бранка Радичевића бр. 32. Предметни објекат се налази у зони ширег центра.

Површина парцела је 1077 м2.

Климатска зона II, зона сеизмичности VII.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ:

На предметној парцели 3535/1 К.О. Панчево, површине 1077 м2 се налазе четири објеката:

Објекат број 1 - Породична стамбена зграда, објекат преузет из земљишне књиге, површине 175м2, објекат предвиђен за уклањање, руши се.

Објекат број 2 - Помоћна зграда, површине 38 м2, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, објекат предвиђен за уклањање, руши се.

Објекат број 3 - Помоћна зграда, површине 21 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, објекат предвиђен за уклањање, руши се.

Објекат број 4 - Помоћна зграда, површине 15 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, објекат предвиђен за уклањање, руши се.

Наведени објекти се неће третирати за рачунање индекса заузетости, индекса изграђености и процента зелених површина на парцели, сви наведени објекти предвиђени су за уклањање.

ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ По+П+3+Пс

Објекат се налази у ул. Бранка Радичевића бр. 32, Панчево, бр. кат. парцеле 3535/1 К.О. Панчево.

Архитектонско решење

Архитектонским решењем и пројектом је предвиђена изградња Вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+Пр+3+Пс, са 40 стамбених јединица. Објекат је у низу. Објекат се налази на регулационој линији. Регулациона линија се поклапа са грађевинском линијом.

У подземној етажи планиране су техничке просторије, заједничке просторије и 40 гаражних места. Дванаест гаражних места, од којих су три гаражна места резервисана за особе са посебним потребама и 28 гаражних места за паркирање на паркинг платформама (1 паркинг платформа са 4 места за паркирање, има укупно 7 паркинг платформи).

У приземљу објекта су планиране заједничке просторије, остава за одржавање хигијене зграде - трокадеро, заједнички простор са контејнерима за комунални отпад (седам контејнера) и седам стамбених јединица.

Први, други, трећи и повучен спрат су намењени за становање. Први и други спрат садрже по 10 стамбених јединица, трећи спрат садржи 9 стамбених јединица, док повучени спрат садржи 4 стамбене јединице. Свака стамбена јединица садржи: дневни боравак, собе, кухињу, трпезарију, купатило, ходник, оставу и терасу. Станови су једнострано орјентисани.

На објекту је предвиђен раван проходан кров и раван непроходан кров.

Нагиб равног крова је 2˚. Кровна конструкција, тј. последња плоча је од армираног бетона. Димензионисање крова је у свему према статичком прорачуну. Кровне равни покривене су керамичким плочама, испод којих се налазе сви потребни слојеви равног крова, као и хидроизолација.

Конструкција

Објекат  је фундиран у армираном бетону МБ 30 на дубини од 457цм. Пројектом се предвиђа конструктивни систем носивих стубова.

Међуспратна конструкција је АБ плоча дебљине 17цм.

Димензионисање конструкције је у свему према статичком прорачуну.

Зидови и плафони се малтеришу кречним малтером, глетују, а потом боје полудисперзивном бојом по жељи инвеститора. Зидови купатила се облажу керамичким плочицама целом висином просторије, док се у кухињи зидови облажу керамичким плочицама до висине 150цм, од нивоа готовог пода.

Прозори су од алуминијума побољшаних профила са прекинутим термомостом, застакљени термоизолационим стаклом. Улазна врата су сигурносна од алуминијума.

Лимарски радови на објекту, олучне вертикале и хоризонтале, као и све опшивке, прозорске солбанке и вентилационе главе урадити од поцинкованог лима дебљине 0.55мм, квалитетно са потребним ширинама и потребним преклопима. Фасада се ради у комбинацији демит фасаде и камених плоча.

Изолација

О  хидроизолацији посебно се водило рачуна. Објекат је заштићен од хидростатичког утицаја постављањем хоризонталне и вертикалне хидроизолације.

Обрада унутрашњих површина

Зидови

Сви унутрашњи зидови малтерисни су продужним малтером у два слоја, са претходним прскањем цементним малтером. Завршна обрада зидова је са два премаза полудисперзне боје, са претходним глетовањем.

Подови

Под је од бетона. Подна облога су керамичке плочице и паркет у зависности од намене просторије.

Обрада спољашних површина

Зидови

Сви спољашни зидови су са свих страна обложени фасадним малтером и каменим плочама. Уградњом тремоизолације од 10цм, задовољавају се критеријуми Закона о енергетској ефикасности.

Спољна столарија

Спољна алуминијумска столаија се ради по наруџби и према димензијама са лица места.

Грејање

Грејање на струју, на индивидуалне топлотне пумпе Фан-цоил ваздух-ваздух, за сваки стан по једна.

ПОТРЕБНИ КОМУНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ

Прикључак на саобраћајну инфраструктуру

За планирану изградњу објеката на кат. парцели 3535/1 К.О. Панчево урађено је саобраћајно решење - план саобраћаја, којим су обезбеђени оптимални саобраћајни услови на парцели.

Са саобраћајног аспекта локација има повољан положај, обзиром да остварује непосредну везу са постојећом саобраћајницом (кат. пар. бр. 8045 К.О. Панчево, улица Бранка Радичевића) преко пројектованог колског прикључка.

Приступ кат. парцели 3535/1 К.О. Панчево остварује се преко саобраћајног прикључка (прикључак дефинисан координатама тачака (КГТ1 и КГТ2), а у свему према Саобраћајно – техничким условима за изградњу саобраћајног прикључка.

Колски прилаз се простире управно на планирану саобраћајницу у дужини од око Л=6.44м. Ширина саобраћајнице износи Б=5.00м.

Координате тачака новопројектованог саобраћајног прикључка:

X			Y

КГТ1	7471751.6346		4970156.4419

КГТ2	7471745.6519		4970149.6645

Прикључак на инфраструктуру водовода и канализације

ТЕХНИЧКИ ОПИС ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА:

Технички опис хидротехничких инсталација - водовода и канализације урађен је на основу архитектонско-грађевинских подлога добијених за Вишепородични стамбени објекат По+3+Пс и По+2+Пс у Панчеву, ул. Бранка Радичевићабр.32,  кат.парцела бр. 3535/1  К.О.Панчево, у Панчеву а у складу са техничким стандардима и прорачунима за ову врсту радова.

У објектима су предвиђене следеће инсталације:

•	санитарна водоводна мрежа

•	унутрашња хидрантска водоводна мрежа

•	фекална канализациона мрежа

САНИТАРНА И ПРОТИВПОЖАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА:

Снабдевање предметног објеката санитарном водом вршиће се из улице Бранка Радичевића преко новог прикључка ПЕ 63мм (ДН75)  односно  односно преко главних водомера:

-Ø50/20мм за санитарну односно хидрантску мрежу објекта,

- Ø20мм за суседну парцелу бр.3533,

-Ø20мм за суседну парцелу бр.3532,

који ће се налазити у шахти непосредно након регулационе линије на око 150цм. У условима надлежног јавног предузећа »ЈКП Водовод и Канализација Панчево« наведено је да је обавеза инвеститора да изврши реконструкцију гратске водоводне мреже у Ул.Бранка Радичевића која је тренутно ВАЦ80, на ПЕ ОД150 и да ће се након реконструкције објекат прикључити на новопројектовану мрежу.

Са обзиром да је објекат у вишем делу спратности По+3+Пс и да вода након не досеже до крајњих потрошача са притиском из уличне мреже, поставиће се хидроцилско постројење. Хидроцилско постројење ће се  налазити у подрумском делу објекта. Хидроцилско постројење биће типа: „ХП2СЕВ 4-60/1,1-КО“, са две пумпе, Х=14-56м, Q=0,5-4,8 л/с, 2*1,1 књ , или други произвођач истих карактеристика.

Главни водоводни развод санитарног водовода води се од главних водомера по плафону подрума до контролних водомера сваког корисника. Систем развода санитарне топле и хладне воде изведен је тако што се потрошачи у објекту хладном водом снабдевају директно из мреже док је снабдевање топлом водом из електричних бојлера. Температура топле воде која излази из боилера је 60°Ц.

Водоводна санитарна мрежа је предвиђена од ПЕ и ПП цеви и фитинга. Цевна мрежа је од пропиленских цеви Н.П.10 .

Цеви видно постављене за хидрантску мрежу су челично поцинковане, а за санитарну мрежу, цеви су изоловане термоизолацијом „Пламфлекса“ д=3цм. Цеви за конструкцију морају бити причвршћене на сваких 1.5-2м, и обавезно их одмакнути 6цм од зида, ради одржавања хигијене.

Хидрауличким прорачуном је одређена количина хладне воде и димензионисани су водомерни уређаји, димензије прикључне цеви за снабдевање водом и неопходан притисак у спољној мрежи за несметано функционисање система.

Развод воде изведен је као гранати развод.

На читавој мрежи развода топле и хладне воде предвиђени су сегментни-ревизиони затварачи који у случају хаварије могу да искључе потрошачке водоводне вертикале, као и потрошачке гране на свакој етажи, тј санитарне блокове.

Комплетан развод инсталације воде - разводних грана ће се израдити унутар слојева пода као И у висини прикључка док ће водоводне вертикале бити постављене скривено у зидовима.

На спојевима вертикала са разводним хоризонталним инсталацијама - гранама ће се уградити ревизиони вентили. Комплетан развод инсталације топле и хладне воде ће се израдити од ПП-Р и ПЕ цеви са вареним спојевима, а цјеви ће се изоловати термо изолацијом.

У просторији за смештај водомера ће се уградити сва потребна опрема и арматура водомера.

За индивидуално мерење потрошње станова биће постављени контролни водомери у заједничким просторијама за комуникацију, односно непосредно поред сваког стана.

У складу са захтевима и одредбама ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ ЗА ГАШЕНјЕ ПОЖАРА, објекат се штити од пожара унутрашњом хидрантском  мрежом  са  зидним пожарним хидрантима уз истовремени рад 2 пожарна хидранта капацитета по 2.5 л/с т.ј укупно 5.0 л/с И спољним хидрантом који се налази у непосредној близини објекта, а не даље од 80метара од објекта, који даје јос 5 л/с.

Обзиром да притисак у постојећем водоводном систему износи 2,5 бара и не задовољава наше потребе за хидрантску мрежу односно, најмањи предвиђени проток од 5 лит/сек, са истовременим радом два зидна унутрашња хидранта Ø52мм са потребним притиском на млазници минималним 2,5 бара, предвиђено је постројење за повишење притиска

- хидростаница за за хидрантску мрежу:

„ХВП2СЕВ 10-60/2,2“  (Ф-фреквентно регулисано постројење) , са две пумпе, Х=44-62м, Q=1,5-6,6 л/с, 2џ2,2књ или другог произвођача са истим карактеристика.

Противпожарни хидранти су смештени у лимене ормариће, где је смештен и апарат за суво гашење пожара, С9. Хидранте повезати на водоводну инсталацију преко хидростанице, до водомера у шахту, коју треба по завршетку испитати на притисак од 12 бара(уз присуство надлежних органа) и блиндирати.

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА:

Фекална канализација новопројектованих објеката прикључиће се преко новог прикључка на парцели који је промера 200мм. Ревизиони шахт фекалне канализације налази се непосредно након регулационе линије.

За објекат је пројектован неопходан број канализационих вертикала које обезбеђују несметано функционисање канализационог система. До канализационих вертикала води хоризонтални развод од сваког изливног места санитарног објекта. Главни развод фекалне канализације водиће се делимично по плафону подрума, са одређеним нагибом све до зидова, односно стубова, а одатле, развод даље наставља до ревизије чија је локација дата у графичким прилозима овог пројекта. Ревизионо окно налази се у непосредној близини регулационе линије, тачна локација дата је у ситуацији, која је део графичке документације.

Канализационе вертикале на етажи крова се завршавају се лименом кровном вентилационом главом ДН 150.

Комплетан развод инсталације канализације ће се израдити из ПП канализационих цеви. Хоризонтални развод канализације етаже ће се изводити у висини прикључака као И у слоју кошуљице.

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА:

Са обзиром да у Ул.Бранка Радичевића не постоји изграђена мрежа атмосферске канализације, отпадне воде из подрумских просторија као и сливничка решетка у гаражном простору ће се извести ван објекта ка дну парцеле и спојити на Сепаратор лаких нафтних деривата а након њега поставиће се упојни бунар.

ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН САНИТАРНЕ И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ

НАПОМЕНА:

-УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ САНИТАРНОГ ВОДОВОДА ЈЕ 151 Ј.О.

-УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ПРОТИВПОЖАРНОГ ВОДОВОДА ЈЕ 400 Ј.О.

| ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ САНИТАРНОГ ВОДОВОДА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деоница |  | дужина деоница Л | J.O. | количина воде | пречник Ду mm | губитак | губитак |
| од | до | m |  | lit/sec | Ø | bar | bar |
| Пс | III | 2.80 | 16.500 | 1.02 | 32 | 0.16 | 0.45 |
| III | II | 2.80 | 50.250 | 1.77 | 40 | 0.10 | 0.28 |
| II | I | 2.80 | 87.250 | 2.34 | 40 | 0.09 | 0.25 |
| I | Пр | 2.80 | 124.250 | 2.79 | 40 | 0.26 | 0.73 |
| Пр | хидроцил | 10.00 | 151.000 | 3.07 | 50 | 0.09 | 0.90 |
| хидроцил | водомер | 15.00 | 151.000 | 3.07 | 63 | 0.03 | 0.45 |
| водомер | рег | 1.50 | 151.000 | 3.07 | 63 | 0.03 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.103 |
|  |  | Расположиви притисак у мрежи је 2,5 бара. |  |  |  |  |  |
|  | Гунитак у мрежи |  |  |  | 3.10 | m |  |
|  | Губитак на геодетској висини |  |  |  | 14.50 | m |  |
|  | Губитак на водомеру |  |  |  | 10.00 | m |  |
|  |  |  |  |  | 27.60 | m |  |

| Расположиви притисак у мрежи |  |  |  | 2.50 | бара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребан притисак за објекат |  |  |  | 2,76 | бара |
| Слободан притисак на посл. точећем месту |  |  |  | 0.50 | бара |
|  |  |  | Недостаје притиска | -0,76 | бара |

Из прорачуна видимо да нам не остаје слободно пола бара притиска из мреже,колико је потребно да имамо расположиво на последњем точећем месту,  па нам је потребан уређај за повишење притиска у мрежи.

-УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ПРОТИВПОЖАРНОГ ВОДОВОДА ЈЕ 400 Ј.О.

|  | ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ПП ВОДОВОДА Укупно пожарних хидраната - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deonica |  | dužina deonice | broj | količina vode |  | otpor na deonici |  | prečnik |  | suma otpora |  |
| od | do | m | J.O. | lit/sec |  | m |  | Ø |  | m |  |
| PH11 | PH10 | 2.80 | 100.00 | 2.500 |  | 0.11 |  | ČP2" |  | 0.31 |  |
| PH10 | PH8 | 2.80 | 400.00 | 5.000 |  | 0.07 |  | ČP2 1/2" |  | 0.20 |  |
| PH8 | PH6 | 2.80 | 400.00 | 5.000 |  | 0.07 |  | ČP2 1/2" |  | 0.20 |  |
| PH6 | PH4 | 2.80 | 400.00 | 6.000 |  | 1.07 |  | ČP2 1/2" |  | 3.00 |  |
| PH4 | hidrocil | 7.00 | 400.00 | 5.000 |  | 0.07 |  | ČP2 1/2" |  | 0.49 |  |
| hidrocil | vodomer | 15.00 | 400.00 | 5.000 |  | 0.09 |  | HDPE 63 |  | 1.35 |  |
| vod | reg | 1.50 | 400.00 | 5.000 |  | 0.09 |  | HDPE 63 |  | 0.14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ukupno |  | 5.67 |  |

| губитак притиска у мрежи је: |  |  | 5.67 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| губитак притиска на геодетској висини: |  |  | 14.00 | m |
| губитак притиска на водомеру: |  |  | 5.00 | m |
| потребан надпритисак: |  |  | 25.00 | m |
|  |  |  | 49.67 | m |

Са притиском од 2.5 бара из градског водовода, вода не достизе до најудаљенијег хидранта, да би се задовољили противпозарни услови, разлику покрива хидростаница.

НАПОМЕНА:

- УКУПНИ КАПАЦИТЕТ ЈЕ Q= 13, 78 l/sec

| НАПОМЕНА : прорачун одвода отпадних санитарих вода и димензионисање одводних сабирних канализационих цеви рађено је по методи 'инг. Саминга' и по Немачком стандарду 'ДИН 1986', при чему је усвојена већа вредност протока у цевоводима. Пречници цевовода и брзине у цевоводима усвојене се из таблица 'Кутера'. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОРАЧУН УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ УПОТРЕБЉЕНЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ |  |  |  |  |  |  |
| Прорачун по методи инж. Saminga |  |  |  |  |  |  |
| Q = ( N x P x q ) / 100 |  |  |  |  |  |  |
| САНИТАРНИ | БРОЈ | ЕКВИВАЛЕНТНИ | ЕКВИВАЛЕНТНИ | ПРОЦЕНАТ | КОЛИЧИНА | КОЛИЧИНА |
| ОБЈЕКТИ | ОБЈЕКАТА | ФАКТОР | БРОЈ | ИЗЛИВА | ИЗЛИВА | ПРОТОКА |
|  | N | K | N x K | P | q | Q |
|  | kom | --- | --- | % | lit / sec | lit / sec |
| умиваоник | 46 | 0.50 | 23.00 | 9.40 | 0.17 | 0.74 |
| ВЦ шоља | 46 | 6.00 | 276.00 | 9.40 | 2.00 | 8.65 |
| туш када | 40 | 0.70 | 28.00 | 9.90 | 0.22 | 0.87 |
| машина за веш | 40 | 2.00 | 1.00 | 9.90 | 0.22 | 0.87 |
| судопера | 40 | 1.00 | 40.00 | 9.90 | 0.67 | 2.65 |
|  | 212 |  |  |  | UKUPNO | 13.78 |
| проток из целог објекта који се излива у градску канализацију Q = |  |  |  |  | 13.78 | lit / sec |
| Усвојени пречник главног хоризонталног одводног канала Ø 200 - положен са падом од 1.5% |  |  |  |  |  |  |
| Пуњење цеви ≈ 0.5 D |  |  |  |  |  |  |
| Q = 16,70 lit / sec |  |  |  |  |  |  |
| ϑ = 1,07 m / sec |  |  |  |  |  |  |

| НАПОМЕНА : прорачун одвода отпадних санитарих вода и димензионисање одводних сабирних канализационих цеви рађено је по методи 'инг. Саминга' и по Немачком стандарду 'ДИН 1986', при чему је усвојена већа вредност протока у цевоводима. Пречници цевовода и брзине у цевоводима усвојене се из таблица 'Кутера'. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОРАЧУН УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ УПОТРЕБЉЕНЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ |  |  |  |  |  |  |
| по стандарду DIN 1986 |  |  |  |  |  |  |
| Q = 0.7 x ( Σ AWs ) 1/2 |  |  |  |  |  |  |
| САНИТАРНИ |  | БРОЈ ИЗЛИВА |  | AWs |  | Σ AWs |
| ОБЈЕКТА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom |  | lit / sec |  | lit / sec |
| умиваоник |  | 46 |  | 0.50 |  | 23.00 |
| ВЦ шоља |  | 46 |  | 2.50 |  | 115.00 |
| туш када |  | 40 |  | 1.00 |  | 40.00 |
| машина за веш |  | 40 |  | 1.00 |  | 40.00 |
| судопера |  | 40 |  | 1.00 |  | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  | 258.00 |
| проток из целог објекта који се излива у градску канализацију Q = |  |  |  |  | 11.24 | lit / sec |
| Усвојени пречник главног хоризонталног одводног канала Ø 200 - положен са падом од 1,5% |  |  |  |  |  |  |
| Пуњење цеви ≈ 0.5 D |  |  |  |  |  |  |
| Q = 16,70 lit / sec |  |  |  |  |  |  |
| ϑ = 1,09 m / sec |  |  |  |  |  |  |

Прикључак на  инфраструктуру електроинсталација

Према условима ‘’Електродистрибуција Панчево’’

Потрошачке јединице у објекту:

Станови, 3x25А, 40ком x 17.25кW

Заједничке просторије, 3x25А, 2ком x 17.25кW

Гаража, 3x16А, 1ком x 11.04кW

Хидроцил (противпожарни, 3x16А, 1ком x 11.04кW)

Фактор једновремености 0.6

Укупна инсталисана снага: 747кW * 0.6 = 449кW

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПУТНИЧКОГ ЛИФТА

ИНВЕСТИТОР:	                      		Марм Инвест д.о.о.,

Ул. Народног Фронта бр. 76а, Београд-Звездара

ОБЈЕКАТ:		                       	ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, П+3+Пс

Ул. Бранка Радичевића бр. 32, Панчево

Кат. парцела бр. 3535/1 К.О. Панчево

Врста лифта:				електрични лифт без машинске просторије

Намена лифта:                                     	 за превоз путника

Носивост:		                        	Q = 630 кг / 8 особа

Висина дизања:		            		Х = 15500 мм

Брзина вожње:		                       	в = 1,00 м/с

Број станица:				6 ( -1, 0, 1, 2, 3, 4 )

Број прилаза:				6 ( са исте стране )

Врста кабине:				метална, странице обложене брушеним ИНОX - ом, под

од гранитне керамике, индиректна расвета у спуштеном плафону, рукохват на задњем зиду, огледало пола задње стране, нужно светло, вентилатор, Иноx регистар кутија у пуној висини кабине

Димензије кабине:			- ширина 	А = 1100 мм

- дубина 	Б = 1400 мм

- висина 	Х = 2200 мм

Врата кабине:				аутоматска, телескопска, двопанелна, дим. 800 x 2000 мм

Врата возног окна:			аутоматска, телескопска, двопанелна, дим. 800 x 2000 мм

Вођице кабине:				Т 70 x 65 x 9

Вођице противтега:			Т 50 x 50 x 5

Противтег:				бетонски одливци у челичном раму

Положај погонске машине:		горе, у врху возног окна

Тип погонске машине:                         	безредукторска, са перманентним магнетима

Погонска ужетњача:			Д  = 240 мм

Носећа ужад:				д =   6,5 мм

Број ужади:				з = 6

Преносни однос погона:                    	2:1

Погонски мотор:                                 	Електрични, фреквентно регулисани ( ВВВФ ), снаге 4,2 КW

Пројектовани број укључака:              	180 ук/сат

Управљање:				СИМПЛЕX, сабирно на доле, микропроцесорско

Режим „ нестанак ел. енергије ’’:        	кабина се спушта у прву нижу станицу и отвара врата

Сигнализација:                                      	у кабини – потврда пријема позива, индикатор положаја кабине, стрелице смера даље вожње, индикатор преоптерећења, аларм, нужно осветљење, тастери отварања и затварања врата  на свим станицама – потврда пријема позива, индикатор положаја кабине, стрелице смера даље вожње

Возно окно:			           	армирано - бетонско

Димензије возног окна:			1700 x 1800 мм

Висина возног окна:			20600 мм

Врх возног окна:		          		3600 мм

Јама возног окна:			1500 мм

Радна средина:                                     	нормална, сува, +5 до +40ºЦ

Напајање:                                           		3 x 400/230В, 50Хз

Под лифтом се подразумева трајно уграђено постројење покретано електричном енергијом, намењено превозу лица, односно терета, којим се опслужују одређене станице, коришћењем кабине чије мере и конструкција омогућују безбедан приступ лицима, односно терету, а које се креће у возном окну, измедју најмање две чврсто уграђене вертикалне вођице.

Овај лифт је намењен за превоз путника између нивоа гараже и повученог спрата стамбеног објекта, уграђује се у бетонско возно окно, погонски агрегат се поставља у врх возног окна и причвршћен је за шине, вођице кабине и противтега, као и за зидове возног окна.

Возно окно је израђено од бетона. Кабина лифта и противтег, налазе се у истом возном окну.

Кабина лифта има по четири уређаја за вођење кабине, клизањем клизача. Ограђена је пуним зидовима, подом, кабинским вратима и таваницом. За рам кабине су причвршћене две ужетњаче, које се налазе са доње стране рама.

Противтег лифта се састоји од бетонских одливака који се налазе у раму израђеном од челичних профила. Противтег се креће по крутим вођицама помоћу клизача. На врху противтега се налази ужетњача.

Кабина и противтег су обешени о челичну ужад.

Вуча кабине и противтега остварена је силом трења измедју погонске ужетњаче и носеће ужади са вешањем 2 : 1. Погонска машина састоји се од електромотора, кочнице и погонске ужетњаче.

Погонска машина је синхрони електромотор, без редуктора, погодан за фреквентну регулацију, чиме се регулише брзина и тачност пристајања.

На погонској машини налази се кочница којом се делује аутоматски ако нестане напон из мреже и ако нестане напон управљања. Кочница се састоји од електромагнета са електричним контактом и папуча са опругама, које обезбеђују механичко кочење. Електромеханичка кочница може се откочити електричном енергијом. Погонска машина је снабдевена уређајем за одглављивање.

Погонска ужетњача се налази на главном вратилу електромотора, а димензионисана је тако да задовољава услове под којима ради. На ужетњачи се налази венац са потребним бројем канала за вучну ужад.

Постоље погонске машине је израђено од челичних профила и плоча. Причвршћено је за шине, вођице кабине и противтега, као и за зидове возног окна.

Команде за вожњу кабине, у кабини и на свим прилазима, дају се електричним путем, помоћу дугмади.

Одговорни пројектант

___________________________

Душан Р. Ранковић, дипл.маш.инг.

лиценца бр. 333 F725 08

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПАРКИНГ ПЛАТФОРМИ

ИНВЕСТИТОР:	                       		Марм Инвест д.о.о.,

Ул. Народног Фронта бр. 76а, Београд-Звездара

ОБЈЕКАТ:		                	ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, П+3+Пс

Ул. Бранка Радичевића бр. 32, Панчево

Кат. парцела бр. 3535/1 К.О. Панчево

Врста платформе:		            	хидраулична паркинг платформа без возача, тип А4

Број платформи:				7, за по 4 возила – укупно 28 места за паркирање

Систем погона:                                  	 	Тандем 1:1

Носивост:		                       	Q = 2000 кг по једном паркинг месту

Број прилаза:                                        	1

Висина дизања:				Х = 2000 мм

Брзина подизања:		          	в = 0,15 м/с

Управљање:				споља помоћу кључа и дугмади

Команда:                                           		ЈЕДИНАЧНА

Простор за уградњу:	                        	армирано – бетонски,

изведен у унутрашњој средини, у нивоу гараже

Димензије простора за уградњу:       	 4950 x 5300 мм

Јама испод платформе:			2000 мм

Врх изнад платформе:		           	4000 мм

Врста платформе:                                 	метална

Димензије платформе:			4600 x 5000 мм

Погонско постројење:                        	хидраулични агрегат са два цилиндра

Цевовод:            				армирано гумено црево високог притиска

Уље за хидраулични агрегат:     		ХИДРОЛ 46 вискозитета    5 -  5,5 °Е на 50 °Ц

Снага електромотора:                     		ПЕМ = 3 КW

Осигурачи:                                           	3 x 16А ( топљиви )

ОПИС ПОСТРОЈЕЊА

Под паркинг платформом се подразумева трајно уграђено постројење покретано електричном енергијом, намењено паркирању аутомобила, без присуства возача. Паркинг платформа је уграђена на носећи рам који је израђен од челичних профила. Може се кретати вертикално, а погон остварује хидраулични агрегат преко два цилиндра који померају платформу директним дејством, који су синхронизовани преко пара зупчаника и назубљене летве.

Хидраулични цилиндри су ослоњени на дно јаме. Подизањем клипова, подиже се и носећи рам платформе у односу 1:1.

Паркинг систем А4 је независтан и омогућава независно паркирање појединачног возила. Овај паркинг систем је намењен за паркирање максимално четири возила. Он омогућава да се на површини од два паркинг места, паркирају четири возила.

Горња и доња платформа, које служе за прихват возила, крећу се паралелно са нивоом површине тла.

Овај систем је идеалан за пословне просторе,  станове, хотеле, јавна и приватна паркиралишта, за рент–а-цар агенције, ауто плацеве, схоппинг центре, аеродроме, болнице итд. Погодан је за паркинг места са ограниченом висином. За инсталацију система је потребна грађевинска јама, димензија 4,95 x 5,3 м.

ПОГОНСКИ УРЕЂАЈ

Погонски уређај се састоји из хидрауличне инсталације. У састав хидрауличне инсталације за погон улазе следећи елементи:

1. Хидраулични агрегат, који се састоји из пумпе високог притиска, електромотора, резервоара за уље и амортизера преко којих су пумпа и мотор фиксирани за резервоар.

2. Армирана, гумена црева за високе притиске и пратећи елементи за повезивање са цилиндрима и агрегатом. Армирано, гумено црево снабдевено је са налепницом са општим техничким подацима и роком трајања због планске замене.

3. Радни цилиндри су једноструког дејства, такозвани плужнери са блокирајућим вентилима у случају повећаног протока уља. Ови вентили онемогућавају повраћај уља у резервоар у случају пуцања армираних, гумених црева, односно спречавају пад платформе .

4. Блок електромагнетних вентила који се налази на агрегату и који је електрично повезан са командом платформе, регулише проток уља при дизању, одн. спуштању. У склопу блока вентила, налази се регулатор за подешавање брзине подизања, одн. спуштања, сигурносни вентил који обезбеђује инсталацију од повећаног притиска и филтер за уље, са сферним вентилом који омогућава проток уља у оба смера.

КОМАНДА

Платформа се покреће окретањем и држањем кључа у обележеном смеру, који се налази на улазу. Посредством електричне инсталације сигнал команде укључује мотор и пумпу, који преко вентила пумпају уље у цилиндре и на тај начин покрећу платформу. При кретању на доле, процес је идентичан само се у овом случају не укључује мотор, него се уље из цилиндара само враћа у резервоар регулисаном брзином коју одређује вентил за спуштање.

ЕЛЕКТРО – ХИДРАУЛИЧНИ АГРЕГАТ

Пумпа потребног капацитета спојена је са трофазним електромотором снаге 3КW, ради потопљена у уље и еластично је учвршћена за резервоар. На горњој страни резервоара уграђен је блок електро – хидрауличних вентила, према хидрауличној шеми.

Предвиђен је за сваки цилиндар по један вентил против пуцања цеви, где је остварена директна међувентилска веза са цевоводом.

ПРОСТОР ЗА СМЕШТАЈ ПАРКИНГ ПЛАТФОРМЕ

Простор за смештај паркинг платформе је армирано – бетонски. У овај простор се не смеју уграђивати инсталације и уређаји који нису саставни део платформе.

Простор за смештај паркинг платформе мора да издржава оптерећења која настају при раду постројења. Минимална дебљина плоче јаме испод платформе је 18 цм. Платформе на плочу јаме преносе оптерећење посредством ослоних плоча површине 140 цм². Ослоне плоче се спајају за плочу типловима за бетон до дубине 10 – 12 цм. На плочи испод платформе се налази канал за одвод течности димензија 10 x 2цм. Ради сакупљања течности са дна јаме, предвиђен је пад од 2%. Канал води течност у шахт препумпавање димензија 50 x 50 x 50цм. Зидови простора за смештај паркинг платформе морају бити од материјала који је отпоран на механичка оптерећења и ватру и који не ствара прашину већ спречава њено таложење.

Дно јаме мора бити заштићено од продирања воде.

Прилаз платформама је обележен жутом линијом у складу са препорукама ИСО 3864. На видном месту се налази табла упозорења:

,, НЕ ПРЕЛАЗИТИ ЖУТУ ЛИНИЈУ ДОК ЈЕ ПЛАТФОРМА У ПОКРЕТУ “.

ОПШТИ УСЛОВИ

У току гаранције, рачунајући од дана када је постројење стављено у исправан погон, сваки квар који се деси а проузрокован је слабим квалитетом материјала, слабом израдом или слабом монтажом, извођач мора да на позив инвеститора отклони настали квар и постројење доведе у исправан погон. За нестручно руковање, извођач није одговоран.

По завршеној монтажи, постројење се мора подвгнути испитивању. Након завршеног испитивања инвеститор је дужан да затражи дозволу за употребу од надлежног органа за издавање употребне дозволе.

Извођач радова обавезан је да инвеститору достави атесте хидрауличних црева.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

_______________________

Ранковић Душан, дипл. маш. инж.

лиценца бр. 333 F725 08

Ситуационо решење композициони план и партерно, односно пејзажно уређење

Партерним решењем је третиран пешачки приступ објекту и озелењавење парцеле. Пешачке и колске саобраћајне површине завршно се обрађују. На предвиђеним зеленим површинама планиран је травњак са ниском вегетацијом.

Свакој стамбеној јединици намењено је по једно местo за паркирање (у складу са условима из планског документа). Укупан број места за паркирање је 40, од тога је 3 места за паркирање намењено за лица са посебним потребама.

Прикључење планираног објекта на наведене инсталације извршило би се према условима надлежних организација.

Пошто је предметни део града у потпуности комунално опремљен, прикључење инсталације објеката на комуналну инфраструктуру ће се извести у складу са издатим условима надлежних институција.

13. УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА

На поменутој грађевинској парцели у Копији плана бр. 953-111-1774/2021 од 19.02.2021. године и у Препису листа непокретности број: 95 К.О. Панчево од 09.02.2021. године уписана су 4 објекта. Објекат бр. 1 - Породична стамбена зграда, објекат је спратности Пр, бруто површине 175м2, објекат преузет из земљишне књиге; Објекат бр. 2 – Помоћна зграда, објекат је спратности Пр, бруто површине 38м2, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта; Објекат бр. 3 - Помоћна зграда, објекат је спратности Пр, бруто површине 21м2, објекат изграђен без одобрења за градњу и Објекат 4 - Помоћна зграда, објекат је спратности Пр, бруто површине 15м2, објекат изграђен без одобрења за градњу ; сви наведени објекти се руше за потребе предметне изградње и третираће се у техничкој документацији за исходовање грађевинске дозволе.

14. УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА

  - Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" АД Београд

Издвојена јединица Панчево, ул. Светог Саве бр. 11, Панчево

Услови за издавање техничких услова

(број: А332/40661/2-2021 од 09.02.2021. године)

  - ЕПС "Електровојводина" доо, Нови Сад

    - Електродистрибуција Панчево ул. Милоша Обреновића бр. 6, Панчево

    - Услови

    - (број: 8C.1.1.0. - D.07.15. - 36851-21 од 11.03.2021. године)

  - ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВО

Ул. Ослобођења бр. 15, Панчево

Технички услови

(број: Д-767/1 од 10.02.2021. године)

  - ЈКП "Хигијена" Панчево

    - ул. Цара Лазара бр. 57, Панчево

    - Технички услови

    - (број: 407/2-2021 од 03.02.2021. године)

  - Јавно предузеће „Урбанизам“

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Град Панчево, Градска Управа, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове и саобраћај

Трг краља Петра I бр. 2-4

Решење о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут  (број: 03-58/2021 од 18.02.2021. године)

  - ЈП "Србијагас" Нови Сад, РЈ Дистрибуција Панчево

ул. Милоша Обреновића бр. 8, Панчево

Технички услови

(број: 05-02-4/138-1 од 12.02.2021. године)

  - ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ

ул. Жарка Зрењанина бр. 17, Панчево

Услови чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара

(број: 121/2 од 12.02.2021.године)

  - МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Одељење за ванредне ситуације у Панчеву Ул. Жарка Зрењанина бр. 96, Панчево

Обавештење

(09.22 број: 217-1391/21-1 од 04.02.2021. године)

15. СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Овај Урбанистички пројекат израђен је у циљу регулисања грађења на територији града Панчева, а у складу са реалним потребама и могућностима изградње објекта и пратећих садржаја на парцелама из наслова ради исходовања неопходне документације, односно, грађевинске дозволе. У спровођењу и реализацији Урбанистичког пројекта предузимаће се сви кораци у складу са Законом о планирању и изградњи.

Одговорни урбаниста

_____________________________

Наташа Ђ. Митрески, дипл. инж. арх.

УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗА ПОТРЕБУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ

ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу:

Вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс

- Предузеће за телекомуникације "Телеком-Србија" АД Београд

- ЕПС "Електровојводина" доо, Нови Сад

- ЈКП "Водовод и канализација" Панчево

- ЈКП "Хигијена”

- ЈП "Урбанизам" Панчево

- ЈП "Србијагас" Нови Сад, РЈ Дистрибуција Панчево

- Завод за заштиту споменика културе у Панчеву

- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ

ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу:

Вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс

Г

- Граница обухвата урбанистичког пројекта				Р 1:200

- План постојећег стања							Р 1:200

- План намене површина урбанистичког пројекта			Р 1:200

- План регулације урбанистичког пројекта				Р 1:200

- Комунална инфраструктура						Р 1:200

- План саобраћаја							Р 1:200

- Нивелациони приказ урбанистичког пројекта				Р 1:200

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

за изградњу:

Вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс

Д

- ГЛАВНА СВЕСКА

- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

за изградњу:

Вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс

Ђ

- Ситуација - постојећих објеката					Р 1:200

- Ситуација								Р 1:200

- Ситуационо - нивелациони план са планом инсталација		Р 1:200

- Основа темеља							Р 1:100

- Основа подрума							Р 1:100

- Основа приземља							Р 1:100

- Основа првог спрата	 						Р 1:100

- Основа другог спрата	 						Р 1:100

- Основа трећег спрата	 						Р 1:100

- Основа повученог спрата						Р 1:100

- Основа кровне конструкције						Р 1:100

- Основа кровних равни							Р 1:100

- Пресек 1-1								Р 1:100

- Пресек 2-2								Р 1:100

- Изглед 1								Р 1:100

- Изглед 2								Р 1:100

- Изглед 3								Р 1:100

- Изглед 4								Р 1:100